# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

# __________/ М.С. Ротарь/

Протокол № 6

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме № 32008856676

г. Казань                                                                                                                                                             «27» февраля 2020 года

1. Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

2. Наименование заказчика: АО «ТАТМЕДИА».

3. Наименование аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку и установку системы видеонаблюдения.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 011 923,00 руб.

5. Место составления протокола: 420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86.

6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, т.к. на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

7. Для участия в аукционе в электронной форме было подано 6 (шесть) заявок:

| № п/п | Номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8218 | 20.02.2020 09:52:21 |
| 2 | 8220 | 20.02.2020 14:23:17 |
| 3 | 8223 | 21.02.2020 09:35:39 |
| 4 | 8226 | 21.02.2020 16:21:46 |
| 5 | 8227 | 21.02.2020 16:57:04 |
| 6 | 8228 | 24.02.2020 20:07:54 |

8. Комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и приняла решение:

8.1. О несоответствии заявок участников аукциона в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме:

| № п/п | Номер заявки | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8223 | Участник закупки не предоставил сведения и документы в составе заявки в соответствии с требованиями, установленными разделом 1.6 документации аукциона в электронной форме. В техническом задании аукциона в электронной форме предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 1. Видеорегистратор: - IP-видеорегистратор; - Число каналов для записи: не менее 32; - Входящий поток на запись: не менее 320 Мбит/с; - Исходящий поток: не менее 320 Мбит/с; - Разрешение записи: не менее 12MP; - Жесткий диск: не менее 4 SATA, не менее 8 Тб на каждый жесткий диск; - Поддержка форматов кодирования: Ultra 265/H.265/ H.264; - Поддержка протоколов: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF; - Экранный режим «Коридор»: наличие; - Видеоаналитика наличие: обнаружение лиц, распознавание лиц (опциональное подключение), проникновение в зону, пересечение линии, детекция по звуку, детекция расфокусировки, изменение сцены, автотрекинг, подсчет людей; - Количество одновременное подключений (удаленных пользователей): не менее 128; - Видеовыходы: не менее 2 х HDMI (1х 4К); не менее 1 х VGA (D-SUB); - Сетевой интерфейс: не менее 2 х RJ45 10M/100M/1000M; - Интерфейс USB: не менее 2 х USB2.0; не менее 1 х USB3.0; - Тревожный вход: не менее 16 каналов; - Тревожный выход: не менее 4 каналов; - Поддержка технологии ANR наличие; - Поддержка: iOS, Android наличие; - Аудио вход/выход (двусторонняя передача аудио): 1-канальный, RCA наличие; - Электропитание: не более 12В постоянного тока; - Потребляемая мощность: не более 12Вт (без жесткого диска). Участником закупки вышеуказанные характеристики товара не представлены. |
| 2 | 8227 | 1) Участник закупки не предоставил сведения и документы в составе заявки в соответствии с требованиями, установленными разделом 1.6 документации аукциона в электронной форме. В техническом задании аукциона в электронной форме предусмотрена поставка товаров со следующими характеристиками: 1. Видеорегистратор: - IP-видеорегистратор; - Входящий поток на запись: не менее 320 Мбит/с; - Исходящий поток: не менее 320 Мбит/с; - Разрешение записи: не менее 12MP; - Поддержка протоколов: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF; - Экранный режим «Коридор»: наличие; - Видеоаналитика наличие: обнаружение лиц, распознавание лиц (опциональное подключение), проникновение в зону, пересечение линии, детекция по звуку, детекция расфокусировки, изменение сцены, автотрекинг, подсчет людей; - Интерфейс USB: не менее 1 х USB3.0; - Поддержка технологии ANR наличие; - Поддержка: iOS, Android наличие; - Аудио вход/выход (двусторонняя передача аудио): 1-канальный, RCA наличие; - Электропитание: не более 12В постоянного тока; - Потребляемая мощность: не более 12Вт (без жесткого диска). 2. Жесткий диск: - Назначение: для систем круглосуточного видеонаблюдения; - Ударостойкость при работе: не менее 70 G; - Время наработки на отказ: не менее 1000000 ч; - Максимальная рабочая температура: не менее 65 °C. 3. Коммутатор 1: - Режим передачи данных и питания: не менее 250 м; - Электропитание: переменный ток 100-240V, 50/60Hz. 4. Коммутатор 2: - Общая мощность: не более 250 Вт; - Электропитание: переменный ток 100-240V, 50/60Hz. 5. Видеокамера: - Расширенный динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ; - Цифровое шумоподавление (DNR): 2D/3D наличие; - Тип объектива: фиксированный; - Степени свободы: поворот: 0°~ 360°, наклон: 0°~ 90°, вращение: 0°~ 360°; - Режим коридора: 9:16 наличие; - Область интерфейса (ROI): не менее 8 зон; - Компенсация засветки (HLC): наличие; - Компенсация задней засветки (BLC): наличие; - Интеллектуальное распознавание (видеоаналитика): наличие; - Разрешение и скорость трансляции видео: первый поток: 2560x1440 не менее 25 кадров/с, второй поток: 1920х1080 не менее 30 кадров/с; - Совместимость: ONVIF (Profile S, Profile G) наличие; - Степень защиты: не менее IK10; - Защита от перепадов напряжения: не менее ±25% от номинального напряжения; - Потребляемая мощность: не более 5.5 Вт; - Слоты для карт памяти MicroSD: не менее 1 слота емкостью не менее 128Гб; - Резервное хранилище: технология ANR наличие; - Аудио вход: не менее 1 канала; - Аудио выход: не менее 1 канала; - Двусторонняя передача аудио: наличие; - Тревожный вход: не менее 1 канала; - Тревожный выход: не менее 1 канала; - Рабочая температура: от -35С до +60 С. Участником закупки вышеуказанные характеристики товаров не представлены. 2) Участник закупки и (или) его заявка не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в соответствии с Положением; В техническом задании аукциона в электронной форме предусмотрена поставка товара со следующими характеристиками: 3. Коммутатор 1: - Общая мощность: не более 120 Вт. В составе заявки участника закупки представлена характеристика товара, не соответствующая техническому заданию, а именно: 3. Коммутатор 1: - Общая мощность: 130 Вт. |

8.2. О соответствии заявок участников аукциона в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме:

| № п/п | Номер заявки |
| --- | --- |
| 1 | 8218 |
| 2 | 8220 |
| 3 | 8226 |
| 4 | 8228 |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar и на сайте zakupki.gov.ru.

10. Подписи:

| Председатель комиссии: | Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам М.С. Ротарь С пунктами 8.1, 8.2 согласен | _____________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам И.Г. Багаутдинов С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ____________________ (подпись) |
| Члены комиссии: | Ведущий специалист Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам А.Р. Булатова С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Юрисконсульт Ю.Р. Исмагилов С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Ведущий специалист А.С. Маркелов С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Ведущий советник Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам Д.М. Камалетдинов С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ____________________ (подпись) |
| Секретарь комиссии: | Заместитель начальника отдела анализа и обеспечения централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам А.А. Куколкина С пунктами 8.1, 8.2 согласен | ______________________ (подпись) |