«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ А.О. Грачев

«_____» _______________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проведение Электронного Редукциона

Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

Казань 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. Информационная карта	3

Часть 2. Общие сведения	5

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора	13

Часть 4. Техническое задание	14

Часть 5. Проект договора с приложениями	17

Часть 6. Форма заявки	24

Часть 7. Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации	26

# Часть 1. Информационная карта

| 1 | Способ процедуры закупки (Форма закупки) | Электронный Редукцион (Далее – Редукцион) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование заказчика | государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк») |
| 3 | ИНН заказчика | 1655191213 |
| 4 | КПП заказчика | 165501001 |
| 5 | Место нахождения заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
| 6 | Почтовый адрес заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
| 7 | Адрес электронной почты заказчика | albina.ahmetshina@tatar.ru |
| 8 | Номер контактного телефона заказчика | (843) 235-14-73 Контактное лицо: Ахметшина Альбина Владимировна |
| 9 | Предмет закупки | Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
| 10 | Код по ОКПД (ОКПД2) | 31.40.22.159 (27.20.23.190) |
| 11 | Код по ОКВЭД (ОКВЭД2) | 31.40.2 (27.20.23) |
| 12 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 |
| 14 | Начальная (максимальная) цена договора | 5 857 000 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копейки |
| 15 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в процедуре закупке | «02» сентября 2016 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| 16 | Дата рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки | «06» сентября 2016 года |
| 17 | Дата и время начала проведения процедуры закупки | «07» сентябя 2016 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| 18 | Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться процедура закупки | https://etpzakupki.tatar |
| 19 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | В рабочие дни с 9.00 до 17.00, выходные и праздничные дни согласно производственного календаря Республики Татарстан на текущий год, по предварительному уведомлению сотрудников Заказчика, с момента опубликования извещения о проведении Редукциона по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 Документация о закупке доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru/223 без взимания платы. |

# Часть 2. Общие сведения

1. Приглашение к участию в Редукционе

Настоящим приглашаются к участию в Редукционе, проводимом на сайте электронной торговой площадки https://etpzakupki.tatar (далее – ЭТП), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте http://zakupki.gov.ru/223, https://etpzakupki.tatar будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

2. Общие сведения о заказчике и законодательное регулирование закупки

2.1. Заказчик: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее - Заказчик).

Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 420074, РФ, РТ, г. Казань, улица Петербургская, 52

Адрес электронной почты: albina.ahmetshina@tatar.ru

Номер контактного телефона: (843) 235-14-73

Контактное лицо: Ахметшина Альбина Владимировна

2.2. Предмет Редукциона: Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

2.3. Законодательное регулирование - данная процедура закупки путём проведения Электронного Редукциона проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк» (далее – Положение о закупках), утверждённым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в Редукционе.

Для участия в Редукционе участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в Редукционе. Порядок получения аккредитации на электронной площадке регулируется оператором электронной площадки.

Подача участниками закупки заявки на участие в Редукционе означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту проведения торгов оператора электронной площадки.

Заявка на участие в Редукционе должна содержать следующие документы и сведения (Форма заявки представлена в части 6 «Форма заявки» настоящей документации):

1)

- согласие участника закупки на поставку товаров соответствующих требованиям документации Редукциона, на условиях, предусмотренных документацией Редукциона;

- конкретные показатели товара соответствующие значениям, установленным в документации о таком Редукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

Указание таких сведений не требуется в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации Редукциона.

2) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) Участника такого Редукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) Участника такого Редукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника такого Редукциона;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении Редукциона, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) копии учредительных документов участника такого Редукциона (для юридического лица), а именно: копия устава;

г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого Редукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность, на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Редукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

3) декларация о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным п.2-4, ч.1 ст. 11 Положения о закупках ГАУ «ИТ-парк». Форма декларации, рекомендуемая к заполнению, представлена в части 7 «Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации» настоящей документации.

4. Инструкция по заполнению заявки Участником процедуры закупки:

Участник закупки вправе подать заявку на участие в Редукционе в любой момент с момента размещения на официальный сайте извещения о проведении Редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе. Порядок подачи заявки на участие в Редукционе регулируется регламентом проведения торгов оператора электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Редукционе в отношении каждого предмета Редукциона.

Участник закупки, подавший заявку на участие в Редукционе, вправе отозвать заявку на участие в Редукционе не позднее окончания срока подачи заявок.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору ЭТП  в форме электронного документа.

Участие в редукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в редукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией о редукционе в электронной форме.

5. Размер обеспечения заявки на участие в Редукционе

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в Редукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в Редукционе устанавливается в размере 43 927,50 руб.

Обеспечение заявки перечисляется на счёт оператора ЭТП.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с пп. 11.6-11.15 Регламента проведения торгово-закупочных процедур на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar (http://zakupki.tatar/services/i_member/Reglament_ETP.pdf) при подаче заявки осуществляется списание средств со счета участника в размере обеспечения заявки        (43 927,50 руб.) и комиссии оператора площадки (43 927,50 руб.)

Таким образом, для обеспечения участия в процедуре закупке Участнику необходимо иметь на счете ЭТП свободные денежные средства в размере 87 855,00 руб.

Порядок возврата денежных средств, заблокированных на счете в качестве обеспечения заявки, а также порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора производится в соответствии с Регламентом проведения торгово-закупочных процедур на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar

6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе

В соответствии с пунктом 15 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

7. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Редукционе

В соответствии с пунктом 16 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

8. Дата и время проведения Редукциона

В соответствии с пунктом 17 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

9. Источник финансирования закупки

Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на 2016 год

10. Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя стоимость товара, работ, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. налог на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

В целях реализации положений статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчиком установлено условие об уменьшении цены договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС, в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - т.е. общая цена договора равняется последней предложенной данным участником цене (указанной в протоколе подведения итогов редукциона) уменьшенной на сумму НДС. (на основании части 5 статьи 12 Положения о закупках)

11. Начальная (максимальная) цена договора

5 857 000 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копейки

Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в части 3 «Обоснование начальной максимальной цены договора» к настоящей документации.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль.

13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора

Не применяется.

14. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

15. Возможность Заказчика изменить условия Договора

В соответствии со ст. 12 Положения о закупках ГАУ «ИТ-парк» Заказчик вправе изменить условия договора в следующих случаях:

1) при заключении договора Заказчик по согласованию с Участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений или предложенной Участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки;

2) при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

4) изменить цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

в) в целях реализации положений статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик вправе установить в документации о закупке условие об уменьшении цены договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

17. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

18. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

В соответствии с пунктом 13 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

19. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставка товара производится в течение в течение 6 недель с момента заключения Договора.

20. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата по Договору производится по факту поставки Товара Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.

21. Требования к участникам закупки

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:

1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торге;

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торге не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

22. Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение об электронном редукционе и отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик вправе отказаться от проведения Редукциона не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения Редукциона размещает извещение об отказе от проведения Редукциона на электронной площадке.

Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении Редукциона и документацию о закупке с публикацией указанных изменений на официальном сайте не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении Редукциона указанные изменения размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения. При этом срок подачи заявок на участие в Редукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

23. Порядок предоставления преференций

Не установлено

24. Срок, в течение которого победитель закупки должен подписать проект Договора.

По результатам Редукциона договор может быть заключен в день, следующий за днем размещения на официальном сайте протокола подведения итогов, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте вышеуказанного протокола.

25. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Любой участник Редукциона, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого Редукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком Редукционе в срок не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе. При этом участник такого Редукциона вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого Редукциона.  Указанный запрос направляется оператором электронной площадки заказчику в соответствии с регламентом электронной площадки.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от оператора ЭТП запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о Редукционе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе.

# Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), путем рассмотрения коммерческих предложений:

| ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА) |
| --- |
|  | Наименование закупки (товара, работы, услуги) | Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
| п/п № | Перечень товаров, работ, услуг (спецификация) |  | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №1 | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №2 | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №3 | Средняя цена за ед., руб. | Средняя сумма, руб. | коэффициент вариации цены, % по 2min предложениям |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб., | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |  |  |  |
| 1 | свинцово-кислотные необслуживаемых батареи для источника бесперебойного питания Liebert 600 кВА | шт | 330 | 18 000,00 | 5 940 000,00 | 17 500,00 | 5 775 000,00 | 24 308,76 | 8 021 890,80 | 17 750,00 | 5 857 500,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5 940 000,00 |  | 5 775 000,00 |  | 8 021 890,80 |  | 5 857 500,00 | 1,99 |

# Часть 4. Техническое задание

1. Предмет закупки: Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

2. Место поставки товара:Поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, 52 за счёт сил и средств поставщика.

3. Сроки поставки товара: Поставка осуществляется в течение 6 недель с момента заключения Договора.

4. Порядок оплаты товара: Оплата по Договору производится по факту поставки Товара Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

5. Срок и объем гарантий: Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ на весь объем и период поставки продукции. Поставщик обязуется произвести замену вышедшего из строя оборудования по гарантии в течение 48 часов с момента поступления заявки по телефону либо по электронной почте.

Контакты для связи с Заказчиком: maksim.eliseev@tatar.ru; 	8(937) 615 09 72 Елисеев Максим Юрьевич.

6. Требование к качеству и безопасности товара: Товар, не соответствующий требованиям государственных стандартов РФ считается не поставленным.

7.  Количество и характеристики товара:

Товар должен быть новым, не использованным, не прошедшим восстановление или замену запасных частей, узлов, агрегатов.

7.1. Дата изготовления Товара должна быть не раньше даты, при которой расчетное значение остаточного заряда батареи будет не менее 50% с учетом саморазряда.

Формула расчета количества месяцев, которое может пройти с даты изготовления батареи до момента поставки:

7.2. Поставляемые АКБ должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-99 (п. 2.1.2-2.1.4, 2.4, 3.4), ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 (п. 3.5 разд.2)

7.3. Срок службы поставляемых АКБ должен быть не менее 10 лет. Указывается в паспорте на поставляемое оборудование.

7.4. Свинцово-кислотные необслуживаемые батареи для источников бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА в количестве 330 шт.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  | шт | 330 |
| 1.1 | Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 20-часовом режиме разряда 1.75В/эл., Ач | Не менее 90 Ач |  |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 12В |  |  |
| 1.3 | Технология изготовления | AGM VRLA |  |  |
| 1.4 | Использование в режиме поддерживающего заряда | 13.50-13.80 В/блок |  |  |
| 1.5 | Начальный зарядный ток | 0,20 – 0,25 А |  |  |
| 1.6 | Уровень саморазряда в месяц | Не более 3% |  |  |
| 1.7 | Габариты аккумулятора д х ш х в (мм) | Не более 309х172х223 мм |  |  |
| 1.8 | Высота аккумулятора с учетом высоты выводов | Не более 239мм |  |  |
| 1.9 | Вес (кг) | Не более 33 кг |  |  |
| 1.10 | Тип выводов | Female M8 или под болт M6 |  |  |
| 1.11 | Корпус батареи | ABS пластик |  |  |
| 1.12 | Возможность хранения без подзаряда, месяцы. | Не менее 6 |  |  |
| 1.13 | Гарантийный срок на аккумуляторные батареи | Не менее 36 месяцев с даты изготовления |  |  |
| 1.14 | Допустимая величина пульсации по напряжению, % | Не более 2 |  |  |
| 1.15 | Допустимая величина пульсации по току, % | Не более 1 |  |  |
| 1.16 | Разряд постоянной мощностью до 1,6В/Эл, при t 25°C и времени резервирования не менее 10 мин, Вт | Не менее 506 |  |  |
| 2 | Соответствие стандартам / наличие сертификатов |  |  |  |
| 2.1 | IEC 60896 Часть 21 – методы испытания клапанно- регулироуемых свинцово-кислотных аккумуляторов | Да |  |  |
| 2.2 | IEC 60896 Часть 22 – требование к клапанно- регулироуемых свинцово-кислотным аккумуляторам | да |  |  |
| 2.3 | Сертификат UL | да |  |  |
| 2.4 | Сертификат ISO 9001 Cистема управления качеством | да |  |  |
| 2.5 | Сертификат ISO 14001 Система экологического управления | да |  |  |
| 2.6 | Декларация соответствия ГОСТ-Р | да |  |  |
| 3 | КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |  |  |
| 3.1 | Поставляются в комплекте с межаккумуляторными перемычками и крепежными элементами для соединения батарей в группу (болты, гайки, гровера). Длины перемычек подбираются с учетом расположения батарей на полках и соединения их между собой в шесть линеек по 55 штук с выводом на два батарейных автомата. Размер полки 1320х716. Количество полок - 24 | Да |  |  |

# Часть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР N____

на поставку товара

| г. Казань | «__» _______ 201__г. |
| --- | --- |

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее – Заказчик), в лице директора Грачева Антона Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ (далее – Поставщик), в лице ____________________, действующего ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола №__________________ от «__» __________ 201_ г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику свинцово-кислотные необслуживаемые батареи для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид (наименование) Товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований товаров.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком Заказчику по следующему адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52.

2.2. Поставщик осуществляет поставку в течение 6 недель с момента заключения Договора.

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Поставщик не вправе ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами каких-либо обязательств перед Поставщиком.

2.4. Поставка осуществляется транспортом Поставщика, транспортные расходы относятся на Поставщика. Разгрузка осуществляется силами Поставщика.

2.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара представителем Поставщика представителю Заказчика и подписания товарной накладной ТОРГ-12 (далее – товарной накладной) представителем Заказчика.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента перехода права собственности на Товар в соответствии с п.2.5. настоящего Договора.

2.7. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день доставки Товара Поставщиком. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к внешнему виду, количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем Договоре. Забракованный при приемке Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять и вывезти Товар со склада Заказчика в однодневный срок со дня уведомления. Товар, забракованный Заказчиком, считается недопоставленным.

2.8.	Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной Поставщика и оформляется актом сдачи-приемки Товара, подписываемым уполномоченными представителями обеих сторон. Подписание Заказчиком накладной свидетельствует о надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

2.9.	В случае обнаружения фактов поставки Товара, не соответствующего Техническому заданию, а также в недостаточном количестве, также ненадлежащего качества и (или) ассортимента, Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней уведомляет об этом Поставщика письменно либо по факсу. В течение 5 (Пяти) календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется заменить либо допоставить Товар. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается _________ (_______________________) рублей ___ копеек.

Цена поставляемого товара на период действия Договора является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и включает в себя транспортные расходы по доставке товара до объекта Заказчика, по погрузочно-разгрузочным работам, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, по уплате таможенной пошлины, по конвертации и сертификации, при этом стоимость за единицу товара в Спецификации по каждой позиции должна быть прописана с учетом пропорционального снижения от начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении Электронного редукциона на предмет договора согласно п. 1.1.

3.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на 2016 год.

3.4. Оплата по Договору производится по факту поставки Товара Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

4. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4.1.	Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

4.2.	Каждая из сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

4.3.	В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.4.1 и 4.2. другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путем направления соответствующего уведомления, а также потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик оплачивает неустойку (штрафы, пени) согласно действующему законодательству.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. Стороны несут взаимную ответственность по своим обязательствам, связанным с нарушением конфиденциальности и коммерческой тайны.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае возникновения разногласий по количеству, качеству и ассортименту Товара, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения ненадлежащего Товара направить Поставщику письменную претензию.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о ненадлежащем Товаре обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный ответ на претензию с приложением к нему необходимых документов в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.

6.4. При не достижении согласия в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. При исполнении настоящего Договора не допускается замена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

7.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

7.3. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в случаях, предусмотренных в документации о проведении Электронного редукциона на предмет договора согласно п. 1.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. Досрочное расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.6. Стороны, решившие расторгнуть настоящий Договор, должны направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» декабря 2016 г.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.3. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Договора Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику, подписан уполномоченными на то представителями Сторон, скреплен печатями Сторон (при наличии).

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1- Техническое задание;

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52 ИНН 1655191213 / КПП 165501001 ОГРН 1101690018760 р/с 40601810700023000003 л/с № ЛАВ00707002 ИТпарк в ПАО «АК БАРС» БАНК БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 Телефон / факс: 235-14-75 e-mail: it.park@tatar.ru ______________/_________________ М.П. |  |

Приложение №1

к Договору № ___________

от «___» __________2016г.

Техническое задание

1. Предмет закупки: Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

2. Место поставки товара: Поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, 52 за счёт сил и средств поставщика.

3. Сроки поставки товара: Поставка осуществляется в течение 6 недель с момента заключения Договора.

4. Порядок оплаты товара: Оплата по Договору производится по факту поставки Товара Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

5. Срок и объем гарантий: Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ на весь объем и период поставки продукции. Поставщик обязуется произвести замену вышедшего из строя оборудования по гарантии в течение 48 часов с момента поступления заявки по телефону либо по электронной почте.

Контакты для связи с Заказчиком: maksim.eliseev@tatar.ru; 	тел.: 8(937) 615 09 72 Елисеев Максим Юрьевич.

6. Требование к качеству и безопасности товара: Товар, не соответствующий требованиям государственных стандартов РФ считается не поставленным.

7.  Количество и характеристики товара:

Товар должен быть новым, не использованным, не прошедшим восстановление или замену запасных частей, узлов, агрегатов.

7.1. Дата изготовления Товара должна быть не раньше даты, при которой расчетное значение остаточного заряда батареи будет не менее 50% с учетом саморазряда.

Формула расчета количества месяцев, которое может пройти с даты изготовления батареи до момента поставки:

7.2. Поставляемые АКБ должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-99 (п. 2.1.2-2.1.4, 2.4, 3.4), ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 (п. 3.5 разд.2)

7.3. Срок службы поставляемых АКБ должен быть не менее 10 лет. Указывается в паспорте на поставляемое оборудование.

7.4. Свинцово-кислотные необслуживаемые батареи для источников бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА в количестве 330 шт.

| п/п № | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

| Заказчик: ___________________/________________ | Поставщик: ___________________/________________ |
| --- | --- |

М.П.										  М.П.

# Часть 6. Форма заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка на участие в Электронном редукционе №___________________

1. Настоящей заявкой _____________________ выражает согласие на поставку товара:

(указать наименование Участника)

Поставка свинцово-кислотных необслуживаемых батарей для источника бесперебойного питания Liebert Emerson Hipulse E UPS 600 кВА для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

Соответствующих требованиям документации Редукциона, и на условиях, предусмотренных документацией Редукциона.

Сведения о конкретных показателях товара соответствующие значениям, установленным в документации о Редукционе         прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

2. Сведения и документы об участнике закупки:

Для юридических лиц

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | ИНН (при наличии) организации или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 6. | ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |  |
| 7. | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
| 8. | Номер контактного телефона |  |

Для физических лиц/индивидуальных предпринимателей

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | ИНН (при наличии) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

3.

Для юридических лиц

Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении Редукциона прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

Для индивидуальных предпринимателей

Копия выписки из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении Редукциона прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

Для физических лиц

Копия документа, удостоверяющего личность участника и согласие на обработку персональных данных прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

4. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

5. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действия от имени участника такого Редукциона, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

6. Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

7. Декларация о соответствии требованиям документации прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

8. Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)                   (выделить нужное)

Руководитель   _____________________/_________________________/

подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

# Часть 7. Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации

(рекомендуемая к заполнению)

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии требованиям документации о проведении Электронного редукциона

Настоящим _____________________________ декларирует:

(наименование участника Редукциона)

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона;

2) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи предложения на участие;

4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие не принято

Руководитель   _____________________/_________________________/

подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.