«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ А.О. Грачев

«_____» _______________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проведение Электронного Редукциона

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

Казань 2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. Информационная карта	3

Часть 2. Общие сведения	4

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора	12

Часть 4. Техническое задание	13

Часть 5. Проект договора с приложениями	17

Часть 6. Форма заявки	28

Часть 7. Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации	30

# Часть 1. Информационная карта

| 1 | Способ процедуры закупки (Форма закупки) | Электронный Редукцион (Далее – Редукцион) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование заказчика | государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк») |
| 3 | ИНН заказчика | 1655191213 |
| 4 | КПП заказчика | 165501001 |
| 5 | Место нахождения заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
| 6 | Почтовый адрес заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
| 7 | Адрес электронной почты заказчика | Evdokimova.Viktoriya@tatar.ru |
| 8 | Номер контактного телефона заказчика | (843) 235-14-73 Контактное лицо: Евдокимова Виктория Сергеевна |
| 9 | Предмет закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
| 10 | Код по ОКПД (ОКПД2) | 31.10.92.000 (33.14.11.000) |
| 11 | Код по ОКВЭД (ОКВЭД2) | 31.10.9 (28.11.1) |
| 12 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
| 14 | Начальная (максимальная) цена договора | 276 056 (Двести семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 90 копеек |
| 15 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в процедуре закупке | «28» октября 2016 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| 16 | Дата рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки | «01» ноября 2016 года. |
| 17 | Дата и время начала проведения процедуры закупки | «02» ноября 2016 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| 18 | Адрес электронной торговой площадки | https://etpzakupki.tatar |
| 19 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | В рабочие дни с 9.00 до 17.00, выходные и праздничные дни согласно производственного календаря Республики Татарстан на текущий год, по предварительному уведомлению сотрудников Заказчика, с момента опубликования извещения о проведении Редукциона по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 Документация о закупке доступна для ознакомления на сайте http://zakupki.gov.ru/223 без взимания платы. |

# Часть 2. Общие сведения

1. Приглашение к участию в Редукционе

Настоящим приглашаются к участию в Редукционе, проводимом на сайте электронной торговой площадки https://etpzakupki.tatar (далее – ЭТП), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте http://zakupki.gov.ru/223, https://etpzakupki.tatar будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

2. Общие сведения о заказчике и законодательное регулирование закупки

2.1. Заказчик: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее - Заказчик).

Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 52.

Адрес электронной почты: Evdokimova.Viktoriya@tatar.ru.

Номер контактного телефона: (843) 235-14-73.

Контактное лицо: Евдокимова Виктория Сергеевна.

2.2. Предмет Редукциона: Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

2.3. Законодательное регулирование - данная процедура закупки путём проведения Электронного Редукциона проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк» (далее – Положение о закупках), утверждённым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в Редукционе.

Для участия в Редукционе участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в Редукционе. Порядок получения аккредитации на электронной площадке регулируется оператором электронной площадки.

Подача участниками закупки заявки на участие в Редукционе означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту проведения торгов оператора электронной площадки.

Заявка на участие в Редукционе должна содержать следующие документы и сведения (Форма заявки представлена в части 6 «Форма заявки» настоящей документации):

1) согласие участника закупки на оказание услуг или выполнение работ, соответствующих требованиям документации Редукциона, на условиях, предусмотренных документацией Редукциона:

- конкретные показатели используемого товара при оказании услуг или выполнении работ соответствующие значениям, установленным в документации о таком Редукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

Указание таких сведений не требуется в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации Редукциона.

2) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) Участника такого Редукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) Участника такого Редукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника такого Редукциона;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении Редукциона, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) копии учредительных документов участника такого Редукциона (для юридического лица), а именно: копия устава;

г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого Редукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность, на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Редукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

3) декларация о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным п.2-4, ч.1 ст. 11 Положения о закупках ГАУ «ИТ-парк». Форма декларации, рекомендуемая к заполнению, представлена в части 7 «Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации» настоящей документации.

4. Инструкция по заполнению заявки Участником процедуры закупки:

Участник закупки вправе подать заявку на участие в Редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении Редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе. Порядок подачи заявки на участие в Редукционе регулируется регламентом проведения торгов оператора электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Редукционе в отношении каждого предмета Редукциона.

Участник закупки, подавший заявку на участие в Редукционе, вправе отозвать заявку на участие в Редукционе не позднее окончания срока подачи заявок.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору ЭТП в форме электронного документа.

Участие в редукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в редукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией о редукционе в электронной форме.

5. Размер обеспечения заявки на участие в Редукционе

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в Редукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в Редукционе устанавливается в размере 2500,00 руб.

Обеспечение заявки перечисляется на счёт оператора ЭТП.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с пп. 11.6-11.15 Регламента проведения торгово-закупочных процедур на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar (http://zakupki.tatar/services/i_member/Reglament_ETP.pdf) при подаче заявки осуществляется списание средств со счета участника в размере обеспечения заявки (2500,00 руб.) и комиссии оператора площадки (2500,00 руб.)

Таким образом, для обеспечения участия в процедуре закупке Участнику необходимо иметь на счете ЭТП свободные денежные средства в размере 5000,00 руб.

Порядок возврата денежных средств, заблокированных на счете в качестве обеспечения заявки, а также порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора, производится в соответствии с Регламентом проведения торгово-закупочных процедур на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar

6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе

В соответствии с пунктом 15 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

7. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Редукционе

В соответствии с пунктом 16 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

8. Дата и время проведения Редукциона

В соответствии с пунктом 17 часть 1 «Информационная карта» настоящей документации.

9. Источник финансирования закупки

Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на 2016 год.

10. Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя стоимость товара, работ, услуг, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налог на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

В целях реализации положений статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчиком установлено условие об уменьшении цены договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС, в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - т.е. общая цена договора равняется последней предложенной данным участником цене (указанной в протоколе подведения итогов редукциона) уменьшенной на сумму НДС. (на основании части 5 статьи 12 Положения о закупках).

11. Начальная (максимальная) цена договора

276 056 (Двести семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 90 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в части 3 «Обоснование начальной максимальной цены договора» к настоящей документации.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль.

13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора

Не применяется.

14. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

15. Возможность Заказчика изменить условия Договора

В соответствии со ст. 12 Положения о закупках ГАУ «ИТ-парк» Заказчик вправе изменить условия договора в следующих случаях:

1) при заключении договора Заказчик по согласованию с Участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений или предложенной Участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки;

2) при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

4) изменить цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

в) в целях реализации положений статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик вправе установить в документации о закупке условие об уменьшении цены договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

17. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

18. Место оказания услуг

В соответствии с пунктом 13 части 1 «Информационная карта» настоящей документации.

19. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель оказывает услугу в течении 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.

20. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата по Договору производится Заказчиком по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, выставленных на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.

21. Требования к участникам закупки

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:

1) соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торге;

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торге не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

22. Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение об электронном редукционе и отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик вправе отказаться от проведения Редукциона не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения Редукциона размещает извещение об отказе от проведения Редукциона на электронной площадке.

Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении Редукциона и документацию о закупке с публикацией указанных изменений на официальном сайте не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в Редукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении Редукциона указанные изменения размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения. При этом срок подачи заявок на участие в Редукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

23. Порядок предоставления преференций

Не установлено.

24. Срок, в течение которого победитель закупки должен подписать проект Договора.

По результатам Редукциона договор может быть заключен в день, следующий за днем размещения на официальном сайте протокола подведения итогов, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте вышеуказанного протокола.

25. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Любой участник Редукциона, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого Редукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком Редукционе в срок не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе. При этом участник такого Редукциона вправе направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого Редукциона.  Указанный запрос направляется оператором электронной площадки заказчику в соответствии с регламентом электронной площадки.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от оператора ЭТП запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о Редукционе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком Редукционе.

# Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), путем выбора средней цены из рассмотренных коммерческих предложений:

|  | Наименование закупки (товара, работы, услуги) | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
| --- | --- | --- |
| п/п № | Перечень товаров, работ, услуг (спецификация) | ед. изм. | кол-во | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №1 | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №2 | Средняя цена за ед., руб. | Средняя сумма, руб. | коэффициент вариации цены, % по 2min предложениям |
|  |  |  |  | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание дизель-генераторной установки Cummins C1100D5B | шт | 1 | 148 500,00 | 148 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 |  |
| 2 | Расходные материалы для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок | шт | 1 | 136 453,80 | 136 453,80 | 208 660,00 | 208 660,00 | 172 556,90 | 172 556,90 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 284 953,80 |  | 267 160,00 |  | 276 056,90 | 4,56 |

# Часть 4. Техническое задание

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

2. Место оказания услуг: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 52.

3. Сроки оказания услуг: Исполнитель оказывает услугу в течении 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.

4. Порядок оплаты оказываемых услуг: Оплата по Договору производится Заказчиком по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, выставленных на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.

5. Срок и объем гарантий: Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет 6 (шесть) месяцев при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ДГУ. В течение гарантийного срока эксплуатации ДГУ все неисправности (недостатки по количеству или объему оказанных услуг) по вине Исполнителя должны устраняться Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения ДГУ, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

6. Требования к Исполнителю.

6.1. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B, с использованием собственных расходных материалов, в соответствии с Таблицей №3 «Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания ДГУ Cummins C1100D5B» настоящего Технического задания. Материалы должны быть новыми, не использованными, не прошедшим восстановление или замену.

6.2. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды квалифицированными специалистами своей организации.

6.3. Техническое обслуживание должно включать в себя перечень работ, входящий в рекомендуемый производителем «Регламент технического обслуживания ДГУ».

6.4. Оказание услуг должно осуществляться подготовленным, высококвалифицированным и технически аттестованным на выполнение необходимых видов работ персоналом в количестве не менее 2-х человек, имеющих действующие удостоверения на группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках до 1000В.

6.5. В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию должны применяться безопасные и эффективные методы работы. Исполнитель должен произвести работы в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими условиями, нормами и правилами производства оказания услуг и согласно требованиям, паспортных данных и инструкциям по эксплуатации на оборудование, входящих в состав ДГУ.

7. Спецификации:

Таблица №1. Перечень дизель-генераторных установок, на которых необходимо оказать услугу

| № п/п | Наименование установки | Характеристика установки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cummins C1100D5B (KTA38G5 with PCC3100) | Мощность в режиме резервного источника питания: Мощность в режиме основного источника питания: Модель двигателя: 1133 кВА / 906 кВт 1029 кВА / 823 кВт Cummins KTA38-G5 Количество цилиндров: Расположение цилиндров: Регулятор частоты: Система воздухоснабжения: Диаметр и ход поршня: Скорость движения поршня: Общая выходная мощность двигателя: Компрессия: Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке: Заправочная емкость для смазочного масла: Предельная скорость: Рекуперированная мощность: Пусковое напряжение: Максимальный расход топлива: Максимальное сопротивление в топливопроводе: Максимальная температура в топливопроводе: Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива: Максимальное сопротивление воздушного фильтра: Максимальное противодавление отработавших газов: Расчетная температура окружающее среды: Нагрузка вентилятора: Емкость теплоносителя (включая радиатор): Общая теплоотдача: Полный вес установки: Габариты Д х Ш х В: 12 V электрический турбонаддув 159 мм x 159 мм 7.9 м/с 950/860 кВтм 13.9:1 2055/1868 кПа 135 л 1850 ± 50 об. /мин 86 кВт 24 Volts DC 428 л/ч 203 мм.рт.ст. 70 ºС 72.8/68.4 м³/мин 6.4 кПа 10 кПа 40 ºС 19.6 КВтм 158 л 33800/30680 BTU/min 8350 кг 4470x1785x2229 мм | шт | 2 |

Таблица №2. Объем технического обслуживания дизель-генераторной установки Cummins C1100D5B

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и полная диагностика ДГУ Cummins C1100D5B (2-х дизель-генераторных установках) | усл. | 1 |
| 1.1 | Проверка и обслуживание шлангов, подключаемых к перепускному масляному фильтру и шлангов системы охлаждения (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.2 | Проверка и обслуживание аккумуляторных батарей (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.3 | Проверка и обслуживание подогревателя масляного поддона картера двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.4 | Проверка и обслуживание подогревателя охлаждающей жидкости двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.5 | Проверка работы генератора и стартера (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.6 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений, замена при необходимости (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.7 | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.8 | Проверка системы отвода картерных газов (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.9 | Проверка давления масла в системе смазки двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.10 | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.11 | Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.12 | Замена масла 320 литров на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.13 | Замена масляных фильтров 12 штук на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.14 | Замена топливных фильтров 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.15 | Замена воздушных фильтров 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.16 | Проверка индикатора воздушного фильтра 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.17 | Проверка сопротивления изоляции генератора 2 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.18 | Проверка и регулировка режима холостого хода на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.19 | Проверка и регулировка блока AVR 2 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.20 | Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.21 | Утилизация моторного масла 320 л |

Таблица №3 Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный материал для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B: |
| 1.1 | Масло NESTE LXE 10W40 или эквивалент | Плотность кг/м3 – не менее 873; Температура вспышки С˚ (СОС) – не менее 224; Температура застывания С˚ - не выше -42; Индекс вязкости – в пределах от 149 до 155; Вязкость сСт/40˚С – не более 95,6; Вязкость сСт/100˚С – не более 14,2; Вязкост ь сП/˚С – не более 6800/-25; TBN мг КОН/г – 10,5; Сульфатная зола, % - в пределах от 1,2 до 1,5. | л. | 320 |
| 1.2 | AGA-050Z 42 Антифриз (зеленый) или эквивалент | Антифриз. Внешний вид: однородная прозрачная жидкость зеленого цвета без мех. примесей; Плотность при 20°С – в пределах от 1,065 до 1,085; Температура начала кристализации – не выше -40°С; Фракционные данные: температура начала перегонки – не ниже 100°С, массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С – не более 50%; Щелочность – не менее 10 см3; Коррозионное воздействие на металлы: медь – не более 0,07 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,08 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,06 г/м2 в сутки; Вспениваемость – не более 30 см3; Устойчивость пены - не более 3 с; Водородный показатель при температуре 20°С – в пределах от 7, 5 до 9 pH; Срок службы не менее 5 лет или не менее 150 тыс. км пробега. | л. | 50 |
| 1.3 | Фильтр Fleetguard FS 1006 или эквивалент | Топливный фильтр. Внешний диаметр корпуса 116,2 мм; Высота 313 мм; Резьба 1 ¼-12 UNS-2B; Вес единицы – 1,3598 кг; Максимальный внешний диаметр – 120,29 мм. | шт | 4 |
| 1.4 | Фильтр Fleetguard LF 777 или эквивалент | Масляный фильтр. Накручиваемый фильтр, фильтрация параллельного потока; Высота – 249,2 мм; Размер резьбы – 1 3/8-16 UNS-2B; Внешний диаметр – 116,08 мм. | шт | 4 |
| 1.5 | Фильтр Fleetguard AF 25708M или эквивалент | Воздушный фильтр. Верхний внутренний диаметр – 205,74 мм; Нижний внешний диаметр – 279,4 мм; Высота – 520,7 мм; Вес единицы – 3,6274 кг. | шт | 4 |
| 1.6 | Фильтр Fleetguard LF 670 или эквивалент | Масляный фильтр тонкой очистки. Внешний диаметр корпуса – 116,08 мм; Высота – 249,2 мм; Резьба – 1 ½-12 UNS-2В; Вес единицы – 1,2498 кг. Без перепускного и антидренажного клапана. | шт | 8 |
| 1.7 | Дистиллированная вода | Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм3, не более 5; Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация нитратов (КО3), мг/дм3, не более 0,2; Массовая концентрация сульфатов (SO4), мг/дм3, не более 0,5; Массовая концентрация хлоридов (Сl), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация алюминия (Аl), мг/дм3, не более 0,05; Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм3, не более 0,05; Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм3, не более 0,8; Массовая концентрация меди (Сu), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация свинца (Рb), %, не более 0,05; Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм3, не более 0,2; Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnО4(O), мг/дм3, не более 0,08; рН воды от 5,4 до 6,6; Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более 5·10-4. | л. | 50 |

# Часть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР №____

на оказание услуг

| г. Казань | «__» _______ 201_ г. |
| --- | --- |

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»  (далее – Заказчик), в лице директора Грачева Антона Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ (далее – Исполнитель), в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола №__________________ от «__» __________ 201_ г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее - Услуги) в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Перечень и порядок оказания Услуг определены Сторонами в Техническом задании к настоящему Договору.

1.3.  Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Услуг на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения.

1.4.  Исполнитель обязуется оказывать Услуги, указанные п. 1.1. настоящего Договора, в течении 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.

1.5. Место оказания услуг: г. Казань, ул. Петербургская, д.52, прилегающая к зданию территория.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе (включая) НДС по ставке 18%. /НДС не облагается   _________ (_______________________) рублей ___ копеек.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и включает в себя в том числе, но не исключительно: расходы на оказание всех видов услуг, являющихся предметом аукциона, на приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для оказания услуг, на уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов, взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, при этом стоимость за единицу услуги в Техническом задании по каждой позиции должна быть прописана с учетом пропорционального снижения от начальной (максимальной) цены указанной в извещении о проведении Электронного редукциона на предмет договора согласно п. 1.1.

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг (далее – Акта) и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, выставленных на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на 2016 год.

2.5. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. обеспечить надлежащее качество Услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора;

3.1.2. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг за свой счет.

3.1.3. согласовывать с Заказчиком привлечение третьих лиц к оказанию Услуг по настоящему Договору.

3.1.4. своевременно, надлежащим образом оказать Услуги в сроки и объеме согласно условиям настоящего Договора.

3.1.5. исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания и предписания Заказчика.

3.1.6. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной в ходе оказания Услуг.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании представленных им отчетных документов и при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству оказанных Услуг;

3.2.2. требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг в соответствии с условиями Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. передать Исполнителю по акту приема-передачи необходимые для оказания услуг информацию и документацию.

3.3.2. принять и оплатить результаты Услуг в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3.4.2. в любое время проверять и контролировать ход и качество оказания Услуг по Договору, давать обязательные для выполнения Исполнителя указания, требовать своевременного устранения выявленных при приемке услуг недостатков.

3.4.3. в случае оказания Исполнителем услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3.4.4. отказаться (полностью или частично) от оплаты оказанных услуг в случае их несоответствия требованиям настоящего Договора.

3.4.5. досрочно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего Договора Стороны обязаны назначить ответственных представителей для решения текущих вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, письменно известив друг друга с направлением документов, подтверждающих полномочия представителей, оформленных в установленном законом порядке.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ

4.1.	По факту оказания Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру, счет, Акт в 2 (Двух) экземплярах.

4.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик обязан подписать Акт в 2 (Двух) экземплярах и направить 1 (Один) экземпляр Акта Исполнителю или в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием причины отказа.

4.3. При поступлении от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов, Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней устранить указанные недостатки. Устранение недостатков, указанных в мотивированном отказе, является основанием для принятия Заказчиком Услуг и подписания Актов.

4.4. При невозможности устранения Исполнителем недостатков, указанный в мотивированном отказе, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

5. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1.	Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

5.2.	Каждая из сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

5.3.	В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.5.1 и 5.2, другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путем направления соответствующего уведомления, а также потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к взаимоотношениям сторон настоящего Договора

6.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель оплачивает неустойку (штрафы, пени) согласно действующему законодательству.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Стороны несут взаимную ответственность по своим обязательствам, связанным с нарушением конфиденциальности и коммерческой тайны.

7. ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - В случае если Исполнителем было представлено обеспечение исполнения договора внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат суммы обеспечения контракта осуществляется Заказчиком после оказания услуг.

  - Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оказания услуг или даты окончания действия настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору из денежных средств, являющихся обеспечением исполнения договора, Заказчик имеет право удержать неустойку, предусмотренную настоящим договором.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае возникновения разногласий по исполнению Стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней направить Исполнителю письменную претензию.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.

8.4. При не достижении согласия в претензионном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. При исполнении Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

9.2. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.3. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в случаях, предусмотренных в документации о проведении Электронного редукциона. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

9.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» декабря 2016г.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику, подписан уполномоченными на то представителями Сторон, скреплен печатями Сторон (при наличии).

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Техническое задание.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52 ИНН 1655191213 / КПП 165501001 ОГРН 1101690018760 р/с 40601810700023000003 л/с № ЛАВ00707002 ИТпарк в ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань БИК 049205805 к/с 30101810000000000805 Телефон / факс: 235-14-75 e-mail: it.park@tatar.ru ______________/_________________ М.П. |  |

# Приложение №1

# к Договору №___ от «__» __________2016г.

# Техническое задание

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

2. Место оказания услуг: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, 52.

3. Сроки оказания услуг: Исполнитель оказывает услугу в течении 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.

4. Порядок оплаты оказываемых услуг: Оплата по Договору производится Заказчиком по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, выставленных на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.

5. Срок и объем гарантий: Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет 6 (шесть) месяцев при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ДГУ. В течение гарантийного срока эксплуатации ДГУ все неисправности (недостатки по количеству или объему оказанных услуг) по вине Исполнителя должны устраняться Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения ДГУ, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

6. Требования к Исполнителю.

6.1. Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B, с использованием собственных расходных материалов, в соответствии с Таблицей №3 «Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания ДГУ Cummins C1100D5B» настоящего Технического задания. Материалы должны быть новыми, не использованными, не прошедшим восстановление или замену.

6.2. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с соблюдением установленных правил техники безопасности, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды квалифицированными специалистами своей организации.

6.3. Техническое обслуживание должно включать в себя перечень работ, входящий в рекомендуемый производителем «Регламент технического обслуживания ДГУ»

6.4. Оказание услуг должно осуществляться подготовленным, высококвалифицированным и технически аттестованным на выполнение необходимых видов работ персоналом в количестве не менее 2-х человек, имеющих действующие удостоверения на группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках до 1000В.

6.5. В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию должны применяться безопасные и эффективные методы работы. Исполнитель должен произвести работы в полном соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид услуг, техническими условиями, нормами и правилами производства оказания услуг и согласно требованиям, паспортных данных и инструкциям по эксплуатации на оборудование, входящих в состав ДГУ.

7. Спецификации:

Таблица №1. Перечень дизель-генераторных установок, на которых необходимо оказать услугу

| № п/п | Наименование установки | Характеристика установки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cummins C1100D5B (KTA38G5 with PCC3100) | Мощность в режиме резервного источника питания: Мощность в режиме основного источника питания: Модель двигателя: 1133 кВА / 906 кВт 1029 кВА / 823 кВт Cummins KTA38-G5 Количество цилиндров: Расположение цилиндров: Регулятор частоты: Система воздухоснабжения: Диаметр и ход поршня: Скорость движения поршня: Общая выходная мощность двигателя: Компрессия: Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке: Заправочная емкость для смазочного масла: Предельная скорость: Рекуперированная мощность: Пусковое напряжение: Максимальный расход топлива: Максимальное сопротивление в топливопроводе: Максимальная температура в топливопроводе: Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива: Максимальное сопротивление воздушного фильтра: Максимальное противодавление отработавших газов: Расчетная температура окружающее среды: Нагрузка вентилятора: Емкость теплоносителя (включая радиатор): Общая теплоотдача: Полный вес установки: Габариты Д х Ш х В: 12 V электрический турбонаддув 159 мм x 159 мм 7.9 м/с 950/860 кВтм 13.9:1 2055/1868 кПа 135 л 1850 ± 50 об. /мин 86 кВт 24 Volts DC 428 л/ч 203 мм.рт.ст. 70 ºС 72.8/68.4 м³/мин 6.4 кПа 10 кПа 40 ºС 19.6 КВтм 158 л 33800/30680 BTU/min 8350 кг 4470x1785x2229 мм | шт | 2 |

Таблица №2. Объем технического обслуживания дизель-генераторной установки Cummins C1100D5B

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и полная диагностика ДГУ Cummins C1100D5B (2-х дизель-генераторных установках) | усл. | 1 |
| 1.1 | Проверка и обслуживание шлангов, подключаемых к перепускному масляному фильтру и шлангов системы охлаждения (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.2 | Проверка и обслуживание аккумуляторных батарей (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.3 | Проверка и обслуживание подогревателя масляного поддона картера двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.4 | Проверка и обслуживание подогревателя охлаждающей жидкости двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.5 | Проверка работы генератора и стартера (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.6 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений, замена при необходимости (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.7 | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.8 | Проверка системы отвода картерных газов (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.9 | Проверка давления масла в системе смазки двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.10 | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.11 | Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (на 2-ух дизель-генераторных установках) |
| 1.12 | Замена масла 320 литров на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.13 | Замена масляных фильтров 12 штук на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.14 | Замена топливных фильтров 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.15 | Замена воздушных фильтров 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.16 | Проверка индикатора воздушного фильтра 4 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.17 | Проверка сопротивления изоляции генератора 2 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.18 | Проверка и регулировка режима холостого хода на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.19 | Проверка и регулировка блока AVR 2 шт на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.20 | Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой на 2-ух дизель-генераторных установках |
| 1.21 | Утилизация моторного масла 320 л |

Таблица №3. Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный материал для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B: |
| 1.1 | Масло NESTE LXE 10W40 или эквивалент | Плотность кг/м3 – не менее 873; Температура вспышки С˚ (СОС) – не менее 224; Температура застывания С˚ - не выше -42; Индекс вязкости – в пределах от 149 до 155; Вязкость сСт/40˚С – не более 95,6; Вязкость сСт/100˚С – не более 14,2; Вязкост ь сП/˚С – не более 6800/-25; TBN мг КОН/г – 10,5; Сульфатная зола, % - в пределах от 1,2 до 1,5. | л. | 320 |
| 1.2 | AGA-050Z 42 Антифриз (зеленый) или эквивалент | Антифриз. Внешний вид: однородная прозрачная жидкость зеленого цвета без мех. примесей; Плотность при 20°С – в пределах от 1,065 до 1,085; Температура начала кристализации – не выше -40°С; Фракционные данные: температура начала перегонки – не ниже 100°С, массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С – не более 50%; Щелочность – не менее 10 см3; Коррозионное воздействие на металлы: медь – не более 0,07 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,08 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,06 г/м2 в сутки; Вспениваемость – не более 30 см3; Устойчивость пены - не более 3 с; Водородный показатель при температуре 20°С – в пределах от 7, 5 до 9 pH; Срок службы не менее 5 лет или не менее 150 тыс. км пробега. | л. | 50 |
| 1.3 | Фильтр Fleetguard FS 1006 или эквивалент | Топливный фильтр. Внешний диаметр корпуса 116,2 мм; Высота 313 мм; Резьба 1 ¼-12 UNS-2B; Вес единицы – 1,3598 кг; Максимальный внешний диаметр – 120,29 мм. | шт | 4 |
| 1.4 | Фильтр Fleetguard LF 777 или эквивалент | Масляный фильтр. Накручиваемый фильтр, фильтрация параллельного потока; Высота – 249,2 мм; Размер резьбы – 1 3/8-16 UNS-2B; Внешний диаметр – 116,08 мм. | шт | 4 |
| 1.5 | Фильтр Fleetguard AF 25708M или эквивалент | Воздушный фильтр. Верхний внутренний диаметр – 205,74 мм; Нижний внешний диаметр – 279,4 мм; Высота – 520,7 мм; Вес единицы – 3,6274 кг. | шт | 4 |
| 1.6 | Фильтр Fleetguard LF 670 или эквивалент | Масляный фильтр тонкой очистки. Внешний диаметр корпуса – 116,08 мм; Высота – 249,2 мм; Резьба – 1 ½-12 UNS-2В; Вес единицы – 1,2498 кг. Без перепускного и антидренажного клапана. | шт | 8 |
| 1.7 | Дистиллированная вода | Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм3, не более 5; Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация нитратов (КО3), мг/дм3, не более 0,2; Массовая концентрация сульфатов (SO4), мг/дм3, не более 0,5; Массовая концентрация хлоридов (Сl), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация алюминия (Аl), мг/дм3, не более 0,05; Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм3, не более 0,05; Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм3, не более 0,8; Массовая концентрация меди (Сu), мг/дм3, не более 0,02; Массовая концентрация свинца (Рb), %, не более 0,05; Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм3, не более 0,2; Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnО4(O), мг/дм3, не более 0,08; рН воды от 5,4 до 6,6; Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более 5·10-4. | л. | 50 |

Таблица №4. Спецификация:

| № | Наименование услуг/товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B |  |  |  |  |
| 2 | Расходные материалы для проведения технического обслуживания дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

| Заказчик: ___________________/__________ | Поставщик: ___________________/____________ |
| --- | --- |

М.П.	           М.П.

# Часть 6. Форма заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка на участие в Электронном редукционе №___________________

1. Настоящей заявкой _____________________ выражает согласие на:

(указать наименование Участника)

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок Cummins C1100D5B для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Соответствующих требованиям документации Редукциона, и на условиях, предусмотренных документацией Редукциона.

Сведения о конкретных показателях соответствующие значениям, установленным в документации о Редукционе         прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

2. Сведения и документы об участнике закупки:

Для юридических лиц

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | ИНН (при наличии) организации или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 6. | ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |  |
| 7. | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
| 8. | Номер контактного телефона |  |

Для физических лиц/индивидуальных предпринимателей

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | ИНН (при наличии) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

3.

Для юридических лиц

Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении Редукциона прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

Для индивидуальных предпринимателей

Копия выписки из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении Редукциона прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

Для физических лиц

Копия документа, удостоверяющего личность участника и согласие на обработку персональных данных прилагается / не прилагается.

(выделить нужное)

4. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

5. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действия от имени участника такого Редукциона, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

6. Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

7. Декларация о соответствии требованиям документации прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

8. Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)                   (выделить нужное)

Руководитель   _____________________/_________________________/

подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

# Часть 7. Форма декларации о соответствии участника Редукциона требованиям документации

(рекомендуемая к заполнению)

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии требованиям документации о проведении Электронного редукциона

Настоящим _____________________________ декларирует:

(наименование участника Редукциона)

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона;

2) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи предложения на участие;

4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие не принято

Руководитель   _____________________/_________________________/

подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.