# УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

__________/М.С. Ротарь/

# Протокол

рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в конкурентном отборе № 0011318043DP/43

г. Казань                                                                                                                                                                        «20» марта 2018 года

1. Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

2. Наименование заказчика: АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

3. Наименование конкурентного отбора: Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения тематического интернет-сайта, посвященного проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Казани (www.kzn2018.com).

4. Начальная (максимальная) цена договора: 97 690,00 руб.

5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, т.к. на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления предложений на участие в конкурентном отборе проводилась комиссией               в период с 10 часов 30 минут «19» марта 2018 года до 11 часов 00 минут «20» марта 2018 года по адресу: г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 86,    конференц-зал.

7. Для участия в конкурентном отборе было подано 2 (два) предложения:

| № п/п | Наименование участника | Юридический адрес | Фактический адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | 420074, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 | 420074, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 | +7 (843) 235-14-75 |
| 2 | ООО «Флекс» | 125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, помещение 2, комната 4 | 125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, помещение 2, комната 4 | +7 (495) 268-04-12 |

8. Комиссия уполномоченного органа рассмотрела предложения на участие в конкурентном отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным в извещении и информационной карте конкурентного отбора, и приняла решение:

8.1. Отклонить предложения следующих участников конкурентного отбора:

| № п/п | Наименование участника | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если предложения участников не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации. В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено оказание услуг со следующими требованиями к использованию товара: Требование к каналам связи: - Наличие резервированных подключений к не менее чем 5 федеральным операторам связи и не менее 20 резервированных подключений к региональным операторам связи - Наличие не менее двух независимых кабельных вводов для операторов связи и не менее двух независимых провайдерских помещений. Требования к среде виртуализации: - Лимит на виртуальные ЦП – не менее 128 потока. Участником закупки вышеуказанные характеристики не представлены. |
| 2 | ООО «Флекс» | В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если предложения участников не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации. В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено оказание услуг со следующими требованиями к использованию товара: Требования к ЦОД: Общее описание; - Присутствие не менее 3 магистральных и не менее 10 локальных операторов связи; - Время простоя за год — не более 1,6 часа (коэффициент отказоустойчивости не менее 99,982%).. Электроснабжение; - В ремя автономной работы дата центра, на случай невозможности запуска дизель генераторной установки и пропадания городского электроснабжения не менее 40 минут.. Климатические условия; - Влажность от не менее 30% до не более 70%; - Перепад температуры воздуха не более чем на 50 С в течение двух часов; Перепад влажности не более 10% в течение часа; - Время автономной работы системы обеспечения климата, в случае пропадания городского электроснабжения и невозможности запустить ДГУ не менее 40 минут.. Безопасность; - Длительностьхранения видеозаписей/журналов доступа не менее 2-х месяцев.. |
|  |  | Перечень используемого оборудования:. Стойки Rittal DK 7831.438 42U 2000х600х1000 мм (высота, ширина, глубина) или эквивалент; - Двери: стальная с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации не более 78 %), сзади и спереди;. Серверное оборудование IBMHX5 2xIntelXeonE7-8867L 10-core 2.13GHz, RAM 192GB или эквивалент; - Процессоры – не менее 2-х процессоров с числом ядер не менее 10, базовой тактовой частотой не менее 2 ГГц. - Оперативная память – не менее 192 ГБ; - Интерфейсы LAN – не менее 2-х интерфейсов Ethernet не менее 10 Гбит/с; - Интерфейсы SAN– не менее 2-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с.. Системы хранения данных IBM Storewize v7000 или эквивалент; - Интерфейсы SAN на каждый контроллер – не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с.. Наличие выделенной системы хранения данных для хранения резервных копий виртуальных серверов IBMDCS 3700 или эквивалент; - Интерфейсы SAN– не менее 4-х интерфейсов Fiber Channel не менее 8 Гбит/с. - Коммутаторы SAN должны быть зарезервированы и поддерживать интерфейсы Fiber Channel скоростью не менее 8 Гбит/с.. Требования к виртуальной архитектуре:. Среда виртуализации VMware VSphere версии не ниже 6.0 и гипервизоры VMware ESXi или эквивалент; - Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин.. МониторингVMware vCenter Operation Manager + PRTG или эквивалент; - Время реакции на инциденты уровня Critical – не более 30 мин. - Пропускная способность внутренней сети между виртуальными машинами, расположенными в рамках одного кластера – не менее 20 Гбит/с.. Требование к каналам связи: - Наличие резервированных подключений к не менее чем 5 федеральным операторам связи и не менее 20 резервированных подключений к региональным операторам связи - Наличие не менее двух независимых кабельных вводов для операторов связи и не менее двух независимых провайдерских помещений. Требования к среде виртуализации: - Лимит на виртуальные ЦП – не менее 128 потока. Участником закупки вышеуказанные характеристики не представлены. |

9. В связи с тем, что комиссией принято решение об отклонении предложения  всех участников конкурентного отбора, признать конкурентный отбор № 0011318043DP/43 несостоявшимся.

10. Настоящий протокол подлежит  размещению на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar.

11. Подписи:

| Председатель комиссии: | Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам М.С. Ротарь С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам И.Г. Багаутдинов С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
| Члены комиссии: | Заместитель начальника отдела исполнения государственных контрактов Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам И.Г. Шарипов С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Старший менеджер АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» Р.Г. Чакалова С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» Г.В. Погорелов С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» Б.Р. Юсупов С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Ведущий специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан» М.И. Зарипов С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
|  | Специалист 1 разряда отдела централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам А.Р. Булатова С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |
| Секретарь комиссии: | Заместитель начальника отдела анализа и обеспечения централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам А.А. Куколкина С пунктами 8.1, 9 согласен | ____________________ (подпись) |