УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Муниципального унитарного предприятия города Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»

_______________ /Р.Ш. Заббарова/

«10» сентября 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция тепличного комплекса МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань».

г. Казань 2020

Информационная карта документации

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту Закон № 223-ФЗ), с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Гражданским кодексом (далее по тексту ГК РФ) и Положением МУП трест «Горводзеленхоз» от 24.12.2018г. (далее - Положение) |  |  |
| 1 | Форма торгов (п.1ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.4.1, Положения) | Открытый конкурс в электронном виде |
| 2 | Адрес площадки в сети «Интернет» (п.8 ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ) | www.zakupki.gov.ru / 223etp.zakazrf.ru |
| 3 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика (п.1ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п.4.1, Положения) | Заказчик– Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»; Место нахождения, почтовый адрес: 420111 Республика Татарстан г. Казань ул. Лобачевского, д.5; Адрес электронной почты Заказчика: zelvodhoz@mail.ru; Номер контактного телефона Заказчика: 8 (843) 292-60-51; Ответственное должностное лицо: Черникова Марина Николаевна. |
| 4 | Предмет договора (п.3ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.3.3 п.4.1, Положения) | «Исполнитель» обязуется выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция тепличного комплекса МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань». Заказчику в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и проектом Договора к настоящей документации (Приложение №4). |
| 5 | Место поставки, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п.4ч.9 ст.4, п.4ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ) | Место выполнения работ: Республика Татарстан г. Казань Условия выполнения работ: Согласно Технического задания (Приложение № 3) Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2020г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора (п.5ч.9, п.5 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п. 5.1Положения) | 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. Цена Договора включает в себя расходы Исполнителя на выполнение работ по проектированию, расходы на экспертизу выполненных работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и отчислений во внебюджетные фонды. Источник финансирования: Собственные средства производства. Обращаем внимание потенциальных участников, что согласно Определения ВС РФ от 30.05.2019 № 305-ЭС19-391, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2014 N 17-П, Постановления 19-го арбитражного апелляционного суда от 20.03.2013 г. по делу № А64-6257/2012, Определения Федерального арбитражного суда центрального округа от 31.05.2013 по делу № А64-6257/2012 подача заявки есть полное и безоговорочное согласие участника с условиями поставки (выполнения работы, оказания услуги), в том числе с применяемой системой налогообложения (п.п.16 п.3 ст.149 или ст. 143 и п.5 ст.173 НК РФ в зависимости от НМЦК) для последующего подписания контракта, закрывающих (отчетных) документов и отчетности пред всеми заинтересованными лицами и государственными органами. |
| 7 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (п.6ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.3.11 п.5.7 Положения) | Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в электронной форме бесплатно в единой информационной системе Конкурсная документация также доступна для скачивания в электронной форме в единой информационной системе, а также на ЭТП 223etp.zakazrf.ru. Конкурсная документация предоставляется со дня ее размещения, до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, бесплатно в электронной форме по адресу Заказчика в рабочие дни в рабочее время, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, подписанной руководителем, с указанием контактного лица, контактных номеров телефона/факса. |
| 8 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке (п.2ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п. 5.1.5-5.1.12 Положения) | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по правилам, установленным оператором ЭТП 223etp.zakazrf.ru. Подача заявок на участие в конкурсе в письменной форме не предусмотрена. Согласно образцов форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса (Приложений № 1/1 – 1/6 + форма Доверенности) и в соответствии с положениями данной документации. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам и быть актуальными на дату размещения извещения о проведении конкурса. |
| 9 | Требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, или поставки товара, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик (п.3ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.3 Положения) | В полном соответствии с Извещением конкурса, Документацией конкурса, Техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 3) |
| 10 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (п.8ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.17 п.5.1 Положения) | Прием заявок осуществляется на сайте ЭТП 223etp.zakazrf.ru . Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе «10» сентября 2020 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе –11:00 часов (по московскому времени) «01» октября 2020 года. |
| 11 | Требования к участникам конкурса (п.8ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п. 2.3.4, 3.3.2 Положения) | Требования к участникам: - К участнику конкурентной закупки предъявляются следующие требования: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; - отсутствии сведений об участнике такой закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о контрактной системе. |
| 12 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п.9 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.5.1.7, Положения) | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и сведения в отношении участника конкурентной закупки, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника конкурентной закупки, в том числе: 1. Опись документов, представляемых участником открытого конкурса (Приложение №1/1). 2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Приложение №1/2). 3. Предложение о цене договора (Приложение №1/3). 4. Сведения о квалификации персонала участника закупки (Приложение №1/4) с приложением копий уведомлений специалистов, включенных в НОПРИЗ. Указанные сведения и документы прикладываются при их наличии и при наличии Критерия оценки заявок на участие в конкурсе «Квалификация персонала участника конкурса». Отсутствие документов, подтверждающие «Квалификацию персонала участника» не может являться причиной отклонения участника. 5. Качественные, функциональные характеристики (Приложение №1/5): - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурентной закупки (для иностранного лица); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией; - копии учредительных документов (для юридического лица); - полученная не ранее чем за шесть месяцев (а в случаеесли в государственный реестр были внесены изменения, то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки, копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурентной закупки бездоверенности (далее для целей настоящего подпункта – руководитель). В случае если от имени участника конкурентной закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем участника конкурентной закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурентной закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурентной закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной; - сведения и документы, подтверждающие соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в конкурсной документации; - документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки, установленного документацией о закупке (в случае если требование о предоставлении обеспечения заявки установлено в документации о закупке); - иные документы и сведения, предусмотренные документацией о закупке. |
| 13 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации конкурса (п.2 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.4 Положения) | Запрос подается согласно образца формы (приложения № 1/6). Разъяснения предоставляются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, Заказчик предоставляет разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса. |
| 14 | Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса (ч.14 ст. 3.2, п.12 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.18 п.5.1 Положения) | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по адресу Заказчика. Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: «02» октября 2020 г. |
| 15 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и сопоставления заявок на участие в конкурсе (п.12 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.15 Положения) | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость: цена договора – 60%; квалификация персонала участников закупки – 40% |
| 16 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (п.13 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п. 3.5.15 раздел 5.1 Положения) | Согласно приложения № 2 |
| 17 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) (п.5.1 Положения) | Российский рубль |
| 18 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Не применяется |
| 19 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Согласно проекту договора. |
| 20 | Требования к предложениям о цене договора | Цена договора указывается цифрами и прописью (с учетом НДС), при этом все налоги, пошлины и прочие сборы договора должны быть включены в цену договора, указанную в заявке участником закупки. В случае разночтения подлежит рассмотрению комиссией цена, указанная прописью. Предложение о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. |
| 21 | Срок, в течение которого участник конкурса, с которым заключается договор, должен подписать договор (ч.15 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ, п.6.3 -6.14 Положения) | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки. |
| 22 | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств (п.3.3.7 Положения и регламент электронной площадки) | 3% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 180 000,00руб. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанной в Информационной карте. Обеспечение заявки вносится участником с использованием ресурсов ЭТП. |
| 23 | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 24 | Возможность заказчика увеличить объем оказываемой услуги после подписания договора (раздел.6.23 Положения) | Допускается |
| 25 | Возможность заказчика изменить цену за оказываемую услугу после подписания договора (раздел.6.23 Положения) | Не допускается |
| 26 | Информация о праве отказаться от проведения открытого конкурса (п.3.4.7-3.4.9 Положения) | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Информацию об отмене конкурентной закупки Заказчик передает организатору закупок, а организатор закупок размещает решение об отмене в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 27 | Сведения о предоставляемых преференциях и/или национальном режиме | Установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/1)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на _____________________________________________________________________________

(указать наименование предмета конкурса)

Настоящим _____________________________________________________________________________

(указать наименование участника конкурса)

почтовый адрес _____________________________________________________________________________

(указать почтовый адрес участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения Договора на _____________________________________________________________________________

(указать наименование предмета Договора)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование документов | Листы с __ по __ | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ___ | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса <*> |  |  |
| ВСЕГО листов: |  |  |  |

--------------------------------

<*> Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель    ___________  (Фамилия И.О.)

(подпись)

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/2)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на бланке участника конкурса

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику (в конкурсную комиссию

по адресу: _______________________)

(указывается полное наименование и адрес заказчика/ уполномоченного органа)

ЗАЯВКА

на право заключения с __________________________________________________________

(указывается наименование заказчика)

Договора на ___________________________________________________________________

(указывается предмет Договора)

Лот № ____, наименование лота __________________________________________________

(в случае если конкурс проводится по нескольким лотам)

1.	Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, __________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,  место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,  паспортные  данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, указанных в настоящей заявке.

2.	Мы согласны исполнить условия закупки (в том числе уточненные) 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

| № п/п | Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу | Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с частью «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Значение <1> (цифрами и прописью) | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. <*> | Цена Договора (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) |  |  |  |
| 2. | КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 3. | Квалификация персонала участников закупки |  |  |  |

<1>    Предложение участника конкурса.

<2>Участник конкурса может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые дополняющие сведения разъяснения).

Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие 
в конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие 
в конкурсе:

1.	Приложение ___ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»;

2.	Приложение ___ «КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)»;

3. 	Приложение ____ «КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»;

4.	Приложение ____________________________ (указать название).

Примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий конкурса, указанных «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» «ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» (смотреть примечание к формам).

4.	Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

5.	Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

7.	Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8.	В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами Договора в установленных законодательством случаях мы подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения Договора.

9.	В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с _______________________________________________

(указывается наименование заказчика)

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10.	В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся 
от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

- 11.	Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами Договора в установленных законодательством случаях и нашего уклонения от заключения Договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

Также подтверждаем,  что  мы  извещены  о  включении  сведений  о ____________________________ в Реестр недобросовестных поставщиков  (наименование участника конкурса) в случае уклонения нами от заключения Договора.

12.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13.	Банковские реквизиты участника конкурса:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка __________________.

Расчетный счет _________ Корреспондентский счет ________________________.

Код БИК ___________________.

14.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________ .

15.	К настоящей заявке на участие в  конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на ___ лист.

Участник конкурса/

уполномоченный представитель   _______________  (Фамилия И.О.)

(подпись)

--------------------------------

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование работы, услуги | Единица измерения | Кол-во | Стоимость, включает в себя расходы для выполнения работ, экспертизу, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и отчислений во внебюджетные фонды. (руб./иная валюта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО цена Договора |  |  |  |

ИТОГО Цена Договора включает в себя расходы для выполнения работ, экспертизу, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и отчислений во внебюджетные фонды и составляет: ____________________ (указать значение цифрами и прописью).

Участник конкурса/уполномоченный представитель      _______________   (Фамилия И.О.)

(подпись)

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/4)

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Декларативное письмо о специалистах, включенных в Национальный реестр в области архитектурно-строительного проектирования.

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Идентификационный номер специалистов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование |

Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, но является неподтвержденной информацией, которая в соответствии с Приложением № 2 будет трактоваться комиссией Заказчика в соответствии с оценочными критериями как 0 (ноль) баллов.

Участник конкурса/уполномоченный представитель _____________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/5)

КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») | Предложение участника конкурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Примечание. Участник конкурса может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса/уполномоченный представитель  _____________ Фамилия И.О.)

(подпись)

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (Приложение № 1/6)

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Управляющему Муниципального унитарного предприятия города Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»

Г-же/Р.Ш. Заббаровой /

№ ________ 					«_____» _________________201__ г.

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование участника процедуры закупки ______________________________________________

Адрес участника процедуры закупки, телефон/факс ________________________________________

E-mail: организации, направившей запрос _________________________________________________

Наименование предмета конкурса _______________________________________________________

Дата и время вскрытия заявок на участие в конкурсе ________________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п.п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо):	______________________________

Должность, Ф.И.О., подпись

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Казань (город указан в качестве образца)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник конкурса: ___________________________ (далее – доверитель) в лице __________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании __________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

(далее –представитель), паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________

«____» _______________________ представлять интересы доверителя на конкурсе

______________________________________________________________ (далее – конкурс),

(указать наименование предмета конкурса)

проводимом _____________________________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись представителя ___________________________________________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «_____» ____________________ ________ г.

Участник конкурса/уполномоченный представитель   ____________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

цена договора – 60%;

квалификация персонала участников закупки – 40%

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

| № п/п | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе/ показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев | Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок расчета рейтинга заявки по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Kai= 60% | Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Где: ЦБi- количество баллов, присуждаемое по критерию «цена договора» оцениваемой заявке; Цi - предложение участника закупки (цена договора в руб.), заявка которого оценивается; Цmin – минимальная цена договора в руб., предложенная в конкурсных заявках участниками закупки 100- максимальное количество баллов | Ri1=ЦБiхKai Где: ЦБi– количество баллов по критерию, полученное участником закупки по результатам оценки Kai– значимость критерия – 60% |
| 2 | Квалификация персонала участников закупки | Ka3= 40% | Предмет оценки – количество специалистов включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования. Подтверждающими документами являются в совокупности: - - копии трудовых книжек или трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера с участником закупки.; - - копии уведомлений о включении в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования. Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по следующей шкале: 100 баллов выставляется в случае если участником закупки представлено более 3 специалистов включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования.; 60 баллов – выставляется в случае если: - Участником закупки представлено 3 специалиста включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования.; 45 баллов – выставляется в случае если: - Участником закупки представлено 2 специалиста включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования.; 30 баллов – выставляется в случае если: Участником закупки представлено 1 специалиста включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования.; 0 баллов – выставляется в случае если: - Участником закупки информация о специалистах включенных в НОПРИЗ в области архитектурно-строительного проектирования не представлена или не соответствует указанным условиям. | Ri3=КвБiхKa3 Где: КвБi– количество баллов по критерию, полученное участником закупки по результатам оценки Ka3– значимость критерия – 40% |

Общая сумма критериев оценки составляет 100 % (сто процентов).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (Приложение № 3)

ПРЕДМЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: Право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция тепличного комплекса МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань».

МЕСТО выполнения работ:  Республика Татарстан г. Казань.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Горводзеленхоз»

Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до 31.12.2020г.

Должность: и.о. начальника отдела закупок;

Ф.И.О.: Черникова Марина Николаевна;

Номер контактного телефона: 8 (843) 292-60-51. Адрес электронной почты: zelvodhoz@mail.ru

Общий объем работ (согласно смете).

| №№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения, или виды работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплицы 3 га |
| 2 | Склад |
| 3 | Проект планировки территорий |
| 4 | наружное освещение 5000 п.м. |
| 5 | Внутриплощадочные сети водоснабжения |
| 6 | Внутриплощадочные сети водоотведения |
| 7 | Внутриплощадочные тепловые сети |
| 8 | Внутриплощадочные сети электроснабжения |
| 9 | Установка распределительных шкафов заводского изготовления |
| 10 | Прачечная для стирки рукавов и фартуков |
| 11 | Пошивочная мастерская фартуков и рукавов |
| 12 | Автоматизированная система управления микроклиматом (без разработки ПО и МО) |

Техническое задание.

|  | № п/п |  | Наименование основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Основание для проектирования |  | Решение заказчика (застройщика): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Застройщик: |  | МУП трест «Горводзеленхоз» г. Казань, ул.Лобачевского, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | Источник финансирования |  | Собственные и привлеченные средства (бюджетное финансирование) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | Генеральный проектировщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  | Вид строительства |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  | Стадийность проектирования |  | В две стадии: Первая стадия «Проектная документация»: В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 1. ПЗ (общая пояснительная записка); 2. ПЗУ (схема планировочной организации земельного участка); 3. АР (архитектурные решения); 4. КР (конструктивные и объемно-планировочные решения); 5. ИОС (сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений); 5.1. Система электроснабжения; 5.2. Система водоснабжения; 5.3. Система водоотведения; 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.6. Система газоснабжения; 5.7. Технологические решения; 6. ПОС (проект организации строительства); 8. ООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды); 9. ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); 10. ТБЭ (требования к обеспечению безопасной эксплуатации); 11. ЭЭ (мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов). Вторая стадия: «Рабочая и сметная документация»: В соответствии с требованиямиПостановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 1. ТХ (технология производства); 2. КЖ (конструкции железобетонные); 3. АР (архитектурные решения); 4. КМ (конструкции металлические); 5. ГП (генеральный план); 6. МВ (механизм вентиляции); 7. СШ (система зашторивания); 8. ОВ (отопление и вентиляция); 9. ТС (тепломеханические решения тепловых сетей); 10. ТК (технологические коммуникации); 11. ВК (водоснабжение и канализация); 12. НВК (наружные сети водоснабжения и канализации); 13. ГСН (наружные газопроводы); 14. ЭО (электроосвещение); 15. ЭД (электрическое досвечивание); 16. ЭМ (электросиловое оборудование); 17. ЭС (наружные сети электроснабжения); 18. ЭН (наружные сети электроосвещения); 20. АОВ (автоматизация комплекса); 21. СД (сметная документация); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 |  | Возможность осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов. Перспектива расширения: |  | Строительство в один этап: 1. Блок теплиц для выращивания цветочных культур с рассадным отделением, технологическим отделением. 2. Энергетический центр (проектируется по отдельному заданию на проектирование). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 |  | Граница проектирования: |  | В границах земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Основные идентификационные сведения и технико-экономические показатели объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Назначение: |  |  |  | 1. Блок зимних теплиц предназначен для круглогодичного выращивания цветочной продукции, а также рассады для собственных нужд. 2. Номенклатура и выход продукции определяется Заказчиком. |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Принадлежность (код по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94*): |  |  |  | Теплица зимняя (ОКОФ 11 4525372) |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории: |  |  |  | 1. Рельеф площадки – согласно инженерно-геодезическим изысканиям. 2. Гидрогеологические характеристики – согласно геологическим изысканиям. 3. Опасные природные процессы – отсутствуют. 4. Опасные техногенные воздействия – отсутствуют. |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Принадлежность к опасным производственным объектам: |  |  |  | Блок теплиц опасным производственным объектом не является; Принадлежность к опасным производственным объектам энергоцентра определить при разработке проектной документации. |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  | Пожарная и взрывопожарная опасность |  |  |  | 1. Теплица многопролетная зимняя: - Пожарная и взрывопожарная опасность здания – Д; - Конструктивная пожарная опасность – С0; - Функциональная пожарная опасность – Ф5.3; - Степень огнестойкости – определить проектом. 2. Остальные здания – согласно требований нормативной документации. |  |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: |  |  |  | Помещения с постоянным пребыванием людей, входящие в состав объекта производственного назначения определить проектом. |  |  |  |  |
|  | 2.7 |  |  | Уровень ответственности зданий и сооружений: |  |  |  | 1. Блоки теплиц – пониженный; 2. Прочие здания – нормальный. |  |  |  |  |
|  | 2.8 |  |  | Состав объекта капитального строительства: |  |  |  | 1. Блок зимних теплиц площадью 3,0 га; 2. Энергоцентр; 3. Вспомогательные сооружения |  |  |  |  |
|  | 2.9 |  |  | Основные технико-экономические показатели: |  |  |  | 1. ТЭП Блока теплиц определить проектом. 2. ТЭП сооружений вспомогательного назначения определить проектом. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Основные требования к проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Раздел 1. Пояснительная записка |  |  |  | В соответствии с требованиями п.10Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 1. Разрабатывается в границах земельного участка на основании Приложения №1 (Ситуационный план) к настоящему Техническому заданию на проектирование, в соответствии с требованиями п.12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 2. Планировку территории предприятия запроектировать согласно СП 18.13330.2011 «CНиПII-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий». 3. Планировочную организацию земельного участка выполнить согласно СП 19.13330.2011 «CНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». 4. Вертикальную посадку Блока зимних теплиц площадью 3,0 га принять с учетом особенностей рельефа действующего тепличного комплекса и геологии земельного участка. |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  | Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ниже перечисленными дополнительными требованиями: 1. Блок зимних теплиц: 1.1. Архитектурные решения выполняются в соответствии РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и на основании объемно-планировочных решений определенных в Приложении №2.1 (План на отм. 0,000) к настоящему Заданию на проектирование; 1.2. В объеме блока зимних теплиц площадью 3,0 га предусмотреть следующие функциональные зоны: - культивационные зоны (теплицы для выращивания цветов и рассады); - производственно-вспомогательные зоны (растворные узлы минеральных удобрений, тепловые распределительные узлы, электрощитовые, склад); -транспортные зоны (технологические коридоры, сервисные дорожки); -зона сортировки и упаковки (проектируется на основании отдельного задания на проектирование – к настоящему заданию на проектирование); 1.3 Ворота принять: внутренние в теплицах – раздвижные размерами 3000х3000, из теплиц и соединительного коридора наружу- ручные откатные размерами 3000х3000. |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  | Разработать в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции», СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений», СП45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», СП29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» и ниже перечисленными дополнительными требованиями: 1. Блок зимних теплиц: 1.1 Климатические нагрузки принять согласно СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники», нагрузки от трубопроводов отопления и иного оборудования по расчету; 1.2 Конструкции теплиц принять с пленочным покрытием; 1.3 Несущий каркас теплиц – стальные оцинкованные конструкции с сеткой 9,6х2,5 и высотой колонн 5,0 м. 1.4 Деформационные швы в конструкциях теплиц перекрыть пленкой; 1.5. Ветровые связи – жесткие; 1.6. Наружные ограждающие конструкции фасадов блоков зимних многопролетных теплиц: по расчету (ролик, пленка); 1.7. Покрытие пленка; 1.8. Форточки на кровле блока зимних многопролетных теплиц принять по всей длине каждого ската кровли (2-х стороняя) 1.9. Уклоны лотков для сброса дождевых и талых вод с кровли блока зимних многопролетных теплиц, через ПВХ-трубы 1.10. Цоколь – монолитный железобетонный (толщину определить проектом). Наружный цоколь предусмотреть без утеплителя. 1.11. Фундаменты под колонны каркаса и цоколь – определить проектом. 1.12. Сервисные дорожки в теплицах – железобетонные, армированные по расчету. Ширина дорожки определяется проектом. Высоту сервисной дорожки по отношению к грунтовому полу отделений принять (150 мм) – проект. 1.13. Покрытие пола теплиц – агроткань по уплотненному песчаному основанию толщиной 50 мм с уклоном от сервисных дорожек к торцам теплиц; 1.14. Полы соединительного коридора в блоке зимних теплиц – железобетонные, армированные по расчету; 1.15. Отмостку блока зимних многопролетных теплиц предусмотреть железобетонную. |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. |  |  | Подраздел 1. Система электроснабжения |  |  |  |  | Разработать в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, НТП ЭПП-94, РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады», ПУЭ 7 издание, РД 34.21.122-87 и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка): -Блок зимних теплиц: 1. Питание электроприемников до 1 кВ должно выполняться от сети с системой заземления TN-C-Sили TN-S. Внешнее электроснабжение должно удовлетворять требования ПУЭ гл.1.2; 2. Расчеты электрических нагрузок потребителей должны выполняться в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92; 3. Предусмотреть внутриплощадочные сети электроснабжения согласно ТУ Заказчика. Режим электроснабжения определить проектом. 4. Предусмотреть наружное освещение проездов и площадок; 5. Рабочее освещение в зданиях предусмотреть согласно действующих норм; 6. Рабочее освещение оборудования растворных узлов предусмотреть из расчета 50лк на уровне пола; 7. Дежурное освещение в зданиях предусмотреть из расчета 10 лк на уровне пола. 8. Электрощитовые в блоке теплиц разместить в сервисной зоне; 9. Ассимиляционное электродосвечивание; 9.1. В рассадном отделении предусмотреть ассимиляционное электродосвечивание растений из расчета 10000 лк на уровне 0,8 м от пола; 9.2. Для ассимиляционного освещения в рассадном отделении применить натриевые светильники. Мощность и бренд светильников определить проектом (согласовать с Заказчиком). 9.3. Для ассимиляционного освещения растений предусмотреть систему автоматического управления; 9.4. Щиты управления системой электродосвечивания растений предусмотреть внутри теплиц, и в технологическом отделении рассадных отделений. Внеплощадочные электрические сети в объем проекта не входят. |  |  |  |
|  | 3.5.2. |  |  | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий», РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка: Блок зимних теплиц: 1. Источники обеспечения водой для производственных и хозяйственно- питьевых нужд принять согласно ТУ Заказчика; 2. Система основного и резервного полива растений: 2.1. В блоке теплиц предусмотреть систему верхнего орошения с помощью рамп, расположенных в технологической зоне. 2.2. В рассадном отделении предусмотреть полив системы «Прилив – Отлив». 2.3. Предусмотреть водопровод для мытья полов во всех теплицах с шагом 18 м вдоль сервисных дорожек. |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 |  |  | Подраздел 3. Система водоотведения |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»,СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий», РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка: - Блок зимних теплиц площадью 3,0 га; 1. Отвод бытовых и производственных стоков из зданий предусмотреть согласно ТУ Заказчика; 2. Предусмотреть отвод ливневых и талых вод с кровли Блока зимних многопролетных теплиц совместно с внутренними конденсатными стоками в подземные коллекторы и отводом их согласно ТУ Заказчика |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 |  |  | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 19 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 131.13330.2012 «СНиП 23.01-99 Строительная климатология», |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады», СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий: - Блок зимних теплиц; 1.1. Теплоснабжение предусмотреть от проектируемого энергоцентра; 1.2. Тепловые сети – определить проектом, температурный график согласно Заданию на проектирование Энергоцентра. Температура внутри тепличного комплекса - +18 ˚С. 1.3. Ввод теплотрассы предусмотреть в центральный тепловой пункт, размещаемый в сервисной зоне; 1.4. Узлы управления системами обогрева оборудовать 3-ходовыми смесительными клапанами и циркуляционными насосами. Фирму-изготовителя оборудования согласовать с Заказчиком. 1.5. В Блоке теплиц предусмотреть подлотковый, кровельный (шатровый), труборельсовый (нижний), боковой обогревы с раздельным управлением для каждой системы, каждой климатической зоны каждой теплицы с расчетной температурой внутреннего воздуха +18 ˚С; 1.7. В рассадном отделении предусмотреть кровельный, подлотковый и подстеллажный, боковой обогревы с раздельным управлением для каждой системы, климатической зоны каждого отделения с расчетной температурой внутреннего воздуха +20 ˚С; 1.8. В АБК предусмотреть кровельный, подлотковый, боковой обогревы с раздельным управлением и расчетной температурой внутреннего воздуха +15 ˚С. Дополнительное отопление и вентиляция встроенных помещений по расчету в соответствии с действующими нормативными документами; 1.9. Трубы кровельного (шатрового) обогрева диам.51х2,5 мм предусмотреть в нижнем поясе ферм; 1.10. Ширину калачей для труб нижнего (труборельсового) обогрева диам.51х2,5 мм принять 550 мм по осям; 1.11. Механизм вентиляции – с раздельными приводами для каждой климатической зоны; - сплошная по всей длине. 1.12. Систему рециркуляции воздуха предусмотреть во всех теплицах с размещением осевых вентиляторов в пролетах по расчету; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.13. Предусмотреть во всех теплицах систему испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха высокого давления. 1.14. Предусмотреть автоматизированную систему управления микроклиматом. Производителя оборудования принять «PRIVA». |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. |  | Подраздел 6. Система газоснабжения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Предусмотреть сети от проектируемого блочного газового пункта к энергоцентру. Внеплощадочные сети разрабатывает Заказчик отдельным проектом. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7. |  | Подраздел 7. Технологические решения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 22 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и нижеперечисленными дополнительными требованиями для зданий: 1. Блок зимних теплиц: 1.1. Выполнить в соответствии с требованиями РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады». 1.2. Агротехнология выращивания растений во всех теплицах определяется Заказчиком и Генеральным проектировщиком; 1.3. Выращивание цветочной продукции предусмотреть на стеллажных на столах. 1.4. Полив - верхний через рампы. 1.5. Вспомогательное технологическое оборудование определяется в составе проекта; 1.6.Систему зашторивания предусмотреть одинарную горизонтального тросового типа с электромеханическим приводом, во всех климатических зонах. Затемнение - максимальное. 1.7. Ткань зашторивания предусмотреть – 65/35. 1.8. В коридоре предусмотреть систему зашторивания; 1.9 Количество климатических зон для тепличного комплекса площадью 3,0 га определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.10. Для охлаждения теплицы и поднятия уровня влажности предусмотреть систему туманообразования высокого давления для всех климатических зон. Предусмотреть систему подготовки воды для тумана высокого давления. Проектные решения согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.11. предусмотреть отдельное помещение для стирки и подшивки фартуков и нарукавников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Раздел 6. Проект организации строительства |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Раздел 10 (1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |  | Разработать в объеме, предусмотренном частью 6 статьи 17 федерального закона Российской Федерации от 28.11.2011 г. №337-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,ГОСТ Р 54257-2010«Надежность строительных конструкций и оснований», ГОСТ Р 53778-2010 «Правила обследования и мониторинга технического состояния». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  | Разработать сметную документацию на стадии «Рабочая документация». Заказчик выдает отдельное задание на разработку сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Раздел 11 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п.27.1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и национальных стандартови сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий противодействию терроризму |  |  | Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, Федерального закона № 811-Ф3 от 24.11.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Согласования проектной документации: |  |  | Исходно-разрешительную документацию для проектирования готовит Заказчик совместно с представителем Генпроектировщика. Генпроектировщик передает Заказчику разработанную проектную документацию, направляет ее на согласование в экспертизу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Генпроектировщик готовит ответы и корректирует документацию по замечаниям экспертизы. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Требования к оборудованию и комплектующим: |  |  |  | Допускается применение импортных систем, возможна замена на отечественное оборудование аналогичного технологического уровня. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Требования к инженерным изысканиям: |  |  |  | Выполняются сторонними Исполнителями на основании отдельных договоров с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Требуемое количество экземпляров документации |  |  |  | Проектную документацию предоставить Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF). |  |  |  |  |  |  |

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

(Приложение № 4)

| № п/п | Наименование предмета закупки | Цена работ (руб./источник информации о ценах) |  |  | Значение НМЦК* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель 1 (КП №24 от 04.08.20) | Исполнитель 2 (КП №15/36 от 07.08.20) | Исполнитель 3 (КП №18 от 17.08.20) |  |
| 1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция тепличного комплекса МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань». | 5 200 000 | 6 000 000 | 6 800 000 | 6 000 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6 000 000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет  6 000 000,00.

Значение НМЦК вычислено по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - объем оказываемой услуги;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена оказываемой услуги

- Проект договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №5)

Проект договора

- на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Казань                                                                                                         «        »                  2020г.

МУП трест «Горводзеленхоз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющего Р.Ш.Заббаровой, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным  законом от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании извещения от «___»____________201__г. №________ по результатам процедуры закупки заключили настоящий договор о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция тепличного комплекса МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань», включая разработку проектной и рабочей документации, передаваемых Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде на твердом носителе.

1.2 Объемы работ, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, определяются Заданием (Приложение №1) в составе Договора.

1.3 Сроки  выполнения Подрядчиком Работы определяется календарным планом (Приложение 2).

2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по договору устанавливается в соответствии со сметой (Приложение 3) и составляет ______________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС- 20%.

2.2. Оплата производится за законченную работу в течение 10 календарных дней после предъявления Подрядчиком двухсторонне-оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, в размере 100% от стоимости работ, аванс не предусмотрен.

2.3. Подрядчик обязуется выставлять Счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней после оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Все первичные учетные документы (счета-фактуры, счета, накладные и т.д.) должны быть составлены в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ. Во всех первичных учетных документах НДС должен быть выделен отдельной строкой.

2.5. За задержку платежей Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим Российским Законодательством.

- ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1.  При завершении работы "Подрядчик" представляет "Заказчику" на рассмотрение и принятие решения о соответствии условиям договора продукцию и акт сдачи-приемки, а также акт передачи выполненной документации.

3.2 Акт передачи выполненной документации подписывается Заказчиком при получении от Подрядчика направленной в его адрес документации и подлежит обязательной отправке с сопроводительным письмом вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ в адрес Подрядчика. В случае, указанном в п.3.4. настоящего Договора, Заказчик делает в акте передачи выполненной документации отметки об аргументированном  отказе от оформления акта сдачи-приемки работ в связи с возникшими разногласиями и направляет данный акт передачи выполненной документации в адрес Подрядчика.

3.3.  Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения документации проверяет ее комплектность и направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, что является основанием для оплаты счетов Подрядчика или представляет аргументированный отказ от ее приемки.

3.4.  В случае аргументированного отказа Заказчика Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения дать исчерпывающий ответ, или Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.5.  В случае если замечания Заказчика, указанные в п.п.3.3, 3.4, Подрядчику не поступят, то документация считается принятой и подлежит оплате. В этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт.

3.6.  Основанием для отказа в приемке Работ является только несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, условиям настоящего Договора.

3.7.  Датой перехода права собственности Заказчика на документацию и права ее полного использования является дата его полного расчета с Подрядчиком.

- ОБЪЕМ УСЛУГ ПОДРЯДЧИКА

4.1. В объем услуг Подрядчика входит выполнение работ в соответствии с исходными данными, выданными Заказчиком, Заданием (Приложение № 1 к Договору).

4.2. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договоре или связанных с уточнением Заказчиком проектных решений и внесением изменений в объемы, с введением новых нормативных документов и с другими условиями, независящими от производителя проектной продукции, между Заказчиком и Подрядчиком заключается соглашение о дополнении настоящего Договора.

4.3 Подрядчик обязуется информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.4 Подрядчик обязуется исправить все недостатки, возникшие по его вине, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и эксплуатации, при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах гарантийного срока, установленного в п.8.1 Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА РАБОТ ПОДРЯДЧИКА

5.1 Изменения, инициируемые Заказчиком.

5.1.1. Заказчик имеет право предлагать Подрядчику внести изменения или дополнения в объем Работ.

5.1.2. Если Заказчик предлагает внести изменения в соответствии с п. 5.1.1,  Подрядчик должен представить Заказчику:

- описание влияния предлагаемых изменений на объём Работ Подрядчика, включая описание дополнительного или изменяемого объёма работ;

- оценку стоимости изменения;

- описание возможного влияния данных изменений на график выполнения Работ, предложения по изменению сроков сдачи-приемки документации и всего объёма Работ, которые Подрядчик считает необходимыми.

5.1.3. После получения данных, предоставляемых Подрядчиком в соответствии с п. 5.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней информирует Подрядчика о том, считает ли он целесообразным выполнение предложенного изменения.

5.2. Изменения, инициируемые Подрядчиком.

5.2.1. Подрядчик обладает правом предлагать Заказчику внести изменения в Договор в следующих случаях:

- изменения (после подписания Договора) законодательства, правил, постановлений и/или других инструментов, имеющих силу закона, или представляющих закон, влияющие на выполнение Работ;

- действия или бездействия со стороны Заказчика или представителя Заказчика, действующего от лица или под контролем Заказчика, которые вызывают перерывы в исполнении Договора;

- возникновение форс-мажорных ситуаций;

- изменения, ошибки, недочеты в информации и исходных данных, полученных Подрядчиком от Заказчика;

- невыполнение Заказчиком своих обязанностей по данному Договору.

5.2.2. Если Подрядчику необходимо внести изменения в соответствии с п.5.2.1, Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о причине и приблизительных последствиях внесения изменения в рамках п.5.2.1. Подрядчик оценивает стоимость изменений (дополнительных Работ) и/или влияние предлагаемых изменений на объём Работ Подрядчика и/или влияние изменений на график выполнения работ.

5.2.3. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Подрядчика согласно п.5.2.2 сообщить в письменной форме Подрядчику о своем решении принятия предлагаемого Подрядчиком изменения.

5.3. Оценка стоимости изменений

Стоимость дополнительных работ, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику, в связи с внесением изменений, рассчитывается в соответствии со следующими методами ( в зависимости от обстоятельств):

- фиксированная сумма, утвержденная сторонами;

- стоимость, основанная на объёме дополнительных Работ и ставок согласно калькуляции плановой стоимости 1 чел-часа производственных работников Подрядчика.

5.4. Подрядчик не обязан выполнять дополнительные работы, связанные с внесением изменения до момента оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.5. Подрядчик не приостанавливает исполнение данного Договору во время рассмотрения и обсуждения изменения объёма работ, за исключением условий, описанных в пункте 8.5.

5.6. В случае  если Заказчик  и Подрядчик не смогут достичь согласия по стоимости дополнительных работ, любая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан предоставить до начала проектирования все исходные данные необходимые для разработки проектной документации в объеме Договора.

6.2.  Заказчик обязан обеспечить возможность посещения объекта специалистов Подрядчика с предоставлением при необходимости транспорта.

6.3.  В процессе проектирования Заказчик обязан предоставлять любую информацию, касающуюся данного проекта по запросам Подрядчика. Со своей стороны Подрядчик гарантирует конфиденциальность полученной им информации.

6.4 Подрядчик направляет Заказчику документацию на согласование. По истечении 3-х рабочих дней Заказчик  направляет письмо о согласовании предложенных решений,  либо предоставляет письмо с аргументированным отказом. В случае отсутствия по истечении 3-х рабочих дней письма о результатах согласования, направленная  Подрядчиком  документация считается согласованной.

7.  ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Подрядчик гарантирует компетентное и профессиональное исполнение работ в соответствии с действующими на момент заключения договора в Российской Федерации ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами.

Гарантийный период на техническую документацию составляет 12 месяцев, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2.  Если в течение гарантийного периода Заказчиком будут обнаружены ошибки или некомплектность, то Подрядчик обязан незамедлительно и бесплатно исправить ошибки или дополнить продукцию по требованию Заказчика вне зависимости от того, могло ли быть это обнаружено при приемке продукции или нет.

7.3. Любая информация, переданная Подрядчику Заказчиком по настоящему Договору, является достоверной информацией для Подрядчика. Подрядчик не несёт ответственности и/или обязательства за несоответствия или ошибки, содержащиеся в такой информации, и не несёт ответственности за любые погрешности, ошибки или убытки, которые могут произойти из-за использования такой информации.

7.4.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик все разногласия решают посредством переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров между сторонами посредством переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ.

7.5.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, по отношению к сторонам применяются общие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

7.6. В случае возникновения необходимости оплаты повторной экспертизы по вине Подрядчика, оплата производится за счет средств Подрядчика без возмещения их Заказчиком.

7.7. За нарушение сроков платежей, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы выполненных работ в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ, подлежащих оплате.

7.8. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работпо причинам зависящим от Подрядчика, Заказчик вправе взыскать от Подрядчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ.

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Заказчик в любое время имеет право попросить приостановления действия Договора предварительно за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомив о своем намерении Подрядчика.

8.2. В случае приостановления действия Договора, по инициативе Заказчика на срок более 90 (девяносто) календарных дней Подрядчик имеет право:

- на корректировку стоимости Договора в сторону увеличения в связи с ежеквартальным изменением индексов цен к СБЦ, путём оформления дополнительного соглашения к Договору;

- отказаться от исполнения Договора путём отправки Заказчику соответствующего письменного извещения. В этом случае должны быть применены положения п.8.3.

8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора, но должен уплатить Подрядчику часть цены Договора пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, также как и доказанные прямые затраты, понесенные Подрядчиком в связи с таким прекращением.

8.4. В случае, если Заказчик нарушает свои Договорные платежные обязательства в течение непрерывного периода в 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае должны быть применены положения п.8.3.

8.5. Если Заказчик не согласен с предложениями Подрядчика, представленными в соответствии с пп. 5.2.1 и 5.2.2, и при этом, если обстоятельства указанные в п. 5.2.1, не позволяют Подрядчику выполнить Договор на первоначальных условиях, и стороны не могут, действуя добросовестно, достичь соглашения в отношении предложенных изменений в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Подрядчиком уведомления в соответствии с п. 5.2.2, любая из сторон имеет право приостановить выполнение обязательств по Договору в части предложенных изменений до момента разрешения спора, уведомив о приостановке другую сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты приостановки выполнения обязательств.

8.6. В случае несоблюдения Заказчиком сроков и условий предоставления исходных данных, Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ. В таком случае Подрядчик уведомит Заказчика в письменном виде о приостановке Работ, и Стороны проведут совещание с целью пересмотра графика, согласования возможностей решения возникшей проблемы или сокращения длительности потенциальной задержки и окончательные сроки завершения работ будут определяться дополнительным соглашением.

8.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по счетам Подрядчика за выполненные работы Подрядчик вправе приостановить выполнение работы, предварительно письменно уведомив Заказчика.

8.8. Если Подрядчик в течение шестидесяти (60) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ не передает документацию в Государственную экспертизу по зависящим от Заказчика причинам, работы считаются приостановленными Заказчиком и Стороны заключают дополнительное соглашение по изменению п.2.2.2 настоящего Договора.

9.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 В случае несоответствия срока начала работ указанного в календарном плане дате окончательного оформления обеими Сторонами договора, сроки начала и окончания работ подлежат корректировке путём изменения и дополнительного оформления новых сроков сдачи документации.

9.2. Стоимость работ по данному договору является открытой и неокончательной. Дополнительные работы, необходимость которых  будет подтверждена ходом работы по данному договору, будут выполнены по отдельному заданию Заказчика, а их финансирование должно решаться  по отдельному дополнительному соглашению по предварительной  согласованной Заказчиком цене.

9.3 По требованию Заказчика Подрядчик может изготовить дополнительные (свыше 4-х по п.1.1) экземпляры ПСД.  В этом случае все дополнительные затраты на их изготовление оплачиваются дополнительно по счету, выставленному Подрядчиком.

9.4 Подрядчик имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ другие организации, имеющие соответствующие лицензии на правах субподряда, предварительно согласовав их с Заказчиком.

9.5 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.6 Использование продукции осуществляется Заказчиком только после перехода к нему права на ее собственность с условием без права передачи и продажи третьей Стороне. Технические решения, принятые в разработанной Подрядчиком документации, и стоимость работ по настоящему договору являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению обеими Сторонами.

9.8 При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

9.9. Заказчик имеет право проводить ревизии РКД на оборудование не более двух раз.

10.  ФОРС – МАЖОР

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются только перечисленными, следующие: война, военные действия, революция, мятеж (забастовка), общественные беспорядки, эпидемия, пожар, взрывы, наводнения, землетрясения или закон, приказ, заявление, декрет правительства или его подразделения, и стихийное бедствие. При этом сроки, установленные для исполнения обязательств по настоящему договору, передвигаются на период равный сроку, в течение которого действовали указанные выше обстоятельства.

10.2.  Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно в письменном виде информировать об этом другую сторону. В этом случае представители сторон в кратчайшие сроки должны согласовать действия, которые будут предприняты сторонами.

10.3.  Если указанные выше обстоятельства будут препятствовать нормальному выполнению обязательств по настоящему договору в течение трех месяцев с даты их возникновения, сторона, для которой существует невозможность исполнения обязательств вправе отказаться от дальнейшего выполнения договора.

В этом случае стороны произведут взаимные расчеты, связанные с выполнение обязательств по настоящему договору на момент его прекращения.

11.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.  Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г. и до полного выполнения сторонами своих обязательств по данному договору.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.   Подрядчик вправе в своих рекламных целях делать сообщения третьим лицам о факте выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором, при этом, не затрагивая сведений, относимых сторонами к конфиденциальным.

12.2.  Если одно из положений настоящего договора становится недействительным, то это не является причиной для недействительности его в целом и приостановления действия остальных его положений. Недействительное положение должно быть заменено соответствующим в смысловом и целевом отношении.

12.3.  С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры по вопросам, являются предметом настоящего договора, теряют силу.

12.4.  Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон по одному экземпляру.

12.5  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

- приложение № 1	- Задание на выполнение работ;

- приложение №2	- Календарный план;

- приложение №3	- Смета.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: МУП трест «Горводзеленхоз» 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского,д.5 ИНН/КПП 1653012250/165501001 ОКПО 03317571 р/с 40602810000000000012 к/с 30101810100000000844 БИК 049205844 Банк ООО «КБЭР «Банк Казани» г. Казани ОГРН 1021602828378 Эл. адрес: zelvodhoz@mail.ru Генеральный директор _________________ Р.Ш.Заббарова . М.П. | Подрядчик: ______________________ ______________________ ИНН/КПП ___________________ р/с _________________________ к/с __________________________ БИК __________________________ Банк______________________________ ________________________________ Эл. адрес: _________________ /_________________/ . М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от «___» __________2020 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ  по объекту:

«Реконструкция тепличного комплекса

МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Х.Такташ, г. Казань».

| Утверждаю: Управляющей МУП трест «Горводзеленхоз» | Согласовано: _________________ __________________ |
| --- | --- |
| Заббарова Р. Ш. | _____________ |
| «__» ____________ 2020г. | «__» _____________ 2020г. |

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение заказчика (застройщика): |
| 1.2 | Застройщик: | МУП трест «Горводзеленхоз» г. Казань, ул.Лобачевского, 5 |
| 1.3 | Источник финансирования | Собственные и привлеченные средства (бюджетное финансирование) |
| 1.4 | Генеральный проектировщик: |  |
| 1.5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.6 | Стадийность проектирования | В две стадии: Первая стадия «Проектная документация»: В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 1. ПЗ (общая пояснительная записка); 2. ПЗУ (схема планировочной организации земельного участка); 3. АР (архитектурные решения); 4. КР (конструктивные и объемно-планировочные решения); 5. ИОС (сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений); 5.1. Система электроснабжения; 5.2. Система водоснабжения; 5.3. Система водоотведения; 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; |

|  |  |  |  |  | 5.6. Система газоснабжения; 5.7. Технологические решения; 6. ПОС (проект организации строительства); 8. ООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды); 9. ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); 10. ТБЭ (требования к обеспечению безопасной эксплуатации); 11. ЭЭ (мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов). Вторая стадия: «Рабочая и сметная документация»: В соответствии с требованиямиПостановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 1. ТХ (технология производства); 2. КЖ (конструкции железобетонные); 3. АР (архитектурные решения); 4. КМ (конструкции металлические); 5. ГП (генеральный план); 6. МВ (механизм вентиляции); 7. СШ (система зашторивания); 8. ОВ (отопление и вентиляция); 9. ТС (тепломеханические решения тепловых сетей); 10. ТК (технологические коммуникации); 11. ВК (водоснабжение и канализация); 12. НВК (наружные сети водоснабжения и канализации); 13. ГСН (наружные газопроводы); 14. ЭО (электроосвещение); 15. ЭД (электрическое досвечивание); 16. ЭМ (электросиловое оборудование); 17. ЭС (наружные сети электроснабжения); 18. ЭН (наружные сети электроосвещения); 20. АОВ (автоматизация комплекса); 21. СД (сметная документация); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 |  | Возможность осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов. Перспектива расширения: |  | Строительство в один этап: 1. Блок теплиц для выращивания цветочных культур с рассадным отделением, технологическим отделением. 2. Энергетический центр (проектируется по отдельному заданию на проектирование). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 |  | Граница проектирования: |  | В границах земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Основные идентификационные сведения и технико-экономические показатели объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Назначение: |  |  |  | 1. Блок зимних теплиц предназначен для круглогодичного выращивания цветочной продукции, а также рассады для собственных нужд. 2. Номенклатура и выход продукции определяется Заказчиком. |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Принадлежность (код по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94*): |  |  |  | Теплица зимняя (ОКОФ 11 4525372) |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории: |  |  |  | 1. Рельеф площадки – согласно инженерно-геодезическим изысканиям. 2. Гидрогеологические характеристики – согласно геологическим изысканиям. 3. Опасные природные процессы – отсутствуют. 4. Опасные техногенные воздействия – отсутствуют. |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Принадлежность к опасным производственным объектам: |  |  |  | Блок теплиц опасным производственным объектом не является; Принадлежность к опасным производственным объектам энергоцентра определить при разработке проектной документации. |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  | Пожарная и взрывопожарная опасность |  |  |  | 1. Теплица многопролетная зимняя: - Пожарная и взрывопожарная опасность здания – Д; - Конструктивная пожарная опасность – С0; - Функциональная пожарная опасность – Ф5.3; - Степень огнестойкости – определить проектом. 2. Остальные здания – согласно требований нормативной документации. |  |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: |  |  |  | Помещения с постоянным пребыванием людей, входящие в состав объекта производственного назначения определить проектом. |  |  |  |  |
|  | 2.7 |  |  | Уровень ответственности зданий и сооружений: |  |  |  | 1. Блоки теплиц – пониженный; 2. Прочие здания – нормальный. |  |  |  |  |
|  | 2.8 |  |  | Состав объекта капитального строительства: |  |  |  | 1. Блок зимних теплиц площадью 3,0 га; 2. Энергоцентр; 3. Вспомогательные сооружения |  |  |  |  |
|  | 2.9 |  |  | Основные технико-экономические показатели: |  |  |  | 1. ТЭП Блока теплиц определить проектом. 2. ТЭП сооружений вспомогательного назначения определить проектом. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Основные требования к проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Раздел 1. Пояснительная записка |  |  |  | В соответствии с требованиями п.10Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  | 1. Разрабатывается в границах земельного участка на основании Приложения №1 (Ситуационный план) к настоящему Техническому заданию на проектирование, в соответствии с требованиями п.12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 2. Планировку территории предприятия запроектировать согласно СП 18.13330.2011 «CНиПII-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий». 3. Планировочную организацию земельного участка выполнить согласно СП 19.13330.2011 «CНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». 4. Вертикальную посадку Блока зимних теплиц площадью 3,0 га принять с учетом особенностей рельефа действующего тепличного комплекса и геологии земельного участка. |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  | Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ниже перечисленными дополнительными требованиями: 1. Блок зимних теплиц: 1.1. Архитектурные решения выполняются в соответствии РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и на основании объемно-планировочных решений определенных в Приложении №2.1 (План на отм. 0,000) к настоящему Заданию на проектирование; 1.2. В объеме блока зимних теплиц площадью 3,0 га предусмотреть следующие функциональные зоны: - культивационные зоны (теплицы для выращивания цветов и рассады); - производственно-вспомогательные зоны (растворные узлы минеральных удобрений, тепловые распределительные узлы, электрощитовые, склад); -транспортные зоны (технологические коридоры, сервисные дорожки); -зона сортировки и упаковки (проектируется на основании отдельного задания на проектирование – к настоящему заданию на проектирование); 1.3 Ворота принять: внутренние в теплицах – раздвижные размерами 3000х3000, из теплиц и соединительного коридора наружу- ручные откатные размерами 3000х3000. |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  | Разработать в соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции», СП22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений», СП45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», СП29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» и ниже перечисленными дополнительными требованиями: 1. Блок зимних теплиц: 1.1 Климатические нагрузки принять согласно СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники», нагрузки от трубопроводов отопления и иного оборудования по расчету; 1.2 Конструкции теплиц принять с пленочным покрытием; 1.3 Несущий каркас теплиц – стальные оцинкованные конструкции с сеткой 9,6х2,5 и высотой колонн 5,0 м. 1.4 Деформационные швы в конструкциях теплиц перекрыть пленкой; 1.5. Ветровые связи – жесткие; 1.6. Наружные ограждающие конструкции фасадов блоков зимних многопролетных теплиц: по расчету (ролик, пленка); 1.7. Покрытие пленка; 1.8. Форточки на кровле блока зимних многопролетных теплиц принять по всей длине каждого ската кровли (2-х стороняя) 1.9. Уклоны лотков для сброса дождевых и талых вод с кровли блока зимних многопролетных теплиц, через ПВХ-трубы 1.10. Цоколь – монолитный железобетонный (толщину определить проектом). Наружный цоколь предусмотреть без утеплителя. 1.11. Фундаменты под колонны каркаса и цоколь – определить проектом. 1.12. Сервисные дорожки в теплицах – железобетонные, армированные по расчету. Ширина дорожки определяется проектом. Высоту сервисной дорожки по отношению к грунтовому полу отделений принять (150 мм) – проект. 1.13. Покрытие пола теплиц – агроткань по уплотненному песчаному основанию толщиной 50 мм с уклоном от сервисных дорожек к торцам теплиц; 1.14. Полы соединительного коридора в блоке зимних теплиц – железобетонные, армированные по расчету; 1.15. Отмостку блока зимних многопролетных теплиц предусмотреть железобетонную. |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. |  |  | Подраздел 1. Система электроснабжения |  |  |  |  | Разработать в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, НТП ЭПП-94, РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады», ПУЭ 7 издание, РД 34.21.122-87 и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка): -Блок зимних теплиц: 1. Питание электроприемников до 1 кВ должно выполняться от сети с системой заземления TN-C-Sили TN-S. Внешнее электроснабжение должно удовлетворять требования ПУЭ гл.1.2; 2. Расчеты электрических нагрузок потребителей должны выполняться в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92; 3. Предусмотреть внутриплощадочные сети электроснабжения согласно ТУ Заказчика. Режим электроснабжения определить проектом. 4. Предусмотреть наружное освещение проездов и площадок; 5. Рабочее освещение в зданиях предусмотреть согласно действующих норм; 6. Рабочее освещение оборудования растворных узлов предусмотреть из расчета 50лк на уровне пола; 7. Дежурное освещение в зданиях предусмотреть из расчета 10 лк на уровне пола. 8. Электрощитовые в блоке теплиц разместить в сервисной зоне; 9. Ассимиляционное электродосвечивание; 9.1. В рассадном отделении предусмотреть ассимиляционное электродосвечивание растений из расчета 10000 лк на уровне 0,8 м от пола; 9.2. Для ассимиляционного освещения в рассадном отделении применить натриевые светильники. Мощность и бренд светильников определить проектом (согласовать с Заказчиком). 9.3. Для ассимиляционного освещения растений предусмотреть систему автоматического управления; 9.4. Щиты управления системой электродосвечивания растений предусмотреть внутри теплиц, и в технологическом отделении рассадных отделений. Внеплощадочные электрические сети в объем проекта не входят. |  |  |  |
|  | 3.5.2. |  |  | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий», РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка: Блок зимних теплиц: 1. Источники обеспечения водой для производственных и хозяйственно- питьевых нужд принять согласно ТУ Заказчика; 2. Система основного и резервного полива растений: 2.1. В блоке теплиц предусмотреть систему верхнего орошения с помощью рамп, расположенных в технологической зоне. 2.2. В рассадном отделении предусмотреть полив системы «Прилив – Отлив». 2.3. Предусмотреть водопровод для мытья полов во всех теплицах с шагом 18 м вдоль сервисных дорожек. |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 |  |  | Подраздел 3. Система водоотведения |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 18 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»,СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий», РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий и сооружений (в границах земельного участка: - Блок зимних теплиц площадью 3,0 га; 1. Отвод бытовых и производственных стоков из зданий предусмотреть согласно ТУ Заказчика; 2. Предусмотреть отвод ливневых и талых вод с кровли Блока зимних многопролетных теплиц совместно с внутренними конденсатными стоками в подземные коллекторы и отводом их согласно ТУ Заказчика |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 |  |  | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 19 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СП 131.13330.2012 «СНиП 23.01-99 Строительная климатология», |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады», СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и ниже перечисленными дополнительными требованиями для зданий: - Блок зимних теплиц; 1.1. Теплоснабжение предусмотреть от проектируемого энергоцентра; 1.2. Тепловые сети – определить проектом, температурный график согласно Заданию на проектирование Энергоцентра. Температура внутри тепличного комплекса - +18 ˚С. 1.3. Ввод теплотрассы предусмотреть в центральный тепловой пункт, размещаемый в сервисной зоне; 1.4. Узлы управления системами обогрева оборудовать 3-ходовыми смесительными клапанами и циркуляционными насосами. Фирму-изготовителя оборудования согласовать с Заказчиком. 1.5. В Блоке теплиц предусмотреть подлотковый, кровельный (шатровый), труборельсовый (нижний), боковой обогревы с раздельным управлением для каждой системы, каждой климатической зоны каждой теплицы с расчетной температурой внутреннего воздуха +18 ˚С; 1.7. В рассадном отделении предусмотреть кровельный, подлотковый и подстеллажный, боковой обогревы с раздельным управлением для каждой системы, климатической зоны каждого отделения с расчетной температурой внутреннего воздуха +20 ˚С; 1.8. В АБК предусмотреть кровельный, подлотковый, боковой обогревы с раздельным управлением и расчетной температурой внутреннего воздуха +15 ˚С. Дополнительное отопление и вентиляция встроенных помещений по расчету в соответствии с действующими нормативными документами; 1.9. Трубы кровельного (шатрового) обогрева диам.51х2,5 мм предусмотреть в нижнем поясе ферм; 1.10. Ширину калачей для труб нижнего (труборельсового) обогрева диам.51х2,5 мм принять 550 мм по осям; 1.11. Механизм вентиляции – с раздельными приводами для каждой климатической зоны; - сплошная по всей длине. 1.12. Систему рециркуляции воздуха предусмотреть во всех теплицах с размещением осевых вентиляторов в пролетах по расчету; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.13. Предусмотреть во всех теплицах систему испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха высокого давления. 1.14. Предусмотреть автоматизированную систему управления микроклиматом. Производителя оборудования принять «PRIVA». |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. |  | Подраздел 6. Система газоснабжения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Предусмотреть сети от проектируемого блочного газового пункта к энергоцентру. Внеплощадочные сети разрабатывает Заказчик отдельным проектом. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7. |  | Подраздел 7. Технологические решения |  |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 22 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и нижеперечисленными дополнительными требованиями для зданий: 1. Блок зимних теплиц: 1.1. Выполнить в соответствии с требованиями РД-АПК 1.10.09.01-14 «Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады». 1.2. Агротехнология выращивания растений во всех теплицах определяется Заказчиком и Генеральным проектировщиком; 1.3. Выращивание цветочной продукции предусмотреть на стеллажных на столах. 1.4. Полив - верхний через рампы. 1.5. Вспомогательное технологическое оборудование определяется в составе проекта; 1.6.Систему зашторивания предусмотреть одинарную горизонтального тросового типа с электромеханическим приводом, во всех климатических зонах. Затемнение - максимальное. 1.7. Ткань зашторивания предусмотреть – 65/35. 1.8. В коридоре предусмотреть систему зашторивания; 1.9 Количество климатических зон для тепличного комплекса площадью 3,0 га определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.10. Для охлаждения теплицы и поднятия уровня влажности предусмотреть систему туманообразования высокого давления для всех климатических зон. Предусмотреть систему подготовки воды для тумана высокого давления. Проектные решения согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.11. предусмотреть отдельное помещение для стирки и подшивки фартуков и нарукавников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Раздел 6. Проект организации строительства |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Раздел 10 (1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |  | Разработать в объеме, предусмотренном частью 6 статьи 17 федерального закона Российской Федерации от 28.11.2011 г. №337-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,ГОСТ Р 54257-2010«Надежность строительных конструкций и оснований», ГОСТ Р 53778-2010 «Правила обследования и мониторинга технического состояния». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  | Разработать сметную документацию на стадии «Рабочая документация». Заказчик выдает отдельное задание на разработку сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Раздел 11 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  | Разработать в соответствии с требованиями п.27.1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и национальных стандартови сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий противодействию терроризму |  |  | Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, Федерального закона № 811-Ф3 от 24.11.1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Согласования проектной документации: |  |  | Исходно-разрешительную документацию для проектирования готовит Заказчик совместно с представителем Генпроектировщика. Генпроектировщик передает Заказчику разработанную проектную документацию, направляет ее на согласование в экспертизу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Генпроектировщик готовит ответы и корректирует документацию по замечаниям экспертизы. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Требования к оборудованию и комплектующим: |  |  |  | Допускается применение импортных систем, возможна замена на отечественное оборудование аналогичного технологического уровня. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Требования к инженернымизысканиям: |  |  |  | Выполняются сторонними Исполнителями на основании отдельных договоров с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Требуемое количество экземпляров документации |  |  |  | Проектную документацию предоставить Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF). |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к договору №___________ от __________

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТ

| №№ п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения | Договорная цена с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проектной документации | Оформление Договора, получение исходных данных в полном объёме – _______________ |  |
| 2 | Разработка рабочей документации | Выполнение и оплата работ по этапу __________ |  |

| Управляющий | _______________ |
| --- | --- |
| ___________________ Заббарова Р.Ш. | ___________________ __________ |
| «_____»_______________2020г. | «_____»_______________2020г. |