УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Муниципального унитарного предприятия города Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»

_______________ /Р.Ш. Заббарова/

«25» декабря 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку нефтепродуктов.

г. Казань 2020

Информационная карта документации

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту Закон № 223-ФЗ), с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Гражданским кодексом (далее по тексту ГК РФ) и Положением МУП трест «Горводзеленхоз» от 24.12.2018г. (далее - Положение) |  |  |
| 1 | Форма торгов (п.1ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.4.2, Положения) | Открытый аукцион в электронном виде |
| 2 | Адрес площадки в сети «Интернет» (п.8 ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ) | www.zakupki.gov.ru / etpzakupki.tatar |
| 3 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика (п.1ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п.4.2 Положения) | Заказчик– Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»; Место нахождения, почтовый адрес:420111 Республика Татарстан г. Казань ул. Лобачевского, д.5; Адрес электронной почты Заказчика: zelvodhoz@mail.ru; Номер контактного телефона Заказчика: 8 (843) 292-60-51; Ответственное должностное лицо: Черникова Марина Николаевна. |
| 4 | Предмет договора (п.3ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.3.3 п.4.2 Положения) | «Поставщик» обязуется осуществить поставку нефтепродуктов Заказчику в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом Договора (Приложение №3) к настоящей документации. |
| 5 | Место поставки, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п.4ч.9 ст.4, п.4ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ) | Место поставки товара: Республика Татарстан г. Казань ул. Даурская, д.4 и ул. Чуйкова, д.6; Условия поставки: Согласно Технического задания Сроки поставки: партиями по заявкам покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора до 31.12.2021г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора (п.5ч.9, п.5 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п. 5.5Положения) | 56 575 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. согласно Приложения № 4 (Расчет начальной максимальной цены договора). Оплата производится заказчиком согласно формуле цены договора, в пределах максимального значения цены договора. Цена договора не должна превышать максимальное значение цены договора. Цена договора определяется по формуле: Цд = ∑Цобщ.i, где: Цд – цена договора в рублях; Цобщ.i - общая стоимость соответствующего вида топлива в рублях; Цобщ.i = ∑ (Цi * Vi), где Цi - – цена за 1 литр топлива, установленная поставщиком на день отпуска соответствующего нефтепродукта, но не более цены, указанной в спецификации; Vi – объём топлива в литрах по цене Цi. Оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактической поставки товара, которая будет осуществлена в ходе исполнения контракта / договора. Цена Договора включает в себя расходы Поставщика на доставку, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и отчислений во внебюджетные фонды. Источник финансирования: Собственные средства производства. Обращаем внимание потенциальных участников, что согласно Определения ВС РФ от 30.05.2019 № 305-ЭС19-391, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2014 N 17-П, Постановления 19-го арбитражного апелляционного суда от 20.03.2013 г. по делу № А64-6257/2012, Определения Федерального арбитражного суда центрального округа от 31.05.2013 по делу № А64-6257/2012 подача заявки есть полное и безоговорочное согласие участника с условиями поставки (выполнения работы, оказания услуги), в том числе с применяемой системой налогообложения (п.п.16 п.3 ст.149 или ст. 143 и п.5 ст.173 НК РФ в зависимости от НМЦК) для последующего подписания контракта, закрывающих (отчетных) документов и отчетности пред всеми заинтересованными лицами и государственными органами. |
| 7 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (п.6ч.9 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.3.11 п.5.5 Положения) | Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в электронной форме бесплатно в единой информационной системе Аукционная документация также доступна для скачивания в электронной форме в единой информационной системе, а также на ЭТП. |
| 8 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке (п.2ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, п. 5.5.5-5.5.8 Положения) | Участник закупки подает заявку на участие в аукционе по правилам, установленным оператором ЭТП. Подача заявок на участие в аукционе в письменной форме не предусмотрена. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара Примечание: Первая часть заявки не должна нести в себе сведений об организации, а также быть составленной на фирменном бланке организации. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурентной закупки (для иностранного лица); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении открытого аукциона; - копии учредительных документов (для юридического лица), а именно: полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев (а в случае если в государственный реестр были внесены изменения, то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки, копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурентной закупки без доверенности (далее для целей настоящего подпункта – руководитель). В случае если от имени участника конкурентной закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем участника конкурентной закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурентной закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурентной закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной. Для участия в открытом аукционе участник подает на электронную площадку заявку на участие в аукционе согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации об аукционе и регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие в аукционе подается в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью участника открытого аукциона. Заявка на участие в открытом аукционе направляется участником конкурентной закупки оператору электронной площадки. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения. Содержание заявки на участие в аукционе указывается в документации об аукционе. Участник конкурентной закупки вправе подать не более одной заявки на участие в аукционе в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона. Заявки на участие в открытом аукционе, поступившие после истечения указанного срока подачи заявок, автоматически отклоняются оператором электронной площадки. |
| 9 | Требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, или поставки товара, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик (п.3ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.3 Положения) | В полном соответствии с Извещением аукциона, Документацией аукциона, Техническим заданием аукционной документации (Приложение №1) |
| 10 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (п.8ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.17 п.5.5.2, 5.5.11 -5.5.16, Положения) | Прием заявок осуществляется на сайте ЭТП. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе «25» декабря 2020 года. Дата окончания срока подачи заявок: «11» января 2020 г. до 09:00 Дата рассмотрения первых частей заявок «12» января 2020 г. Дата проведения аукциона: «15» января 2021 г. в 09:00 Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единая комиссия принимает решение о допуске участника конкурентной закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. Процедура открытого аукциона проводится на электронной площадке в день, указанный организатором закупок в извещении о проведении аукциона, и во время, определенное оператором электронной площадки. Днем проведения открытого аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней с момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе. Начало и окончание времени проведения открытого аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка. |
| 11 | Требования к участникам закупки (п.8ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п. 2.3.4, 3.3.2 Положения) | Требования к участникам: - К участнику конкурентной закупки предъявляются следующие требования: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии аукционного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; - отсутствии сведений об участнике такой закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о контрактной системе. |
| 12 | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п.9 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.5.5.7 Положения) | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения в отношении участника конкурентной закупки, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника конкурентной закупки, в том числе: Участники предоставляют сведения и документы: - наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурентной закупки (для иностранного лица); - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией; - копии учредительных документов (для юридического лица); - полученная не ранее чем за шесть месяцев (а в случае если в государственный реестр были внесены изменения, то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки, копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурентной закупки бездоверенности (далее для целей настоящего подпункта – руководитель). В случае если от имени участника конкурентной закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурентной закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем участника конкурентной закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурентной закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурентной закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для такого участника не является крупной; - сведения и документы, подтверждающие соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в аукционной документации; - иные документы и сведения, предусмотренные документацией о закупке. |
| 13 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации аукциона (п.2 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.4 Положения) | Запрос подается с использованием ресурса ЭТП. Разъяснения предоставляются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении аукциона, Заказчик предоставляет разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса. |
| 14 | Дата, место и время подведения итогов аукциона (ч.14 ст. 3.2, п.12 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.18 п.5.5.23- 5.5.25 Положения) | Подведение итогов аукциона осуществляется по адресу Заказчика. Дата подведения итогов аукциона: «18» января 2021 г. |
| 15 | Критерии оценки заявок на участие в аукционе и сопоставления заявок на участие в аукционе (п.12 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.3.3.2, 3.5.15 Положения) | Критерии оценки заявок на участие в аукционе и их значимость: цена договора – 100%. |
| 16 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (п.13 ч.10 ст.4 Закона №223-ФЗ, п. 3.5.15 раздел 5.5.28 Положения) | Участник открытого аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, признается победителем аукциона. |
| 17 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) (п.5.5 Положения) | Российский рубль |
| 18 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Не применяется |
| 19 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Согласно проекту договора. |
| 20 | Требования к предложениям о цене договора (п.5.5.17-5.5.22 Положения) | Цена договора указывается цифрами и прописью (с учетом НДС), при этом все налоги, пошлины и прочие сборы договора должны быть включены в цену договора, указанную в заявке участником закупки. В случае разночтения подлежит рассмотрению комиссией цена, указанная прописью. Предложение о цене договора, указанной в заявке на участие в аукционе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники конкурентной закупки, которые по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе были допущены к участию в нем. Открытый аукцион не проводится в случаях: - если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе; - если поступила только одна заявка на участие в аукционе; - если ни один участник не был допущен к участию в аукционе; - если к участию в аукционе был допущен только один участник. С момента начала открытого аукциона участники конкурентной закупки имеют возможность подавать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу аукциона. Шаг открытого аукциона определяется организатором закупок и указывается в извещении об аукционе. Шаг аукциона, являющегося конкурентной закупкой у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет от 0,5%(ноля целых пяти десятых процента) до 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора. Подача предложений о цене договора возможна в течение всего хода открытого аукциона. Срок окончания подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего ценового предложения в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки по времени сервера в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Ход открытого аукциона фиксируется оператором электронной площадки в соответствующем протоколе проведения аукциона и размещается на электронной площадке. В данном протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. После размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки направляет единой комиссии указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками. |
| 21 | Срок, в течение которого участник аукциона, с которым заключается договор, должен подписать договор (ч.15 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ, п.5.5.23, 5.5.34 п.6.3 -6.14 Положения) | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки. |
| 22 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств (п.3.3.7, 3.3.8 Положения и регламент электронной площадки) | 3% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 697 250,00руб. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте. Обеспечение заявки вносится участником с использованием ресурсов ЭТП. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона о закупках. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки |
| 23 | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 24 | Возможность заказчика увеличить объем оказываемой услуги после подписания договора (раздел.6.23 Положения) | По согласованию с поставщиком вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом цена за единицу продукции не может быть выше цены, определенной по итогам аукциона. |
| 25 | Возможность заказчика изменить цену за товар, работу, оказываемую услугу после подписания договора (раздел.6.23 Положения) | По согласованию с поставщиком вправе изменить стоимость (цену) договора, но не более чем на 10 (десять) процентов от первоначальной стоимости (цены) договора: - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; - в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса-дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации; - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов); - в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; - в иных случаях |
| 26 | Информация о праве отказаться от проведения открытого аукциона (п.3.4.7-3.4.9 Положения) | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Информацию об отмене конкурентной закупки Заказчик передает организатору закупок, а организатор закупок размещает решение об отмене в единой информационной системе в день принятия этого решения.По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 27 | Сведения о предоставляемых преференциях и/или национальном режиме | Установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |

Техническое задание (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие трест «Горводзеленхоз»

Срок поставки: партиями по заявкам покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора до 31.12.2021г.

Должность: и.о. начальника отдела закупок;

Ф.И.О.: Черникова Марина Николаевна;

Номер контактного телефона: 8 (843) 292-60-51.Адрес электронной почты: zelvodhoz@mail.ru

Необходимо осуществить поставку нефтепродуктов: г.Казань, ул. Даурская  д. 4 и ул. Чуйкова, д.6

| №п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное (зимнее) или эквивалент | 1. Цетановое число, не менее 46,0 и не более 49 2. Цетановый индекс, не менее 46,0 и не более 50 3. Плотность при 15 °С, кг/м, не менее 800,0 и не более 820,0 4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не менее 2,0 и не более 8,0 5. Массовая доля серы, мг/кг для топлива: К5, не менее 3,0 и не более 10,0 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 40,0 и не выше 60,0 7. Коксуемость10%-ного остатка разгонки, % масс, не менее 0,005 и не более 0,3 8. Зольность, % масс, не менее 0,001 и не более 0,01 9. Массовая доля воды, мг/кг, не менее 10 и не более 200 10. Общее загрязнение, мг/кг, не менее 4 и не более 24 11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале, Класс 1 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не менее 10 и не более 25 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не менее 405 и не более 460 14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с, не менее 1 и не более 2 15. Фракционный состав: при температуре до 180 °С перегоняется, % об., не менее 7 и не более 10 при температуре до 360 °С перегоняется, % об., не менее 95 и не более 96 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше, не ниже 280 и не выше 360 16. Предельная температура фильтруемости, °С, от минус 20 до минус 45 17. Температура помутнения, °С, от минус 22 до минус 23 | л |
| 2 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее или эквивалент | 1. Цетановое число, не менее 50,0 и не более 52 2. Цетановый индекс, не менее 50,0 и не более 53 3. Плотность при 15 °С, кг/куб.м, не менее 830,0 и не более 840,0 4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не менее 2,5 и не более 3,0 5. Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид III, не менее 8,0 и не более 9,0 6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 65,0 и не более 72,0 7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки 5), % (по массе), не менее 0,005 и не более 0,02 8. Зольность, % (по массе), не менее 0,001 и не более 0,003 9. Содержание воды, мг/кг, не менее 24 и не более 28 10. Общее загрязнение, мг/кг, не менее 5 и не более 8 11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале, Класс 1 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не менее 18 и не более 20 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не менее 360 и не более 390 14. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с, не менее 2,0 и не более 3,0 15. Фракционный состав: при температуре 250 °С , % (по объему), не менее 30 и не более 40 | л |
| 3 | Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 или эквивалент | 1. Октановое число, не менее: по моторному методу 83,0-84,5; - по исследовательскому методу 92,0-93,7; 2. Концентрация свинца мг/дм3 отсутствие. 3. Концентрация марганца мг/дм3 отсутствие. 4. Концентрация фактических смол мг/100см3 бензина, не более 0-5,0 5. Индукционный период бензина, мин, не менее 360. 6. Массовая доля серы, мг/кг, не более 8,0-10,0 7. Объемная доля бензола, %, не более 0,3-1,0 8. Объемная доля углеводородов, %, не более: олефиновых 9,7-18,0; ароматических 29,6-35,0. 9. Массовая доля кислорода, %, не более 1,9-2,7. 10. Объемная доля оксигенатов, %, не более: метанол отсутствие; этанол 0-5,0; изопропиловый спирт 0-10,0; изобутиловый спирт 0-10,0; третбутиловый спирт 0-7,0; эфиров с5 и выше 10,5-15,0; др оксигенатов с температурой конца кипения не выше 210С 0-10,0. 11. Плотность при 15С, кг/м3 725,0-780,0. 12. Концентрация железа, мг/дм3 отсутствие. 13. Объемная доля монометиланилина, %, не более отсутствие. 14. Давление насыщенных паров бензина, (ДНП), кПа, 45,0-70,0 | л |

Примечание: резервуар под дизтопливо находится под землей, а резервуар под бензин – над колонкой АЗС.

Товар, предлагаемый Участниками закупки к поставке, должен соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании документации запроса котировок в электронной форме.

Требования к качеству и гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора*.

# * копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Место, условия и сроки поставки товара:

Поставка осуществляется партиями на основании заявок Заказчика. Под партией Товара понимается часть товара с одним сроком поставки. Поставщик обязуется произвести отгрузку Товара (партии товара) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется Заказчиком письменно или по электронной почте, по мере возникновения потребности. Поставщик несет обязанность по доставке и выгрузке Товара (партии товара) собственным транспортом за свой счет по адресу: г.Казань, ул. Даурская, д. 4 и ул.Чуйкова, д.6.

Примечание: резервуар под дизтопливо находится под землей, а резервуар под бензин – над колонкой АЗС.

Приемка товара осуществляется на складе Заказчика и включает в себя следующие этапы:

а) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

б) проверка наличия необходимых сертификатов, паспортов качества;

В случае выявления Заказчиком скрытых дефектов товара, Поставщик в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии Заказчика за свой счет и своими силами заменяет некачественный товар на товар надлежащего качества.

Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, отдельных этапов исполнения договора:

Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных  договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе проводит экспертизу поставленных товаров. Экспертиза поставленных товаров, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы поставленных товаров не может превышать 10-ть рабочих дней с момента получения от Поставщика товарной накладной и (или) счет - фактуры. Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

(Приложение № 2)

| № п/п | Наименование предмета поставки | Сумма цен единиц товаров (руб./источник информации о ценах) |  |  | Значение НМЦК* | Ориентировочный объем, л | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |  |  |  |
| 1 | Топливо дизельное (зимнее) или эквивалент | 46,5 | 42 | 51 | 46,50 | 500000 | 23250000 |
| 2 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее или эквивалент | 45 | 40 | 45,5 | 43,50 | 600000 | 26100000 |
| 3 | Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 или эквивалент | 43 | 41 | 43,5 | 42,50 | 170000 | 7225000 |
|  | ИТОГО: | 134,5 | 123 | 140 | 132,5 |  | 56575000 |

Начальная (максимальная) сумма цен единиц товара определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и составляет  132 (сто тридцать два) рубля 50 коп.

Значение НМЦК вычислено по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - объем оказываемой услуги;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена оказываемой услуги

- Проект договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)

Договор №______

г. ________________                                                                  «____»_________20__ г.

МУП трест «Горводзеленхоз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего Заббаровой Розы Шарифулловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а индивидуально – «Сторона», на основании Протокола подведения итогов запроса котировок извещение N _____________________ от "___" ___________ 20__г. заключили настоящий договор, о нижеследующем:

- 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить для обеспечения нужд Покупателя нефтепродукты (далее по тексту «Товар») в соответствии с Техническим заданием документации запроса котировок (Приложение № 2)  и Приложением № 1 (Спецификацией к договору) и на условиях, предусмотренных  настоящим Договором. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Наименование, стоимость товара определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество товара регламентируется предельной суммой договора согласно формулы, указанной в п.2.5 договора, и в соответствии с заявками Покупателя.

1.3. Ориентировочное количество поставляемого товара:

| N | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо (зимнее) | л | 500 000 |
| 2 | Дизельное топливо (евро) | л | 600 000 |
| 3 | Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 | л | 170 000 |

2. Предельная сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Предельная сумма Договора составляет ____________________________________________ с НДС. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях.

2.2. Цена товаров по договору включает в себя стоимость материалов, стоимость работ по изготовлению товара, сборы, таможенные пошлины (в случае необходимости), маркировку и иные обязательные платежи.

2.3. Цена единицы товара указывается в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и может быть изменена только по соглашению сторон.

2.4. Оплата производится заказчиком согласно формуле цены договора, в пределах максимального значения цены договора. Цена договора не должна превышать максимальное значение цены договора.

Цена договора определяется по формуле:

Цд = ∑Цобщ.i, где:

Цд – цена договора в рублях;

Цобщ.i - общая стоимость соответствующего вида топлива в рублях;

Цобщ.i = ∑ (Цi * Vi), где

Цi - – цена за 1 литр топлива, установленная поставщиком на день отпуска соответствующего нефтепродукта, но не более цены, указанной в спецификации;

Vi – объём топлива в литрах по цене Цi.

Оплата производится Покупателем по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) дней с даты приемки поставленного товара (партии товара) на основании товарной накладной и (или) счет – фактуры. Покупатель вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты поставленного товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества поставленного товара или настоящим договором.

2.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Покупателя.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов.  В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств по указанным в настоящем Договоре  реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Для оплаты поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю счет на оплату, товарную накладную и (или) счет-фактуру. Товаросопроводительные документы должны содержать ссылку и номер Договора, во исполнение которого осуществляется поставка.

2.8.	При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Порядок поставки Товара

3.1. Поставка осуществляется партиями на основании заявок Заказчика. Под партией Товара понимается часть товара с одним сроком поставки. Поставщик обязуется произвести отгрузку товара (партии товара) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется Заказчиком письменно или по электронной почте, по мере возникновения потребности. Поставщик несет обязанность по доставке и выгрузке товара (партии товара) собственным транспортом за свой счет по адресу: г. Казань, ул. Даурская, д. 4 и ул. Чуйкова, д. 6.

Примечание: резервуар под дизтопливо находится под землей, а резервуар под бензин – над колонкой АЗС.

3.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: сертификаты соответствия*, паспорта качества на товар*, счет, товарную накладную и (или) счет-фактуру с обязательной ссылкой на номер настоящего Договора и иные необходимые документы. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

3.3. Право собственности на товар по Договору возникает у Покупателя и товар считается принятым с даты подписания Покупателем документов, указанных в п. 3.2 Договора.

3.4. Покупатель не обязан заказывать товар полностью по списку (Приложение №1), а лишь частично, по своему усмотрению.

# ** копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

4.Права и обязанности Сторон

4.1.	 Покупатель обязуется:

4.1.1. До приемки товара провести экспертизу поставленного товара. Для проверки предоставленного Поставщиком товара, предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора Покупатель проводит экспертизу поставленного товара. Экспертиза поставленного товара, предусмотренного настоящим договором, может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок проведения экспертизы поставленных товаров не может превышать 7 рабочих дней с момента получения от Поставщика товарной накладной.

4.1.2. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Покупателя и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего договора, не препятствующие приемке товара в заключение, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.1.3. Произвести оплату поставленного товара в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Передать Покупателю товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

4.2.3. Заблаговременно известить Покупателя о дате доставки товара.

4.2.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю сопроводительные документы на товар на русском языке, сертификаты соответствия, паспорта качества.

4.3. Покупатель вправе:

4.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям, установленным Договором.

4.3.2. При передаче Поставщиком товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, если Поставщик не заменит такой товар в установленные Покупателем сроки, потребовать по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков в 10 (десяти) - дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков в 10-дневный срок.

4.3.3. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения во время приемки или в процессе эксплуатации товара неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. При исполнении Договора по согласованию с Покупателем поставить товар, качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Договоре.

- 5. Ответственность Сторон

  - Ответственность Покупателя:

5.1.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Покупатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Покупатель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.1.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы в размере 0,01%  цены настоящего Договора и составляет ________ рублей ___ копеек.

  - Ответственность Поставщика:

5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взимается штраф в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.2.3. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны, выставившей претензию. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления денежных средств на расчетный счет Стороны, которой выплачивается пени.

5.2.4. Уплата пени и неустойки, установленных настоящим Договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и осуществляется одновременно с исполнением основного просроченного обязательства.

5.2.5. Если в ходе исполнения настоящего договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщик, Покупатель принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

5.2.6. Решения, касающиеся реализации задач по настоящему договору стороны принимают только совместно. Ни одна из сторон не имеет преимуществ и не может в одностороннем порядке принимать на себя обязательства, способные причинить ущерб другой стороне или повлечь за собой возникновение обязательств у другой стороны.

5.2.7. В случае нанесения материального ущерба имуществу Покупателя во время выполнения условий настоящего договора Поставщик компенсирует Покупателю такой ущерб в полном объеме.

5.2.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

5.2.9. В соответствии с Указанием Центрального Банка РФ от 11.12.2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» при расчете размера пени, подлежащей уплате, используется значение ключевой ставки Банка России, определенное на соответствующую дату.

6. Срок действия Договора и порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 31.12.2021 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. Внесение изменений в существенные условия настоящего Договора при его исполнении допускаются только по обоюдному согласию сторон и в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством.

6.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

6.3.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

6.3.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.4. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

6.4.1. Необоснованного уклонения Покупателя от принятия и (или) оплаты товара.

7. Условие и порядок одностороннего отказа

7.1. В случае проведения Покупателем экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Покупателем при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора.

7.2. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

7.3. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.4. Покупатель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Покупателю компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора.

7.5. Покупатель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Покупателя, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Покупателю. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Покупателю указанного уведомления.

7.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.8. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Покупателя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с нормами гражданского законодательства.

- 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в  разделе 13 Договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

- 10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

10.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Приложения к договору

11.1. Приложение № 1 Спецификация.

- 12. Адреса и реквизиты Сторон

Покупатель                                                                                    Поставщик

| МУП трест «Горводзеленхоз» Юр.адрес: 420111, РТ, г.Казань ул. Лобачевского, д. 5 Тел./факс +7 (843) 292-51-91 ИНН 1653012250 КПП 165501001 ОГРН: 1021602828378 р/с: 40602810000000000012 к/с: 30101810100000000844 ООО КБЭР «Банк Казани» БИК: 049205844 Управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» _______________________ Р.Ш. Заббарова |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору №___от ________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА:

Право заключения договора на поставку нефтепродуктов (далее по тексту «Товар») для нужд Заказчика в соответствии Техническим заданием (Приложение № 3 к документации открытого аукциона).

| №п/п | Наименование | Кол-во, л | Цена за 1 л, руб. в т.ч. НДС (20%) | Сумма, руб. в т.ч. НДС (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное (зимнее) | 500 000 |  |  |
| 2 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее | 600 000 |  |  |
| 3 | Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 | 170 000 |  |  |

ИТОГО:

Управляющий МУП трест «Горводзеленхоз»

_______________________ Р.Ш. Заббарова                                       _____________________