Приложение № 1 к документации

запроса предложений в электронной форме

Техническое задание

Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещений

Выполнение работ осуществляется в соответствии с приложением №1 к настоящему Техническому заданию «Локальный (ресурсный) сметный расчет», которое является неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания).

В случае, если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.

Цель работ – подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе: производство монтажных и отделочных работ согласно техническому заданию, и локальным ресурсным сметным расчетам, комплектация оборудованием и мебелью, сдача работ Заказчику.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вид работ | Текущий ремонт |
| - 2. | - Заказчик | АНО «Фонд развития города Иннополис» |
| - 3. | - Назначение работ | Приведение помещения в надлежащее состояние |
| - 4. | - Место, адрес выполнения работ | Объекты: - 1) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 132, кв. 68 (общая площадь 47,7 кв.м); 2) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 132 кв. 135 (общая площадь 31,9 кв.м). |
| - 5. | - Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: дата заключения Договора. Срок окончания выполнения работ и поставки Оборудования: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Разрешенный период выполнения работ: в рабочие дни с 8.00 ч. до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00 ч. |
| 6. | Описание объекта | Жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирных жилых домах. |
| 7. | Объем выполнения работ на Объекте | Краткое описание работ Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, производить работы и поставить товары в полном соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами, в соответствии с ведомостями объемов работ, материалов и оборудования (далее по тексту товаров) (п.12 настоящего Технического задания) а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и Договором Работы, связанные с шумом, вибрацией, пылью, применением оборудования, вызывающим электромагнитные помехи, а также работы, приводящие к загрязнению здания и прилегающей территории – производятся исключительно по согласованию с Заказчиком. Осуществление приемки, разгрузки и складирования необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительного инструмента и техники в отведенные Заказчиком места. На объекте должна проводиться систематическая, а по завершении работ генеральная уборка помещения и территории от остатков демонтированных строительных материалов и мусора. Подрядчик должен извещать Заказчика о готовности промежуточных работ и о завершении всего объема работ. Подрядчик предусматривает мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ, все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 8 | - Требования к работам, качеству, безопасности и результатам работ | Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. Качество выполняемых работ, результаты работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам. В случае нанесения ущерба затоплением, огнем или не аккуратным выполнением работ, Подрядчик полностью возмещает нанесенный ущерб Заказчику. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». При исполнении работ подрядчик уполномочен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02рис.2003 г. СП 49.13330.2010. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда. Работы должны выполняться с соблюдением межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды, государственных стандартов и нормативных документов в области строительства (ГОСТ), нормативно-технической документации в области строительства, инструкциями заводов-изготовителей, а также письменными указаниями Заказчика: При выполнении работ необходимо соблюдение следующих нормативных документов: - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. - СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск. |
| 9. | Объем, срок и условия предоставления гарантий качества работ и товаров | Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком Работы, инженерные системы, оборудования, материалы (гарантийный период) устанавливается на срок 1 (один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (общий гарантийный срок). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Работам в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками. |
| 10. | Требования к товарам | Материалы, и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Используемые при выполнении работ товары должны быть новыми, технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка товара, бывшего в использовании. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все применяемые материалы: - паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; - копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов, подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. Применяемые материалы должны: - быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; - быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; - не выделять вредных веществ; - соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; - быть пригодными к ремонту; До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). |

12. Ведомости объемов работ, материалов(товаров) и оборудования:

12.1 Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, 132, кв. 68

12.1.1. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,15 | ГЭСН15-04-006-03 |
| 2 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 | 1,15 | ГЭСНр63-02-002-03 |
| 3 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 1,15 | ГЭСН15-06-008-01 |
| 4 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 1,15 | ГЭСН15-06-008-02 |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 5 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы применительно к регулировке створок окон | 100 шт | 0,06 | ГЭСНр56-01-012-13 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,53 | ГЭСНр57-01-003-01 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,48 | ГЭСНр57-01-002-01 |
| 8 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,48 | ГЭСН15-07-003-02 |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,48 | ГЭСН11-01-036-01 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,53 | ГЭСН11-01-040-03 |
| Раздел 4. Ванная комната |  |  |  |  |
| 11 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов применительно к герметизации стыков ванны | 100 м | 0,0335 | ГЭСН46-08-022-05 |
| 12 | Смена: смывных бачков применительно к арматуре смывного бачка | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-09 |
| 13 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 14 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-06 |
| Раздел 5. Кухня |  |  |  |  |
| 15 | Смена: сифонов применительно | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-03 |
| 16 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 17 | Смена смесителей: без душевой сетки (мойка) | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-07 |
| Раздел 6. Жилые комнаты. |  |  |  |  |
| 18 | Установка туалетных полочек применительно к установке гардины | 10 шт | 0,3 | ГЭСН17-01-002-05 |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Смена ламп: накаливания применительно | 100 шт | 0,18 | ГЭСНр67-01-005-01 |
| Раздел 8. Столярные работы |  |  |  |  |
| 20 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками применительно | 10 шт | 0,4 | ГЭСН10-01-049-03 |
| 21 | Установка: вертикальных задвижек | 100 шт | 0,01 | ГЭСН10-01-049-01 |

    - Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ *

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Бумага ролевая | т | 0,00805 |
| 2 | Вода | м3 | 0,02205 |
| 3 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,722424 |
| 4 | Каболка | т | 0,00013 |
| 5 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0,008 |
| 6 | Пемза | кг | 0,276 |
| 7 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,13939 |
| 8 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,006 |
| 9 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | кг | 0,0028571 |
| 10 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 0,48 |
| 11 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,00006 |
| 12 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 1,3939 |
| 13 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1,235 |
| 14 | Цемент расширяющийся | т | 0,0046 |
| 15 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00002 |
| 16 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,000038 |
| 17 | Шпатлевка клеевая | т | 0,01035 |
| 18 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт | 0,02 |
| 19 | Гардина повторного применения | шт | 3 |
| 20 | Плинтус для полов повторного применения | м | 53 |
| 21 | Арматура универсальная с нижним подводом WC АБ-63.3 хромированная кнопка | шт | 1 |
| 22 | Герметик силиконовый KUDO PRAKTIK универсальный белый 260 мл | шт | 1 |
| 23 | Гибкая подводка для воды ДТРД 60 см x М10 x 1/2" наружная-внутренняя резьба | шт | 5 |
| 24 | Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5л | шт | 3 |
| 25 | Клей для флизелиновых обоев Axton 80 м² | шт | 2 |
| 26 | Клей-фиксатор Axton для лиолеума и ковролина 3 кг | шт | 3 |
| 27 | Краска для стен и потолков Luxens база A 10 л | шт | 3 |
| 28 | Лампа светодиодная E14 220-240 В 8 Вт свеча матовая 750 лм, нейтральный белый свет | шт | 18 |
| 29 | Лента бордюрная Axton 60 мм х 3,35 м | шт | 1 |
| 30 | Ручка дверная на розетке Аvers H-0826-A-NIS/NI, алюминий, цвет матовый никель/никель | шт | 4 |
| 31 | Ручка-защелка 637/BL CP-B, с фиксатором | шт | 1 |
| 32 | Сифон для мойки Equation с отводом для стиральной машины d 115 мм | шт | 1 |
| 33 | Смеситель для ванны универсальный однорычажный с душевым комплектом пластиковый цвет хром | шт | 1 |
| 34 | Смеситель для кухни Osgard Gron 36.5 см цвет никель | шт | 1 |
| 35 | Линолеум "Стронг Плюс Фреско" 42 класс 4 м | м2 | 48 |
| 36 | Обои под покраску флизелиновые Erismann Defender 1.06 м 2801-10 | рул | 5 |

    - Требования к качественным, функциональным характеристикам основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

| Наименование товара | Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара |
| --- | --- |
| Обои | Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные |
| Смеситель для кухни | Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный |
| Смеситель для ванны | выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив |
| Смеситель для раковины | выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа |
| Краска для стен | На водной основе, возможность влажной уборки |

* При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.

  - Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис,

ул. Спортивная, 132, кв. 135.

12.2.1. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,77 | ГЭСН15-04-006-03 |
| 2 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 | 0,77 | ГЭСНр63-02-002-03 |
| 3 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,77 | ГЭСН15-06-008-01 |
| 4 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,77 | ГЭСН15-06-008-02 |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 5 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы применительно к регулировке створок окон | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр56-01-012-13 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,3 | ГЭСНр57-01-003-01 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,32 | ГЭСНр57-01-002-01 |
| 8 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,32 | ГЭСН15-07-003-02 |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,32 | ГЭСН11-01-036-01 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,3 | ГЭСН11-01-040-03 |
| Раздел 4. Ванная комната |  |  |  |  |
| 11 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов применительно к герметизации стыков ванны | 100 м | 0,0335 | ГЭСН46-08-022-05 |
| 12 | Смена: смывных бачков применительно к арматуре смывного бачка | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-09 |
| 13 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 14 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-06 |
| 15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,14 | ГЭСНр63-03-001-05 |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,14 | ГЭСН15-01-019-05 |
| Раздел 5. Кухня |  |  |  |  |
| 17 | Смена: сифонов применительно | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-03 |
| 18 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 19 | Смена: сифонов применительно | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-03 |
| 20 | Смена смесителей: без душевой сетки (мойка) | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-07 |
| Раздел 6. Жилые комнаты. |  |  |  |  |
| 21 | Установка туалетных полочек применительно к установке гардины | 10 шт | 0,2 | ГЭСН17-01-002-05 |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 22 | Смена ламп: накаливания применительно | 100 шт | 0,1 | ГЭСНр67-01-005-01 |
| Раздел 8. Столярные работы |  |  |  |  |
| 23 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками применительно | 10 шт | 0,2 | ГЭСН10-01-049-03 |
| 24 | Установка: вертикальных задвижек | 100 шт | 0,01 | ГЭСН10-01-049-01 |
| Раздел 9. Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 25 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,6223 | ГЭСНр69-01-015-01 |

    - Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ**:

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Бумага ролевая | т | 0,00539 |
| 2 | Вода | м3 | 0,02665 |
| 3 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,96484 |
| 4 | Каболка | т | 0,00026 |
| 5 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0,008 |
| 6 | Пемза | кг | 0,1848 |
| 7 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,0789 |
| 8 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,004 |
| 9 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | кг | 0,0028571 |
| 10 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 0,32 |
| 11 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,00004 |
| 12 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 0,789 |
| 13 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,827 |
| 14 | Цемент расширяющийся | т | 0,0092 |
| 15 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00002 |
| 16 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,000038 |
| 17 | Шпатлевка клеевая | т | 0,00693 |
| 18 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт | 0,02 |
| 19 | Гардина повторного применения | шт | 2 |
| 20 | Плинтус для полов повторного применения | м | 30 |
| 21 | Плитка керамическая глазурованная повторного применения | м2 | 14 |
| 22 | Арматура универсальная с нижним подводом WC АБ-63.3 хромированная кнопка | шт | 1 |
| 23 | Герметик силиконовый KUDO PRAKTIK универсальный белый 260 мл | шт | 1 |
| 24 | Гибкая подводка для воды ДТРД 60 см x М10 x 1/2" наружная-внутренняя резьба | шт | 5 |
| 25 | Грунтовка глубокого проникновения Geresit CТ17 5л | шт | 2 |
| 26 | Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг | шт | 2 |
| 27 | Клей для плитки Unis Плюс 25 кг | шт | 2 |
| 28 | Клей для флизелиновых обоев Axton 80 м² | шт | 2 |
| 29 | Клей-фиксатор Axton для лиолеума и ковролина 3 кг | шт | 2 |
| 30 | Краска для стен и потолков Luxens база A 10 л | шт | 2 |
| 31 | Лампа светодиодная E14 220-240 В 8 Вт свеча матовая 750 лм, нейтральный белый свет | шт | 10 |
| 32 | Лента бордюрная Axton 60 мм х 3,35 м | шт | 1 |
| 33 | Ручка дверная на розетке Аvers H-0826-A-NIS/NI, алюминий, цвет матовый никель/никель | шт | 2 |
| 34 | Ручка-защелка 637/BL CP-B, с фиксатором | шт | 1 |
| 35 | Сифон для ванны Equation с выпуском с ревизией | шт | 1 |
| 36 | Сифон для мойки Equation с отводом для стиральной машины d 115 мм | шт | 1 |
| 37 | Смеситель для ванны универсальный однорычажный с душевым комплектом пластиковый цвет хром | шт | 1 |
| 38 | Смеситель для кухни Osgard Gron 36.5 см цвет никель | шт | 1 |
| 39 | Линолеум "Стронг Плюс Фреско" 42 класс 4 м | м2 | 32 |
| 40 | Мешки для строительного мусора 70 л 55x95 см полипропилен 85 мкм зеленый 10 шт | упак | 1 |
| 41 | Обои под покраску флизелиновые Erismann Defender 1.06 м 2801-10 | рул | 3 |

    - Требования к качественным, функциональным характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

| Наименование товара | Технические характеристики, требования заказчика к функциональным (потребительским) свойствам товара |
| --- | --- |
| Обои | Обои под покраску плотностью НЕ МЕНЕЕ 150г/м², моющиеся, антивандальные |
| Смеситель для кухни | Высокий излив, максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, однорычажный |
| Смеситель для ванны | выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа, длинный излив |
| Смеситель для раковины | выдерживает максимальное давление НЕ МЕНЕЕ 0,9Мпа |
| Краска для стен | На водной основе, возможность влажной уборки |

** При выполнении работ за Подрядчиком остается право на использование товаров, эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам, с учетом п. 10 настоящего задания.