ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 Фактический (почтовый) адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Пр-кт Альберта Камалеева, д.27а ИНН/КПП 1681000049/783450001 TenderTSP@tatspirtprom.ru Тел. 8- (843)- 222-95-44 |
| 2 | Способ закупки | Конкурентный лист с переторжкой |
| 3 | Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Серёгина Юлия Викторовна +7(843)222-95-39 Julia.Seregina@tatspirtprom.ru |
| 4 | Наименование закупки | Право заключения договора на поставку: зап./части на экономайзер котла. |
| 5 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | 1) Труба ребристая 3-х метровая Т215.00.001Г-01. Диаметр – 76 мм, Толщина стенки- 8мм, Длина – 3000мм. (3 шт.); 2) Дуга Т215.00.002Б, Диаметр – 80мм, Толщина стенки – 10мм, Длина – 290мм. (3 шт.); 3) Калач Т215.00.003А. Диаметр -80мм, Толщина стенки – 10мм, Длина -790мм. (1 шт.); 4) Коллектор нижний Т178.00.005А. Диаметр – 100мм., Толщина стенки – 10мм., Длина -300мм. (1 шт.) |
| 6 | Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | Общее кол-во 8 ед. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод», РТ, Высокогорский район, д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, д.2. ИНН/КПП 1681000049/161643004 |
| 8 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Срок поставки до 20 рабочих дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки. |
| 9 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Поставка товара транспортом Поставщика/транспортной компанией на склад Покупателя. Транспортные расходы входят в стоимость товара. Возможна досрочная поставка товара. |
| 10 | Срок действия заключаемого договора | До 30.06.2024г. |
| 11 | Начальная (максимальная) цена лота | 104 450,00 рублей с НДС 20%. |
| 12 | НДС или без НДС (размер НДС) | с НДС 20% |
| 13 | Валюта закупки | Рубли |
| 14 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | Отсрочка платежа 7 рабочих дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. |