Приложение № 1 к документации

запроса предложений в электронной форме

Техническое задание

Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещений

Выполнение работ осуществляется в соответствии с приложением №1 к настоящему Техническому заданию «Локальный (ресурсный) сметный расчет», которое является неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания).

В случае, если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.

Цель работ – подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе: производство монтажных и отделочных работ согласно техническому заданию, и локальным ресурсным сметным расчетам, комплектация оборудованием и мебелью, сдача работ Заказчику.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вид работ | Текущий ремонт |
| - 2. | - Заказчик | АНО «Фонд развития города Иннополис» |
| - 3. | - Назначение работ | Приведение помещения в надлежащее состояние |
| - 4. | - Место, адрес выполнения работ | Объекты: - 1) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 140, кв. 116 (общая площадь 39,5 кв.м); |
| - 5. | - Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: дата заключения Договора. Срок окончания выполнения работ и поставки Оборудования: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Разрешенный период выполнения работ: в рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 и с 15.00 до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 21.00 ч. |
| 6. | Описание объекта | Жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирных жилых домах. |
| 7. | Объем выполнения работ на Объекте | Краткое описание работ Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, производить работы в полном соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами, в соответствии с ведомостями объемов работ, материалов и оборудования (далее по тексту товаров) (п.12 настоящего Технического задания) а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и Договором Работы, связанные с шумом, вибрацией, пылью, применением оборудования, вызывающим электромагнитные помехи, а также работы, приводящие к загрязнению здания и прилегающей территории – производятся исключительно по согласованию с Заказчиком. Осуществление приемки, разгрузки и складирования необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительного инструмента и техники в отведенные Заказчиком места. На объекте должна проводиться систематическая, а по завершении работ генеральная уборка помещения и территории от остатков демонтированных строительных материалов и мусора. Подрядчик должен извещать Заказчика о готовности промежуточных работ и о завершении всего объема работ. Подрядчик предусматривает мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ, все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 8 | - Требования к работам, качеству, безопасности и результатам работ | Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. Качество выполняемых работ, результаты работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам. В случае нанесения ущерба затоплением, огнем или не аккуратным выполнением работ, Подрядчик полностью возмещает нанесенный ущерб Заказчику. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (Трех) дней с начала выполнения работ предоставить список задействованного в таких работах персонала с указанием ФИО и индивидуального налогового номера (ИНН). При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». При исполнении работ подрядчик уполномочен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02рис.2003 г. СП 49.13330.2010. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Назначенное лицо должно находиться на объекте в течение всего рабочего дня, для координации и контроля качества выполняемых работ Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда. Работы должны выполняться с соблюдением межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды, государственных стандартов и нормативных документов в области строительства (ГОСТ), нормативно-технической документации в области строительства, инструкциями заводов-изготовителей, а также письменными указаниями Заказчика: При выполнении работ необходимо соблюдение следующих нормативных документов: - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. - СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск. |
| 9. | Объем, срок и условия предоставления гарантий качества работ и товаров | Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком Работы, инженерные системы, оборудования, материалы (гарантийный период) устанавливается на срок 1 (один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (общий гарантийный срок). В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Работам в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками. |

12. Ведомости объемов работ, материалов(товаров) и оборудования:

12.1 Объект по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, 140, кв. 116

12.1.1. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 1 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску применительно к шпатлеванию поверхности | 100 м2 | 0,96 | ГЭСН15-04-027-05 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,96 | ГЭСН15-04-006-03 |
| 3 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 | 0,96 | ГЭСНр63-02-002-03 |
| 4 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,96 | ГЭСН15-06-008-01 |
| 5 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,96 | ГЭСН15-06-008-02 |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 6 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы применительно к регулировке створок окон | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр56-01-012-13 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,44 | ГЭСНр57-01-003-01 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,35 | ГЭСНр57-01-002-01 |
| 9 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,35 | ГЭСН15-07-003-02 |
| 10 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,35 | ГЭСН11-01-036-02 |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,44 | ГЭСН11-01-040-03 |
| 12 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 | ГЭСН11-01-049-01 |
| Раздел 4. Ванная комната |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж: ванн | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-04 |
| 14 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-001-02 |
| 15 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. применительно к монтажу тумбы под умывальник | 100 шт | 0,01 | ГЭСН10-01-059-01 |
| 16 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-01 |
| 17 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-001-14 |
| 18 | Демонтаж / Установка туалетных полочек применительно к шкафчику с зеркалом | 10 шт | 0,1 | ГЭСН17-01-002-05 |
| 19 | Установка туалетных полочек применительно к шкафчику с зеркалом | 10 шт | 0,1 | ГЭСН17-01-002-05 |
| 20 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-10 |
| 21 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (унитаз) | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-02 |
| 22 | Смена: смывных бачков применительно к замене арматуры смывного бачка | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-09 |
| 23 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-003-01 |
| 24 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-06 |
| 25 | Смена смесителей: без душевой сетки (умывальник) | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-07 |
| 26 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 27 | Смена: сифонов применительно | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр65-01-006-03 |
| 28 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов применительно к герметизации стыков ванны | 100 м | 0,0335 | ГЭСН46-08-022-05 |
| 29 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л (подключение) | шт | 1 | ГЭСН18-02-004-01 |
| Раздел 5. Кухня |  |  |  |  |
| 30 | Смена: сифонов применительно | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-03 |
| 31 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр65-01-006-10 |
| 32 | Смена смесителей: без душевой сетки (мойка) | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-005-07 |
| 33 | Смена: раковин | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-006-19 |
| 34 | Демонтаж кухонной столешницы применительно | 10 шт | 0,2 | ГЭСН10-01-058-01 |
| 35 | Монтаж кухонной столешницы применительно | 10 шт | 0,2 | ГЭСН10-01-058-01 |
| 36 | Демонтаж / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (кухонный гарнитур) | 100 шт | 0,08 | ГЭСН10-01-059-01 |
| 37 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (кухонный гарнитур) | 100 шт | 0,08 | ГЭСН10-01-059-01 |
| 38 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л применительно к установке посудомоечной машине | шт | 1 | ГЭСН18-02-004-01 |
| Раздел 6. Потолки |  |  |  |  |
| 39 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску применительно к шпалеванию потолков | 100 м2 | 0,12 | ГЭСН15-04-027-06 |
| 40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,12 | ГЭСН15-04-007-02 |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 41 | Смена: розеток | 100 шт | 2 | ГЭСНр67-01-009-02 |
| 42 | Смена светильников: с лампами накаливания приментельно к демонтажу и монтажу светильников | 100 шт | 0,05 | ГЭСНр67-01-008-01 |
| 43 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-390-01 |
| 44 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-399-01 |
| Раздел 8. Балкон |  |  |  |  |
| 45 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,12 | ГЭСН15-04-007-01 |
| Раздел 9. Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 46 | Установка туалетных полочек применительно к установке гардины | 10 шт | 0,1 | ГЭСН17-01-002-05 |
| 47 | Сборка мебели из отдельных элементов применительно (1 единица из 6 элементов) (новая мебель) | 10 шт | 1,8 | ГЭСН10-01-058-01 |
| Разборка и сборка мебели. Подготовка мебели к перевозке, перевозка на временное хранение и обратно |  |  |  |  |
| 48 | Разборка / Сборка мебели из отдельных элементов применительно (3 единицы из 8 элементов, средний вес единицы 65 кг) | 10 шт | 1,6 | ГЭСН10-01-058-01 |
| 49 | Сборка мебели из отдельных элементов применительно (3 единицы из 8 элементов, средний вес единицы 65 кг) | 10 шт | 1,6 | ГЭСН10-01-058-01 |
| 50 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | т | 1,43 | 06-1 |
| 51 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (до места временного хранения и обратно) | т | 1,43 | 01-20-1-01-0010 |
| 52 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | т | 1,43 | 06-2 |
| 53 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0291791 | ГЭСНр69-01-009-01 |
| 54 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,91791 | ГЭСНр69-01-015-01 |
| 55 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,91791 | 47-1 |
| 56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2,91791 | 02-15-1-01-0010 |

    - Ведомость товаров (материалов), используемых при выполнении работ *

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,00672 |
| 2 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0179 |
| 3 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,779772 |
| 4 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,333 |
| 5 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,05 |
| 6 | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | кг | 0,004 |
| 7 | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,238 |
| 8 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,00052 |
| 9 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,09 |
| 10 | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0,012 |
| 11 | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,2304 |
| 12 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00312 |
| 13 | 01.7.15.07-0001 | Дюбели | т | 0,00008 |
| 14 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,11572 |
| 15 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,024 |
| 16 | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,002 |
| 17 | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,004 |
| 18 | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 0,32 |
| 19 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,0001 |
| 20 | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,00011 |
| 21 | 01.7.15.14-0169 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | т | 0,00007 |
| 22 | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,00002 |
| 23 | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 1,3582 |
| 24 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,9536 |
| 25 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,6824 |
| 26 | 01-20-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (до места временного хранения и обратно) | т | 1,43 |
| 27 | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,000079 |
| 28 | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0,0138 |
| 29 | 06-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | т | 1,43 |
| 30 | 06-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | т | 1,43 |
| 31 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,00351 |
| 32 | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,306 |
| 33 | 11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм | м | 36 |
| 34 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,175 |
| 35 | 14.4.02.04-0175 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,000028 |
| 36 | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,031 |
| 37 | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 0,2 |
| 38 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,000137 |
| 39 | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 40 | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 1 |
| 41 | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт | 0,08 |