РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0018924060DP

Реестровый номер (ЕИС): 32414197621

I. Общие положения

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Сведения об организаторе: Общество с ограниченно ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция" (ИНН: 1658191691, КПП: 165801001, ОГРН: 1161690113749).

Место нахождения: 420095 , РТ, г. Казань, Территория "Химград", д.50, помещ. 13.

Почтовый адрес: 420095 РТ, г. Казань, Территория "Химград", а/я 139.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченно ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция" (ИНН: 1658191691, КПП: 165801001, ОГРН: 1161690113749).

Место нахождения: 420095 , РТ, г. Казань, Территория "Химград", д.50, помещ. 13.

Почтовый адрес: 420095 РТ, г. Казань, Территория "Химград", а/я 139.

Контактная информация: Приказчиков А. С., тел.: 88432125300, факс: 88432125300, e-mail: kekfilial@integration-kzn.ru

Сведения об операторе электронной площадки: АО "Центр развития закупок РТ"

Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Ответственное лицо: Генеральный директор АО "Центр развития закупок РТ" Газеев Нияз Анирович

Наименование закупки: Поставка материалов для выполнения электромонтажных работ для нужд филиала.

Предмет договора (лота): Право на заключение договора на поставку материалов для выполнения электромонтажных работ для нужд филиала.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура кабельная | 1100 (Метр): Провод СИП-4 2х16 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 2 | Арматура кабельная | 1300 (Метр): Провод СИП-4 4х16 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 3 | Арматура кабельная | 10 (Штука): Зажим анкерный ENSTO SO158.1R 4х(16-35) (РА 25х100) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 4 | Арматура кабельная | 25 (Метр): Провод ПуГВ 1х4мм2 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 5 | Арматура кабельная | 30 (Метр): Провод ПуГВ 1х6мм2 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 6 | Арматура кабельная | 400 (Метр): Провод СИП-2 3х70+1х54.6 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 7 | Арматура кабельная | 300 (Метр): Провод СИП-2 3х95+1х70 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 8 | Арматура кабельная | 50 (Метр): Трубка ТТК-(4:1)-24/6 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 9 | Арматура кабельная | 144 (Штука): Кронштейн анкерный для крепления СИП СА25 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 10 | Арматура кабельная | 515 (Штука): Фиксатор дистанционный BIC -15.50 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 11 | Арматура кабельная | 22 (Упаковка): Стяжка кабельная нейлоновая 4.2х400мм | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 12 | Арматура кабельная | 200 (Штука): Наконечник штыревой НШВИ 4.0-12 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 13 | Арматура кабельная | 200 (Штука): Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 14 | Арматура кабельная | 150 (Штука): Наконечник штыревой НШВИ 2х6.0-12 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 15 | Арматура кабельная | 2 (Штука): Автоматический выключатель ВА-57-39-340010 400А | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 16 | Арматура кабельная | 1 (Штука): Рубильник ВР-32-35 250А | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 17 | Арматура кабельная | 3 (Штука): Зажим контактный М 16х2.0 для трансформатора с НН | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 18 | Арматура кабельная | 2 (Штука): Инструмент для затяжки бандажной ленты (ширина ленты 6 - 25 мм) CT42 ENSTO/ЭНЕРВИК | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 19 | Арматура кабельная | 10 (Штука): Поддерживающий зажим ЗПC 4х16-4x120 (PS 130. SO130.02) TDM SQ0412-0113 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 20 | Арматура кабельная | 60 (Штука): Крюк монтажный КМ-1800 (CF-16. SOT39) TDM SQ0412-0013 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 21 | Арматура кабельная | 3 (Штука): Перчатки диэлектрические бесшовные латексные. размер 3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 22 | Арматура кабельная | 10 (Штука): ВА47-29 16А 1-полюсный | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 23 | Арматура кабельная | 70 (Штука): ВА47-29 25А 2Р 2-полюсный | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 24 | Арматура кабельная | 10 (Штука): ВА47-29 16А 2-полюсный | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 25 | Арматура кабельная | 30 (Штука): ВА47-29 32А 4Р 4-полюсный | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 26 | Арматура кабельная | 20 (Штука): Din-рейка (перфорированный) 100см | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 27 | Арматура кабельная | 453 (Штука): Ответвительный зажим НИЛЕД Р645 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 28 | Арматура кабельная | 158 (Штука): Анкерный зажим DN123 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 29 | Арматура кабельная | 24 (Штука): Лента крепления НИЛЕД F 207 50м | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 30 | Арматура кабельная | 25 (Метр): Провод медный ПуВнг(А)-LS (ОП) 1х6мм | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 31 | Арматура кабельная | 5 (Штука): Скрепа IEК СГ-20 100штук/упаковка UZA-50-100 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 32 | Арматура кабельная | 1 (Упаковка): Электроды МР-3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 33 | Арматура кабельная | 30 (Штука): Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 I УХЛ 1 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 34 | Арматура кабельная | 2 (Штука): Узел крепления укоса У-3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 35 | Арматура кабельная | 2 (Штука): Хомут стяжка Х-89 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 36 | Арматура кабельная | 330 (Метр): Провод СИП-4 4х25 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 37 | Арматура кабельная | 2 (Штука): Комплект промежуточной подвески ES 1500E | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 38 | Арматура кабельная | 34 (Штука): Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UKA-12-1500-4000) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 39 | Арматура кабельная | 6 (Упаковка): Скрепа NC20 (100шт./уп.) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 40 | Арматура кабельная | 20 (Метр): Труба гофрированная ПНД 25мм | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 41 | Арматура кабельная | 4 (Штука): Прокалывающий зажим N-640 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 42 | Арматура кабельная | 1 (Штука): Хомут стяжной (ремешок) кабельный 25-80 мм Е-260 (уп.100 шт.) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 43 | Арматура кабельная | 200 (Метр): Провод СИП-2 3х35+1х50 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 44 | Арматура кабельная | 200 (Метр): Провод СИП-2 3х50+1х54.6 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 45 | Арматура кабельная | 30 (Штука): Зажим анкерный РА 1500 P 50-70мм2 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 46 | Арматура кабельная | 20 (Штука): Зажим анкерный ЗАН 70-90/2200 70-95мм2 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 47 | Арматура кабельная | 50 (Штука): Гильза алюминиевая ГА 50-9 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 48 | Арматура кабельная | 50 (Штука): Гильза алюминиевая ГА 70-9 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 49 | Арматура кабельная | 20 (Штука): Зажим ответвительный N640 (6-120 /6-35) для подключения СИП к неизолированному проводу | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 50 | Арматура кабельная | 5 (Штука): Автоматический выключатель ВА-47-100 3Р 100А | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 51 | Арматура кабельная | 3 (Штука): Автоматический выключатель ВА-47-100 3Р 80А | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 52 | Арматура кабельная | 6 (Штука): Предохранитель ПТ-1.2-10-50-12.5-У3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 53 | Арматура кабельная | 3 (Штука): Предохранитель ПТ-1.2-10-80-12.5-У3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 54 | Арматура кабельная | 6 (Штука): Предохранитель ПТ-1.2-6-50-12.5-У3 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 55 | Арматура кабельная | 30 (Метр): Провод установочный ПуВнг(А)-LS 1х6 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 56 | Арматура кабельная | 30 (Метр): Провод установочный ПуВнг(А)-LS 1х4 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 57 | Арматура кабельная | 50 (Штука): Поддерживающий зажим PSP 25/120.M | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 58 | Арматура кабельная | 60 (Штука): Зажим прокалывающий P 70 (25-150/25-95) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 59 | Арматура кабельная | 30 (Штука): Зажим прокалывающий P 616R (6-120/1.5-16) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 60 | Арматура кабельная | 50 (Штука): Гильза алюминиевая ГА 35-8 | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Арматура кабельная: 1100 Метр, Арматура кабельная: 1300 Метр, Арматура кабельная: 10 Штука, Арматура кабельная: 25 Метр, Арматура кабельная: 30 Метр, Арматура кабельная: 400 Метр, Арматура кабельная: 300 Метр, Арматура кабельная: 50 Метр, Арматура кабельная: 144 Штука, Арматура кабельная: 515 Штука, Арматура кабельная: 22 Упаковка, Арматура кабельная: 200 Штука, Арматура кабельная: 200 Штука, Арматура кабельная: 150 Штука, Арматура кабельная: 2 Штука, Арматура кабельная: 1 Штука, Арматура кабельная: 3 Штука, Арматура кабельная: 2 Штука, Арматура кабельная: 10 Штука, Арматура кабельная: 60 Штука, Арматура кабельная: 3 Штука, Арматура кабельная: 10 Штука, Арматура кабельная: 70 Штука, Арматура кабельная: 10 Штука, Арматура кабельная: 30 Штука, Арматура кабельная: 20 Штука, Арматура кабельная: 453 Штука, Арматура кабельная: 158 Штука, Арматура кабельная: 24 Штука, Арматура кабельная: 25 Метр, Арматура кабельная: 5 Штука, Арматура кабельная: 1 Упаковка, Арматура кабельная: 30 Штука, Арматура кабельная: 2 Штука, Арматура кабельная: 2 Штука, Арматура кабельная: 330 Метр, Арматура кабельная: 2 Штука, Арматура кабельная: 34 Штука, Арматура кабельная: 6 Упаковка, Арматура кабельная: 20 Метр, Арматура кабельная: 4 Штука, Арматура кабельная: 1 Штука, Арматура кабельная: 200 Метр, Арматура кабельная: 200 Метр, Арматура кабельная: 30 Штука, Арматура кабельная: 20 Штука, Арматура кабельная: 50 Штука, Арматура кабельная: 50 Штука, Арматура кабельная: 20 Штука, Арматура кабельная: 5 Штука, Арматура кабельная: 3 Штука, Арматура кабельная: 6 Штука, Арматура кабельная: 3 Штука, Арматура кабельная: 6 Штука, Арматура кабельная: 30 Метр, Арматура кабельная: 30 Метр, Арматура кабельная: 50 Штука, Арматура кабельная: 60 Штука, Арматура кабельная: 30 Штука, Арматура кабельная: 50 Штука.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан (Татарстан)

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 896 079.51 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 15 ноября 2024 года по 22 ноября 2024 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

II. Cведения о разъяснениях документации о закупке

Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32414197621.

Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Добрый день. Текст запроса: Просим ознакомиться с файлом во вложении и внести изменения .. Текст ответа: Ответ на разъяснения б/н от 18.11.2024г. по документации №32414197621.

Дата поступления запроса о разъяснении: 18 ноября 2024 года.

Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 19 ноября 2024 года.