ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0023924016DP

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме.

Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго" (ИНН: 1660365507, КПП: 168401001, ОГРН: 1211600047911).

Место нахождения: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго" (ИНН: 1660365507, КПП: 168401001, ОГРН: 1211600047911).

Место нахождения: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Контактная информация: Шабашева Анастасия Михайловна, тел.: +7 (843) 211-70-17, e-mail: shabasheva_am@tat-energy.ru

Сведения об операторе электронной площадки: АО "Центр развития закупок РТ"

Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Ответственное лицо: Генеральный директор АО "Центр развития закупок РТ" Газеев Нияз Анирович

Наименование закупки: Право заключения договора поставки электротоваров для нужд ООО "СК "Энерго"

Предмет договора (лота): Право заключения договора поставки электротоваров для нужд ООО "СК "Энерго".

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой ААБл-10 3*70 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 2 | Кабель силовой ААБл-10 3*95 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 3 | Кабель силовой ААБл-10 3*120 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 4 | Кабель силовой ААБл-10 3*150 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 5 | Кабель силовой ААБл-10 3*185 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 6 | Кабель силовой ААБл-10 3*240 | 100 (Метр) | 27.32.13.112: Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 7 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 на ток 160А | 50 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 8 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 на ток 250А | 50 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 9 | Выключатель автоматический ВА57-39 на ток 400А | 50 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 10 | Выключатель автоматический ВА57-39 на ток 630А | 50 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 11 | Выключатель автоматический двухполюсный 16А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 12 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 13 | Выключатель автоматический двухполюсный 32А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 14 | Выключатель автоматический однополюсный 32А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 15 | Выключатель автоматический однополюсный 25А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 16 | Выключатель автоматический однополюсный 16А ВА47-29 | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 17 | Выключатель автоматический Трехполюсный 25 А | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 18 | Выключатель автоматический Трехполюсный 32 А | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 19 | Выключатель автоматический Трехполюсный 63 А | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 20 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | 200 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 21 | Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) | 2100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 22 | Кабель силовой ВВГ-П нг 3х1.5 | 300 (Метр) | 27.32.13.111: Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 23 | Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2.5 | 700 (Метр) | 27.32.13.111: Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 24 | Муфта соединительная 1ПCТ-10-500/630(Б) | 24 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 25 | Муфта соединительная 1ПСТ-10-185-Б | 15 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 26 | Муфта кабельная 4КВНТп -1- 150/240 -Б- | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 27 | Муфта кабельная 4КВНТп -1- 70/120 -Б- | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 28 | Муфта кабельная концевая 10КВТпН-3х(150-240) с наконечниками болтовыми | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 29 | Муфта кабельная концевая 10КНТп-3х(150-240) | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 30 | Муфта кабельная концевая 10КНТпН-3х(70-120) с наконечниками болтовыми | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 31 | Муфта кабельная соединительная 10СТп(тк)-3х(150-240) с соединителями болтовыми | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 32 | Муфта кабельная соединительная 10СТп(тк)-3х(70-120) с соединителями болтовыми | 20 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 33 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 34 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-6 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 35 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 36 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-8 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 37 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-12 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 38 | Наконечник ТА 25- 8-7 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 39 | Наконечник ТА 35 -10-8 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 40 | Наконечник ТА 50 -10-9 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 41 | Наконечник ТА 70-10-12 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 42 | Наконечник ТА 95 -12-13 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 43 | Наконечник ТА 120 -12-14 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 44 | Наконечник алюминиевый ТА 150-14-16 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 45 | Наконечник ТА 185 -16-19 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 46 | Наконечник ТА 240 -16-19 | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 47 | Провод ПУГВ 1х4 | 300 (Метр) | 27.32.13.199: Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 48 | Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 | 15 (Штука) | 27.12.10.120: Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 49 | Патрон ПТ 1.1 10кВ 20А 31.5кА | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 50 | Патрон ПТ 1.1 10кВ 31,5А 31.5кА | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 51 | Патрон ПТ 1.2 10кВ 50А | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 52 | Патрон ПТ 1.2 10кВ 80А | 48 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 53 | Провод СИП-4 4х16 | 3000 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 54 | Провод СИП-4 4х50 | 1500 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 55 | Провод СИП-4 4х95 | 1000 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 56 | Провод СИП-3 1х50-20 ТРТС | 1000 (Метр) | 27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 57 | Провод СИП-4 4х25 | 1500 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 58 | Провод ПУВнг(А)-LS 1х6 | 500 (Метр) | 27.32.13.199: Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 59 | Сжим ответвительный У731 (м4-10/о1.5-10) | 600 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 60 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 | 500 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 61 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 | 500 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 62 | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 | 500 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 63 | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 | 300 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 64 | Изолента ПВХ желтая 19мм 20м | 100 (Штука) | 22.29.21.000: Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | 22.29: Производство прочих пластмассовых изделий |
| 65 | Изолента ПВХ зеленая 19мм 20м | 100 (Штука) | 22.29.21.000: Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | 22.29: Производство прочих пластмассовых изделий |
| 66 | Изолента ПВХ красная 19мм 20м | 100 (Штука) | 22.29.21.000: Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | 22.29: Производство прочих пластмассовых изделий |
| 67 | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м | 100 (Штука) | 22.29.21.000: Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | 22.29: Производство прочих пластмассовых изделий |
| 68 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м | 100 (Штука) | 22.29.21.000: Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | 22.29: Производство прочих пластмассовых изделий |
| 69 | Гильза ГМЛ 6 -4 луженая | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 70 | Гильза соединительная медная луженая GTY-10-5 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 71 | Гильза соединительная медная луженая GTY-16-6 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 72 | Гильза соединительная медная луженая GTY-25-8 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 73 | Гильза соединительная медная луженая GTY-35-9 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 74 | Гильза соединительная медная луженая GTY-50-11 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 75 | Гильза соединительная медная луженая GTY-70-13 (ГМЛ) | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 76 | Вязка спиральная изолированная гладкая упакованная ВС 35-50.2 | 300 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 77 | Вязка спиральная изолированная гладкая упакованная ВС 70-95.1 | 300 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 78 | Колпачок К-9 | 300 (Штука) | 25.92.13.000: Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов | 25.92: Производство тары из легких металлов |
| 79 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | 150 (Штука) | 27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 80 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | 150 (Штука) | 27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 81 | Изолятор фарфоровый проходной с овальным фланцем ИПУ-10/630-7.5 | 150 (Штука) | 27.90.12.110: Изоляторы электрические | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 82 | Наконечник НШВИ 6.0-12 | 3000 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 83 | Наконечник НШВИ 6.0-18 | 3000 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 84 | Разрядник РВО-10 УХЛ1 | 150 (Штука) | 27.12.10.130: Разрядники высоковольтные | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 85 | Разрядник РВО-6 УХЛ1 | 150 (Штука) | 27.12.10.130: Разрядники высоковольтные | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 86 | Изолятор ИО-10-3.75-УХЛ3 | 240 (Штука) | 27.90.12.110: Изоляторы электрические | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 87 | Рубильник ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3 | 50 (Штука) | 27.33.11.110: Рубильники и врубные переключатели | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 88 | Рубильник ВР32-37-В31250-400А-УХЛ3 | 50 (Штука) | 27.33.11.110: Рубильники и врубные переключатели | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 89 | Рубильник ВР32-31-А30220-100А-УХЛ3 | 50 (Штука) | 27.33.11.110: Рубильники и врубные переключатели | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 90 | Рубильник ВР32-39-А30220-630А-УХЛ3 | 50 (Штука) | 27.33.11.110: Рубильники и врубные переключатели | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 91 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20Г1 | 150 (Штука) | 27.90.12.110: Изоляторы электрические | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 92 | Контакт К06-01 | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 93 | Контакт К07-01 | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 94 | Контакт К08-01 | 150 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 95 | Кабель АВБШв 4х10.0 0.66кВ | 300 (Метр) | 27.32.13.159: Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 96 | Кабель АВБШв 4х16.0 0.66кВ | 300 (Метр) | 27.32.13.159: Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 97 | Кабель силовой АВБШв 4х25 (N)-0.66 | 300 (Метр) | 27.32.13.159: Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 98 | Кабель силовой АВБШВ 4х35(ок) (N) | 300 (Метр) | 27.32.13.159: Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 99 | Кабель силовой АВБШв 4х50мс(N)-0.66 ТРТС | 300 (Метр) | 27.32.13.159: Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 100 | Муфта кабельная соединительная 4СТп-1-25/50 (Б) | 40 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 101 | Гильза изолированная фазная ГИФ 16 | 300 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 102 | Гильза изолированная фазная ГИФ 25 | 300 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 103 | Гильза изолированная ГИФ 35 | 300 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 104 | Гильза изолированная фазная ГИФ 50 | 300 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 105 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-16/25(Б) | 40 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 106 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп-1-25/50 нг-LS | 40 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 107 | Муфта кабельная соединительная 4ПСТ-1-16/25(Б) | 40 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 108 | Шина нулевая в комбинированный DIN -изолятор типа | 600 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 109 | Изолятор шинный 30х30 М8 | 300 (Штука) | 27.90.12.110: Изоляторы электрические | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 110 | Зажим анкерный ЗАС 4х95-150/43200 | 500 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 111 | Зажим прокалывающий ответвительный P5X-150 35-150 мм2 / 35-150 мм2 | 500 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 112 | Труба ПЭ ПНД тип СТ (SDR13.6) 110х8.1 техническая, бухта 100м | 500 (Метр) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 113 | Зажим аппаратный прессуемые алюминевый А1А-35Т | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 114 | Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый А2А-35Т | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 115 | Зажим плашечный ПА-2-2 | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 116 | Щит учетно-распределительный навесной пластик ЩУРн-П 3/11 | 60 (Штука) | 27.12.31.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 117 | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой черная | 1500 (Метр) | 27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 118 | Щит с монтажной панелью ЩМП-00 270х210х140 IP31 металлический | 60 (Штука) | 27.12.31.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 119 | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 ВА IP44 | 20 (Штука) | 27.40.42.224: Датчики освещенности, спектра, ИК-датчики и прочие датчики освещенности и спектра видимой и ИК-области, в том числе фотометрические, применяемые в системах освещения ИК-датчики, датчики освещенности и спектра могут совмещать в себе функции датчиков и устройств формирования управляющих сигналов для управляемых пускорегулирующих аппаратов с целью изменения параметров искусственного освещения | 27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| 120 | Крепление фасадное SF60 | 1000 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 121 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-100вт 5000К IP65 | 30 (Штука) | 27.40.33.130: Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света | 27.40: Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| 122 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-2100 УХЛ4 Б 220В 1з 25А нереверсивный | 50 (Штука) | 27.33.13.150: Пускатели электромагнитные | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 123 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА(п)-10/630-20-IIз УХЛ2 | 30 (Штука) | 27.12.10.110: Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 124 | Зажим плашечный ПС-2-1 | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 125 | Зажим плашечный ПС-1-1 | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 126 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-185-2Т | 100 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 127 | Провод АС 240 метры | 150 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 128 | Хомут P6.6 стандартный, черный 7,6x450 | 2000 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 129 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм без протяжки легкая серая (50м) | 1000 (Метр) | 27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 130 | Хомут 200х2.5мм нейлон | 2000 (Штука) | 27.33.13.120: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 131 | Провод АС 185/43 | 150 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 132 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | 500 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 133 | Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой легкая серая | 1000 (Метр) | 27.90.12.130: Трубки изоляционные для электропроводки | 27.90: Производство прочего электрического оборудования |
| 134 | Скрепа для ленты (бугель) C20 (100шт.) | 2000 (Штука) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 135 | Лента бандажная стальная F2007.50 | 2000 (Метр) | 27.33.13.130: Арматура кабельная | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 136 | Патрон ПТ-1.3-6-80-31.5 УЗ | 60 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 137 | Патрон ПТ-1.2-6-80-20-У3 | 60 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 138 | Патрон ПТ-1.2-6-50-31.5-УЗ | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 139 | Патрон ПТ-1.2-6-31.5-31.5-УЗ | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 140 | Патрон ПТ-1.1-6-31.5-20-У3 | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 141 | Патрон ПТ-1.1-6-20-20-У3 | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 142 | Патрон ПТ-1.1-6-20-20-У3 | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 143 | Патрон ПТ-1.1-10-10-12,5-С-У3- | 150 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 144 | Провод СИП-4 4х120 06/1 ГОСТ | 500 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 145 | Провод СИП-4 4х120 06/1 ГОСТ | 500 (Метр) | 27.32.13.135: Провода силовые общего назначения | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 146 | Выключатель автоматический трёхполюсный 63А | 300 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 147 | Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 125А 25кА | 150 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 148 | Выключатель автоматический ВА47-150 3Р 125А | 150 (Штука) | 27.12.22.000: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 149 | Патрон ПН 01-10-У3- | 60 (Штука) | 27.33.13.190: Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки | 27.33: Производство электроустановочных изделий |
| 150 | Провод СИП-3 1х35 ГОСТ | 500 (Метр) | 27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 151 | Провод СИП-3 1х70 | 500 (Метр) | 27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |
| 152 | Провод СИП-3 1х120 | 500 (Метр) | 27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач | 27.32: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан (Татарстан)

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией

Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с требованиями закупочной документации

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 24 653 356.00 руб.

Требование обеспечения заявки: не установлено.

Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.

Срок предоставления документации о закупке: с 28 ноября 2024 года по 10 декабря 2024 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

Место подачи заявок: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.

Дата начала подачи заявок: 28 ноября 2024 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 10 декабря 2024 года в 10:00 по времени сервера http://etpzakupki.tatar.

Место, дата и время рассмотрения заявок: , 10 декабря 2024 года в 10:15 часов местного времени.

Место, дата и время подведения итогов закупки: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27, 10 декабря 2024 года в 11:00 часов местного времени.