ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| Информация о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 Фактический (почтовый) адрес: 420061, РТ, г.Казань, проспект Альберта Камалеева, д 27А ИНН/КПП 1681000049/783450001 tender@tatspirtprom.ru Тел. 8 (843) 222-95-41 |
| Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Зиннатуллина Татьяна Александровна 8843 222-95-41 ZinnatullinaTA@tatspirtprom.ru |
| Наименование закупки | ПКИВА, провода ПВС, автоматические выключатели в ассортименте |
| Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | - Кабель ПВС 5х16- 200м - Кабель ПВС 5х6- 100м - Автоматический выключатель ABB SH203L 3P (С) 4,5kA 40 А- 6шт - Автоматический выключатель ABB SH203L 3P (С) 4,5kA 50 А- 6шт - Автоматический выключатель ABB SH203L 3P (С) 4,5kA 25 А- 6шт - Автоматический выключатель ABB S203 3P (C) 6kA 100 А- 2шт - Наконечники медные для СИП на 16- 50шт - Пост управления взрывозащищенный ПКВ МК Exe-П-101009 Тип 201, 1Ex e IIB T6 Gb (СМД0000000866). - 6шт Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен поставляться в упаковке (таре) завода - изготовителя, обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка (тара) должна обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение груза при перевозке и воздействие атмосферных осадков. К поставке необходимо приложить документы (при наличии их на товар): 1. Декларация о соответствии. 2. Техническая документация на предлагаемый Товар. |
| Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | Количество и ассортимент указаны выше |
| Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Филиал АО "Татспиртпром" «Vigrosso» 420054, г. Казань, ул. Учительская, д.5 |
| Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Срок поставки в течение: позиции 1-7 5 рабочих дней, позиция 8- 35 календарных дней с момента заключения Договора |
| Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Транспортные расходы за счет и силами Поставщика |
| Срок действия заключаемого договора | До 30.06.2025г. |
| Цена | 460 816,82руб |
| НДС или без НДС (размер НДС) | С НДС 20% |
| Валюта закупки | Российский Рубль |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | Отсрочка 7 (Семь) рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика на основании выставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. |
| Критерии оценки | Цена |