ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| Информация о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 Фактический (почтовый) адрес: 420061, РТ, г.Казань, проспект Альберта Камалеева, д 27А ИНН/КПП 1681000049/783450001 tender@tatspirtprom.ru Тел. 8 (843) 222-95-41 |
| Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Зиннатуллина Татьяна Александровна 8843 222-95-41 ZinnatullinaTA@tatspirtprom.ru |
| Наименование закупки | Устройство плавного пуска ATS22C32Q Schneider Electric |
| Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | - Устройство плавного пуска ATS22C32Q Schneider Electric Серия ATS22 Входное напряжение- 380В Номинальная мощность двигателя, кВт- 160 Выходной ток, А- 320 Диапазон выходной частоты, Гц- 0-500Гц Размеры, мм- 775*470*375 Степень защиты- IP20 Напряжение катушки управления- 220В Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен поставляться в упаковке (таре) завода - изготовителя, обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка (тара) должна обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение груза при перевозке и воздействие атмосферных осадков. К поставке необходимо приложить документы (при наличии их на товар): 1. Декларация о соответствии. 2. Техническая документация на предлагаемый Товар. Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки Товара |
| Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | 1шт |
| Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Филиал АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» 422191, РТ, Мамадышский муниципальный район, г. Мамадыш, ул. Давыдова д.97Б |
| Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Срок поставки в течение 60 рабочих дней с момента заключения Договора |
| Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Транспортные расходы за счет и силами Поставщика |
| Срок действия заключаемого договора | До 31.12.2025г. |
| Цена | 360 000,00руб |
| НДС или без НДС (размер НДС) | С НДС 20% |
| Валюта закупки | Российский Рубль |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | Отсрочка 7 (Семь) рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика на основании выставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. |
| Критерии оценки | Цена |