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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация по запросу предложений в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положением о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг ООО «Интеграция» (далее - Положение), иными внутренними актами Заказчика. 

1.2. Предоставление национального режима при осуществлении закупки:
- установление запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.
- установление ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.
- установление преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):                                      не установлено.
1.3. Предмет запроса предложения
Предметом запроса предложений в электронной форме является право заключения договора на оказание услуг электротехнической лаборатории для нужд ООО «Интеграция» (далее – Услуги).

1.4. Информация о Заказчике

Наименование заказчика: ООО «Интеграция» (далее – Заказчик).

Место нахождения Заказчика: 420095, Республика Татарстан, город Казань, территория «Химград», д 50, пом. 13.

Почтовый адрес Заказчика: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, территория «Химград», 

д. 50, а/я 139.

Адрес электронной почты Заказчика: 
info@integration-kzn.ru
Контактный телефон Заказчика: (8 843) 212-53-00. 

Контактные лица:

- по вопросам технического характера:

Кугук Анна Григорьевна (по вопросам технического задания) kuguk@integration-kzn.ru,                       (8 843) 212-53-00 (доб.311). 

ответственное лицо за составление настоящего извещения: Савченко Наталья Николаевна, 

savchenko@integration-kzn.ru, (8 843) 212-53-00 (доб. 432) 

1.5.  Порядок формирования цены договора: 

В цену договора включены затраты Исполнителя на оказание услуг, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. 
1.6. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе НДС (20%):
7 736 683 (семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
1.7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) - российский рубль.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты: 

Оплата Заказчиком Услуг производится в следующем порядке:
Оплата фактически выполненных Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Оплата производится на основании полученного счета на оплату Исполнителя. 

Форма оплаты: безналичный расчет

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Услуг:

Установлены в части 3 настоящей документации («Проект договора»). 

1.11. Требования к Услугам:

Установлены в части 2 настоящей документации («Техническое задание»).

1.11.1 Место, условия и сроки оказания Услуг: в соответствии с Техническим заданием. 
1.11.2. Срок оказания Услуг: 
Срок оказания Услуг – с момента подписания Договора до 31.12.2025г.
1.11.3. Условия оказания Услуг: в соответствии с Частью 2 («Техническое задание») и Частью 3 («Проект договора») закупочной документации.
1.11.4. Требования к качеству Услуг:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному применению, в том числе, услуги должны быть оказаны согласно нормативным требованиям объемов и норм испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.3-35.613-00, РД 153-34.0-35.617-2001, ПУЭ, ПТЭЭП и ППБ.

1.12. Требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в заявке оказываемых Услуг, в том числе составу услуг и последовательности их выполнения, срокам оказания Услуг, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения: 
  Участник запроса предложений подает указанные сведения в соответствии с Частью 2 настоящей документации («Техническое задание»).
1.13. Требования к указанию потенциальными участниками запроса предложений в заявке единичных расценок или тарифов услуг и расчета общей стоимости Услуг:

 Участник запроса предложений подает указанные сведения в соответствии с Частью 2 настоящей документации («Техническое задание»).
1.14. Требования к коллективному участнику, в том числе к соглашению об образовании коллективного участника, к его членам:
не предусмотрено. 

1.15. Требования к участникам запроса предложений в электронной форме:

1.15.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.15.2. Обязательные требования к участникам запроса предложений в электронной форме:

1) соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса предложений. 
2) не проведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

5) отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ              «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.15.3. Дополнительные требования к участникам запроса предложений в электронной форме:
 - Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Государственного технического надзора, действующего на весь период действия Договора.
1.15.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника запросу предложений установленным требованиям указаны в п. 2.1.2 раздела 2 части 1 настоящей документации.

1.16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений и порядок внесения в них изменений:

1.16.1. Потенциальный участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока приема заявок.

1.17. Разъяснение положений закупочной документации:

1.17.1. Потенциальный участник запроса предложений вправе направить через электронный портал организатору запроса предложений запрос разъяснений закупочной документации не позднее чем за 3 (Три) рабочих дней до дня окончания подачи заявок. В течение трех рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении разъяснение должно быть размещено организатором запроса предложений на Электронном портале. Заказчик вправе не давать разъяснения положений извещения и (или) закупочной документации, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

1.18.  Внесение изменений в Закупочную документацию
1.18.1. Организатор запроса предложений до истечения срока приема заявок вправе внести изменения в настоящую закупочную документацию.

1.18.2. Все Участники запроса предложений, оформившие свое участие в запросе предложений через электронный портал, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной площадки.
1.19. Продление срока окончания приема Заявок
1.19.1. При необходимости Организатор запроса предложений, в том числе и по обращению Участников запроса предложений, имеет право продлевать срок окончания приема Заявок.

1.19.2. Все Участники, оформившие свое участие в запросе предложений через электронный портал, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной площадки.
1.20. Обеспечение исполнения договора:

не предусмотрено.

1.21. Требование к сроку действия заявки на участие в запросе предложений:

Заявка действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений. Этот срок не должен быть менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

1.22. Срок, в течение которого Заказчик и победитель подписывают договор:

Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
1.23. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:

установлены в подразделе 2.2 раздела 2 части 1 настоящей документации.

1.24. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений:

установлены в подразделе 2.3 раздела 2 части 1 настоящей документации.
1.25. Критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в запросе предложений:

1) Квалификация участника:

- Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ;

- Общий опыт организации на рынке аналогичных услуг.
2) Цена договора.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений (далее – Заявка):

2.1.1. Требования к форме и оформлению Заявки и инструкция по ее заполнению:

1. Потенциальные участники запроса предложений готовят свои Заявки в соответствии с требованиями и формами документации по запросу предложений (Раздел 3 Части 1 настоящей закупочной документации).

2.1.2. Требования к содержанию и составу Заявки. Заявка должна содержать:

2.1.2.1. Сведения и документы о потенциальном участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: «Заявка на участие в запросе предложений» подается по Форме 3.2 Раздела 3 Части 1 настоящей документации и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации и должна содержать: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (Раздел 2.12 Форма Доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника закупки);

4) Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица);

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений выполнение работ, являющейся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. либо справка о том, что данная сделка не является для организации участника крупной; 
6) Сведения о квалификации участника;
7) иные документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений, установленным требованиям настоящей документации.

Все документы, требуемые в соответствии с условиями документации о закупке, должны быть предоставлены в доступном для прочтения формате (предпочтительно в формате.pdf,).

Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.
Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле прикреплен.
Содержание всех документов в составе Заявки должно быть разборчивым и легко читаемым. 
Документ, предоставленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается непредоставленным.
2.1.2.2. Предложение о характеристиках Услуг, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации:

1) предложение о квалификации участника запроса предложений (форма 3.3 раздела 3 части 1 настоящей документации), в том числе:

- сведения о работе участника закупки на рынке аналогичных услуг, с приложением документов, подтверждающих данные сведения, справка об исполнении аналогичных договоров по установленной в настоящей документации форме с приложением подтверждающих документов (Приложение 1 к форме 3.3. раздел 3 часть 1);
2) описание оказываемых Услуг, в том числе составу Услуг и последовательности их выполнения, сроков оказания Услуг и результатам их выполнения, их количественные и качественные характеристики или порядка их определения (участник запроса предложений подает указанные сведения в соответствии с частью 2 закупочной документации);
2.1.2.3. Предложение о цене договора (включая НДС), цены единицы товара (включая НДС) и расчет общей стоимости Услуг, включая все расходы (Форма 3.4 раздела 3 части 1 настоящей документации);
2.1.2.4. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора). 
2.1.2.6. В Заявке декларируется соответствие участника запроса предложений требованиям, предусмотренным пунктами 2-5 подраздела 1.14.2 раздела 1 части 1 настоящей документации («Обязательные требования к участникам запроса предложений»).
2.1.3. Изменение условий заявки

2.1.3.1. После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник запроса предложений вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора из числа предусмотренных закупочной документацией. 

2.1.3.2. Изменение условий заявки осуществляется на электронном портале с заверением новых условий электронной цифровой подписью потенциального участника запроса предложений.

2.1.3.3. Во избежание сговора потенциальных участников и (или) координации организатором запроса предложений действий участников, электронный портал не должен предоставлять сведения о потенциальных участниках запроса предложений, как потенциальным участникам, так и организатору запроса предложений.

2.1.3.4. После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

2.2. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:

2.2.1. Порядок подачи заявок через электронный портал определяется регламентом и правилами работы данной площадки.

2.2.2. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящей закупочной документации должны быть предоставлены Участником через электронный портал в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Закупочной документации.
2.2.3. Заявки подаются на адрес электронной площадки оператора проведения процедуры в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - https://etpzakupki.tatar/. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «07» марта 2025 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «19» марта 2025 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время рассмотрения заявок: «20» марта 2025 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время подведения итогов закупки: «20» марта 2025 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
2.3. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме:

2.3.1. Открытие доступа организатора запроса предложений к заявкам на участие в запросе предложений осуществляется после окончания подачи заявок, во время, установленное в приглашении к участию в запросе предложений. До наступления указанного срока электронный портал не должен предоставлять организатору запроса предложений как сведения о лицах, подавших заявки на участие в запросе предложений (кроме сведений о количестве таких лиц), так и предоставлять доступ к материалам таких заявок.

2.4. Рассмотрение Заявок, отборочный и оценочный этапы рассмотрения заявок:
2.4.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится в рамках отборочной и оценочной стадий. 

2.4.1.1. Заказчик вправе привлекать к данному процессу Инициатора закупки и/или экспертов, назначенных в соответствии с решением Заказчика. При этом стороны должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса предложений.

2.4.1.2. Общий срок проведения отборочной и оценочной стадий не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам.
2.4.2. Отборочная стадия рассмотрения заявок:

2.4.2.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора проверяются поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в запросе предложений и закупочной документации, в частности:

1) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

2) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

3) соответствие потенциального участника;

4) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей Заявки, если требовалось.

2.4.2.2. При проведении отборочной стадии Заказчик вправе:

1) затребовать от потенциальных участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

2) исправить арифметические, грамматические и иные очевидные ошибки, выявленные в ходе отборочного этапа с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении потенциального участника, представившего данную заявку, и получением его согласия с таким исправлением, заверенное электронной цифровой подписью потенциального участника, через электронный портал.

2.4.2.3. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в пункте 2.4.2.1 раздела 2, п. 2.1.2 раздела 2, п. 1.14 раздела 1 настоящей закупочной документации, его заявка может быть отклонена.

2.4.2.4. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре все такие заявки данного потенциального участника могут быть отклонены.

2.4.2.5. Единая комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 (двадцать) процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение. 

2.4.2.6. В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений и сам такой потенциальный участник соответствует всем требованиям, указанным в пункте 2.4.2.1 раздела 2, п. 2.1.2 раздела 2, п. 1.14 раздела 1 настоящей закупочной документации, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

2.4.2.7. В случае если по итогам отбора участником запроса предложений признан только один потенциальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на запрос предложений не было подано ни одной заявки), запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

2.4.2.8. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

2.4.3. Оценочная стадия рассмотрения заявок:

2.4.3.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Заказчиком, в соответствии с критериями, установленными в п. 2.4.3.2 настоящей документации.

2.4.3.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений:

1) Цена договора;

2) Квалификация участника:

- Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством праве зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ;

-  Общий опыт организации на рынке аналогичных услуг:

	№
	Критерии
	Порядок оценки
	Кол-во

баллов
	Коэффициент значимости показателя критерия (Ni)

	Квалификация участника закупки (Kci - значимость критерия «квалификация участника закупки» -70%):

	1.
	Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством праве, зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ 
	-Наличие в собственности (или ином законном праве) – 50 баллов

-Отсутствие в собственности (или ином законном праве) – 

0 баллов
	50 баллов
	40%

	2.
	Общий опыт организации на рынке аналогичных услуг
	До 3 лет – 0 баллов

От 3 до 5 лет – 5 баллов

От 5 до 7 лет – 15 баллов

От 7 до 10 лет – 25 баллов

От 10 и более лет – 50 баллов
	50 баллов
	30%

	Цена договора (Kai - значимость критерия «цена договора» - 30%):

	
	Цена Договора
	См. пункт 2.4.3.2 порядка оценки
	100 баллов
	30%


Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется методом балльной оценки. Каждый рассматриваемый критерий заявки получает оценку в баллах. Баллы, набранные участником запроса предложений по каждому критерию, суммируются. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. Договор заключается на условиях, представленных в заявке участника запроса предложений.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

Kci - значимость критерия «Квалификация участника закупки»;

Kai - значимость критерия «Цена Договора».

1.Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки».

Для оценки заявок (предложений) по критерию «Квалификация участника закупки» предусмотрена шкала оценки по каждому показателю критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100 процентов. 

Количество баллов заявки (предложения) по критерию «Квалификация участника закупки» определяется умножением баллов, получаемых участником закупки по результатам оценки, на коэффициент значимости показателя критерия оценки:

Rci = Ci1 x Ni1 + Ci2 x Ni2 …+ CinxNin
Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки»;

Ci - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по n-му показателю;

Ni – коэффициент значимости показателя критерия «Квалификация участника закупки» по n-му показателю.

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника закупки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением.

2.Оценка заявок по критерию «Цена договора».

По критерию «Цена договора», бальное значение которого является 100 баллов, баллы присваиваются всем участникам запроса предложений по формуле:

а) в случае если Цmin > 0 

ЦБi=((Цmin1/Цi1) x 100),

где: 

Цi- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

б) в случае если, Цmin < 0

ЦБi=(((Цmax –Цi)/ Цmax) x 100)

где, Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Kai- значимость критерия «цена Договора».

ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «цена Договора».

Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, по следующей формуле:

Rcai = Rci x Kci + ЦБi x Kai

где:

Rcai - итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке;

Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки»;

Kci- значимость критерия «Квалификация участника закупки»;
ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «Цена договора»;
Kai- значимость критерия «Цена договора».
2.4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая подана участником запроса предложений, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору и письменно уведомивший организатора запроса предложений о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
2.4.3.4. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик ранжирует заявки (присваивает места) по степени уменьшения привлекательности заявок начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Заказчик вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие.

2.5. Переторжка:

2.5.1. Заказчик имеет право на проведение процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной, указанной в Заявке, цены.

2.5.2. Процедура переторжки проводиться на электронном портале. Порядок проведения процедуры переторжки определяется правилами данной площадки.

2.5.5. Переторжка проводится в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оценочного стадии рассмотрения Заявок.

2.5.6. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи Заявки не были отклонены, при этом Единая комиссия вправе не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок несколько последних мест. 
2.5.7. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с указанными в ней параметрами.

2.5.8. Переторжка осуществляется путем однократно установления новой цены заявки путем ввода ее значения на электронном портале и заверения ее электронной подписью. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.

2.5.9. Переторжка продолжается не более 24 (двадцать четыре) часов после ее проведения, но автоматически завершается после подачи последним приглашенным участником своего предложения по цене.

2.5.10. В течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки на электронном портале должно быть сделано информационное сообщение, доступное всем участникам запроса предложений, содержащее:

а) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по уменьшению цены заявки;

б) новая цена заявки каждого из участников переторжки.

2.5.11. В течение 3 (трех) дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны подготовить и предоставить Организатору торгов, либо подать через электронный портал, заверенный электронной цифровой подписью потенциального участника запроса предложений, уточненный расчет цен единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг (с учетом НДС и без учета НДС) и расчет общей стоимости работ или услуг без изменения остальных условий заявки. В случае непредставления такого уточенного расчета данная заявка подлежит отклонению.

2.5.12. После завершения переторжки повторно проводится оценочная стадия рассмотрения заявок с учетом новых цен заявок, полученных в ходе переторжки.
2.6. Выбор победителя 

2.6.1. Победителем запроса предложений признается участник, предложивший, лучшие условия исполнения договора.

2.6.2. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

2.6.3. Участник уведомляется о признании его Победителем запроса предложений через Электронный портал согласно правилам данной площадки.
2.7.  Предоставление национального режима при проведении запроса предложений в электронной форме
2.7.1 Заказчик применяет правила о предоставлении национального режима при осуществлении закупок, в соответствии с мерами, принятыми Правительством Российской Федерации:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2.7.2. Заказчик определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара, в случае принятия мер, предусмотренных ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.7.3. В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2.7.4. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

2.7.5. Участник указывает (декларирует) в заявке (в части, содержащей предложение об оказании Услуг) наименование страны происхождения поставляемого товара (услуги). Участники несут ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. 

Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания (декларирования) страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений. В таком случае такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров (оказании услуг иностранными лицами).  
Отнесение участника запроса предложений к российским или иностранным лицам производится на основании документов о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц). 
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений на право заключения договора оказания услуг электротехнической лаборатории для нужд ООО «Интеграция».
	№ п.п.
	Наименование
	Страницы

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________

                                                                   Должность, Ф.И. О., подпись

М.П.

3.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты, мы ________________________________________________________________________________________,

                               (наименование организации - участника запроса предложений)

в лице __________________________________________________________________________________,

                              (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой декларируем, что против _________________________________________

                                                        (наименование организации участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и нашей заявке присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать договор ООО «Интеграция» выполнения работ в соответствии с требованиями закупочной документации и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене, в течение 1 (одного) дня с даты предоставления Заказчиком проекта договора.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с ООО «Интеграция», мы обязуемся подписать данный Договор выполнения работ в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения по цене.

6.  Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________

                                                                      (наименование организации - участника запроса предложений)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________

                                                                                                               (Ф.И.О., телефон сотрудника запроса предложений)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон _______________, факс ____________, банковские реквизиты: ____________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________

________________________________________________________________________________________.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________________

                                                                                         Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

3.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Исполняя наши обязательства и изучив закупочную документацию на право заключения договора оказания услуг электротехнической лаборатории для нужд ООО «Интеграция», мы  __________________________________________________________________________________________

                            (полное наименование организации-участника запроса предложений по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________________, 

                                               (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать Договор, согласны выполнить предусмотренные запросом предложений функции в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
	№ п.п.
	Наименование критерия
	Значение
	Данные участника запроса предложений
	Примечание

	1.
	Квалификация участника запроса предложений
	

	1.1.
	Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ 
	Оценивается наличие в собственности (или ином законном праве) электротехнической лаборатории 
	
	Подтверждается копиями документов, подтверждающих наличие в собственности (или ином законном праве) 

	1.2.
	Общий опыт организации на рынке аналогичных услуг
	Оценивается количество лет на рынке
	
	Подтверждается копиями учредительных документов и выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП за последний месяц


Полное наименование участника запроса предложений (по учредительным документам) ________________________________________________________________________________________

Юридический адрес участника запроса предложений _________________________________________

Фактический адрес участника запроса предложений _______________________​​___________________

Должность руководителя _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________ Адрес электронной почты ________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________

                                                                                          Должность, Ф.И. О. , подпись

Примечание: Участник запроса предложений по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
Приложение 1

к форме 3.3

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

	№

п/п
	Сроки оказания услуг:

(год и месяц начала исполнения договора оказания услуг — год и месяц фактической или планируемой даты оказания услуг, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, (руб.)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО договоров за предыдущие 24 месяца
	
	х


Руководитель (уполномоченное лицо) __________________________________________________

Должность, Ф.И. О., подпись

М.П.

3.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Исполняя наши обязательства и изучив закупочную документацию на право заключения Договора оказания услуг электротехнической лаборатории для нужд ООО «Интеграция», мы 

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации-участника запроса предложений по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________________

                 (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать Договор, согласны выполнить предусмотренные запроса предложений функции в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по следующей цене: ______________________________________________________________________, 

                                                      (вставьте  цену заявки цифрами и прописью)

Предложение о цене договора

	№

п/п
	Наименование услуги
	Цена единицы (стоимость) Услуги
(включая НДС) (руб.)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ВСЕГО
	


Примечание:

1. Вышеуказанная цена включает все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством, а также расходы на доставку, тару, страхование и прочие расходы, связанные с поставкой. 
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Полное наименование участника запроса предложений (по учредительным документам) _________________________________________________________________________________________

Юридический адрес участника запроса предложений _________________________________________

Фактический адрес участника запроса предложений _______________________​​___________________

Должность руководителя _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________ Адрес электронной почты ___________________

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________________

                                                                     Должность, Ф.И. О. , подпись

3.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _______

КАЗАНЬ__________________________________________________________________________

                                     (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник запроса предложений:

________________________________________________________________________________

                                         (наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________

представлять интересы ___________________________________________________________

                                                            (наименование организации)

на право заключения с  (наименование Заказчика) Договора на ______________________________________________________________________________
В целях выполнения данного поручения он (а) уполномочен (а) представлять Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ____________________________ 
__________________________ удостоверяем.                                           Ф.И.О. удостоверяемого


              Подпись удостоверяемого
Доверенность действительна по «____»____________________ 20___г.

Руководитель  (уполномоченное лицо) _____________________________________________________

                                                 Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

Примечание: 

Участник запроса предложений  заполняет данную форму, в случае если от имени участника в процессе проведения запроса предложений действует иное лицо по доверенности.
ЧАСТЬ 2. 
Техническое задание

	Место оказания услуг
	Республика Татарстан

	Цель и назначение оказания услуг
	  Целью оказания комплекса услуг электролаборатории являются:

- выявление отклонений и снижения риска аварийных ситуаций электрооборудования, что влечет за собой повышение надежности беспрерывного электроснабжения потребителей,

- проведение текущего и капитального ремонтов электрооборудования.

	Условия оказания услуг
	   При оказании услуг Исполнитель использует собственные материалы и оборудование. Исполнитель оказывает услуги в соответствии со сроками и требованиями, предусмотренными договором.

   Услуги выполняются квалифицированным персоналом Исполнителя.

   Оказание услуг производится Исполнителем в полном соответствии с данным ТЗ, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

   Исполнитель самостоятельно поставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану. После окончания оказания услуг Исполнитель осуществляет вывоз мусора и уборку помещений места оказания услуг и прилегающей территории.

   Перед началом оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить на согласование в ООО «Интеграция» техническую и разрешительную документацию на все услуги, согласно данного ТЗ.

	Требования к Исполнителю
	Обязательные требования к Исполнителю:

1.
Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ с предоставлением протоколов.

2.
Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Государственного технического надзора, действующего на весь период действия контракта.

Требования к персоналу:

1.
Исполнитель должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой к Закупочной документации и обеспечить присутствие на объекте в рабочее время бригады в составе не менее 2-х человек, имеющих право работать по нарядам и распоряжениям (производитель работ должен иметь группу IV или V).

2.
Персонал Исполнителя должен в установленном порядке пройти проверку знаний правил, норм по охране труда, пожарной безопасности, а также быть аттестованным по промышленной безопасности. В удостоверении должен быть оформлен допуск в электроустановки до и выше 1000В.

3. 
Персонал Исполнителя (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте и т.д) и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестации и проверки знаний правил, норм по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, с предоставлением протокола. 

4.
Обязательно наличие квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. 

5.
При оказании услуг персонал Исполнителя несет полную ответственность за соблюдение правил ОТ, ППБ на объектах Заказчика. Обязан строго соблюдать требования, предусмотренные технической документацией. Обязан применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. При проведении технического обслуживания не допускать применения не сертифицированных изделий и материалов. При выявлении в ходе эксплуатации и техническом обслуживании оборудования неисправностей, дефектов по согласованию с Заказчиком произвести ремонт, направленный на восстановление работоспособности оборудования.

6. 
При оказании услуг с лесов и подмостей, а также при работе с инструментом и приспособлениями рабочие, должны быть обучены и проведена проверка знаний инструкций по охране груда, с предоставлением протокола.

Требование к оборудованию и СИЗ:

- Обязательно наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве оборудования и приборов, необходимых для оказания услуг c приложением свидетельства о поверке, распространяющего свое действие на весь период работ.

- Исполнитель должен в полной мере обеспечить наличие средств защиты: спецодежды, спец, обувь, каски, обеспечивающие защиту от электрической дуги при оказании услуг в электроустановках, диэлектрических перчатки, изолированного инструмент, указателей напряжения и пр...

- Исполнитель должен предоставить справку о материально-технических ресурсах и документацию, подтверждающую собственность, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.

- Применяемые при оказании услуг средства индивидуальной защиты должны быть испытаны, о чем должен свидетельствовать штемпель, либо соответствующая бирка с указанием последующей даты испытания. Срок испытания СИЗов должен распространяться на весь срок оказания услуг. Запрещается использовать неиспользованные средства индивидуальной защиты. 

	Состав комплекса услуг:

	Плановые услуги:

1.
Разработать и согласовать с ООО «Интеграция» план производства работ по испытаниям оборудования ООО «Интеграция», с согласованием сроков и времени их проведения.

2.
Предусмотреть специальные требования для обеспечения беспрерывного электроснабжения потребителей с обязательным соблюдением организационных (оформление наряда допуска в установленном порядке) и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

3.
Произвести электрические измерения и испытания оборудования и устройств:

4.
Разработать технические отчеты проведенных испытаний и измерений, составленные с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672, ПТЭЭП.

5. 
Перечень испытаний:

- Испытания электрооборудования при текущем ремонте в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (Т);

- Текущие испытания электрооборудования в межремонтный период в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (М);

•
Провести комплексное опробование от всех защит на все коммутационные аппараты;

•
Предоставить Заказчику отчетные протоколы в бумажном и электронном виде.

Внеплановые услуги:

1. 
Оказывать услуги по отысканию места повреждения кабельных линий до 10 кВ, возникших до и во время действия данного контракта по заявке Заказчика. Оказывать услуги по проведению испытаний и ПНР оборудования, при вводе в эксплуатацию нового оборудования, капитальном, среднем, текущем ремонте в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (П, К, С, Т) по заявке Заказчика.

2. Комиссионное участие в техническом освидетельствовании электросетевого оборудования, с исчерпавшим себя сроком эксплуатации. Участие в подписании актов по результатам освидетельствования; 

3. Ежемесячное измерение электрических нагрузок силовых трансформаторов на напряжение 10 (6)/0,4 кВ; 

4. Восстановление рабочих программ вывода в проверку (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики;

 5. Лабораторные исследования (для установления причин повреждений и разработки мероприятий по их предотвращению) образцов повреждённых кабелей и повреждённых кабельных муфт силовых кабелей с предоставлением заключения; 

6. Участие в комиссионном расследовании причин аварий на объектах электросетевого комплекса ООО «Интеграция» на уровне напряжения 0,4-10 (6) кВ. Подготовка актов расследования, как специализированной организацией (ЭТЛ), а также принятия участия в подписании итогового акта расследования; 

7. Контроль заземляющих устройств трансформаторных подстанций, эксплуатируемых персоналом электроцеха ООО «Интеграция» (электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью); 

8. Ежемесячный контроль за температурой контактных соединений шин распределительных устройств; 

9. Предусмотреть специальные требования для обеспечения беспрерывного электроснабжения потребителей с обязательным соблюдением организационных (оформление наряда допуска в установленном порядке) и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в электроустановках; 

- Обновить и исправить диспетчерские наименования, бирки, надписи и т.д.; 

• В случае выявления в натуре несоответствия выполненного монтажа в панелях, шкафах схемам, внести изменения в электронном виде на рабочие исполнительные схемы, принципиальные и монтажные схемы; 

• Заполнить необходимые разделы паспортов-протоколов на данное оборудование; 

• Предоставить Заказчику отчетные протоколы в бумажном и электронном виде. 

10. Оказывать услуги по разработке и восстановлению технической документации, отсутствующей у Заказчика, но являющейся необходимой для технической эксплуатации оборудования.

11. Лабораторные исследования (для установления причин повреждений и разработки мероприятий по их предотвращению) образцов повреждённых кабелей и повреждённых кабельных муфт силовых кабелей с предоставлением заключения;

	Порядок выполнения и сдачи-приемки оказанных услуг
	  Перед началом и в процессе оказания услуг по испытаниям электрооборудования, техническому обслуживанию оборудования Исполнитель должен вести документацию, предоставлять табель рабочего времени, руководствоваться требованием НТД, предоставлять фотографии по требованию Заказчика, на МТР предоставлять счета-фактуры и товарные накладные, либо универсальные передаточные документы (УПД), сертификаты качества (паспорта и т.д.).

  Перед началом оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти необходимые инструктажи у соответствующих служб Заказчика.

  Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить на согласование календарный план (линейный график) оказания услуг с указанием движения рабочей силы и сменности. График также должен включать дату начала и окончания проведения испытаний, технического обслуживания оборудования, дату проведения промежуточного опробования сигналов на смежное оборудование, дату проведения комплексного опробования.

   Прочие испытания технического обслуживания оборудования проводятся по дополнительным заявкам заказчика.

  Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право выдачи нарядов, распоряжений, быть руководителями работ и производителями работ с указанием должности, группы по электробезопасности (производитель работ должен иметь группу IV или V).

  Все материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

  Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.

  Организация работ и допуск лиц командированного персонала Исполнителя к работам на объектах ООО «Интеграция» производится в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. 

	Требования к качеству и результатам оказанных услуг
	  Гарантия на качество оказанных услуг составляет не менее 12 месяцев.

  Качество оказанных услуг должно соответствовать технологическим требованиям.

  Все услуги должны быть оказаны в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора на оказание услуг по проведению испытаний, требованиями настоящего Технического задания, проектом и т.д. в части требований, не установленных Техническим заданием.

  Если в процессе оказания услуг, либо в гарантийный период будут обнаружены некачественно оказанные услуги и/или услуги, оказанные с отступлением от условий договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости договора и сроков оказания услуг, в срок, установленный Заказчиком, обязан устранить выявленные замечания и недостатки.

  В случае, если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Исполнителю за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков оказанных услуг.

  Ежедневно Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает очистку рабочего места от мусора, полученного в результате оказания услуг.

  Оборудование, машины, механизмы, временные сооружения, использовавшиеся при оказании услуг, должны быть вывезены силами и средствами Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	Количество объектов
	Заявленное количество объектов (трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП)) не более 152 шт. Испытания проводятся, согласно календарному плану оказания услуг, заранее согласованному, между заказчиком и исполнителем.  Прочие испытания технического обслуживания оборудования проводятся по дополнительным заявкам заказчика.

	Особые условия оказания услуг:


	Работы должны выполняться согласно нормативным требованиям объемов и норм испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.3-35.613-00, РД 153-34.0-35.617-2001, ПУЭ, ПТЭЭП и ППБ.

В процессе оказания услуг должна быть обеспечена безопасность в электроустановках системой организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей, включая своих работников, работников Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц, которые могут подвергаться воздействию в ходе оказания Исполнителем услуг на объекте.

  Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить необходимыми для оказания услуг по договору материалами и оборудованием. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением договора, в том числе, но не ограничиваясь:

- стоимость всех строительно-монтажных и иных Работ согласно Рабочей документации, 

- затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов;

- затраты, связанные с утилизацией материалов и оборудования, в отношении которых законодательством РФ установлены специальные требования по утилизации; 

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им Субподрядчиками;

- стоимость отчуждения Исполнителю исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по Договору;

- все расходы и затраты, указанные в Договоре, включают все затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Заказчика, касающимися техники безопасности и правил пожарной защиты;

- расходы по разработке и изготовлению исполнительной и (или) технической документации, в случае отсутствия таковой у Заказчика, в т.ч. паспортов на электрооборудование и внесение изменений в них по результатам испытаний. В случае отсутствия у Заказчика исполнительной и (или) технической документации, либо отдельные конструктивные элементы, самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц разработать и изготовить такую документацию, при этом стоимость работ по разработке изготовлению указанной документации включена в цену договора и не подлежит дополнительной оплате.

  Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов, оборудования до подписания акта оказанных услуг и передачи соответствующих документов.

  Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики осуществляется в условиях действующего технологического цикла подстанций, без прекращения производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу для жизни и здоровья людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

  Участник конкурентной процедуры обязан не допустить отключении работающего оборудования из-за ошибочного действия или бездействия своего персонала! 

	Особые требования
	Учитывая оказание услуг по испытаниям, техническом обслуживанию, отладке в период низких температур наружного воздуха, а иногда в период отрицательных температур, Исполнитель обязан предусмотреть обогрев помещений, в которых располагается электрооборудование, до температур, регламентированных ПУЭ, ПТЭЭП к производству вышеперечисленных работ. Обогрев предусмотреть от действующей электроустановки, либо от автономного источника электропитания, путем установки тепловых пушек, либо иного нагревательного оборудования. В случае подключения к действующим электроустановкам заказчика, подрядчик оплачивает из собственных средств расход электрической энергии согласно ведомости электропотребления АО «Татэнергосбыт» за отчетный период. В случае использования собственных автономных источников питания, Исполнитель, также из собственных средств оплачивает ГСМ и сопутствующие расходы, а также осуществляет транспортировку к месту оказания услуг.

Выдача заказчику экземпляров технических отчетов на бумажном носителе в количестве 2 шт. и в электронном виде (CD).

  Совместно с техническими отчетами Заказчику передаются в электронном виде записи осциллограмм, логи, журналы событий, файлы конфигурирования (параметрирования), снятые с устройств во время проведения технического обслуживания.

	Сроки оказания услуг
	  С момента подписания Договора до 31.12.2025 г.


                 Перечень оборудования ООО «Интеграция» для производства испытаний 

	№ п/п
	Объект ООО «Интеграция»
	Перечень оборудования, предоставляемого к испытаниям
	Адрес места расположения

	1. 
	РП-3
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, Территория «Химград»

	2. 
	ТП-7
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	3. 
	БКТП-3
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	4. 
	ТП-21
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	5. 
	ТП-31
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	6. 
	ТП-35
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	7. 
	ТП-38А
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	8. 
	ТП-38Б
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	9. 
	ТП-40
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	10. 
	ТП-41
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	11. 
	ТП-54
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, Территория «Химград»



	12. 
	ТП-45
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	13. 
	ТП-46
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	14. 
	ТП-47
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	15. 
	КТП-702 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Озеро Лебяжье

	16. 
	КТП-5919 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Пр-т Победы, д.101

	17. 
	КТП-4068 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Даурская, д. 1 пом.1

	18. 
	КТП-5173 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Шоссейная (Борисоглебское)

	19. 
	КТП-5138 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Беломорская, СНТ "Строитель 1"

	20. 
	КТП-2690 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева, д.97 оф.40

	21. 
	КТП-2634 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева,д.97 оф.40

	22. 
	ТП-4742 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул.Г.Баруди,д.8

	23. 
	ТП-2990 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул.Минская,д.9

	24. 
	КТП-5348
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, 812 км трассы М7

	25. 
	КТП-8692
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Респ. Татарстан, р-н. Пестречинский, д. Старое Кощаково, ул. Складская, д.2 



	26. 
	ТП-3787 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 127, 

	27. 
	КТП-5932
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пос. Дербышки

	28. 
	КТП-1456, 1456 А
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Респ. Татарстан, г. Казань, пгт. Старое Победилово



	29. 
	КТП-1578 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Беломорская, СНТ "Нарцисс"

	30. 
	КТП 25/10 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Акзигитово с., Гагарина ул.

	31. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	32. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Аксу д.

	33. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Аксу д.

	34. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Альшихово с.

	35. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Альшихово с.

	36. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Сабинский р-н., Татарская Икшурма с.

	37. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Сабинский р-н., Татарская Икшурма с.

	38. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Балтасинский р-н., Балтаси пгт.

	39. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Балтасинский р-н., Балтаси пгт.

	40. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Верхнеуслонский р-н., Большие Меми с.

	41. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Верхнеуслонский р-н., Большие Меми с.

	42. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Большое Ходяшево с.

	43. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Большое Ходяшево с.

	44. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Бурнашево с.

	45. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Бурнашево с.

	46. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Бурундуки ст.

	47. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Бурундуки ст.


	48. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Арский р-н., Утар-Аты с.

	49. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Арский р-н., Утар-Аты с.

	50. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Верхний Машляк д.

	51. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Верхний Машляк д.

	52. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Городище с.

	53. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Городище с.

	54. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лаишевский р-н., Атабаево с., Молодежная ул., 1

	55. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лаишевский р-н., Атабаево с., Молодежная ул., 1

	56. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Кзыл-Тау с.

	57. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Кзыл-Тау с.

	58. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Корноухово с., Совхозная ул.

	59. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Корноухово с., Совхозная ул.

	60. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тюлячинский р-н., Максабаш с.

	61. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тюлячинский р-н., Максабаш с.

	62. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Высокогорский р-н., Мемдель с.

	63. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Высокогорский р-н., Мемдель с.

	64. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Атнинский р-н., Бахтияр д.

	65. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Атнинский р-н., Бахтияр д.

	66. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Улитино д.

	67. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Улитино д.

	68. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Новые Тинчали с.

	69. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Новые Тинчали с.

	70. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Пестречинский р-н., Пановка с.

	71. 
	КТП-451
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Учительская, д. 2а;

	72. 
	КТП-2412
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 2а


	73. 
	КТПГ-14-017
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Бугульминский р-н, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 145;


	74. 
	КТПГ-630кВА ЭТП 10365
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Наб. Челны, ул. Яшлек, д. 14;

	75. 
	РП-33ю
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Наб. Челны, ул. Нариманова, д.69;

	76. 
	КТПК-Т-КК-630/6/0,4 №1
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д. 11;

	77. 
	КТП 96
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 19

	78. 
	22376-2
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, тер. Промышленная площадка ул. 10, корп. 6/2

	79. 
	КТП-10473
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, ул. Марджани, д. 34

	80. 
	КТП-11329
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. 10 лет Татарстана, д. 8

	81. 
	КТП-691134П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Мамадышский р-, свх. Мамадышский, ул. Каюма Насыри, д. 1Б

	82. 
	КТП-11352
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Тази Гиззата, д. 27Б

	83. 
	КТП-160/11-10/441
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 51А

	84. 
	КТП-11444
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 51А

	85. 
	КТП-1083П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ,  
	РТ, г. Мамадыш, с. Отарка

	86. 
	КТП-142
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н,  территория Елабужского зверохозяйства

	87. 
	КТП-10/0,4кВ
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 4/1

	88. 
	КТП-10345
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	 РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, территория "Городище"

	89. 
	КТП-74390 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Кукморский район, н.п. Ядыгерь

	90. 
	КТП-40/427 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Кукморский район, Кукмор пгт, ул.              Б. Хисаметдина, д.2

	91. 
	ТП-76534 

 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Кукморский район, Кукмор пгт, ул. Производственная, д.7

	92. 
	КТП 25/10 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Актаныш с.

	93. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	94. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Старое Балтачево д.

	95. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Старое Балтачево д.

	96. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тетюшский р-н., Большие Тарханы с.

	97. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тетюшский р-н., Большие Тарханы с.

	98. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижний Шандер с.

	99. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижний Шандер с.

	100. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Агрызский р-н., Крынды с.

	101. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Агрызский р-н., Крынды с.

	102. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижние Яки с.

	103. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижние Яки с.

	104. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Отарка с.

	105. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Отарка с.

	106. 
	КТП-33П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Нурлат, ул. Советская, д. 145

	107. 
	КТП-1562
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Аксубаевский р-н, пгт. Аксубаево

	108. 
	 КТП-268П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Черемшанский р-н, с. Черемшан (База АТП)

	109. 
	ТП-773037А


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Чистопольский район, н/п Утяково

	110. 
	 КТП 25/10


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Алексеевский р-н., Алексеевское пгт.

	111. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Алексеевский р-н., Алексеевское пгт.

	112. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Старое Альметьево д.

	113. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Старое Альметьево д.

	114. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Беркет-Ключ с.

	115. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Беркет-Ключ с.

	116. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Караса д., Садовая ул., 43а

	117. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Караса д., Садовая ул., 43а

	118. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Кзыл Тау д.

	119. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Кзыл Тау д.

	120. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Спасский р-н., Красная Слобода с.

	121. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Спасский р-н., Красная Слобода с.

	122. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лениногорский р-н., Чути д.

	123. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лениногорский р-н., Чути д.

	124. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Амирово с.

	125. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Амирово с.

	126. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Элемта д.

	127. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Элемта д.

	128. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Альметьевский р-н., Новотроицкое с., Заводская ул.

	129. 
	ТП 4941
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г.Казань, Советский р-н, ул. Ю. Фучика

	130. 
	БКТП-7-07
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Набережные Челны, Новый город, 12 комплекс

	131. 
	КТП 799км
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г.Казань, Советский район,левый берег р.Казанка,возле ж/д. моста СНТ Речник

	132. 
	КТП 6/0,4кВ 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Бугульминский муниципальный район, п.г.т. Карабаш 

	133. 
	КТП-2448 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ г. Казань, пос. Старое Победилово СНТ "Залив" 

	134. 
	КТП -1474 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ г. Казань, пос. Старое Победилово СНТ "Залив" 

	135. 
	КТП-19/1
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Лаишевский район, с. Столбищи, НКСТ "Танкист"

	136. 
	КТП 6/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань ул. Каспийская , 98 СНТ Азино

	137. 
	КТП-5148 КТП 10/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань , Авиастроительный район, ул. Циолковского СНТ Авиамотор

	138. 
	КТП-4969 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, Советский район, станция Дербышки СТ "Вишенка" КФМБК", СНТ "Весна

	139. 
	ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-4986/63кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорсский  р-н, тер. СНТ "Рассвет

	140. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3953/1000кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, п. Кадышево СНТ "Крутушка-1"

	141. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3760/250кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, п. Кадышево СНТ "Крутушка-1"

	142. 
	КТП-3775 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Высокогорский район, (п.Кадышево) тер. СНТ Крутушка-2"

	143. 
	КТП-33020 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Высокогорский район, (п.Кадышево) тер. СНТ Крутушка-2"

	144. 
	КВЛ-10кВ, КТП-3575(3566)/100кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский р-он, п. Кендери, СНТ "Аланлык

	145. 
	КВЛ-10кВ, КТП-3962/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский р-он, п.Кендери, СНТ "Аланлык

	146. 
	КТП-5075
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань ,Советский район, п.Дербышки СНТ "Вишенка"

	147. 
	КТП-1472 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. г.Казань, п. Победилово, СНТ ветеранов войны "Победа"

	148. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3605/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский район, п. Чепчуги, СНТ  "Радуга"

	149. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-7199/250кВА
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Аэропорт"

	150. 
	КТП-7715/250кВА 
	Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Аэропорт"



	151. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-7732/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ 
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Весна"

	152. 
	КТП-6/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Бугульминский район, с.п. Березовское, СНТСН "Лесное"


ЧАСТЬ 3.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор оказания услуг №_________________
г. Казань
                                                                                             «____»_________________ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» (ООО «Интеграция»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Евсеева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с результатами определения исполнителя путем проведения запроса предложений № _____________, протокол _______________________ № __ от «___» _______ 2025 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика качественно и в установленные настоящим договором сроки оказать комплекс услуг электротехнической лаборатории (далее – «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные в соответствии с условиями данного Договора Услуги и оплатить их.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги собственными силами и средствами, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Для оказания услуг Исполнитель самостоятельно закупает необходимые материалы, указанные в Техническом задании (Приложение №1). Количество закупаемых материалов должно соответствовать объему оказываемых Услуг по настоящему Договору.

Стоимость закупаемых материалов включена в общую сумму Договора, указанную в п. 3.1 Договора, и дополнительного Заказчиком не оплачивается. 

1.4. При необходимости изменения срока начала и окончания Услуг каждая из Сторон обязана сообщить об этом другой Стороне не позднее чем за 48 ч. до его наступления.

1.5. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.6. Стороны договорились о неприменении ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ к отношениям, возникшим в результате исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

1.7. Заказчик вправе сократить объем оказываемых настоящему Договору Услуг при изменении потребности в таких Услугах. Цена Договора при этом соразмерно уменьшается

2. Права и обязанности Сторон

2.1.     Исполнитель обязан:

2.1.1. качественно и в согласованные с Заказчиком сроки оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с соблюдением требований норм действующего законодательства, регламентирующих выполнение данного вида Услуг и сдать их результат Заказчику;

2.1.2. в случае установления вины Исполнителя возместить ущерб, причиненный в ходе оказания Услуг людям,  зданиям, помещениям, коммуникациям, оборудованию или имуществу Заказчика и третьих лиц;
2.1.3. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;

2.1.4. по окончании Услуг представить Заказчику следующие документы:

- акт оказанных услуг; 
- иные документы, предусмотренные Техническим заданием. 

2.1.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования;

2.1.6. осуществить уборку места оказания Услуг от мусора, стройматериалов, оставшихся после оказания Услуг, излишков материалов и изделий, принадлежащего ему оборудования, инструментов, инвентаря;

2.1.7. предоставить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты по всем наименованиям применяемых при оказании услуг материалов и оборудования (подлежащих сертификации). В случае если представителем Заказчика будет выявлено в ходе оказания Услуг использование Исполнителем оборудования, материалов (изделий, конструкций), не отвечающих требованиям (стандартам) качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

2.1.8. своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при оказании услуг и в период гарантийного срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.

2.1.9. в разумный срок уведомить Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество и сроки завершения оказываемых услуг.

2.1.10. оказать услуги силами подготовленного и аттестованного, квалифицированного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

2.1.11. обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью и контролировать правильное их применение;

2.1.12. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

2.1.13. обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации Услуг должностными лицами Заказчика; 

2.1.14. в течение 1 (Одного) дня с момента заключения настоящего Договора представить на утверждение Заказчику план оказания Услуг с графиком поставки необходимых материалов и оборудования. 

2.1.16. на постоянной основе вести общий журнал учета оказанных Услуг по настоящему Договору и отчетность. 

2.1.17. обеспечить ежедневную уборку рабочих мест. 

2.2.     Исполнитель имеет право:

2.2.1. на получение оплаты за надлежаще оказанные Услуги при отсутствии возражений со стороны Заказчика по качеству Услуг;

2.2.2. самостоятельно определять способы оказания Услуг, обусловленных настоящим Договором, распоряжаться своим имуществом на объекте с учетом требований технических регламентов и допуска на объект;

2.2.3. оказать Услуги досрочно по соглашению с Заказчиком. 

2.2.4. привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, за действия (бездействие) которых несет ответственность перед Заказчиком как за свои собственные. 

2.3.     Заказчик обязан:

2.3.1. принять у Исполнителя оказанные Услуги по Акту оказанных Услуг при отсутствии возражений со своей Стороны по качеству Услуг; 

2.3.2. своевременно оплатить надлежаще оказанные Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;

2.3.3. рассматривать и подписывать Акт оказанных Услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора;

2.3.4. обеспечить необходимые условия для производства Исполнителем поручаемых по настоящему Договору Услуг, в том числе обеспечить доступ техники и персонала Исполнителя к месту оказания Услуг;

2.3.5. предоставить Исполнителю техническую документацию, необходимую для оказания Услуг, в т.ч. список оборудования. 

2.4.     Заказчик имеет право:

2.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя; Количество проверок и сроки их проведения с Исполнителем не согласовываются.

2.4.2. расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.3. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг требованиям технических регламентов и условиям настоящего Договора. 

2.4.4. отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных Договором, но выполненных Исполнителем без согласования с Заказчиком.

2.4.5. приостановить оказание Услуг Исполнителем, если имеются нарушения технических регламентов и отступления от Технического задания. При этом срок оказания Услуг по Договору изменению не подлежит. 

3. Стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты

3.1. Стоимость Услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет: ______(__________) рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. 

В стоимость Услуг входят все затраты Исполнителя на оказание Услуг, на все материалы, изделия, конструкции, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. 
3.2. Не подлежат оплате не предусмотренные настоящим Договором Услуги, оказанные Исполнителем, если они не были оформлены в надлежащем порядке, в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.

3.3. В случае выявления объемов Услуг, не отраженных в настоящем Договоре, Исполнитель обязан письменно в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика, согласовать и оформить дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.4. Исполнитель несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате объемов Услуг, примененных расценок. 

3.5. Оплата фактически оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Оплата производится на основании полученного счета на оплату Исполнителя. 

3.6. Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки выполнения, порядок сдачи и приемки Услуг
4.1 Услуги оказываются согласно календарному плану оказания услуг, заранее согласованному, между Заказчиком и Исполнителем.  Прочие испытания технического обслуживания оборудования проводятся по дополнительным заявкам заказчика.
4.2.  Срок оказания Услуг: с момента подписания настоящего Договора до 31.12.2025г.

4.3. Сдача Услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются Актом оказанных услуг.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения обязан подписать акт оказанных Услуг. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Услуг в случае обнаружения дефектов и недостатков. При этом Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента отказа от приемки Услуг направить Исполнителю мотивированный отказ и составить Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направить его Исполнителю, который своими силами и без увеличения стоимости обязан устранить выявленные дефекты и недостатки. 
4.5. Исполнитель обязан в 10 (Десяти)-дневный срок с момента получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг с указанием причин, препятствующих подписанию Акта, устранить дефекты и недостатки Услуг, указанные в мотивированном отказе или возместить Заказчику ущерб, вызванный некачественными Услугами или возникший в связи с неоказанием Услуг.

4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Услуг отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

4.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Договора должна быть назначена экспертиза. При этом первоначально расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, Заказчик возмещает Исполнителю расходы по проведению экспертизы. Выбор экспертного учреждения осуществляется по соглашению Сторон. В случае отказа Исполнителя от проведения экспертизы и (или) уклонения от согласования с Заказчиком экспертного учреждения более чем на 20 календарных дней, Стороны устанавливают, что Исполнитель признает свою вину и обязуется устранить недостатки в срок, указанный в п. 4.8 Договора.
4.8. При обоснованности претензий Заказчика Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в пятидневный срок устранить недостатки в Услугах.

4.9.  Исполнитель не производит устранение недостатков в следующих случаях:

- после истечения срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора;

4.10. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Услуг;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых Услуг, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения извещения Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, дать указания Исполнителю о дальнейших действиях.

4.12. Если Исполнитель не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, либо продолжит оказание Услуг, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.11 настоящего Договора срока, или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении Услуг, он будет не вправе при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.13. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны производят инвентаризацию фактически оказанных Услуг для передачи их Заказчику и оформления окончательного расчета между ними.
4.14. Стороны назначают следующих ответственных лиц по настоящему Договору:

От Заказчика - _____________________________ тел. ____________________. 

От Исполнителя - ___________________________ тел. ____________________. 

5.  Гарантийные обязательства

5.1. На все Услуг, оказанные по настоящему Договору, Исполнитель предоставляет гарантию не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантия качества результата Услуг распространяется на все составляющие результата Услуг и начинает действовать с момента подписания Акта оказанных услуг.  
Риск случайной гибели и случайного повреждения результата Услуг по настоящему договору после подписания Акта оказанных Услуг несет Заказчик. 
5.2. Исполнитель гарантирует достижение результата Услуг, указанных в документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Вред, причиненный вследствие допущенных недостатков, отступлений от проектных решений, применения материалов и оборудования, не соответствующих ГОСТу, компенсируется Исполнителем.

5.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, с последующим возмещением Исполнителем стоимости экспертизы в случае выявления дефектов.

5.5. Заказчик вправе по своему выбору предъявить требование Исполнителю о безвозмездном устранении недостатков в Услугах либо произвести их устранение своими или привлеченными силами с последующим возмещением Исполнителем понесенных затрат.

5.6. Заказчик вправе предъявить требование Исполнителю о безвозмездном устранении недостатков в Услугах по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Исполнителя.

6. Ответственность Сторон

6.1.  Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных Услуг до их приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6.3.   Исполнитель несет следующую ответственность:

6.3.1. в случае нарушения установленных сроков оказания Услуг, промежуточных сроков Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку штраф в размере 0,5% от общей стоимости Услуг по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств, по каждому факту нарушения сроков оказания Услуг. При этом штраф может быть удержан Заказчиком из суммы Договора;

6.3.2. за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей стоимости Услуг за каждый случай нарушения. При этом штраф может быть удержан Заказчиком из суммы Договора;

6.3.3. за нарушение срока исполнения обязательств, за исключением срока оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, по каждому факту нарушения сроков.  

6.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств на оплату по настоящему Договору он будет обязан выплатить Исполнителю пеню из расчета 0,1% от невыплаченных в срок денежных сумм за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Услуг по настоящему Договору.

6.5. Возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6.  За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе оказания Услуг, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности полностью лежит на Исполнителе.

6.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязан в 15 (пятнадцати)-дневный срок возвратить Заказчику полученный денежный аванс за вычетом фактических затрат, которые он понес при исполнении своих обязательств.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору (за исключением просрочки в платеже сумм, срок оплаты которых наступил в соответствии с условиями настоящего Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и других явлений природы, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соответственно отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента их наступления и прекращения. Свидетельство торговой (торгово-промышленной) палаты или иного компетентного органа, или организации соответствующей страны будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращение указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства существует свыше 4 (четырех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, с возмещением убытков другой Стороне.

8. Конфиденциальность

8.1.  Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон последствия расторжения Договора и порядок расчетов определяются Сторонами в подписываемом ими соглашении о расторжении Договора.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обращения в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

9.3. Заказчик извещает Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору путем направления Исполнителю уведомления по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Договоре. Моментом отказа от исполнения настоящего Договора считается дата, указанная в уведомлении. 

9.4. В случае прекращения настоящего Договора до приемки Заказчиком Услуг, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Услуг с компенсацией Исполнителю произведенных затрат. 

9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.6. Настоящий Договор также подлежит прекращению или расторжению в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров между Сторонами, направлением писем и претензий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной.

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (полностью или частично), подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

11. Заключительные положения

11.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2025г., а в части исполнения обязательств- до полного их исполнения. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.

11.3.  При изменении почтовых, банковских реквизитов, юридического и фактического адреса, а также в случае проведения реорганизации Стороны обязуются письменно извещать друг друга в 5 (пяти)-дневный срок. 

11.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ и РТ.

11.5.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.6. Настоящий Договор, с Приложением №1 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из 8. Адреса и расчетные реквизиты сторон.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	ООО «Интеграция»  

Юридический адрес:

420039, РТ, г. Казань, территория «Химград», 
д 50, пом. 13
ИНН 1658191691 КПП 165801001 

ОГРН 1161690113749

р/с 40702810629070008330

в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

Тел. 8 (843) 212-53-00

Эл. почта: info@integration-kzn.ru 
Директор 

ООО «Интеграция»  

_______________/ А.А.  Евсеев /  
М.П.
	_______________ 
М.П.


Приложение №1 

к договору оказания услуг 

№_от «__»_______2025г.

Техническое задание

	Место оказания услуг
	Республика Татарстан

	Цель и назначение оказания услуг
	  Целью оказания комплекса услуг электролаборатории являются:

- выявление отклонений и снижения риска аварийных ситуаций электрооборудования, что влечет за собой повышение надежности беспрерывного электроснабжения потребителей,

- проведение текущего и капитального ремонтов электрооборудования.

	Условия оказания услуг
	   При оказании услуг Исполнитель использует собственные материалы и оборудование. Исполнитель оказывает услуги в соответствии со сроками и требованиями, предусмотренными договором.

   Услуги выполняются квалифицированным персоналом Исполнителя.

   Оказание услуг производится Исполнителем в полном соответствии с данным ТЗ, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

   Исполнитель самостоятельно поставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану. После окончания оказания услуг Исполнитель осуществляет вывоз мусора и уборку помещений места оказания услуг и прилегающей территории.

   Перед началом оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить на согласование в ООО «Интеграция» техническую и разрешительную документацию на все услуги, согласно данного ТЗ.

	Требования к Исполнителю
	Обязательные требования к Исполнителю:

1.
Наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве зарегистрированной в соответствии с требованиями Ростехнадзора электротехнической лаборатории с правом выполнения работ с предоставлением протоколов.

2.
Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Государственного технического надзора, действующего на весь период действия контракта.

Требования к персоналу:

1.
Исполнитель должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой к Закупочной документации и обеспечить присутствие на объекте в рабочее время бригады в составе не менее 2-х человек, имеющих право работать по нарядам и распоряжениям (производитель работ должен иметь группу IV или V).

2.
Персонал Исполнителя должен в установленном порядке пройти проверку знаний правил, норм по охране труда, пожарной безопасности, а также быть аттестованным по промышленной безопасности. В удостоверении должен быть оформлен допуск в электроустановки до и выше 1000В.

3. 
Персонал Исполнителя (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте и т.д) и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестации и проверки знаний правил, норм по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, с предоставлением протокола. 

4.
Обязательно наличие квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. 

5.
При оказании услуг персонал Исполнителя несет полную ответственность за соблюдение правил ОТ, ППБ на объектах Заказчика. Обязан строго соблюдать требования, предусмотренные технической документацией. Обязан применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. При проведении технического обслуживания не допускать применения не сертифицированных изделий и материалов. При выявлении в ходе эксплуатации и техническом обслуживании оборудования неисправностей, дефектов по согласованию с Заказчиком произвести ремонт, направленный на восстановление работоспособности оборудования.

6. 
При оказании услуг с лесов и подмостей, а также при работе с инструментом и приспособлениями рабочие, должны быть обучены и проведена проверка знаний инструкций по охране груда, с предоставлением протокола.

Требование к оборудованию и СИЗ:

- Обязательно наличие в собственности или на ином, предусмотренном законодательством, праве оборудования и приборов, необходимых для оказания услуг c приложением свидетельства о поверке, распространяющего свое действие на весь период работ.

- Исполнитель должен в полной мере обеспечить наличие средств защиты: спецодежды, спец, обувь, каски, обеспечивающие защиту от электрической дуги при оказании услуг в электроустановках, диэлектрических перчатки, изолированного инструмент, указателей напряжения и пр...

- Исполнитель должен предоставить справку о материально-технических ресурсах и документацию, подтверждающую собственность, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.

- Применяемые при оказании услуг средства индивидуальной защиты должны быть испытаны, о чем должен свидетельствовать штемпель, либо соответствующая бирка с указанием последующей даты испытания. Срок испытания СИЗов должен распространяться на весь срок оказания услуг. Запрещается использовать неиспользованные средства индивидуальной защиты. 

	Состав комплекса услуг:

	Плановые услуги:

1.
Разработать и согласовать с ООО «Интеграция» план производства работ по испытаниям оборудования ООО «Интеграция», с согласованием сроков и времени их проведения.

2.
Предусмотреть специальные требования для обеспечения беспрерывного электроснабжения потребителей с обязательным соблюдением организационных (оформление наряда допуска в установленном порядке) и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

3.
Произвести электрические измерения и испытания оборудования и устройств:

4.
Разработать технические отчеты проведенных испытаний и измерений, составленные с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672, ПТЭЭП.

5. 
Перечень испытаний:

- Испытания электрооборудования при текущем ремонте в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (Т);

- Текущие испытания электрооборудования в межремонтный период в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (М);

•
Провести комплексное опробование от всех защит на все коммутационные аппараты;

•
Предоставить Заказчику отчетные протоколы в бумажном и электронном виде.

Внеплановые услуги:

1. 
Оказывать услуги по отысканию места повреждения кабельных линий до 10 кВ, возникших до и во время действия данного контракта по заявке Заказчика. Оказывать услуги по проведению испытаний и ПНР оборудования, при вводе в эксплуатацию нового оборудования, капитальном, среднем, текущем ремонте в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (П, К, С, Т) по заявке Заказчика.

2. Комиссионное участие в техническом освидетельствовании электросетевого оборудования, с исчерпавшим себя сроком эксплуатации. Участие в подписании актов по результатам освидетельствования; 

3. Ежемесячное измерение электрических нагрузок силовых трансформаторов на напряжение 10 (6)/0,4 кВ; 

4. Восстановление рабочих программ вывода в проверку (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики;

 5. Лабораторные исследования (для установления причин повреждений и разработки мероприятий по их предотвращению) образцов повреждённых кабелей и повреждённых кабельных муфт силовых кабелей с предоставлением заключения; 

6. Участие в комиссионном расследовании причин аварий на объектах электросетевого комплекса ООО «Интеграция» на уровне напряжения 0,4-10 (6) кВ. Подготовка актов расследования, как специализированной организацией (ЭТЛ), а также принятия участия в подписании итогового акта расследования; 

7. Контроль заземляющих устройств трансформаторных подстанций, эксплуатируемых персоналом электроцеха ООО «Интеграция» (электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью); 

8. Ежемесячный контроль за температурой контактных соединений шин распределительных устройств; 

9. Предусмотреть специальные требования для обеспечения беспрерывного электроснабжения потребителей с обязательным соблюдением организационных (оформление наряда допуска в установленном порядке) и технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в электроустановках; 

- Обновить и исправить диспетчерские наименования, бирки, надписи и т.д.; 

• В случае выявления в натуре несоответствия выполненного монтажа в панелях, шкафах схемам, внести изменения в электронном виде на рабочие исполнительные схемы, принципиальные и монтажные схемы; 

• Заполнить необходимые разделы паспортов-протоколов на данное оборудование; 

• Предоставить Заказчику отчетные протоколы в бумажном и электронном виде. 

10. Оказывать услуги по разработке и восстановлению технической документации, отсутствующей у Заказчика, но являющейся необходимой для технической эксплуатации оборудования.

11. Лабораторные исследования (для установления причин повреждений и разработки мероприятий по их предотвращению) образцов повреждённых кабелей и повреждённых кабельных муфт силовых кабелей с предоставлением заключения;

	Порядок выполнения и сдачи-приемки оказанных услуг
	  Перед началом и в процессе оказания услуг по испытаниям электрооборудования, техническому обслуживанию оборудования Исполнитель должен вести документацию, предоставлять табель рабочего времени, руководствоваться требованием НТД, предоставлять фотографии по требованию Заказчика, на МТР предоставлять счета-фактуры и товарные накладные, либо универсальные передаточные документы (УПД), сертификаты качества (паспорта и т.д.).

  Перед началом оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти необходимые инструктажи у соответствующих служб Заказчика.

  Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить на согласование календарный план (линейный график) оказания услуг с указанием движения рабочей силы и сменности. График также должен включать дату начала и окончания проведения испытаний, технического обслуживания оборудования, дату проведения промежуточного опробования сигналов на смежное оборудование, дату проведения комплексного опробования.

   Прочие испытания технического обслуживания оборудования проводятся по дополнительным заявкам заказчика.

  Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право выдачи нарядов, распоряжений, быть руководителями работ и производителями работ с указанием должности, группы по электробезопасности (производитель работ должен иметь группу IV или V).

  Все материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

  Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.

  Организация работ и допуск лиц командированного персонала Исполнителя к работам на объектах ООО «Интеграция» производится в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. 

	Требования к качеству и результатам оказанных услуг
	  Гарантия на качество оказанных услуг составляет не менее 12 месяцев.

  Качество оказанных услуг должно соответствовать технологическим требованиям.

  Все услуги должны быть оказаны в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора на оказание услуг по проведению испытаний, требованиями настоящего Технического задания, проектом и т.д. в части требований, не установленных Техническим заданием.

  Если в процессе оказания услуг, либо в гарантийный период будут обнаружены некачественно оказанные услуги и/или услуги, оказанные с отступлением от условий договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости договора и сроков оказания услуг, в срок, установленный Заказчиком, обязан устранить выявленные замечания и недостатки.

  В случае, если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Исполнителю за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков оказанных услуг.

  Ежедневно Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает очистку рабочего места от мусора, полученного в результате оказания услуг.

  Оборудование, машины, механизмы, временные сооружения, использовавшиеся при оказании услуг, должны быть вывезены силами и средствами Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

	Количество объектов
	Заявленное количество объектов (трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП)) не более 152 шт. Испытания проводятся, согласно календарному плану оказания услуг, заранее согласованному, между заказчиком и исполнителем.  Прочие испытания технического обслуживания оборудования проводятся по дополнительным заявкам заказчика.

	Особые условия оказания услуг:


	Работы должны выполняться согласно нормативным требованиям объемов и норм испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.3-35.613-00, РД 153-34.0-35.617-2001, ПУЭ, ПТЭЭП и ППБ.

В процессе оказания услуг должна быть обеспечена безопасность в электроустановках системой организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей, включая своих работников, работников Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, иных лиц, которые могут подвергаться воздействию в ходе оказания Исполнителем услуг на объекте.

  Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить необходимыми для оказания услуг по договору материалами и оборудованием. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением договора, в том числе, но не ограничиваясь:

- стоимость всех строительно-монтажных и иных Работ согласно Рабочей документации, 

- затраты, связанные с вывозом и утилизацией строительных отходов;

- затраты, связанные с утилизацией материалов и оборудования, в отношении которых законодательством РФ установлены специальные требования по утилизации; 

- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им Субподрядчиками;

- стоимость отчуждения Исполнителю исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по Договору;

- все расходы и затраты, указанные в Договоре, включают все затраты, связанные с оказанием услуг в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Заказчика, касающимися техники безопасности и правил пожарной защиты;

- расходы по разработке и изготовлению исполнительной и (или) технической документации, в случае отсутствия таковой у Заказчика, в т.ч. паспортов на электрооборудование и внесение изменений в них по результатам испытаний. В случае отсутствия у Заказчика исполнительной и (или) технической документации, либо отдельные конструктивные элементы, самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц разработать и изготовить такую документацию, при этом стоимость работ по разработке изготовлению указанной документации включена в цену договора и не подлежит дополнительной оплате.

  Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов, оборудования до подписания акта оказанных услуг и передачи соответствующих документов.

  Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики осуществляется в условиях действующего технологического цикла подстанций, без прекращения производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу для жизни и здоровья людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

  Участник конкурентной процедуры обязан не допустить отключении работающего оборудования из-за ошибочного действия или бездействия своего персонала! 

	Особые требования
	Учитывая оказание услуг по испытаниям, техническом обслуживанию, отладке в период низких температур наружного воздуха, а иногда в период отрицательных температур, Исполнитель обязан предусмотреть обогрев помещений, в которых располагается электрооборудование, до температур, регламентированных ПУЭ, ПТЭЭП к производству вышеперечисленных работ. Обогрев предусмотреть от действующей электроустановки, либо от автономного источника электропитания, путем установки тепловых пушек, либо иного нагревательного оборудования. В случае подключения к действующим электроустановкам заказчика, подрядчик оплачивает из собственных средств расход электрической энергии согласно ведомости электропотребления АО «Татэнергосбыт» за отчетный период. В случае использования собственных автономных источников питания, Исполнитель, также из собственных средств оплачивает ГСМ и сопутствующие расходы, а также осуществляет транспортировку к месту оказания услуг.

Выдача заказчику экземпляров технических отчетов на бумажном носителе в количестве 2 шт. и в электронном виде (CD).

  Совместно с техническими отчетами Заказчику передаются в электронном виде записи осциллограмм, логи, журналы событий, файлы конфигурирования (параметрирования), снятые с устройств во время проведения технического обслуживания.

	Сроки оказания услуг
	  С даты начала оказания услуг до 31.12.2025 г.


                 Перечень оборудования ООО «Интеграция» для производства испытаний 

	№ п/п
	Объект ООО «Интеграция»
	Перечень оборудования, предоставляемого к испытаниям
	Адрес места расположения

	1. 
	РП-3
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, Территория «Химград»

	2. 
	ТП-7
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	3. 
	БКТП-3
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	4. 
	ТП-21
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	5. 
	ТП-31
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	6. 
	ТП-35
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	7. 
	ТП-38А
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	8. 
	ТП-38Б
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	9. 
	ТП-40
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	10. 
	ТП-41
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	11. 
	ТП-54
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, Территория «Химград»



	12. 
	ТП-45
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	13. 
	ТП-46
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	14. 
	ТП-47
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	15. 
	КТП-702 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Озеро Лебяжье

	16. 
	КТП-5919 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Пр-т Победы, д.101

	17. 
	КТП-4068 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Даурская, д. 1 пом.1

	18. 
	КТП-5173 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Шоссейная (Борисоглебское)

	19. 
	КТП-5138 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Беломорская, СНТ "Строитель 1"

	20. 
	КТП-2690 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева, д.97 оф.40

	21. 
	КТП-2634 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пр-кт Ямашева,д.97 оф.40

	22. 
	ТП-4742 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул.Г.Баруди,д.8

	23. 
	ТП-2990 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул.Минская,д.9

	24. 
	КТП-5348
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, 812 км трассы М7

	25. 
	КТП-8692
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Респ. Татарстан, р-н. Пестречинский, д. Старое Кощаково, ул. Складская, д.2 



	26. 
	ТП-3787 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 127, 

	27. 
	КТП-5932
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, пос. Дербышки

	28. 
	КТП-1456, 1456 А
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Респ. Татарстан, г. Казань, пгт. Старое Победилово



	29. 
	КТП-1578 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, ул. Беломорская, СНТ "Нарцисс"

	30. 
	КТП 25/10 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Акзигитово с., Гагарина ул.

	31. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	32. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Аксу д.

	33. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Аксу д.

	34. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Альшихово с.

	35. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Альшихово с.

	36. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Сабинский р-н., Татарская Икшурма с.

	37. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Сабинский р-н., Татарская Икшурма с.

	38. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Балтасинский р-н., Балтаси пгт.

	39. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Балтасинский р-н., Балтаси пгт.

	40. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Верхнеуслонский р-н., Большие Меми с.

	41. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Верхнеуслонский р-н., Большие Меми с.

	42. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Большое Ходяшево с.

	43. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Большое Ходяшево с.

	44. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Бурнашево с.

	45. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Бурнашево с.

	46. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Бурундуки ст.

	47. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Бурундуки ст.

	48. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Арский р-н., Утар-Аты с.

	49. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Арский р-н., Утар-Аты с.

	50. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Верхний Машляк д.

	51. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Верхний Машляк д.

	52. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Городище с.

	53. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Дрожжановский р-н., Городище с.

	54. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лаишевский р-н., Атабаево с., Молодежная ул., 1

	55. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лаишевский р-н., Атабаево с., Молодежная ул., 1

	56. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Кзыл-Тау с.

	57. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Апастовский р-н., Кзыл-Тау с.

	58. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Корноухово с., Совхозная ул.

	59. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Рыбно-Слободский р-н., Корноухово с., Совхозная ул.

	60. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тюлячинский р-н., Максабаш с.

	61. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тюлячинский р-н., Максабаш с.

	62. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Высокогорский р-н., Мемдель с.

	63. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Высокогорский р-н., Мемдель с.

	64. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Атнинский р-н., Бахтияр д.

	65. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Атнинский р-н., Бахтияр д.

	66. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Улитино д.

	67. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Зеленодольский р-н., Улитино д.

	68. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Новые Тинчали с.

	69. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Буинский р-н., Новые Тинчали с.

	70. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Пестречинский р-н., Пановка с.

	71. 
	КТП-451
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Учительская, д. 2а;

	72. 
	КТП-2412
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 2а

	73. 
	КТПГ-14-017
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Бугульминский р-н, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 145;

	74. 
	КТПГ-630кВА ЭТП 10365
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Наб. Челны, ул. Яшлек, д. 14;

	75. 
	РП-33ю
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Наб. Челны, ул. Нариманова, д.69;

	76. 
	КТПК-Т-КК-630/6/0,4 №1
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д. 11;

	77. 
	КТП 96
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 19

	78. 
	22376-2
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, тер. Промышленная площадка ул. 10, корп. 6/2

	79. 
	КТП-10473
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, ул. Марджани, д. 34

	80. 
	КТП-11329
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. 10 лет Татарстана, д. 8

	81. 
	КТП-691134П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Мамадышский р-, свх. Мамадышский, ул. Каюма Насыри, д. 1Б

	82. 
	КТП-11352
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Тази Гиззата, д. 27Б

	83. 
	КТП-160/11-10/441
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 51А

	84. 
	КТП-11444
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 51А

	85. 
	КТП-1083П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ,  
	РТ, г. Мамадыш, с. Отарка

	86. 
	КТП-142
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н,  территория Елабужского зверохозяйства

	87. 
	КТП-10/0,4кВ
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 4/1

	88. 
	КТП-10345
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	 РТ, Елабужский р-н, г. Елабуга, территория "Городище"

	89. 
	КТП-74390 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Кукморский район, н.п. Ядыгерь

	90. 
	КТП-40/427 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Кукморский район, Кукмор пгт, ул.              Б. Хисаметдина, д.2

	91. 
	ТП-76534 

 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Кукморский район, Кукмор пгт, ул. Производственная, д.7

	92. 
	КТП 25/10 


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Актаныш с.

	93. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	

	94. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Старое Балтачево д.

	95. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Актанышский р-н., Старое Балтачево д.

	96. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тетюшский р-н., Большие Тарханы с.

	97. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Тетюшский р-н., Большие Тарханы с.

	98. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижний Шандер с.

	99. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижний Шандер с.

	100. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Агрызский р-н., Крынды с.

	101. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Агрызский р-н., Крынды с.

	102. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижние Яки с.

	103. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Нижние Яки с.

	104. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Отарка с.

	105. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Мамадышский р-н., Отарка с.

	106. 
	КТП-33П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Нурлат, ул. Советская, д. 145

	107. 
	КТП-1562
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Аксубаевский р-н, пгт. Аксубаево

	108. 
	 КТП-268П
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Черемшанский р-н, с. Черемшан (База АТП)

	109. 
	ТП-773037А


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Чистопольский район, н/п Утяково

	110. 
	 КТП 25/10


	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Алексеевский р-н., Алексеевское пгт.

	111. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Алексеевский р-н., Алексеевское пгт.

	112. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Старое Альметьево д.

	113. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Старое Альметьево д.

	114. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Беркет-Ключ с.

	115. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Беркет-Ключ с.

	116. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Караса д., Садовая ул., 43а

	117. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Караса д., Садовая ул., 43а

	118. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Кзыл Тау д.

	119. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Аксубаевский р-н., Кзыл Тау д.

	120. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Спасский р-н., Красная Слобода с.

	121. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Спасский р-н., Красная Слобода с.

	122. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лениногорский р-н., Чути д.

	123. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Лениногорский р-н., Чути д.

	124. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Амирово с.

	125. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Черемшанский р-н., Амирово с.

	126. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Элемта д.

	127. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Муслюмовский р-н., Элемта д.

	128. 
	КТП 25/10
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	Альметьевский р-н., Новотроицкое с., Заводская ул.

	129. 
	ТП 4941
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г.Казань, Советский р-н, ул. Ю. Фучика

	130. 
	БКТП-7-07
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Набережные Челны, Новый город, 12 комплекс

	131. 
	КТП 799км
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г.Казань, Советский район,левый берег р.Казанка,возле ж/д. моста СНТ Речник

	132. 
	КТП 6/0,4кВ 
	Кабельные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Бугульминский муниципальный район, п.г.т. Карабаш 

	133. 
	КТП-2448 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ г. Казань, пос. Старое Победилово СНТ "Залив" 

	134. 
	КТП -1474 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ г. Казань, пос. Старое Победилово СНТ "Залив" 

	135. 
	КТП-19/1
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Лаишевский район, с. Столбищи, НКСТ "Танкист"

	136. 
	КТП 6/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань ул. Каспийская , 98 СНТ Азино

	137. 
	КТП-5148 КТП 10/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань , Авиастроительный район, ул. Циолковского СНТ Авиамотор

	138. 
	КТП-4969 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань, Советский район, станция Дербышки СТ "Вишенка" КФМБК", СНТ "Весна

	139. 
	ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-4986/63кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорсский  р-н, тер. СНТ "Рассвет

	140. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3953/1000кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, п. Кадышево СНТ "Крутушка-1"

	141. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3760/250кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, г. Казань, п. Кадышево СНТ "Крутушка-1"

	142. 
	КТП-3775 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Высокогорский район, (п.Кадышево) тер. СНТ Крутушка-2"

	143. 
	КТП-33020 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ, Высокогорский район, (п.Кадышево) тер. СНТ Крутушка-2"

	144. 
	КВЛ-10кВ, КТП-3575(3566)/100кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский р-он, п. Кендери, СНТ "Аланлык

	145. 
	КВЛ-10кВ, КТП-3962/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский р-он, п.Кендери, СНТ "Аланлык

	146. 
	КТП-5075
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	г. Казань ,Советский район, п.Дербышки СНТ "Вишенка"

	147. 
	КТП-1472 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. г.Казань, п. Победилово, СНТ ветеранов войны "Победа"

	148. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-3605/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Высокогорский район, п. Чепчуги, СНТ  "Радуга"

	149. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-7199/250кВА
	Воздушные линии электроснабжения 10кВ,

Распределительное устройство 10кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 10/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Аэропорт"

	150. 
	КТП-7715/250кВА 
	Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Силовой трансформатор Т-2 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Аэропорт"



	151. 
	ЛЭП-10кВ, КТП-7732/160кВА 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ 
	РТ. Лаишевский район,  н.п. Орел, СНТ "Весна"

	152. 
	КТП-6/0,4кВ 
	Воздушные линии электроснабжения 6кВ,

Распределительное устройство 6кВ, 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4кВ,  

Распределительное устройство 0,4кВ
	РТ. Бугульминский район, с.п. Березовское, СНТСН "Лесное"
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