###### «УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Интеграция»

___________ /А.А. Евсеев/

«__» _____________ 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку насосного агрегата Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м для нужд ООО «Интеграция»

г. Казань 2025г.

Извещение

1. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

2. Наименование Заказчика: ООО «Интеграция»,

3. Местонахождение Заказчика: 420095, Республика Татарстан, город Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13,

4. Почтовый адрес Заказчика: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград», а/я 139.

5. Адрес электронной почты Заказчика: info@integration-kzn.ru

6. Номер контактного телефона Заказчика: (843) 212-53-00.

7. Предмет Договора с указанием количества поставляемого Товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги: Поставка насосного агрегата Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м для нужд ООО «Интеграция».

Количество поставляемого Товара / объем выполняемой работы / объем оказываемой услуги предусмотрено в части 3 настоящего Извещения о закупке (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо.

8. Место поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с частью 4 настоящего Извещения о закупке (Проект Договора).

9. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора: 1 129 031 (Один миллион сто двадцать девять тысяч тридцать один рубль) 00 копеек) рублей 00 копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).

10. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения: Извещение о закупке, проводимой в электронной форме, можно получить бесплатно и в любое время из единой информационной системы на сайте www.zakupki.gov.ru.

11. Порядок подачи заявок на участие в закупке: заявки в электронной форме со всеми приложениями подаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

12. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «07» апреля 2025 г.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «15» апреля 2025 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени.

14. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://etpzakupki.tatar/

15. Дата и время подведения итогов закупки: «15 апреля 2025 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

16. Порядок подведения итогов закупки: подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

17. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: Не установлено.

18. Размер обеспечение исполнения Договора: Не установлено.

19. Предоставление национального режима при осуществлении закупки:

- установление запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.

- установление ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.

- установление преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): не установлено.

Закупка осуществляется в соответствии с  п.п. «а» п. 6 с Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

  - Потенциальные участники запроса котировок в электронной форме готовят свои заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

  - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Заявка на участие в запросе котировок действует в течение срока, установленного в ней потенциальным участником запроса котировок в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

  - Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

1.4.1. Сведения и документы о потенциальном участнике запроса котировок, подавшем такую заявку:

1) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

б) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 ФЗ-223.

1.4.2. фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты, номер контактного телефона;

1.4.3. идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

1.4.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для потенциального участника запроса котировок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;

1.4.5. документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств и/или по исполнению договора в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок (если требуется);

1.4.6. копии документов, которые подтверждают соответствие потенциального участника запроса котировок требованиям к участнику;

1.4.7. согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

1.4.8. предложение о цене договора;

1.4.9. документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

1.4.10. иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.

Потенциальный участник запроса котировок должен принять все обязательные требования организатора запроса котировок (включая требования по условиям и (или) форме договора).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть подписаны усиленной электронной подписью потенциального участника запроса котировок в электронной форме.

- 2. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Заявка на участие в запросе котировок подается организатору запроса котировок через Электронную площадку. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме определяется регламентом Оператора электронной площадки и настоящим Положением.

2.2. После окончания установленного срока подачи заявок, Электронная площадка не должна позволять подавать заявки на участие в запросе котировок.

2.3. Потенциальный участник запроса котировок вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

2.4. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

2.5. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат.

- 3. Изменение условий заявки

3.1. После подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник запроса котировок вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора из числа предусмотренных закупочной документацией.

3.2. Изменение условий заявки осуществляется на Электронной площадке с заверением новых условий усиленной электронной подписью потенциального участника запроса котировок в электронной форме.

3.3. Во избежание сговора потенциальных участников и (или) координации организатором запроса котировок действий участников, Электронная площадка не должна предоставлять сведения о потенциальных участниках запроса котировок как потенциальным участникам, так и организатору запроса котировок.

3.4. После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

3.5. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие обязательным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные разделом 2 Приложения № 1 к извещению.

- 4.  Рассмотрение котировочных заявок

4.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме производится Заказчиком в рамках отборочной и оценочной стадий.

4.2. Заказчик вправе привлекать к данному процессу Инициатора закупки и/или экспертов, назначенных в соответствии с решением Заказчика. При этом стороны должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса котировок в электронной форме.

4.3. Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

- 5. Отборочная стадия рассмотрения заявок

5.1. Отбор участников запроса котировок проводится из числа потенциальных участников запроса котировок, своевременно подавших заявки на участие в запросе котировок. В рамках отбора проверяются поданные заявки на участие в запросе котировок на соответствие установленным требованиям извещения о проведении запроса котировок, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

в) соответствие потенциального участника;

г) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса котировок в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок, если требовалось.

5.2. Заявка участника запроса котировок отклоняется Единой комиссией в следующих случаях:

1) несоответствие участника запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок, установленных извещением;

2) несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным извещением, в том числе, непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в запросе котировок (при установлении);

3) несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения по запросу котировок;

4) непредставление разъяснения заявки по запросу Единой комиссии (если такой запрос по решению комиссии был направлен участнику);

5) предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

5.3. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, все такие заявки данного потенциального участника могут быть отклонены.

5.6. Единая комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении котировок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками котировок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

5.7. В случае, если две и более заявки потенциальных участников запроса котировок и сами потенциальные участники соответствуют всем требованиям, указанным в извещении, данные потенциальные участники допускаются к участию в запросе котировок и признаются участниками запроса котировок, при этом данные заявки подлежат обязательной дальнейшей оценке.

5.8. В случае, если по итогам отбора участником запроса котировок признан только один потенциальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на запрос котировок не было подано ни одной заявки), запрос котировок признается несостоявшимся, формируется итоговый протокол. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса котировок, принятие решения о закупке у единственного поставщика по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

5.9. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

- 6. Оценочная стадия и выбор победителя рассмотрения заявок

6.1. Критерием оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме является стоимость предлагаемой продукции, работ, услуг, включая все расходы Участника закупки.

6.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе котировок Заказчик ранжирует заявки (присваивает места) по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной.

6.3. Победителем запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

6.4. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

- 7. Заключение Договора по результатам запроса котировок

7.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

7.2. В случае отклонения всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо любым иным способом, предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия закупочной документации и условия исполнения договора.

8. Отмена закупки

8.1. Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС, а также на Электронном Портале при проведении конкурентной закупки в электронной форме, в день принятия такого решения.

8.2. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведения закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

9.1 Заказчик применяет правила о предоставлении национального режима при осуществлении закупок, в соответствии с мерами, принятыми Правительством Российской Федерации:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

9.2. Заказчик определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара, в случае принятия мер, предусмотренных ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9.3. В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

9.4. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Часть 2. Информационная карта запроса котировок в электронной форме

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и почтовый адрес Заказчика, а также адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса, контактные лица Заказчика | ООО «Интеграция» Местонахождение: 420095, Республика Татарстан, город Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13, Почтовый адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград», а/я 139. Адрес электронной почты: info@integration-kzn.ru Контактные лица: - по вопросам технического характера: Юнусова Лилия Раисовна: yunusova@integration-kzn.ru, тел: (8 843) 212-53-00 (доб.309). ответственное лицо за составление настоящего извещения: Савченко Наталья Николаевна, savchenko@integration-kzn.ru (8 843) 212-53-00 (доб.432). |
| 2 | Вид процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 3 | Предмет Договора, количество поставляемого Товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка насосного агрегата Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м для нужд ООО «Интеграция». Количество поставляемого Товара / объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг установлен в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 5 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Котировочная заявка оформляется Участником в электронной форме и размещается Участником на электронной площадке https://etpzakupki.tatar/, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные Участником, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть оформлены с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ и должны быть удобочитаемы. Заказчик рекомендует участникам оформлять свою заявку шрифтом Times New Roman, размер не менее 12. Размер файла заявки на участие в закупке, проводимой в электронной форме, допустимого к подаче, определяется регламентом соответствующей электронной площадки. Участник конкурентной Закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в срок, которые установлены извещением о закупке. Заявка на участие в запросе котировок, проводимом в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, состоит из одной части и ценового предложения участника закупки о цене Договора (единицы Товара, работы, услуги). Ценовое предложение участник формирует, в том числе, с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть также субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать: 1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене Договора; 2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом Договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); б) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении, которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках содержится указание на Товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом Договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; в) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора; 3) иную информацию и документы, предусмотренные настоящим Извещением. Заявка на участие в закупке, которую представляет Участник процедуры закупки в соответствии с настоящим Извещением, должна быть подготовлена по формам, представленным в настоящем Извещении. Представление документов в электронной форме с отклонением от установленных в настоящем Извещении форм расценивается Комиссией Заказчика как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным в Извещении. Участники закупки подают заявки в электронной форме, которые должны отвечать требованиям, установленным в настоящем Извещении. Сведения, содержащиеся в документах Участника, составленных с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом электронной площадки, и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, или в файле с графическим образом оригинала документа, должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала электронной площадки. Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и сведения: При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: Предложение участника по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Извещению, содержащей конкретные показатели товара, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям в соответствии с требованиями, установленными в документации и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение Товара, образец (пробу) Товара, на поставку которого размещается закупка. 2) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению), учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 3) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 4) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 6) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки Договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке), обеспечения исполнения Договора (если требование об обеспечении исполнения Договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке) является крупной сделкой; В случае, если в решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не указан срок, в течение которого действительно такое решение, решение считается действующим в течение одного года с даты его принятия. Если срок действия решения истек, то решение признается недействительным и заявка участника подлежит отклонению. 8) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке Приложение №3 к извещению о закупке (Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Закона о закупках, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. Закона о закупках): а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора; 9) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным Товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотренных извещением о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с Товаром; 10) наименование страны происхождения поставляемого Товара (при осуществлении закупки Товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Подтверждение страны происхождения в соответствии с ПП от 23.12.2024 № 1875 Подтверждается: - Номером реестровой записи из реестра российской промышленной продукции в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении №3, и страной происхождения товара указана Российская Федерация. В случае, если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов, реестровая запись должна содержать совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий); - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении №3, и страной происхождения товара указано государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации. При этом реестровая запись должна содержать совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий), если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). Участник вправе приложить к Заявке иные документы и сведения, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Ценовое предложение заявки: 1) Ценовое предложение по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Извещению. |
| 6 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого Товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, выполнения работы, оказания услуги | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание) и части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора | 1 129 031 (Один миллион сто двадцать девять тысяч тридцать один рубль) 00 копеек) рублей 00 копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации). |
| 9 | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки Товара / выполнения работ / оказания услуг | Установлены в части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены Договора либо цены единицы Товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость Товара, работ, услуг, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, оказания услуг (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 12 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками/ подрядчиками/ исполнителями | Российский рубль |
| 13 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) | Заявки подаются в электронной форме со всеми приложениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявки на участие в закупке принимаются только через функционал электронной площадки, указанной в пункте 6 Информационной карты настоящего Извещения. Заявки, полученные позже установленного в Извещении о закупке срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоздания. Участник конкурентной закупки вправе дополнить, изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является дополненной, измененной или отозванной, если дополнение, изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявке, в которую внесены дополнения, изменения присваивается дата, соответствующая дате внесения дополнений, изменений. Изменения и дополнения заявки являются неотъемлемой частью на участие в закупке. Порядок внесения изменений в заявку на участие в закупке или отзыв заявки установлен п. 3.5 Раздела III Положения о закупках ООО «Интеграция». Заявки подаются на адрес электронной площадки оператора проведения процедуры в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - https://etpzakupki.tatar/. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «07» апреля 2025 г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «15» апреля 2025 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени. |
| 14 | Порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) | Подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статей 3.2, 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Порядок подведения итогов такой закупки установлен в пункте 6 части 1 настоящего Извещения. |
| 15 | Обязательные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком | 1. В отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки несостоятельным (банкротом) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя). 2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 3. У Участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие не принято. 4. У Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать непогашенная или неснятая судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 5. Участник закупки - юридическое лицо, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы). 7. Участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты. 8. Участник закупки должен обладать правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям Товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки Товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 17 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о запросе котировок | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке (извещения о запросе котировок) и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом, Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения о конкурентной закупке (извещения о запросе котировок) не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений и размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. Дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений настоящего Извещения – «15» апреля 2025г. |
| 18 | Дата подведения итогов закупки | «15» апреля 2025г. |
| 19 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Не установлено |
| 20 | Размер обеспечения исполнения Договора | Не установлено |
| 21 | Срок подписания победителем закупки Договора с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки | Установлен в пункте 7 части 1 настоящего Извещения |
| 22 | Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | Предложение о наиболее низкой цене |
| 23. Предоставление национального режима при осуществлении закупки |  |  |
| 23.1 | Сведения о предоставлении запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлен * *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении запрета не допускаются: а) заключение договора на поставку товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. |
| 23.2 | Сведения о предоставлении ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлено * *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении ограничения не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения |
| 23.3 | Сведения о предоставлении преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранными лицами | Не установлено* *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении преимущества: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта; в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |

Часть 3

Техническое задание на поставку насосного агрегата в

канализационную насосную станцию (КНС-№1) ЖК «Арт Сити»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка Насосного агрегата Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м осуществляется на основании п.п. «а» п. 6 Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях обеспечения технологического взаимодействия с функционирующим агрегатом, в работающей канализационно-насосной станции.

1. Общие сведения

Канализационно-насосная станция (далее КНС №1 ЖК «Арт Сити») расположена по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ершова и предназначена для сбора и перекачивания сточных вод и отходов, поступающих по безнапорным (самотечным) сетям хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов и административных зданий ЖК «Арт Сити» с последующей транспортировкой стоков по напорным трубопроводам в централизованную систему МУП «Водоканал».

Год постройки КНС-№1 ЖК «Арт Сити» - 2016 г.

Год ввода в эксплуатацию – 2016 г.

В составе КНС:

- Шкаф управления насосным оборудованием;

- Контрольно-измерительные приборы (КИПиА);

- Система удаленного доступа и оповещения о работе оборудования;

- Подъемный механизм: таль ручная;

- Корзина уловитель (400х300х900);

Корпус КНС.

Корпус КНС вертикального исполнения, материал стеклопластик, диаметр D=2,0 м, глубина Н=5,0 м.

Оборудование КНС:

- Насосный агрегат Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C с кабелем 10 м – 2 комплекта;

- Автоматическая трубная муфта – 2 комплекта;

- Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 комплекта;

- Датчики контроля уровня (поплавковые) – 4 шт.;

- Комплект запорно-регулирующей арматуры – 2 шт.;

Пуск и остановка насосов осуществляется в ручном/автоматическом режимах.

- Предмет закупки.

Насосный агрегат Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м (далее – Товар).

- Количество поставляемого Товара – 1 (одна) единица.

- Характеристика перекачиваемой жидкости.

Плотность-1050-1100 кг/м

Водородный показатель- РН=6,0-8,0

Температура перекачиваемой среды-от +7° до +25°

Максимальный размер перекачиваемых частиц-до 100 мм.

- Характеристика Товара:

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Максимальный расход: | 81.1 л/с |
| Максимальный гидростатический напор: | 20.7 м |
| Тип рабочего колеса: | S-TUBE |
| Максимальный размер частицы: | 100 мм |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS |
| Данные на фирменной табличке: | CE, EN12050-1 |
| Допуски по рабочим характеристикам: | ISO9906:2012 3B2 |
| Охлаждающий кожух: | N |
| Материалы |  |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN 5.1301 EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Рабочее колесо: | EN 5.1301 EN-GJL-250 |
| Электродвигатель: | EN-GJL-250 |
| Монтаж |  |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Вход насоса: | 150 |
| Выход насоса: | 100 |
| Допустимое давление: | PN 10 |
| Максимальная глубина установки: | 20 м |
| Установка сухая / мокрая: | SUBMERGED |
| Модельный ряд: | D |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Вход насоса: | 150 |
| Выход насоса: | 100 |
| Жидкость |  |
| Максимальная температура жидкости: | 40 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования |  |
| Потребляемая мощность - P1: | 8.4 кВт |
| Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт |
| Частота питающей сети: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В |
| Допустимое отклонение напряжения: | +10/-10 % |
| Макс. число пусков в час: | 20 |
| Номинальный ток: | 15.1-14.4 A |
| Пусковой ток: | 111 A |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0.83 |
| Cos phi - коэффициент мощности при 3/4 нагрузки: | 0.78 |
| Cos phi - коэффициент мощности при 1/2 нагрузки: | 0.68 |
| Номинальная скорость: | 1462 об/м |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 90.5 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 91.1 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90.7 % |
| Количество полюсов: | 4 |
| Способ запуска: | пуск "звезда-треугольник" |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет |
| Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Длина кабеля: | 10 м |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX |
| Система управления |  |
| Блок управления: | не включен |
| Реле влажности: | c реле влажности |
| Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле |
| Другое |  |
| Нетто вес: | 195 кг |
| Cтрана происхождения: | HU |

- Общие требования к Товару.

6.1. Комплект поставки

- Насосный агрегат в упаковке согласно стандартам завода изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- Руководство по эксплуатации и монтажу (на русском языке);

- Оформленный гарантийный талон на насосный агрегат.

6.2. Условия поставки:

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград».

Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00. Точное время поставки необходимо согласовывать по телефону с Заказчиком в обязательном порядке.

Передача Заказчику товара, оформление ТТН, счет-фактур, паспорта на оборудование и руководства по эксплуатации с оформленным гарантийным талоном-в день поставки предмета закупки.

6.3. Сроки поставки:

Поставка насосного агрегата осуществляется в полном объеме в течение не более 120 (сто двадцати) календарных дней со дня подписания договора поставки.

6.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:

- Товар быть новым, ранее не использованным, не снятым с длительного хранения, не восстановленным и не поврежденным, свободным от прав третьих лиц, изготовленными не позднее чем в 2024 году;

- Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям, паспорту на оборудование, сертификата завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;

- Гарантийное обязательство на поставляемый Товар должно составлять не менее 12 месяцев, срок гарантии увеличивается на время простоя машины по гарантийному случаю;

- Гарантийный ремонт Товара в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика;

- Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Поставщик предоставляет сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество насосных агрегатов, заводской протокол испытания насоса.

Приложение № 1 к Извещению о закупке (форма заявки на участие в закупке)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ООО «Интеграция»				                  Дата:_______________________

Изучив Извещение о проведении закупки на право заключения Договора на ___________________________________________________________________________________ (указать полное наименование и номер закупки), опубликованное ___________________________________________________________________________________ (указать дату публикации и сайт, на котором опубликовано Извещение), понимая и принимая установленные требования и условия закупки, _____________________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы и адреса местонахождения (для юридического лица) / ФИО, паспортные данные и адрес регистрации (для физического лица, индивидуального предпринимателя) (далее – участник), предлагает заключить Договор _______________________________________________ (указать предмет Договора) на условиях, предусмотренных Извещением о закупке, и в соответствии с документами, входящими в состав настоящей заявки на участие в закупке.

Настоящим ____________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы) выражаем согласие на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора;

Приложение№1 к Заявке на участие в закупке

Наименование и характеристики поставляемого Товара

| № п\п | Наименование Товара | Функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации3 | Номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная форма должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

*Инструкция к заполнению.

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

В заявке участник закупки предоставляет сведения о товаре (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг), в соответствии с требованиями, установленными в части 3 настоящей документации (Техническое задание).

При формировании заявки и указании конкретных показателей товара участнику следует руководствоваться настоящей Инструкцией и учитывать, что в случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- «не более», «≤» - участник указывает конкретный показатель, равный или меньше установленного заказчиком значения;

- «не менее», «≥», - участник указывает конкретный показатель, равный или превышающий установленного заказчиком значения;

- «до» - участник указывает конкретный показатель, равный или меньше установленного заказчиком значения;

- «от» - участник указывает конкретный показатель, равный или превышающий установленного заказчиком значения;

- диапазон значений («от__ и  до__»,  «не менее__ не более__») - участник указывает конкретный показатель, входящий в диапазон установленного заказчиком значения (включая крайние значения диапазона).

Предоставляемые участником сведения о товаре не должны сопровождаться словосочетанием «или эквивалент». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть заполнена на русском языке и содержать наименование страны происхождения Товара.

Данная форма является рекомендательной для участника, однако участник вправе представить требуемые сведения в любой другой форме.

Приложение №1.1. к Извещению о закупке

(форма анкеты участника закупки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для юридического лица фирменное наименование участника (полное и сокращенное наименования); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя: ФИО |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители / акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму и Ф.И.О. всех учредителей / акционеров) |  |
| 3.1. | Для акционерных обществ указать состав действующего Совета директоров и перечислить Ф.И.О. членов Совета директоров с указанием периода их полномочий |  |
| 4. | Для юридического лица и для индивидуальных предпринимателей свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (указать дату, номер, кем выдано); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные (указать номер, серию паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, сведения о дате и месте рождения, сведения о месте регистрации и месте фактического проживания) |  |
| 5. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Для иностранного лица: ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН |  |
| 5.1. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН таких лиц |  |
| 6. | Юридический/Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 7. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты, официальный сайт |  |
| 10. | Филиалы / представительства / иные обособленные подразделения (перечислить наименования и почтовые адреса) |  |
| 11. | Размер уставного капитала |  |
| 12. | Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 13. | Банковские реквизиты (указать наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 14. | Орган управления Участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений, порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15. | Ф.И.О. контактного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В графе 15 указывается уполномоченное лицо Участника на участие в закупке для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

3 Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

Приложение №2 к Извещению о закупке

(ценовое предложение)

Наименование, ИНН/КПП

участника процедуры закупки: ________________________________________________________

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Участнику закупки необходимо заполнить ниже представленную таблицу в формате EXCEL/WORD).

| № п\п | Наименование Товара (ГОСТ, ТУ) | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Предлагаемая цена за ед. Товара | Общая стоимость Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (___%), руб. |  |  |  |  |  |  |

* В случае, если настоящая заявка подается на участие в закупке на право заключения Договора выполнения работ или оказания услуг, Участник обязан прописать предлагаемые к применению методы выполнения работ, оказания услуг, а также предлагаемые к применению технологии выполнения работ, оказания услуг. Данные предложения должны соответствовать требованиям к выполнению работ, оказания услуг, указанным в настоящем Извещении. Участник закупки вправе подготовить такие сведения в произвольной форме в виде простого описания / локально – ресурсного сметного расчета / калькуляции и т. п.

** Комиссия Заказчика при проведении оценки и сопоставлении заявок участников закупки производит оценку ценовых предложений по цене, предложенной участниками закупки, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- 1. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которому является данное Ценовое предложение.

- 2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

- 3. Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

- 4. Результат суммирования стоимостей предлагаемой продукции (товары, работы, услуги), указанных в Таблице, должен совпадать с итоговой суммой Договора (в рублях без НДС и с НДС).

- Данная форма должна быть представлена в сканированном виде, а также в формате, доступном для редактирования (MicrosoftWordDocument (*.doc), MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

Приложение №3 к Извещению о закупке

(декларация о соответствии)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке

Настоящим ____________________________________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации о закупке:

- требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

- требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии    с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах   и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,    по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- ______________________________________ «______» в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей  и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- информация об ______________________________ «______» отсутствует в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.

- __________________________________ «______» не является офшорной компанией.

Руководитель ______________________________________ Ф.И.О.

ЧАСТЬ 3.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки № _____________

г. Казань                                                                                                                               «___» ___________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» (ООО «Интеграция»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Евсеева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________, в лице _______________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ), в соответствии с результатами определения Поставщика путем проведения запроса котировок №_______, Протоколом ________ от «_»____2025г. заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в количестве и сроки, обусловленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в установленные настоящим Договором порядке, форме и размере.

1.2. Ассортимент, наименование, характеристики, количество и цена Товара определяются в Спецификации на поставку Товара (Приложение №1) (далее – Спецификация) и Техническом задании (Приложение №2). Предоставление аналогов Товара не допустимо.

1.3. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

1.4. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемых Товаров, а также то, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.5. Грузополучателем Товара по настоящему Договору является Заказчик.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Стоимость Товара определена по результатам закупки и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. При оплате поставленного Товара Заказчик оплачивает стоимость Товара и НДС в размере ставки, предусмотренной действующим законодательством/ НДС не облагается.

Стоимость Договора может быть увеличена, в случае увеличения предусмотренного Договором объема поставляемых Товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов. При этом не допускается изменение стоимости единицы Товара. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.

В цену Договора включено: доставка Товара по адресу Заказчика; расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей; все прочие расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением его обязанностей по настоящему Договору.

Поставщик самостоятельно несет издержки любого вида, понесенные им в ходе поставки Товара по данному Договору, включая расходы на доставку, упаковку и пр.

2.2. Оплата Товара осуществляется путем предоплаты в размере 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком.

2.3.  Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Стороны договорились считать датой оплаты Товара дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии и надлежащего оформления и представления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

2.4. Если дата выплат любых сумм по Договору придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена следующим рабочим днем.

2.5. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается. Цена Договора является фиксированной и определяется на весь срок действия Договора.

2.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством и комплектностью Товара в части видимых недостатков в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня приемки Товара, а в части скрытых недостатков (при обнаружении недостатков в период гарантийной эксплуатации Товара) - в течение Гарантийного срока, исчисляемого с момента приемки Товара. Поставщик в данном случае обязан в безусловном порядке безвозмездно устранить выявленные дефекты за свой счёт в установленные Заказчиком сроки (заменить Товар) и/или оплатить за свой счет ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам и/или компенсировать Заказчику затраты на устранение вышеуказанных недостатков.

2.7. При изменении своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8.  Нормы ст. 317.1 ГК РФ не применяются к взаимоотношениям Сторон, прямо или косвенно связанных с исполнением настоящего Договора, то есть Сторона Договора, являющаяся кредитором по денежному обязательству, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

- Порядок, сроки и условия поставки

  - Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течении 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения Договора.

Поставка осуществляется Поставщиком до склада Заказчика. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

3.2. Место поставки Товара – Республика Татарстан, г. Казань, территория Технополиса «Химград».

Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00. Точное время поставки необходимо согласовывать по телефону с Заказчиком в обязательном порядке.

3.3. При обнаружении недостатков во время приёмки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика.

3.4. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления последнего заменить Товар ненадлежащего качества и/или восполнить недопоставку.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества и упаковки Товара, указанного в сопроводительных документах. При этом право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент приемки Товара Заказчиком.

3.6. Поставщик обязан принять и заменить Товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Заказчиком акта о выявлении скрытых недостатков Товара, подписанного Сторонами.

3.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику и подписания сторонами Товарной накладной в соответствии со Спецификацией.

- Права и обязанности сторон

4.1. По настоящему Договору Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2 Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, согласно действующему законодательству о стандартизации, а именно использовать все действующие на момент действия Договора СанПиНы, СНиПы, ГОСТы и пр.

4.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

4.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в сроки, согласованные Сторонами, с даты принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.

4.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их возникновения.

4.1.8. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

4.1.9. Исполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.1.10. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.2. По настоящему Договору Заказчик обязан:

4.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр Поставщику.

4.3. По настоящему Договору Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим Договором сроки.

4.4. По настоящему Договору Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами в установленный срок.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии поставляемого Товара.

4.4.3. Осуществлять контроль за объемом, порядком и сроками поставки Товаров.

4.4.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.4.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, привлекать независимых экспертов.

4.4.6. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

- Гарантии качества

5.1 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Товар должен быть новым, ранее не использованным, не снятым с длительного хранения, не восстановленным и не поврежденным, свободным от прав третьих лиц, изготовленными не позднее чем в 2024 году;

- Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификата завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;

- Гарантийное обязательство на поставляемый Товар должно составлять не менее 12 месяцев, срок гарантии увеличивается на время простоя машины по гарантийному случаю;

- Гарантийный ремонт Товара в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика;

- Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Поставщик предоставляет сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество насосного агрегата, заводской протокол испытания насоса.

5.3. Поставка Товара без документов, подтверждающих качество и гарантии, не допускается. В случае отсутствия сертификата качества Заказчик принимает Товар на хранение с дальнейшим предоставлением Поставщиком документов качества в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе его эксплуатации и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком во время передачи Товара Поставщиком, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен. В случае неявки представителя Поставщика, Заказчик вправе составить односторонний Акт о недостатках Товара, являющийся обязательным для Поставщика.

5.5. Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки оборудования в течение согласованного Сторонами срока, заменить Товар ненадлежащего качества и (или) осуществить поставку недостающего количества Товара (допоставку) в десятидневный срок за свой счет, включая транспортные расходы, со дня составления Акта.

5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества.

- Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков поставки Товара, сроков устранения недостатков, оговоренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки обязательств, начиная со дня, следующего после истечения срока, установленного настоящим Договором, вплоть до дня фактической поставки Товара и подписания Сторонами Товарной накладной (Товарно-транспортной накладной).

6.3. В случае отказа от выполнения обязательств по Договору на любом этапе его исполнения Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (десять) % от цены Договора.

6.4. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.5. В случае установления фактов недопоставки Товара Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

6.6. В случае поставки некачественных Товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 %, но не более 30 %, от стоимости Товаров, подлежащих поставке, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества).

6.7. В случае поставки некомплектного Товара и/или недопоставки Товара, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 %, но не более 30 %, от стоимости Товаров, подлежащих поставке в соответствующий период, за каждый день с момента направления Поставщику требования о допоставке Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.

6.8. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку.

- Односторонний отказ от исполнения Договора

7.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение Договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае установления факта предоставления Поставщиком недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке.

7.3. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с участником закупки в следующих случаях:

- в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

- в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения Договора.

7.4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём Товаров, переданных Поставщиком.

- Разрешение споров между сторонами

8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, должны решаться с соблюдением обязательного претензионного порядка.

Претензия должна быть оформлена в письменной форме и направлена другой Стороне нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

- Форс-мажорные обстоятельства

9.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана, немедленно, в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3.	Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора и влекущих его расторжение) Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

9.5. Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

9.6.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

- Конфиденциальность полученной сторонами информации

10.1. Сторона, получившая в ходе исполнения обязательства по настоящему Договору от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющие коммерческую тайну, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны, и принять все возможные меры, чтобы защитить полученную информацию от разглашения.

Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

Под раскрытием или передачей конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление в любой форме Поставщиком (его должностными лицами, работниками, партнерами) третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими конфиденциальную информацию Заказчика, за исключением предоставления доступа к сетевым ресурсам подрядным организациям Заказчика на основании согласованных заявок.

Порядок и условия пользования такой информацией:

10.1.1. Конфиденциальная информация и Носители конфиденциальной информации, а также ее копии и части остаются собственностью Заказчика.

10.1.2. Информация, запрашиваемая государственными органами в пределах их компетенции, может быть выдана только по предварительному согласованию соответствующей Стороны – владельца информации. Уведомление о согласовании должно быть представлено в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого соответствующая Сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики запрашиваемой информации.

10.1.3. Сведения, раскрытые Заказчиком Поставщику в рамках настоящего Договора, не считаются Конфиденциальной информацией в следующих случаях:

- если они были известны третьим лицам уже в момент их раскрытия в рамках настоящего Договора или стали известны им впоследствии, но не по причине небрежности Заказчика;

- если они были должным образом получены Заказчиком от третьей стороны без ограничений в отношении раскрытия или использования;

- если они раскрыты Заказчиком по требованию государственных органов, органов местного самоуправления, для осуществления возложенных на них задач и функций.

10.1.4. Сторона обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ей, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

10.1.5. При утере или Разглашении конфиденциальной информации Заказчик вправе организовать двухстороннее расследование, направить к Поставщику уполномоченных лиц, а Поставщик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую информацию.

10.1.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

- Заверения об обстоятельствах и возмещение имущественных потерь

11.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик гарантирует, что:

- обладает ресурсами и разрешениями, которые необходимы для исполнения настоящего Договора;

- им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции по настоящему Договору отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой и любой иной отчетности, обязанность ведения которой возлагается на него;

- им не осуществляется и не будет осуществляться уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности.

11.2. Поставщик обязуется:

-  по требованию Заказчика или иных органов копии документов, относящихся к исполнению обязательств по настоящему Договору и подтверждающих заверения, указанные в настоящем Договоре, в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса;

- содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков, потерь Заказчика при получении от Заказчика сообщения о выявлении таких нарушений, мотивированного справкой, письмом, сообщением или ином документом, полученным Заказчиком от налогового органа, органов внутренних дел или иных государственных органов.

11.3. Поставщик в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения им гарантий, заверений, указанных в настоящем разделе, либо ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, либо признания его неблагонадежным, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери Заказчика в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании добровольного отказа Заказчика от применения вычетов НДС по операциям с Поставщиком или на основании решения налогового органа о доначислении НДС/решения налогового органа об отказе Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС, решений (требований) налогового органа об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС (для Договоров с плательщиками НДС);

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании добровольного отказа Заказчика или на основании решения налоговых органов о доначислении налога на прибыль вследствие признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, которые были произведены Заказчиком по настоящему Договору, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль.

Для подтверждения факта недостоверности заверений или неисполнения гарантий, данных Поставщиком, в целях взыскания имущественных потерь, достаточным доказательством будет являться решение (требование) налогового органа, вне зависимости от факта его обжалования в установленном законом порядке и/или иные документы, подтверждающие обоснованность исключения Заказчика из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходов и/или отказ от принятия вычетов по НДС.

Возместить Заказчику указанные потери Поставщик должен в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии в адрес Поставщика.

В случае привлечения третьих лиц по настоящему Договору ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате НДС третьими лицами перед Заказчиком несет Поставщик в полном объеме.

11.4 Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из которых признается имеющим существенное значение для Заказчика, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчиком от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение имущественных потерь, взыскания убытков или неустойки.

- Прочие условия

12.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они будут оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Все приложения, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему Договору, содержащие дополнения и изменения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

12.2.	Стороны не имеют право передавать права и обязательства по настоящему Договору, в том числе осуществлять перевод долга, уступку права требования третьим лицам без предварительного письменного извещения другой Стороны.

12.3.	Все вопросы, не согласованные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

12.4. Действие Договора прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в случае грубого и/или систематического нарушения другой Стороной условий Договора.

12.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.6. В случае, если какая-либо часть, пункт или условие данного Договора будут признаны невыполнимыми или недействительными, все остальные части, пункты или условия Договора остаются в силе.

12.7.   Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе.

12.8.  В соответствии с  Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» (ст.6), Законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ст.9),  Налоговым кодексом РФ (ст.169), Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, Товарных накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

12.9. Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий Договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

12.10.  Стороны договорились, что по мере технической возможности, в соответствии с Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмами ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г., № ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014г., они стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры.

12.11.  Если Сторонами принято решение применять УПД, первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются.

12.12. Названия разделов Договора используются исключительно для удобства и не являются частью Договора, не рассматриваются как ограничение или расширение каких-либо прав и обязанностей, вытекающих из положений Договора.

12.13. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения.

13. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: ООО «Интеграция» Юридический адрес: 420095, РТ, г. Казань 420000, РТ, г. Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13, ИНН 1658191691 КПП 165801001 р/с 40702810629070008330 в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000824 БИК 042202824 Тел.: 8(843) 2125300 E-mail: info@integration-kzn.ru Директор ____________________ /А.А. Евсеев/ м.п. | Поставщик: __________________ Юридический адрес: ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Р/с БАНК К/с БИК Тел.: E-mail: __________________ ________________/ ___________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору поставки

№ _____ от «___»______2025г

Спецификация

| № п\п | Наименование Товара | Функциональные характеристики, потребительские свойства | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Цена за ед. Товара (с учетом НДС, руб.) | Стоимость Товара (с учетом НДС, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая стоимость с учетом НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (___%), руб. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Товар должен соответствовать техническому заданию (Приложение №2 к Договору поставки №_____от  «___»__________ 2025г.).

| Поставщик: | Заказчик: ООО «Интеграция» |
| --- | --- |
| _______________________подпись М.П. | Директор ____________________ /А.А. Евсеев/ м.п. |

Приложение № 2

к Договору поставки

№ _____ от «___»______2025г.

Техническое задание на поставку насосного агрегата в

канализационную насосную станцию (КНС-№1) ЖК «Арт Сити»

Закупка Насосного агрегата Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м осуществляется на основании п.п. «а» п. 6 Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях обеспечения технологического взаимодействия с функционирующим агрегатом, в работающей канализационно-насосной станции.

1. Общие сведения

Канализационно-насосная станция (далее КНС №1 ЖК «Арт Сити») расположена по адресу: РТ, г. Казань, ул. Ершова и предназначена для сбора и перекачивания сточных вод и отходов, поступающих по безнапорным (самотечным) сетям хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов и административных зданий ЖК «Арт Сити» с последующей транспортировкой стоков по напорным трубопроводам в централизованную систему МУП «Водоканал».

Год постройки КНС-№1 ЖК «Арт Сити» - 2016 г.

Год ввода в эксплуатацию – 2016 г.

В составе КНС:

- Шкаф управления насосным оборудованием;

- Контрольно-измерительные приборы (КИПиА);

- Система удаленного доступа и оповещения о работе оборудования;

- Подъемный механизм: таль ручная;

- Корзина уловитель (400х300х900);

Корпус КНС.

Корпус КНС вертикального исполнения, материал стеклопластик, диаметр D=2,0 м, глубина Н=5,0 м.

Оборудование КНС:

- Насосный агрегат Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C с кабелем 10 м – 2 комплекта;

- Автоматическая трубная муфта – 2 комплекта;

- Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 комплекта;

- Датчики контроля уровня (поплавковые) – 4 шт.;

- Комплект запорно-регулирующей арматуры – 2 шт.;

Пуск и остановка насосов осуществляется в ручном/автоматическом режимах.

- Предмет закупки.

Насосный агрегат Grundfos SL1.100.100.75.4.51.D.C моноблочного исполнения вертикальной погружной установки для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод) с автоматической трубной муфтой Ø100 мм и с кабелем 10 м (далее – Товар).

- Количество поставляемого Товара – 1 (одна) единица.

- Характеристика перекачиваемой жидкости.

Плотность-1050-1100 кг/м

Водородный показатель- РН=6,0-8,0

Температура перекачиваемой среды-от +7° до +25°

Максимальный размер перекачиваемых частиц-до 100 мм.

- Характеристика Товара:

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Максимальный расход: | 81.1 л/с |
| Максимальный гидростатический напор: | 20.7 м |
| Тип рабочего колеса: | S-TUBE |
| Максимальный размер частицы: | 100 мм |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS |
| Данные на фирменной табличке: | CE, EN12050-1 |
| Допуски по рабочим характеристикам: | ISO9906:2012 3B2 |
| Охлаждающий кожух: | N |
| Материалы |  |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN 5.1301 EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Рабочее колесо: | EN 5.1301 EN-GJL-250 |
| Электродвигатель: | EN-GJL-250 |
| Монтаж |  |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Вход насоса: | 150 |
| Выход насоса: | 100 |
| Допустимое давление: | PN 10 |
| Максимальная глубина установки: | 20 м |
| Установка сухая / мокрая: | SUBMERGED |
| Модельный ряд: | D |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Вход насоса: | 150 |
| Выход насоса: | 100 |
| Жидкость |  |
| Максимальная температура жидкости: | 40 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования |  |
| Потребляемая мощность - P1: | 8.4 кВт |
| Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт |
| Частота питающей сети: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В |
| Допустимое отклонение напряжения: | +10/-10 % |
| Макс. число пусков в час: | 20 |
| Номинальный ток: | 15.1-14.4 A |
| Пусковой ток: | 111 A |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0.83 |
| Cos phi - коэффициент мощности при 3/4 нагрузки: | 0.78 |
| Cos phi - коэффициент мощности при 1/2 нагрузки: | 0.68 |
| Номинальная скорость: | 1462 об/м |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 90.5 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 91.1 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90.7 % |
| Количество полюсов: | 4 |
| Способ запуска: | пуск "звезда-треугольник" |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет |
| Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Длина кабеля: | 10 м |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX |
| Система управления |  |
| Блок управления: | не включен |
| Реле влажности: | c реле влажности |
| Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле |
| Другое |  |
| Нетто вес: | 195 кг |
| Cтрана происхождения: | HU |

- Общие требования к Товару.

6.1. Комплект поставки

- Насосный агрегат в упаковке согласно стандартам завода изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- Руководство по эксплуатации и монтажу (на русском языке);

- Оформленный гарантийный талон на насосный агрегат.

6.2. Условия поставки:

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград».

Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00. Точное время поставки необходимо согласовывать по телефону с Заказчиком в обязательном порядке.

Передача Заказчику товара, оформление ТТН, счет-фактур, паспорта на оборудование и руководства по эксплуатации с оформленным гарантийным талоном-в день поставки предмета закупки.

6.3. Сроки поставки:

Поставка насосного агрегата осуществляется в полном объеме в течение не более 120 (сто двадцати) календарных дней со дня подписания договора поставки.

6.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:

- Товар быть новым, ранее не использованным, не снятым с длительного хранения, не восстановленным и не поврежденным, свободным от прав третьих лиц, изготовленными не позднее чем в 2024 году;

- Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям, паспорту на оборудование, сертификата завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;

- Гарантийное обязательство на поставляемый Товар должно составлять не менее 12 месяцев, срок гарантии увеличивается на время простоя машины по гарантийному случаю;

- Гарантийный ремонт Товара в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика;

- Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Поставщик предоставляет сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество насосных агрегатов, заводской протокол испытания насоса.

| Заказчик ООО «Интеграция» Директор ______________________ /Евсеев А.А./ м.п. | Поставщик ______________________/ ______________ / м.п. |
| --- | --- |

,2,3,4 Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В отношении промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на территории государства - члена Евразийского экономического союза: Участник закупки указывает номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в случае наличия предлагаемой им продукции в вышеуказанных реестрах.

Отсутствие в заявке Участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенном реестре и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенном реестре, влечет за собой признание такой заявки предлагающей Товар иностранного происхождения, вне зависимости от указания (декларирования) страны происхождения Товара