|  |  |
| --- | --- |
| Запрос на разъяснение положений документации № 32514727447 | **Разъяснения положений документации № 32514727447** |
| Здравствуйте! планируем принять участие в вашем тендере, но в ТЗ увидели много несоответствий:1. Неверно трактуется 223-ФЗ в плане возможности не рассматривать эквивалент. Необходимо это нарушение устранить.2. Был ли проведен анализ формирования НМЦ в этот раз должным образом? Цена за кг отличается в 2 раза по сравнению с ранее размещенным тендером. Необходимо исключить сговор заказчика и потенциального поставщика.3. Также просим сообщить, увеличилось ли количество объектов применения реагентов, т к количество запрашиваемого реагента в текущем тендере увеличилось вдвое по сравнению с прошлым.4. Просим предоставить марки фильтров для которых запрашивается реагент. | 1. В описание предмета закупки включено указание в отношении товарных знаков без использования слов «или эквивалент» в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно паспорту установки обратного осмоса SOV-RO-50 использование реагентов других марок не допускается. 2. НМЦ сформирована на основании коммерческих предложений в соответствии с описанием предмета закупки.3. Количество реагента увеличилось в два раза в связи с введением нового объекта.4. Мембраны сверхнизконапорные, размер 8040. Варианты производителей: Filmtech, TORAY, Hydronautique, VONTRON. |