## Лист1
Часть 6 документации редукциона в электронной форме №
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования кондиционирования
Расчет начальной (максимальной) цены договора:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Коммерческое предложение |  |  | Средняя цена за ед. (руб.) | Принятая Заказчиком цена за ед. изм. (руб.) | Лимит договора, руб.
|  |  |  | №1 (руб.) | №2 (руб.) | №3 (руб.)
1 | Ремонт оборудования кондиционирования , в т.ч. | [5 empty] | 114650 | 100800
1 | Восстановление (ремонт) линии электропитания фанкойла | шт | 1 | 2500 | 3000 | 2800 | 2766.6667 | 2500 | 1 000 000,00 рублей.
2 | Демонтаж/монтаж (замена) кранов | шт | 1 | 2500 | 2800 | 2700 | 2666.6667 | 2500
3 | Герметизация резьбовых соединений | шт | 1 | 1500 | 1800 | 2000 | 1766.6667 | 1500
4 | Балансировка системы холодоснабжения | шт | 1 | 1250 | 1600 | 2000 | 1616.6667 | 1250
5 | Чистка воздушных фильтров | шт | 1 | 1000 | 1500 | 1000 | 1166.6667 | 1000
6 | Чистка испарителя внутреннего блока | шт | 1 | 2000 | 2400 | 2500 | 2300 | 2000
7 | Чистка внешнего блока | шт | 1 | 2000 | 2400 | 2500 | 2300 | 2000
8 | Замена соленоидного клапана | шт | 1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2333.3333 | 2000
9 | Замена помпы дренажной | шт | 1 | 2500 | 2800 | 3000 | 2766.6667 | 2500
10 | Ремонт поплавка воздушного | шт | 1 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500
11 | Диагностика оборудования | шт | 1 | 500 | 800 | 600 | 633.3333 | 500
12 | Заправка хладагента (фреона) | шт | 1 | 2300 | 2500 | 2400 | 2400 | 2300
13 | Замена дренажного шланга | шт | 1 | 1500 | 2000 | 1800 | 1766.6667 | 1500
14 | Устранение течи дренажной отводящей трубы | шт | 1 | 1500 | 1800 | 1700 | 1666.6667 | 1500
15 | Устранение утечки фреона | шт | 1 | 1500 | 1800 | 1700 | 1666.6667 | 1500
16 | Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | шт | 1 | 2000 | 2500 | 2200 | 2233.3333 | 2000
17 | Замена компрессора кондиционера | шт | 1 | 7500 | 9000 | 10000 | 8833.3333 | 7500
18 | Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока | шт | 1 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3000
19 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт | 1 | 3200 | 4000 | 5400 | 4200 | 3200
20 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора | шт | 1 | 1300 | 1800 | 1600 | 1566.6667 | 1300
21 | Замена 2-х ходового клапана внешнего блока | шт | 1 | 3500 | 4000 | 3800 | 3766.6667 | 3500
22 | Замена жидкостного (газового) крана | шт | 1 | 1500 | 1800 | 1600 | 1633.3333 | 1500
23 | Ремонт вальцовочного соединения | шт | 1 | 1200 | 1500 | 2000 | 1566.6667 | 1200
24 | Ремонт дренажной систем кондиционера | шт | 1 | 2000 | 2800 | 2000 | 2266.6667 | 2000
25 | Ремонт платы внутренного блока кондиционера | шт | 1 | 4000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000
26 | Ремонт платы внешнего блока кондиционера | шт | 1 | 5000 | 6000 | 6000 | 5666.6667 | 5000
27 | Опрессовка междублочной трассы (холодильного контура) | шт | 1 | 2500 | 3000 | 2800 | 2766.6667 | 2500
28 | Теплоизоляция междублочной трассы (холодильного контура) | шт | 1 | 2000 | 2200 | 3000 | 2400 | 2000
29 | Теплоизоляция внутриблочной трассы (холодильного контура) | шт | 1 | 2000 | 2200 | 3500 | 2566.6667 | 2000
30 | Вакуумирование междублочной трассы (холодильного контура) | шт | 1 | 3000 | 3200 | 3400 | 3200 | 3000
31 | Пайка трубы медной | шт | 1 | 1500 | 1550 | 2000 | 1683.3333 | 1500
32 | Демонтаж кондиционера Рохл до 5 кВт | шт | 1 | 4750 | 5000 | 5000 | 4916.6667 | 4750
33 | Снятие-установка внутреннего блока настенного кондиционера | шт | 1 | 4000 | 4200 | 4500 | 4233.3333 | 4000
34 | Снятие-установка внешнего блока кондиционера | шт | 1 | 4000 | 4500 | 3000 | 3833.3333 | 4000
35 | Монтаж кондиционера Рохл до 5 кВт | шт | 1 | 15000 | 16000 | 20000 | 17000 | 15000
36 | Замена электропривода жалюзей | шт | 1 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 1800
2 | Техническое обслуживание оборудования кондиционирования | шт | 1 | 4200 | 5000 | 6000 | 5066.67 | 4200
3 | Запчасти,используемые при выполнении работ, в т.ч.: | [6 empty] | 77070
1 | Крыльчатка внутреннего блока 5 кВт | шт | 1 | 3200 | 3700 | 4000 | 3200 | 3200
2 | Помпа дренажная | шт | 1 | 5500 | 5900 | 6500 | 5500 | 5500
3 | Поплавок воздушный | шт | 1 | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1000
4 | Шланг дренажный (метр) | м | 1 | 400 | 650 | 500 | 100 | 400
5 | Электродвигатель внутреннего блока 5 кВт | шт | 1 | 4500 | 4800 | 5000 | 4500 | 4500
6 | Электропривод жалюзей 5 кВт | шт | 1 | 1500 | 1900 | 2000 | 1500 | 1500
7 | Трансформатор | шт | 1 | 1200 | 1600 | 1500 | 1200 | 1200
8 | Плата управления | шт | 1 | 8000 | 8800 | 10000 | 8000 | 8000
9 | Штуцер с гайкой | шт | 1 | 500 | 700 | 700 | 500 | 500
10 | Кран шаровый | шт | 1 | 700 | 900 | 1000 | 700 | 700
11 | Пусковой конденсатор компрессора | шт | 1 | 1450 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450
12 | Пусковой конденсатор электродвигателя | шт | 1 | 870 | 1000 | 1000 | 870 | 870
13 | Плата управления | шт | 1 | 6000 | 6600 | 8000 | 6000 | 6000
14 | Электромагнитный клапан | шт | 1 | 1300 | 1500 | 1600 | 1300 | 1300
15 | 3-х ходовой клапан | шт | 1 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1850
16 | 2-х ходовой клапан | шт | 1 | 1300 | 2200 | 1400 | 1300 | 1300
17 | Капиллярная трубка | шт | 1 | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200
18 | Соленоидный клапан | шт | 1 | 4800 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800
19 | Электродвигатель вентилятора | шт | 1 | 7800 | 8700 | 8000 | 7800 | 7800
20 | Крыльчатка вентилятора | шт | 1 | 3600 | 4200 | 4000 | 3600 | 3600
21 | Компрессор | шт | 1 | 16000 | 16500 | 18000 | 16000 | 16000
22 | Фреон R410 1 кг | шт | 1 | 3600 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600
23 | Теплоизоляция (метр) | м | 1 | 800 | 1400 | 1000 | 500 | 800
| ИТОГО: |  |  | 182070 | 209700 | 220800 | 196186.67 | 182070
Начальная (максимальная) цена договора составляет: |  | 1000000 | один миллион рублей 00 копеек
исходя из суммы цен единиц товаров (работ, услуг): |  | 182070 | рублей 00 копеек
* цена принята на основании ограничения лимита финансирования и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, уплату налогов, сборов, социальных выплат, удержаний и прочих обязательных платежей