# Часть 5 документации редукциона

# в электронной форме

# УТВЕРЖДАЮ:

# АНО «Фонд развития города Иннополис»

# Директор

# _____________________Хабибуллин А.Р.

# «___»____________2026г.

Техническое задание

| 1. | Наименование закупки | Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению двух нестационарных объектов «Павильон» на территории города Иннополис |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проведения работ: | Работы выполняются в строгом соответствии с проектом СП 0326/24 «Нестационарный объект «Павильон» по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, Квантовый бульвар», разработанный ООО «СИГМА-ПРОЕКТ» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Любые отклонения от проекта в ходе СМР подлежат обязательному письменному согласованию с Заказчиком. |
| 3. | Место выполнения работ | Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, бульвар Квантовый (кадастровый номер 16:15:041001:2717), з/у 2717, согласно схеме: |
| 4. | Общие сведения | Наименование объекта: Нестационарный объект «Павильон». Количество объектов: 2 шт. Функциональное назначение объекта: непродовольственный. Площадь объекта: не менее 19,5 кв.м. Этажность: 1 Референс: Проектная документация СП 0326/24 разработана для одного нестационарного объекта «Павильон». Оба возводимых объекта являются идентичными по конструктивным, техническим и инженерным решениям. Подрядчик выполняет работы по возведению двух таких объектов в соответствии со схемой размещения, приведённой в настоящем Техническом задании. |
| 5. | Срок выполнения работ | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. |
| 6. | Объем выполнения работ | # Определен Сводным сметным расчетом (Часть 6 к документации редукциона в электронной форме), в соответствии с этапами выполнения работ: - Подготовка площадки и основания. - Монтаж несущего каркаса. - Устройство кровли и стен. - Фасадное остекление и заполнение проемов. - Инженерные сети и внутренняя отделка. - Благоустройство территории. |
| 7. | Требования к выполнению работ | Проведение земляных работ должно быть согласовано Подрядчиком со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, а также с Заказчиком. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций. По периметру участка выставить сигнальное ограждение со знаками безопасности и надписями в установленной форме. Строительно-монтажные работы проводить строго в границах обозначенного земельного участка. Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения. Земляные работы в охранной зоне существующих коммуникаций производить вручную. Подвод водоснабжения. Подвод методом горизонтально-направленного прокола, установка колодца, сантехнические работы; Подвод водоотведения. Подвод методом горизонтально-направленного прокола, установка колодца, сантехнические работы. Нестационарные торговые объекты эксплуатируются: - во II ветровом районе; - в IV снеговом районе. Защита от воздействия агрессивной среды определяется в соответствии со СП 28.13330.2017. Несущий каркас подлежит антикоррозионной обработке. Предусмотрена возможность установки на площадке с естественным минимальным уклоном 0,5%. |
| 8. | Перечень нормативно-технических документов | Технические решения, связанные с выполнение работ, соответствуют требованиям безопасности, установленным действующим законодательством, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям следующих законодательных и нормативных документов: - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009; - СП 16.13330.2021 «Стальные конструкции. Нормы проектирования»; - СП 20.13330.2021 «Нагрузки и воздействия»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные»; Общие технические условия. - СП 48.13330.2019, СП 12-04-2023 «Безопасность труда в строительстве» - СП 32.13330.2018 – свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85); - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; - СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» - ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. |
| 9. | Срок полезного использования и гарантийный срок. | Минимальный срок полезного использования оборудования, смонтированного на нестационарных торговых павильонах при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, составляет 10 лет. Минимальный гарантийный срок на нестационарные торговые павильоны составляет 5 лет с момента подписания Заказчиком Акта по форме КС-2. |

Подписи сторон:

| Заказчик: АНО «Фонд развития города Иннополис» Директор _______________/А.Р. Хабибуллин/ м.п. | Подрядчик: _______________ _________________ _______________/ ________________ / м.п. |
| --- | --- |