«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ООО «СК «Энерго»

______________А.Ф. Галимов

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго»

Казань 2026 г.

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящее извещение о запросе предложений подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупочной деятельности, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «СК «Энерго» (далее – Положение) и иными внутренними документами Заказчика.

1.2. Способ закупки: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

1.3. Предмет запроса предложения

Предметом запроса предложений является право заключения договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго» (далее – Услуги).

1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Наименование заказчика: ООО «СК «Энерго» (далее – Заказчик).

Место нахождения Заказчика: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27

Почтовый адрес Заказчика: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Азинская, а/я 126.

Адрес электронной почты Заказчика: shabasheva_am @tat-energy.ru

Контактный телефон Заказчика: (843) 2117-017.

Контактное лицо: Шабашева Анастасия Михайловна (по вопросам участия в торгах и юридическим вопросам), Кыямов Руслан Ниязович (по вопросам технического задания).

## 1.5.  Порядок формирования цены договора:

В цену договора включены затраты Исполнителя на оказание услуг, на все материалы, изделия, конструкции, на доставку, погрузку и разгрузку материалов, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе НДС:

2 795 000 (Два миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

1.7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

российский рубль

1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора

не применяется

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД).

Форма оплаты: безналичный расчет.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

1.10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Услуг:

Установлены в части 3 настоящей документации («Проект договора»).

1.11. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.:

1.11.1. Требования к объему Услуг или их определения:

Установлены в части 2 настоящей документации («Техническое задание»), а также в проекте договора.

1.11.2. Место, условия и сроки оказания Услуг:

1.11.2.1. Место оказания Услуг:

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д. 2, ПС-33 ЗРУ 6 кВ.

1.11.2.2. Сроки оказания Услуг:

Не позднее 30 октября 2026 года.

1.11.2.3. Условия оказания Услуг: в соответствии с Частью 2 закупочной документации («Техническое задание») и Частью 3 (Проект договора).

1.11.3. Требования к качеству оказываемых Услуг:

Услуги, предлагаемые участниками закупки к выполнению, должны соответствовать требованиям, установленным Техническим заданием.

1.12. Требования к описанию потенциальными участниками запроса предложений в заявке выполняемых Работ, в том числе составу Работ и последовательности их оказания, срокам выполнения Работ и их результатам, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения:

Участник запроса предложений подает указанные сведения (описание) в соответствии с частью 2 Закупочной документации «Техническое задание».

1.13. Требования к указанию потенциальными участниками запроса предложений в заявке единичных расценок или тарифов и расчета общей стоимости Работ:

Участник запроса предложений подает указанные сведения в соответствии с разделом 3 настоящей документации (Формы 3.4 раздела 3 части 1 настоящей документации).

1.14. Требования к коллективному участнику, в том числе к соглашению об образовании коллективного участника, к его членам:

не предусмотрено.

1.15. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Электронная торговая площадка https://etpzakupki.tatar/

1.16. Требования к участникам запроса предложений:

1.16.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1.16.2. Обязательные требования к участникам запроса предложений:

1) соответствие участников запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим Работы, являющихся предметом запроса предложений, в том числе наличие действующего членства СРО по предмету закупки, в случае необходимости.

2) не проведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

5) отсутствие сведений об участниках запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6) отсутствие у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика (лицами, принимающими значимые решения при проведении закупок);

7) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

1.16.3. Дополнительные требования к участникам запроса предложений: отсутствуют.

1.17. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений и порядок внесения в них изменений:

1.17.1. Потенциальный участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до открытия доступа к заявкам Участников на электронном портале.

1.18.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации. В случае, если цена, указанная в Приложении №1 не соответствует цене, указанной в п. 1.6 настоящей закупочной документации*, Начальной (максимальной) ценой Договора считать цену, указанную в п. 1.6. настоящей закупочной документации.

* отличие цены, указанной в Приложении №1, от цены, указанной в пункте 1.6. настоящей закупочной документации, может составлять доли процента.

1.19. Разъяснение положений закупочной документации:

1.19.1. Потенциальный участник запроса предложений вправе направить через электронный портал организатору запроса предложений запрос о даче разъяснений положений закупочной документации не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик размещает ответ на запрос на электронном портале в форме электронного документа. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

- 1.20. Внесение изменений в Закупочную документацию

1.20.1. Заказчик в любой момент до истечения срока приема заявок вправе внести изменения в настоящую закупочную документацию.

1.20.2. Все Участники запроса предложений, оформившие свое участие в запросе предложений через электронный портал, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной площадки.

  - Продление срока окончания приема Заявок

1.21.1. При необходимости Заказчик, в том числе и по обращению Участников запроса предложений, имеет право продлевать срок окончания приема Заявок.

1.21.2. Все Участники, оформившие свое участие в запросе предложений через электронный портал, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной площадки.

1.22 Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления участником закупки:

Не установлено.

1.23. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается и срок его исполнения:

Не установлено.

1.24. Требование к сроку действия заявки на участие в запросе предложений:

Заявка действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений. Этот срок не должен быть менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

1.25. Срок, в течение которого Заказчик и победитель подписывают договор:

Не ранее чем через 10 (десяти) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

1.26. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:

установлены в подразделе 2.2 раздела 2 части 1 настоящей документации.

1.27. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений:

установлены в подразделе 2.3 раздела 2 части 1 настоящей документации.

1.28. Критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в запросе предложений:

## 1) Цена договора;

2) Квалификация участника:

### - опыт выполнения аналогичных договоров;

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений (далее – Заявка):

2.1.1. Требования к форме и оформлению Заявки и инструкция по ее заполнению:

- Потенциальные участники запроса предложений готовят свои Заявки в соответствии с требованиями и формами документации по запросу предложений (Раздел 3 Части 1 настоящей закупочной документации).

    - Требования к содержанию, форме и составу Заявки.

Заявка на участие в запросе предложений подается в форме электронного документа.

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие документы и информацию:

2.1.2.1. заполненную форму заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении настоящего запроса предложений с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии), адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (для юридического лица), паспортные данные и место жительства (для физического лица), идентификационного номера налогоплательщика, номер контактного телефона;

2.1.2.2. анкету юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

2.1.2.3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за один месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2.1.2.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.2.5. копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица) с приложением имеющихся изменений;

2.1.2.6. свидетельство о государственной регистрации или лист записи единого государственного реестра юридических лиц;

2.1.2.7. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

2.1.2.8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений выполнение работ (оказание услуг), являющееся предметом договора, является крупной сделкой, либо справка о том, что данная сделка не является для участника закупки крупной сделкой;

2.1.2.9. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

2.1.2.10. декларацию об отсутствии у участника закупки и его должностных лиц конфликта интересов с работниками заказчика;

2.1.2.11. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федеральный закон № 223-ФЗ;

2.1.2.12. предложение о квалификации участника (форма 3.3 раздела 3 части 1 настоящей документации) с приложением документов, подтверждающих данные сведения;

2.1.2.13. согласие на обработку персональных данных (для участников – физических лиц);

2.1.2.14. документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки (при необходимости);

2.1.2.15. предложение о цене договора включая НДС), единичных расценках или тарифах (включая НДС) и расчет общей стоимости работ, включая все расходы (Форма 3.4 раздела 3 части 1 настоящей документации);

Содержание всех документов в составе Заявки должно быть разборчивым и легко читаемым.

Документ, предоставленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается непредставленным.

Заявка и документы, входящие в состав заявки должны быть составлены на русском языке.

Заявка должны содержать обязательство участника заключить договор (договоры) на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с проектом договора и на условиях, предусмотренных закупочной документацией.

2.1.3. В составе заявки участником размещения заказа предоставляется (при необходимости): заверенные копии соответствующих лицензий (в случае, если деятельность участника подлежит лицензированию), а также заверенные копии сертификатов соответствия по всем наименованиям применяемой продукции (подлежащих сертификации).

2.1.4. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора).

2.1.5. В Заявке декларируется соответствие участника запроса предложений требованиям, предусмотренным настоящей документации («Обязательные требования к участникам запроса предложений»).

2.1.6. Изменение условий заявки

2.1.6.1. После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник запроса предложений вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора из числа предусмотренных закупочной документацией.

2.1.6.2. Изменение условий заявки осуществляется на электронном портале с заверением новых условий электронной цифровой подписью потенциального участника запроса предложений.

2.1.6.3. В режиме реального времени на электронном портале отображается следующая информация:

          - сведения о порядковых номерах потенциальных участников (присваиваемых в порядке подачи заявок на участие в запросе предложений по порядку их подачи) без указания наименований и адреса участников;

          - условия заявки каждого из потенциальных участников (до первого изменения таких условий) по установленному в закупочной документации перечню;

          - последние сделанные каждым из участников предложения по каждому из условий заявки;

          - время, оставшееся до окончания подачи заявок.

Указанная информация отображается до момента открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.

2.1.6.4. Во избежание сговора потенциальных участников и (или) координации организатором запроса предложений действий участников, электронный портал не должен предоставлять сведения о потенциальных участниках запроса предложений, как потенциальным участникам, так и организатору запроса предложений.

2.1.6.5. После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

2.2. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений:

    - Порядок подачи заявок через электронный портал определяется регламентом и правилами работы данной площадки. Документооборот при этом осуществляется в форме электронных документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Порядок осуществления электронного документооборота на электронной площадке регулируется оператором соответствующей электронной площадки. Участнику запроса предложений для участия в запросе предложений необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

    - Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей закупочной документации должны быть предоставлены Участником через электронный портал в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Закупочной документации.

Участник закупки вправе подать не более одной заявки на участие в запросе предложений в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений. Заявки на участие в запросе предложений, поступившие после истечения указанного срока подачи заявок, автоматически отклоняются оператором электронной площадки.

    - Заявки через Электронный портал должны быть поданы в срок с «22» июля 2026 г. до 10 часов 00 минут «03» августа 2026 г.

Дата и время рассмотрения заявок на участие 10:30 «03» августа 2026 г.

Дата и время подведения итогов: 11:00 «03» августа 2026 г.

2.3. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений:

2.3.1. Открытие доступа организатора запроса предложений к заявкам на участие в запросе предложений осуществляется после окончания подачи заявок, во время, установленное в приглашении к участию в запросе предложений. До наступления указанного срока электронный портал не должен предоставлять Заказчику как сведения о лицах, подавших заявки на участие в запросе предложений (кроме сведений о количестве таких лиц), так и предоставлять доступ к материалам таких заявок.

2.4. Рассмотрение Заявок, отборочный и оценочный этапы рассмотрения заявок:

2.4.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится в рамках отборочного и оценочного этапов.

2.4.1.1. Заказчик вправе привлекать к данному процессу Инициатора закупки и/или экспертов, назначенных в соответствии с решением Заказчика. При этом стороны должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса предложений.

2.4.1.2. Общий срок проведения отборочной и оценочной стадий не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам.

2.4.1.3. Отборочная стадия может совмещаться с оценочной стадией с оформлением общего протокола, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а также альтернативные предложения, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке.

2.4.2. Отборочный этап рассмотрения заявок:

2.4.2.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора проверяются поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в запросе предложений и закупочной документации, в частности:

          - наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

          - соответствие предлагаемых работ и предлагаемых условий договора;

          - соответствие потенциального участника;

          - соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей Заявки, если требовалось.

2.4.2.2. При проведении отборочного этапа Заказчик вправе:

          - затребовать от потенциальных участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

          - исправить арифметические, грамматические и иные очевидные ошибки, выявленные в ходе отборочного этапа с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении потенциального участника, представившего данную заявку, и получением его согласия с таким исправлением, заверенное электронной цифровой подписью потенциального участника, через электронный портал.

2.4.2.3. В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, указанных в пункте 2.4.2.1 раздела 2, п. 2.1.2 раздела 2, п. 1.14 раздела 1 настоящей закупочной документации, его заявка может быть отклонена.

2.4.2.3.1. Заявка участника запроса предложений отклоняется закупочной комиссией в следующих случаях:

1) не представлены документы, а также сведения, требование о наличии которых установлено в извещении о проведении запроса предложений.

2) предлагаемая участником продукция (работы, услуги) не соответствуют требованиям, установленным закупочной документацией.

3) не представлено обеспечение заявки, в том числе не представлен документ, подтверждающий внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие (при необходимости);

4) представление в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренное искажение информации или документов, входящих в состав заявки;

2.4.2.4. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, кроме случая подачи альтернативных предложений, все такие заявки данного потенциального участника могут быть отклонены.

2.4.2.5. Единая комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 (двадцать) процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

2.4.2.6. В случае, если заявка потенциального участника запроса предложений и сам такой потенциальный участник соответствует всем требованиям, указанным в настоящей закупочной документации, данный потенциальный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

2.4.2.7. В случае, если по итогам отбора участником запроса предложений признан только один потенциальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на запрос предложений не было подано ни одной заявки), запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

2.4.2.8. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

    - Оценочный этап рассмотрения заявок:

2.4.3.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Заказчиком, в соответствии с критериями, установленными в п. 2.4.3.2 настоящей документации.

2.4.3.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений:

## 1) Цена договора;

2) Квалификация участника:

### - опыт выполнения аналогичных договоров;

| № | Критерии | Порядок оценки | Кол-во баллов | Коэффициент значимости показателя критерия (Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация участника закупки (Kci - значимость критерия «квалификация участника закупки» - 20%): |  |  |  |  |
| 1 | опыт выполнения аналогичных договоров | Количество заключенных аналогичных договоров: 1 договор – 10 баллов; 2 договора – 20 баллов; 3 договора – 30 баллов; 4 договора – 40 баллов; 5 договоров – 50 баллов; 6 договоров – 60 баллов; 7 договоров – 70 баллов; 8 договоров – 80 баллов; 9 договоров – 90 баллов; 10 договоров и более – 100 баллов. - нет ни одного заключенного договора на выполнение аналогичных Работ/Услуг – 0 баллов | 100 баллов | 20% |
| Цена договора (Kai - значимость критерия «цена договора» - 80%): |  |  |  |  |
| 1. | Цена договора | См. пункт 2 порядка оценки | 100 баллов | 80% |

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется методом балльной оценки. Каждый рассматриваемый критерий заявки получает оценку в баллах. Баллы, набранные участником запроса предложений по каждому критерию, суммируются. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. Договор заключается на условиях, представленных в заявке участника запроса предложений.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

Kci - значимость критерия «Квалификация участника закупки»;

Kai - значимость критерия «Цена Договора».

### 1.Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки».

### Для оценки заявок (предложений) по критерию «Квалификация участника закупки» предусмотрена шкала оценки по каждому показателю критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100 процентов.

### Количество баллов заявки (предложения) по критерию «Квалификация участника закупки» определяется умножением баллов, получаемых участником закупки по результатам оценки, на коэффициент значимости показателя критерия оценки:

### Rci = Ci1 x Ni1 + Ci2 x Ni2 …+ CinxNin

### Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки»;

### Ci - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по n-му показателю;

### Ni – коэффициент значимости показателя критерия «Квалификация участника закупки» по n-му показателю.

### При оценке заявок по критерию «Квалификация участника закупки» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением.

### 2.Оценка заявок по критерию «Цена договора».

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений участников запроса предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

Приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС.

По критерию «Цена договора», бальное значение которого является 100 баллов, баллы присваиваются всем участникам запроса предложений по формуле:

а) в случае если Цmin > 0

ЦБi=((Цmin1/Цi1) x 100),

где:

Цi- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если, Цmin < 0

ЦБi=(((Цmax –Цi)/ Цmax) x 100)

где, Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Kai- значимость критерия «цена Договора».

ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «цена Договора».

Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, по следующей формуле:

Rcai = Rci x Kci + ЦБi x Kai

# где:

# Rcai - итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке;

# Rci – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника закупки»;

Kci- значимость критерия «Квалификация участника закупки»;

# ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «Цена договора»;

Kai- значимость критерия «Цена договора».

2.4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая подана участником запроса предложений, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору и письменно уведомивший организатора запроса предложений о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

2.4.3.4. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик ранжирует заявки (присваивает места) по степени уменьшения привлекательности заявок начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Заказчик вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие.

2.5. Переторжка:

2.5.1. Заказчик имеет право на проведение процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности повысить предпочтительность из Заявок путем снижения первоначальной, указанной в Заявке, цены.

2.5.2. Процедура переторжки проводится на электронном портале. Порядок проведения процедуры переторжки определяется правилами данной площадки.

2.5.5. Переторжка проводиться в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оценочного этапа рассмотрения Заявок.

2.5.6. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи Заявки не были отклонены, при этом Единая комиссия вправе не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок несколько последних мест. Единая комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых.

2.5.7. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с указанными в ней параметрами.

2.5.8. Переторжка осуществляется путем однократно установления новой цены заявки путем ввода ее значения на электронном портале и заверения ее электронной подписью. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.

2.5.9. Переторжка продолжается не более 24 (двадцать четыре) часов после ее проведения, но автоматически завершается после подачи последним приглашенным участником своего предложения по цене.

2.5.10. В течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки на электронном портале должно быть сделано информационное сообщение, доступное всем участникам запроса предложений, содержащее:

а) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по уменьшению цены заявки;

б) новая цена заявки каждого из участников переторжки.

2.5.11. В течение 3 (трех) дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны подготовить и предоставить Организатору торгов, либо подать через электронный портал заверенный электронной цифровой подписью потенциального участника запроса предложений уточненный расчет цен единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или Работ (с учетом НДС и без учета НДС) и расчет общей стоимости работ или Работ без изменения остальных условий заявки. В случае непредставления такого уточенного расчета данная заявка подлежит отклонению.

2.5.12. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения заявок с учетом новых цен заявок, полученных в ходе переторжки.

2.6. Выбор победителя

2.6.1. Победителем запроса предложений признается участник, предложивший, лучшие условия исполнения договора.

    - Решение закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

    - Участник уведомляется о признании его Победителем запроса предложений через Электронный портал согласно правилам данной площадки.

2.7. Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.

2.7.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения п. 6.18 Положения о закупке товаров, работ и услуг ООО «ТеплоГрупп», касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2.7.2. При осуществлении закупки товара:

2.7.2.1. если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2.7.2.2 если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

2.7.2.3. если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" пункта 2.7.2.3 настоящей документации, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2.7.3. При осуществлении закупки работы, услуги:

2.7.3.1 если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2.7.3.2 если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

2.7.3.3 если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" пункта 2.7.3.3 настоящей документации, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.7.3.3 настоящей Документации настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

2.7.4. Информация о мерах по предоставлению национального режима (запрет, ограничение, преимущество) в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом настоящего запроса предложений:

- запрет – не установлено;

- ограничение – не установлено;

- преимущество – не установлено.

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений на право заключения договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго»

| № п.п. | Наименование | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

3.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения Договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго»

1. Изучив закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты, мы ________________________________________________________________________________________,

(наименование организации - участника запроса предложений)

в лице __________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой декларируем, что против _________________________________________

(наименование организации участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и нашей заявке присвоен первый номер, мы берем на себя обязательство подписать договор ООО «СК «Энерго» выполнения работ в соответствии с требованиями закупочной документации и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене, в течение 1 (одного) дня с даты предоставления Заказчиком проекта договора.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с ООО «СК «Энерго», мы обязуемся подписать данный Договор выполнения работ в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения по цене.

6.  Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________

(наименование организации - участника запроса предложений)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника запроса предложений)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон _______________, факс ____________, банковские реквизиты: ____________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________

________________________________________________________________________________________.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

3.3. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Исполняя наши обязательства и изучив закупочную документацию на право заключения договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго»,

мы ____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника запроса предложений по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать Договор, согласны выполнить предусмотренные запросом предложений функции в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п.п. | Наименование критерия | Значение | Данные участника запроса предложений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация участника запроса предложений |  |  |  |
| 1.1. | Опыт выполнения аналогичных договоров | Оценивается количество выполнения аналогичных договоров |  | Подтверждается копиями первой и последней страницами договоров на оказание аналогичных работ/Работ за последние 24 месяца |

Полное наименование участника запроса предложений (по учредительным документам) ________________________________________________________________________________________

Юридический адрес участника запроса предложений _________________________________________

Фактический адрес участника запроса предложений __________________________________________

Должность руководителя _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________ Адрес электронной почты ________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

Примечание: Участник запроса предложений по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение 1

к форме 3.3

Справка о перечне и объемах исполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ……год х договоров |  |  |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

3.4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Исполняя наши обязательства и изучив закупочную документацию на право заключения Договора оказания услуг по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ для нужд ООО «СК «Энерго», мы

_________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника запроса предложений по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать Договор, согласны выполнить предусмотренные запроса предложений функции в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по следующей цене: ______________________________________________________________________,

(вставьте цену заявки цифрами и прописью)

Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование товара (работ и затрат) | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции / реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза* | Итого стоимость (руб.), в т.ч. НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

Примечание:

*указывается при необходимости, в том числе указывается информация в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. При отсутствии номера реестровой записи товар признается товаром иностранного происхождения.

**Вышеуказанная цена включает все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Должность руководителя _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ___________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов _______________________________ Адрес электронной почты ___________________

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

Примечание:

Участник запроса предложений может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости выполнения работ

3.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _______

КАЗАНЬ__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник запроса предложений:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

на право заключения с (наименование Заказчика) Договора на ______________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он (а) уполномочен (а) представлять Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ____________________________ 	__________________________ удостоверяем.                                           Ф.И.О. удостоверяемого			              Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____»____________________ 20___г.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________________________________

Должность, Ф.И. О. , подпись

М.П.

Примечание:

Участник запроса предложений заполняет данную форму, в случае если от имени участника в процессе проведения запроса предложений действует иное лицо по доверенности.

ЧАСТЬ 2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведение профилактического испытания

электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ

1. Цель

1.1. Цель - проведение высоковольтных испытаний и измерений оборудования подстанций для своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной услуги электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.

2. Общие положения

2.1. Услуги по проведению профилактического испытания электрического оборудования выполняются на ПС-33 ЗРУ 6 кВ по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2.

2.2. Услуги выполняются в условиях бесперебойной работы объектов, без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из оборудования, снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства услуг, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.

2.3. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в услуге объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила, действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства услуг Заказчика.

2.4. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении к Техническому заданию.

3. Нормативно-техническое сопровождение

3.1 Услуги по испытаниям и измерениям электрооборудования должны оказываться в соответствии с действующими нормативными документами:

- РД 34.45-51.300.07 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- ППБ 01-03 Правилами пожарной безопасности;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СНИП 3.05.06-85 «электротехнические устройства», в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно;

- ГОСТ Р 50571.16—2019. Соответствие защитных устройств: тип и номинальный ток повреждения для защиты при повреждении. Наличие и соответствие защитных проводников цепей. Координация проводников и устройств защиты от перегрузки;

- иными, в том числе, предусмотренными Договором.

4. Сроки и время оказания услуг

4.1. Все услуги оказываются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

4.2. Сроки оказания услуг: не позднее 30 октября 2026 г.

5. Состав и качественные характеристики услуг

5.1. Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

- Титульный лист;

- Список технической документации;

- Копия свидетельства о регистрации/перерегистрации электролаборатории;

- Пояснительная записка с кратким описанием объекта;

- Программа испытаний и измерений;

- Протоколы визуального осмотра и проверки электроустановки;

- Протоколы испытаний электрооборудования;

- Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений;

- Ведомость дефектов, выявленных в результате проведённых измерений и испытаний, с указанием результатов устранения дефектов;

- Заключение.

5.2. Протокол испытаний должен быть сделан для каждого электрооборудования в отдельности и содержать следующие минимальные основные сведения:

- Наименование и адрес испытательной лаборатории;

- Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;

- Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- Полное наименование электроустановки и ее элементный состав;

- Наименование организации заказчика и его адрес;

- Дату проведения испытаний;

- Место проведения испытаний;

- Климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);

- Цель: эксплуатационные испытания

- Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (ГОСТ, нормы, правила и т. п.);

- Значения показателей по нормативным документам и допусков;

- Фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;

- Вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

- Заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;

- Подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;

- Печать испытательной лаборатории (или организации);

- На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку;

- Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания;

- В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.

5.3. Технические отчёты по испытаниям и измерениям электрооборудования предоставляются в двух экземплярах в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Технические отчёты должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчётов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Отчеты предоставить Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме на компакт-диске в течение 7 (семи) календарных дней с момента после окончания проведения испытаний.

5.4 Исполнитель должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и опыт проведения испытаний на подобных объектах малой энергетики, по требованию Заказчика предоставить их.

Исполнитель должен нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику действиями своих сотрудников, нести ответственность за сохранность переданной и эксплуатируемой Заказчиком электроустановки. В случае неисправности, аварии, повреждении электроустановки, ином событии, в результате которого электроустановке и/или Объекту причинен, либо может быть причинен вред, немедленно сообщить об этом Заказчику и принять все меры, необходимые для сохранения электроустановки в надлежащем состоянии.

6. Требования к качеству выполняемых услуг

6.1. Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для выполнения требуемых услуг, а также поверены в соответствии с законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

6.2. Все услуги по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования проводятся только в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте выполнения услуг.

6.3. Исполнитель должен иметь разработанные и утверждённые руководителем организации Исполнителя методики или инструкции на все виды выполняемых услуг по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования.

6.4. Технология, качество и безопасность выполняемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок.

6.5. Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

7. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

7.1. Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее.

7.2. Услуги в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя.

- Копии сертификатов, лицензий, свидетельства регистрации электротехнической лаборатории напряжением до 110кВ и иных документов, подтверждающих квалификацию Исполнителя по всем видам работ, указанных в данном техническом задании;

- Оригинал справки, подтверждающей наличие у Исполнителя обученного квалифицированного персонала на выполнение данного вида работ с указанием персональных квалификационных данных по специалистам, аттестованным в органах Ростехнадзора, с приложением копий трудовых книжек или трудовых договоров, удостоверений групп допуска по электробезопасности, протоколов проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках для организации электроэнергетики, оформленных в комиссии Ростехнадзора;

- Готовность Исполнителя предоставить по запросу Заказчика дополнительную информацию, в т.ч. оригиналы инструкций по охране труда, карточки выдачи спецодежды (согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н), журналы проведения инструктажей по охране труда, протоколы заседаний аттестационных комиссий и других журналов с приложением копий обложки, первого листа с записями, последнего листа с записями и оборотной стороны журнала Исполнителя.

- Наличие поверенных средств измерений: Мегаомметр, Измеритель петли «фаза-нуль», Ретом-21, Ретом-51(61), Ретометр-М2, АИД-70М, Миллиомметр, Микроомметр, Установка для испытания кабелей с изоляцией из «сшитого» полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты HVA 28(45). С предоставлением заводских паспортов и действующих свидетельств о поверке.

- Наличие у участника, обученного, квалифицированного персонала (специалистов) с правом проведения испытаний и измерений в электроустановках – не менее четырех человек.

- Услуги по техническому обслуживанию должен оказывать персонал, обученный и допущенный к самостоятельной проверке соответствующих устройств в порядке, определенном правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики.

- Копии протоколов испытания на средства защиты, действительных на момент подачи заявки:

-изолирующий инструмент,

-указатели напряжения до и выше 1000 В,

- изолирующая штанга до и выше 1000 В,

- диэлектрические перчатки,

- диэлектрические боты.

Подрядчик выполняет объем технического задания полностью собственным персоналом, без привлечения субподрядной организации, с применением своих инструментов, автотранспорта, механизмов и специальных приспособлений.

Предоставить копии документов о прохождении персоналом, привлеченным для выполнения работ, обучения по охране труда (копии протоколов/удостоверений) и по пожарно-техническому минимуму.

Приложение к Техническому заданию

на оказание услуг по проведению профилактического испытания

электрического оборудования.

Перечень работ по испытаниям, измерениям электрооборудования

| Перечень работ |  | ч |
| --- | --- | --- |
| Выключатель высоковольтный 6кВ | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | 36 |
|  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением частоты 50 Гц | 36 |
|  | Испытание изоляции вторичных цепей н обмоток электромагнитов управления повышенным напряжением частоты 50 Гц | 36 |
|  | Проверка минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления выключателя | 36 |
|  | Измерение сопротивления постоянному току: токоведущего контура; обмоток электромагнитов управления | 36 |
|  | Испытание выключателей многократными опробованиями | 36 |
| Трансформаторы тока 6кВ | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 108 |
|  | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 108 |
|  | Измерение коэффициента трансформации | 108 |
|  | Снятие характеристик намагничивания | 108 |
| Трансформаторы тока нулевой | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 30 |
|  | Измерение коэффициента трансформации | 30 |
|  | Снятие характеристик намагничивания | 30 |
| Трансформаторы напряжения 6кВ | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 12 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 12 |
|  | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | 12 |
|  | Измерение потерь холостого хода | 12 |
| Трансформаторы собственных нужд | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 2 |
|  | Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением | 2 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | 2 |
|  | Измерение тока и потерь холостого хода | 2 |
|  | Проверка группы соединения обмоток трансформатора | 2 |
| Кабель силовой 6 кВ (ТСН-1,2) | Измерение сопротивления изоляции | 2 |
|  | Испытание изоляции основных жил повышенным напряжением | 2 |
| Ограничители перенапряжения 6 кВ | Измерение сопротивления изоляции | 12 |
|  | Измерение тока утечки | 12 |
| Сборные шины 6 кВ | Измерение сопротивления изоляции | 12 |
|  | Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением | 12 |

ЧАСТЬ 3.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор оказания услуг № _____________

г. Казань                                                                                                                «__» ___________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая Компания «Энерго» (ООО «СК «Энерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Галимова Артура Фаридовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с результатами определения подрядчика (исполнителя) путем проведения запроса предложений № _____________, протокол _______________________ № __ от «___» _______ 2026 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению профилактического испытания электрического оборудования ПС-33 ЗРУ 6 кВ (далее – Услуги) в соответствии с условиями Договора и Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

1.2. Наименование, характеристики, срок и объем оказываемых Услуг установлены в Техническом задании (приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Заказчик вправе сократить объем оказываемых по настоящему Договору Услуг при изменении потребности в таких Услугах. Цена Договора при этом соразмерно уменьшается. Заказчик не несет какой-либо ответственности при сокращении объема Услуг.

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются не позднее 30 октября 2026 года.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая сумма Договора составляет: __________________________ (________________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (__)%/ НДС не облагается.

2.2.   Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, при этом может быть изменена в случаях, предусмотренных Договором.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора.

2.4. Цена Договора формируется с учетом расходов Исполнителя на оказание Услуг и причитающегося ему вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

2.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД).

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в рублях.

2.8. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным расчетом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принимать по акту оказанные Исполнителем Услуги или направлять в адрес Исполнителя мотивированный отказ от их приемки;

3.1.2. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию.

3.1.3. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.4. Создать Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

3.1.5. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую последнему для качественного и своевременного оказания услуг по настоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Контролировать процесс оказания Услуг в течение всего срока действия настоящего Договора;

3.2.2. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг;

3.2.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты оказываемых Услуг в соответствии с настоящим Договором, не соответствующих требованиям Технического задания (Приложение № 1);

3.2.4. Привлекать для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора экспертов, экспертные организации.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложению №1 к Договору и передать Заказчику результаты, в предусмотренный настоящим Договором срок;

3.3.2. Устранять безвозмездно допущенные по его вине в ходе исполнения Договора недостатки, которые могут повлечь отступление от условий, предусмотренных настоящим Договором и Приложением № 1 к Договору в разумные сроки;

3.3.3. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность за действия и результаты оказания Услуг третьими лицами как за свои собственные.

3.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных Договором.

3.3.5. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате исполнения обязательств по настоящему Договору (документы, материалы, информацию) третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.3.6. В порядке контроля за ходом выполнения Договора, Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую информацию, относящуюся к предмету Договора.

3.3.7. Нести ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя и (или) привлеченными им лицами правил техники безопасности при оказании Услуг.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика своевременного подписания актов оказанных Услуг.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком вправе привлекать соисполнителя, за действия которых несет полную ответственность, как за свои собственные.

3.4.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных в соответствии с настоящим Договором Услуг.

4. Качество услуг.

4.1.  Качество, технические характеристики услуг, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов и условиям Договора.

5. Порядок контроля и порядок приемки услуг

5.1. По факту оказания услуг Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику акт приемки оказанных услуг (УПД), счет-фактуру (при наличии) и иные отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием.

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, обязан принять Услуги, выполненные по настоящему Договору и направить Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

5.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.

5.4. По факту оказания услуг по настоящему Договору в целом Заказчик и Исполнитель подписывают акт приемки оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

5.5. Технический надзор за качеством, объёмом и сроками оказания услуг организовывается и осуществляется представителем подразделения – Заказчика, назначенного приказом по подразделению.

5.6. Окончательная приемка оказания услуг производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Исполнителя, подразделения-владельца с оформлением совместного акта оказанных услуг.

5.7. Оценка оказанных услуг осуществляется в соответствии с исходными требованиями технического задания Заказчика, действующими ГОСТами и другими нормативными документами.

6. Ответственность Сторон

6.1.  Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Исполнитель несет ответственность:

6.2.1. в случае нарушения установленных сроков начала и окончания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку штраф в размере 0,3 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки. При этом штраф может быть удержан Заказчиком из суммы Договора;

6.2.2. за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от общей суммы Договора за каждый случай нарушения. При этом штраф может быть удержан Заказчиком из суммы Договора.

6.3. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств на оплату по настоящему Договору он будет обязан выплатить Исполнителю пеню из расчета 0,3% (ноль целых одна десятая процента) от невыплаченных в срок денежных сумм за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости Услуг по настоящему Договору.

6.4. Возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.5. За ущерб, причиненный Заказчику, а также третьим лицам в процессе оказания Услуг, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности полностью лежит на Исполнителе.

6.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцать) дней возвратить Заказчику полученный денежный аванс за вычетом фактических затрат, которые он понес при исполнении своих обязательств.

# 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору (за исключением просрочки в платеже сумм, срок оплаты которых наступил в соответствии с условиями настоящего Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и других явлений природы, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соответственно отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента их наступления и прекращения. Свидетельство торговой (торгово-промышленной) палаты или иного компетентного органа или организации соответствующей страны будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращение указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.2. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства существует свыше 4 (четырех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, с возмещением убытков другой Стороне.

# 8. Конфиденциальность

8.1.  Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

# 9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор подлежит прекращению или расторжению в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по инициативе Заказчика с предварительным письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения и при условии оплаты Исполнителю фактически понесеннях им расходов. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон последствия расторжения Договора и порядок расчетов определяются Сторонами в подписываемом ими соглашении о расторжении Договора.

9.4. Заказчик извещает Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору путем направления Исполнителю уведомления по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Договоре. Моментом отказа от исполнения настоящего Договора считается дата, указанная в уведомлении.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнениинастоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоровмежду Сторонами, направлением писем и претензий. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной.

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (полностью или частично), подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

# 11. Заключительные положения

11.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон.

11.3. При изменении почтовых, банковских реквизитов, юридического и фактического адреса, а также в случае проведения реорганизации Стороны обязуются письменно извещать друг друга в 5 (пяти) дневный срок.

11.4. Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе.

11.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ и РТ.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1- Техническое задание;

11.7. Настоящий Договор, с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

# 12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: ООО «СК «Энерго» 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27 ОГРН 1211600047911 ИНН 1660365507 КПП 168401001 р/с 40702810200020015173 ПАО «АК БАРС» БАНК к/с 30101810000000000805 БИК 049205805 Генеральный директор ______________/А.Ф. Галимов/ м.п. | Исполнитель: Юридический адрес: Банковские реквизиты: __________________________ ______________/___________/ М.П. |
| --- | --- |