Техническое задание на поставку электросварных муфт, электросварных втулок и труб из полиэтилена низкого давления (ПНД)

| Заказчик | ООО «Теплогрупп» |
| --- | --- |
| Условия поставки | Поставка осуществляется Поставщиком до склада Заказчика. |
| Место и время осуществления поставки | Место поставки: склад Заказчика находятся по следующим адресам: - РТ, г. Казань, ул. 1-ая Азинская,41; - РТ, г. Казань, ул. Баки Урманче, 7 Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с учетом перерыва на обед с 12:00 до 13:00 |

- Общие требования

Поставляемый товар должен быть новым и ранее не использованным с датой изготовления 
не ранее 2025 года.

Гарантийный срок качества товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику.

- Характеристики товара

| № п/п | Наименование товара (код ОКПД 2) | Характеристики товара | Кол-во | Мера применения национального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД 110 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 110 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 2 | Труба ПНД 125 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 125 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 3 | Труба ПНД 140 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 140 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 4 | Труба ПНД 160 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 160 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 5 | Труба ПНД 180 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 180 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 6 | Труба ПНД 200 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 200 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 7 | Труба ПНД 225 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 225 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 8 | Труба ПНД 250 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 250 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 9 | Труба ПНД 280 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) – 280 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 10 | Труба ПНД 315 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 315 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 11 | Труба ПНД 355 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 355 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 12 | Труба ПНД 400 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 400 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 13 | Труба ПНД 450 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 450 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 14 | Труба ПНД 500 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 500 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 15 | Труба ПНД 710 ПЭ100 SDR11 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 710 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 16 | Труба ПНД 110 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 110 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 17 | Труба ПНД 125 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 125 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 18 | Труба ПНД 140 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 140 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 19 | Труба ПНД 160 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 160 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 20 | Труба ПНД 180 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 180 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 21 | Труба ПНД 200 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 200 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 22 | Труба ПНД 225 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 225 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 23 | Труба ПНД 250 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 250 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 24 | Труба ПНД 280 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 280 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 25 | Труба ПНД 315 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 315 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 26 | Труба ПНД 355 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 355 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 27 | Труба ПНД 400 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 400 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 28 | Труба ПНД 450 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 450 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 29 | Труба ПНД 500 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 500 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 30 | Труба ПНД 710 ПЭ100 SDR13,6 водопроводная (22.21.21.122) | Диаметр (мм) - 710 SDR - 13,6 Давление (атм.) - 12,5 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда – Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ Р 70628.2-2023 | 12м | ограничение |
| 31 | Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 110 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 150 Длина хвостовика (мм) - 70 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ10 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 32 | Муфта электросварная 125 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 125 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 165 Длина хвостовика (мм) - 80 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ10 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 33 | Муфта электросварная 140 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 140 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 170 Длина хвостовика (мм) - 80 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 34 | Муфта электросварная 160 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 160 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 180 Длина хвостовика (мм) - 85 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 35 | Муфта электросварная 180 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 180 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 208 Длина хвостовика (мм) - 100 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 36 | Муфта электросварная 200 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 200 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 208 Длина хвостовика (мм) - 100 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 37 | Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 225 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 220 Длина хвостовика (мм) - 105 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 38 | Муфта электросварная 250 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 250 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 215 Длина хвостовика (мм) - 105 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 39 | Муфта электросварная 280 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 280 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 220 Длина хвостовика (мм) - 108 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 40 | Муфта электросварная 315 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 315 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 225 Длина хвостовика (мм) - 110 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 41 | Муфта электросварная 355 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 355 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 265 Длина хвостовика (мм) - 130 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 42 | Муфта электросварная 400 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 400 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 310 Длина хвостовика (мм) - 150 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 43 | Муфта электросварная 450 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 450 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 370 Длина хвостовика (мм) - 160 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 44 | Муфта электросварная 500 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 500 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 370 Длина хвостовика (мм) - 180 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 45 | Муфта электросварная 500 ПЭ100 SDR11 (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 710 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Максимальная температура среды, °C - +40 Рабочая среда - Вода, Газ Общая длина (мм) - 370 Длина хвостовика (мм) - 180 Диаметр контакта (мм) - 4,7 Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 46 | Втулка под фланец 110 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 110 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 47 | Втулка под фланец 125 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 125 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 48 | Втулка под фланец 140 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 140 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 49 | Втулка под фланец 160 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 160 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 50 | Втулка под фланец 180 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 180 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 51 | Втулка под фланец 200 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 200 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 52 | Втулка под фланец 225 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 225 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 53 | Втулка под фланец 250 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 250 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 54 | Втулка под фланец 280 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 280 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 55 | Втулка под фланец 315 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 315 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 56 | Втулка под фланец 355 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 355 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 57 | Втулка под фланец 400 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 400 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 58 | Втулка под фланец 450 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) - 450 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 59 | Втулка под фланец 500 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) -500 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |
| 60 | Втулка под фланец 710 ПЭ100 SDR11 литая удлиненная (22.21.29.130) | Диаметр (мм) -710 SDR - 11 Давление (атм.) - 16 Хвостовик - Удлиненный Рабочая среда - Вода Материал - ПЭ100 ГОСТ 32415-2013 | 10 шт. | ограничение |

Ассортимент, количество товара Заказчик будет указывать в Заявках.

| Требования к сопроводительной документации | С Товаром поставляется: счет, счёт-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12). |
| --- | --- |
| Дополнительные требования к поставляемой продукции | Соблюдение сроков годности товара. Количество необходимого товара для каждой партии поставки указывается Заказчиком в заявке. |
| Требования к новизне товара | Товар должен быть новым, и ранее не использованным. |
| Сроки поставки | Срок поставки Товара – 7 (семь) рабочих дней с момента направления заявки. |