«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Интеграция»

__________ /А.А. Евсеев/

«__» _____________ 2026 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на разработку проектной документации на строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ

и линий электропередачи напряжением 6кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Космонавтов

(кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188)

для нужд филиала.

г. Казань 2026г.

Извещение

1. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

2. Наименование Заказчика: ООО «Интеграция»,

3. Местонахождение Заказчика: РТ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36 корп. 3 офис 703;

4. Почтовый адрес Заказчика: РТ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36 корп. 3 офис 703;

5. Адрес электронной почты Заказчика: kekfilial@integration-kzn.ru;

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7 987 215 01 25;

7. Предмет Договора с указанием количества поставляемого Товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги:

разработка проектной документации на строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, для нужд филиала.

Количество поставляемого Товара / объем выполняемой работы / объем оказываемой услуги предусмотрено в части 3 настоящего Извещения о закупке (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо.

8. Место поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с частью 4 настоящего Извещения о закупке (Проект Договора).

9. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора: 249 666 (двести сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).

10. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения: Извещение о закупке, проводимой в электронной форме, можно получить бесплатно и в любое время из единой информационной системы на сайте www.zakupki.gov.ru.

11. Порядок подачи заявок на участие в закупке: заявки в электронной форме со всеми приложениями подаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

12. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «14» августа 2026 г.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «21» августа 2026 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени.

14. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://etpzakupki.tatar/

15. Дата и время подведения итогов закупки: «21» августа 2026 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

16. Порядок подведения итогов закупки: подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

17. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: Не установлено.

18. Размер обеспечение исполнения Договора: Не установлено.

19. Предоставление национального режима при осуществлении закупки:

- установление запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.

- установление ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых или оказываемых иностранными лицами: не установлено.

- установление преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

не установлено.

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

  - Потенциальные участники запроса котировок в электронной форме готовят свои заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

  - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

  - Заявка на участие в запросе котировок действует в течение срока, установленного в ней потенциальным участником запроса котировок в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

  - Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

1.4.1. Сведения и документы о потенциальном участнике запроса котировок, подавшем такую заявку:

1) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

б) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 ФЗ-223.

1.4.2. фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты, номер контактного телефона;

1.4.3. идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

1.4.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для потенциального участника запроса котировок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;

1.4.5. документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств и/или по исполнению договора в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок (если требуется);

1.4.6. копии документов, которые подтверждают соответствие потенциального участника запроса котировок требованиям к участнику;

1.4.7. согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

1.4.8. предложение о цене договора;

1.4.9. документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

1.4.10. иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.

Потенциальный участник запроса котировок должен принять все обязательные требования организатора запроса котировок (включая требования по условиям и (или) форме договора).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть подписаны усиленной электронной подписью потенциального участника запроса котировок в электронной форме.

### 2. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Заявка на участие в запросе котировок подается организатору запроса котировок через Электронную площадку. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме определяется регламентом Оператора электронной площадки и настоящим Положением.

2.2. После окончания установленного срока подачи заявок, Электронная площадка не должна позволять подавать заявки на участие в запросе котировок.

2.3. Потенциальный участник запроса котировок вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

2.4. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

2.5. Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат.

### 3. Изменение условий заявки

3.1. После подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, но до окончания срока подачи заявок, потенциальный участник запроса котировок вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора из числа предусмотренных закупочной документацией.

3.2. Изменение условий заявки осуществляется на Электронной площадке с заверением новых условий усиленной электронной подписью потенциального участника запроса котировок в электронной форме.

3.3. Во избежание сговора потенциальных участников и (или) координации организатором запроса котировок действий участников, Электронная площадка не должна предоставлять сведения о потенциальных участниках запроса котировок как потенциальным участникам, так и организатору запроса котировок.

3.4. После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

3.5. К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие обязательным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные разделом 2 Приложения № 1 к извещению.

### 4.  Рассмотрение котировочных заявок

4.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме производится Заказчиком в рамках отборочной и оценочной стадий.

4.2. Заказчик вправе привлекать к данному процессу Инициатора закупки и/или экспертов, назначенных в соответствии с решением Заказчика. При этом стороны должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны потенциальных участников запроса котировок в электронной форме.

4.3. Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

### 5. Отборочная стадия рассмотрения заявок

5.1. Отбор участников запроса котировок проводится из числа потенциальных участников запроса котировок, своевременно подавших заявки на участие в запросе котировок. В рамках отбора проверяются поданные заявки на участие в запросе котировок на соответствие установленным требованиям извещения о проведении запроса котировок, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

в) соответствие потенциального участника;

г) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса котировок в связи с подачей заявки на участие в запросе котировок, если требовалось.

5.2. Заявка участника запроса котировок отклоняется Единой комиссией в следующих случаях:

1) несоответствие участника запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок, установленных извещением;

2) несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным извещением, в том числе, непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в запросе котировок (при установлении);

3) несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения по запросу котировок;

4) непредставление разъяснения заявки по запросу Единой комиссии (если такой запрос по решению комиссии был направлен участнику);

5) предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

5.3. В случае установления факта подачи одним потенциальным участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, все такие заявки данного потенциального участника могут быть отклонены.

5.4. Единая комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении котировок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками котировок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

5.5. В случае, если две и более заявки потенциальных участников запроса котировок и сами потенциальные участники соответствуют всем требованиям, указанным в извещении, данные потенциальные участники допускаются к участию в запросе котировок и признаются участниками запроса котировок, при этом данные заявки подлежат обязательной дальнейшей оценке.

5.6. В случае, если по итогам отбора участником запроса котировок признан только один потенциальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на запрос котировок не было подано ни одной заявки), запрос котировок признается несостоявшимся, формируется итоговый протокол. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса котировок, принятие решения о закупке у единственного поставщика по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

5.7. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

### 6. Оценочная стадия и выбор победителя рассмотрения заявок

6.1. Критерием оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме является стоимость предлагаемой продукции, работ, услуг, включая все расходы Участника закупки.

6.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе котировок Заказчик ранжирует заявки (присваивает места) по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной.

6.3. Победителем запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

6.4. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

### 7. Заключение Договора по результатам запроса котировок

7.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

7.2. В случае отклонения всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо любым иным способом, предусмотренным настоящим Положением. При этом Заказчик вправе изменить условия закупочной документации и условия исполнения договора.

8. Отмена закупки

8.1. Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС, а также на Электронном Портале при проведении конкурентной закупки в электронной форме, в день принятия такого решения.

8.2. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведения закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

9.1 Заказчик применяет правила о предоставлении национального режима при осуществлении закупок, в соответствии с мерами, принятыми Правительством Российской Федерации:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

9.2. Заказчик определяет информацию и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара, в случае принятия мер, предусмотренных ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

9.3. В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

9.4. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) В случае, если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) В случае, если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Часть 2. Информационная карта запроса котировок в электронной форме

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и почтовый адрес Заказчика, а также адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса, контактные лица Заказчика | Наименование Заказчика: ООО «Интеграция» (далее – Заказчик). Местонахождения Заказчика: РТ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36, корп. 3, оф. 703, Почтовый адрес Заказчика: 420044, РТ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36, корп. 3, оф. 703. Адрес электронной почты Заказчика: kekfilial@integration-kzn.ru Контактные лица: - по вопросам предмета закупки: Инженер ПТО Сафин И. С. +7 919 62 10 772 - ответственное лицо за составление настоящего извещения и размещения на ЭТП: Миронова Елена Владимировна, тел.: +7 987 290 75 74; Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте оператора электронной торговой площадки http://etpzakupki.tatar, без взимания платы. |
| 2 | Вид процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 3 | Предмет Договора, количество поставляемого Товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Разработка проектной документации на строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Космонавтов для нужд филиала. Количество поставляемого Товара / объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг установлен в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 5 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Информация в данном разделе носит исключительно справочно-информационный характер и предоставляется Заказчиком для удобства Участников. Котировочная заявка оформляется Участником в электронной форме и размещается Участником на электронной площадке https://etpzakupki.tatar/, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные Участником, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть оформлены с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ и должны быть удобочитаемы. Заказчик рекомендует участникам оформлять свою заявку шрифтом Times New Roman, размер не менее 12. Размер файла заявки на участие в закупке, проводимой в электронной форме, допустимого к подаче, определяется регламентом соответствующей электронной площадки. Участник конкурентной Закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в срок, которые установлены извещением о закупке. Заявка на участие в запросе котировок, проводимом в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, состоит из одной части и ценового предложения участника закупки о цене Договора (единицы Товара, работы, услуги). Ценовое предложение участник формирует, в том числе, с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть также субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать: 1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене Договора; 2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом Договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); б) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении, которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках содержится указание на Товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом Договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; в) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора; 3) иную информацию и документы, предусмотренные настоящим Извещением. Для обеспечения корректного рассмотрения Заявки и минимизации риска ее отклонения по формальным признакам, Заказчик разработал и рекомендует Участникам использовать приложенные к настоящему Извещению формы для подготовки документов. Заявка, подготовленная с использованием рекомендованных форм, гарантированно будет соответствовать всем требованиям Извещения к составу и структуре документов. Участники вправе использовать собственные формы при условии, что они содержат всю информацию, предусмотренную Извещением, и соответствуют установленным требованиям по составу, подписанности и формату файлов. Однако Заказчик оставляет за собой право оценивать полноту и соответствие представленных документов, и использование альтернативных форм может увеличить риск возникновения у Комиссии вопросов или сомнений в полноте информации. Участники закупки подают заявки в электронной форме, которые должны отвечать требованиям, установленным в настоящем Извещении. Сведения, содержащиеся в документах Участника, составленных с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом электронной площадки, и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, или в файле с графическим образом оригинала документа, должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала электронной площадки. Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и сведения: При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: Предложение участника по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Извещению, содержащей конкретные показатели товара, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям в соответствии с требованиями, установленными в документации и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение Товара, образец (пробу) Товара, на поставку которого размещается закупка. 2) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению), учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 3) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 4) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 6) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки Договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке), обеспечения исполнения Договора (если требование об обеспечении исполнения Договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке) является крупной сделкой; В случае, если в решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не указан срок, в течение которого действительно такое решение, решение считается действующим в течение одного года с даты его принятия. Если срок действия решения истек, то решение признается недействительным и заявка участника подлежит отклонению. 8) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке Приложение №3 к извещению о закупке. Заполняя декларацию соответствия, участник закупки подтверждает, что он соответствует требованиям, установленным в документации. (Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Закона о закупках, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. Закона о закупках): а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора; 9) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным Товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотренных извещением о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с Товаром; 10) наименование страны происхождения поставляемого Товара (при осуществлении закупки Товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). Подтверждение страны происхождения в соответствии с ПП от 23.12.2024 № 1875 Подтверждается: - Номером реестровой записи из реестра российской промышленной продукции в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении №3, и страной происхождения товара указана Российская Федерация. В случае, если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов, реестровая запись должна содержать совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий); - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении №3, и страной происхождения товара указано государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации. При этом реестровая запись должна содержать совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий), если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). Участник вправе приложить к Заявке иные документы и сведения, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Ценовое предложение заявки: 1) Ценовое предложение по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Извещению. |
| 6 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого Товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, выполнения работы, оказания услуги | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание) и части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора | 249 666 (двести сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| 9 | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки Товара / выполнения работ / оказания услуг | Установлены в части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены Договора либо цены единицы Товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость Товара, работ, услуг, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, оказания услуг (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 12 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками/ подрядчиками/ исполнителями | Российский рубль |
| 13 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) | Заявки подаются в электронной форме со всеми приложениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявки на участие в закупке принимаются только через функционал электронной площадки, указанной в пункте 6 Информационной карты настоящего Извещения. Заявки, полученные позже установленного в Извещении о закупке срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоздания. Участник конкурентной закупки вправе дополнить, изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является дополненной, измененной или отозванной, если дополнение, изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявке, в которую внесены дополнения, изменения присваивается дата, соответствующая дате внесения дополнений, изменений. Изменения и дополнения заявки являются неотъемлемой частью на участие в закупке. Порядок внесения изменений в заявку на участие в закупке или отзыв заявки установлен п. 3.5 Раздела III Положения о закупках ООО «Интеграция». Заявки подаются на адрес электронной площадки оператора проведения процедуры в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - https://etpzakupki.tatar/. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «14» августа 2026 г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «21» августа 2026 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени. |
| 14 | Порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) | Подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статей 3.2, 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Порядок подведения итогов такой закупки установлен в пункте 6 части 1 настоящего Извещения. |
| 15 | Обязательные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком | 1. В отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки несостоятельным (банкротом) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя). 2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 3. У Участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие не принято. 4. У Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать непогашенная или неснятая судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 5. Участник закупки - юридическое лицо, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы). 7.Участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты. 8. Участник закупки должен обладать правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям Товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки Товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 17 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о запросе котировок | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке (извещения о запросе котировок) и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом, Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения о конкурентной закупке (извещения о запросе котировок) не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений и размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. Дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений настоящего Извещения – «18» августа 2026г. до 13-00 мск. |
| 18 | Дата подведения итогов закупки | «21» августа 2026г. |
| 19 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Не установлено |
| 20 | Размер обеспечения исполнения Договора | Не установлено |
| 21 | Срок подписания победителем закупки Договора с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки | Установлен в пункте 7 части 1 настоящего Извещения |
| 22 | Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок | Предложение о наиболее низкой цене |
| 23. Предоставление национального режима при осуществлении закупки |  |  |

| 23.1 | Сведения о предоставлении запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не Установлен * *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении запрета не допускаются: а) заключение договора на поставку товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет. |
| --- | --- | --- |
| 23.2 | Сведения о предоставлении ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлено * *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении ограничения не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения |
| 23.3 | Сведения о предоставлении преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранными лицами | Не установлено* *Представляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП № 1875). При применении преимущества: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта; в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |

Часть 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации:

«Строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188)»

1. Общие положения

1.1. Заказчик: ООО «Интеграция».

1.2. Основание для разработки проектной документации: техническое задание и технические условия для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «Интеграция» максимальной мощностью 150 кВт (далее — ТУ).

1.3. Предмет закупки: выполнение работ по разработке проектной документации на строительство сетей электроснабжения (ТП и ЛЭП) объекта Заказчика в объёме.

1.4. Закупка проводится в форме конкурса в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

2. Требования к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования с наличием сведений в едином реестре о праве осуществлять подготовку проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2.2. Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных работ (разработка проектной документации на строительство и/или реконструкцию объектов электросетевого хозяйства напряжением 0,4–10 кВ) за последние 3 (три) года, подтверждённый копиями исполненных договоров и/или актов сдачи-приёмки работ.

2.3. Иные требования к участникам закупки (отсутствие процедуры ликвидации/банкротства, отсутствие недоимок по налогам, отсутствие конфликта интересов с Заказчиком и т.п.) устанавливаются в общей части Документации о закупке в соответствии с Положением о закупке Заказчика и Федеральным законом № 223-ФЗ.

3. Основные характеристики проектируемого объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Трансформаторная подстанция (160 кВА, 6/0,4 кВ) и ЛЭП-6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188) |
| Место расположения | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188 |
| Максимальная мощность энергопринимающих устройств | 340,0 кВт при напряжении 6 кВ (в т.ч. Л-1 — 150 кВт (присоединяемая), Л-2 — 190 кВт (ранее присоединённая)) |
| Категория надёжности электроснабжения | III |
| Класс напряжения | 6 кВ (внешнее электроснабжение) |
| Точки присоединения | Основная — РУ 6 кВ ТП-1924 (ПС 110 кВ «Нокса»); Резервная — РУ 6 кВ ТП-1920 (ПС 110 кВ «Нокса») |
| Тип новой ТП | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП), устанавливаемая в центре нагрузок; тип и мощность определить проектом в пределах запрашиваемой мощности |
| Линия 6 кВ (ТП-1924 (ТП-1989) → новая ТП) | Вид линии (КЛ или ВЛ), марка и сечение кабеля/провода — определить проектом (ориентировочная длина – 300 – 500 метров) |
| Район по ветру | II |
| Район по гололёду | III |

4. Требования к составу и содержанию работ

4.1. Инженерные изыскания.

Выполнить топографическую съёмку (масштаб не менее 1:500) по трассам проектируемых линий 6 кВ и на площадке размещения новой ТП, с нанесением существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений, охранных зон ЛЭП. При необходимости выполнить дополнительные инженерно-геологические и иные изыскания, достаточные для принятия обоснованных проектных решений.

4.2. Проектные решения.
Разработать проектную документацию, определяющую:

- тип и место размещения новой КТП;

- вид линии электропередачи 6 кВ (КЛ или ВЛ — по итогам технико-экономического сравнения вариантов), трассу, марку и сечение кабеля/провода;

- решения по релейной защите, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике и связи в объёме, необходимом для выполнения ТУ;

- решения по заземлению и занулению в соответствии с ПУЭ (раздел 1.7);

- расчётное обоснование мероприятий по поддержанию соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) в пределах, установленных Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 № 380 (не более 0,35 для 0,4 кВ, не более 0,4 для 6–20 кВ);

- расчётное обоснование мероприятий по обеспечению показателей качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с ГОСТ 32144-2013;

- проект производства работ (ППР) для участков строительства в охранных зонах действующих ЛЭП (при наличии таких участков), подлежащий предварительному согласованию с сетевой организацией.

4.3. Соответствие техническим условиям.

Все проектные решения должны в полном объёме обеспечивать выполнение требований ТУ, включая требования по составу и параметрам оборудования, схеме присоединения, приборам учёта, качеству электроэнергии и срокам действия ТУ.

4.4. Экономическая целесообразность.

В составе пояснительной записки выполнить сравнение возможных вариантов технических решений (тип линии — КЛ/ВЛ, вариант трассы, тип и место размещения КТП) по критериям стоимости строительства, эксплуатационных расходов, потерь электроэнергии и надёжности, с обоснованием выбора итогового варианта как наиболее экономически целесообразного.

5. Согласование проектной документации

5.1. Разработанная проектная документация подлежит согласованию:

- с Филиалом АО «Сетевая компания» — «Казанские электрические сети»;

- с Заказчиком — Филиал КЭК - Филиал ООО «Интеграция»;

- со всеми иными заинтересованными лицами (собственники и эксплуатирующие организации инженерных коммуникаций, органы местного самоуправления и иные организации, чьи интересы затрагиваются проектными решениями).

5.2. Подрядчик обязан самостоятельно получить все необходимые согласования, заключения и подписи, требуемые для комплектности проектной документации, и передать Заказчику согласованный комплект документации.

6. Срок выполнения работ

Срок разработки и передачи Заказчику проектной документации — 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

7. Требования к оформлению и передаче документации

7.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими НТД (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 21.101, отраслевые стандарты электросетевого строительства).

7.2. Документацию передать Заказчику на бумажном носителе — в 3 (трёх) экземплярах, и в электронном виде — в форматах Adobe PDF и dwg/dxf.

7.3. Разработанная документация является собственностью Заказчика; передача её третьим лицам без письменного согласия Заказчика не допускается.

7.4. В случае выявления ошибок проектирования на этапе строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан безвозмездно скорректировать проектные решения без переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Приложение: Технические условия на 2-х листах.

Приложение №1

к Техническому заданию

на разработку проектной

документации

Технические условия

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя - трансформаторная подстанция (ТП-1989).

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ТП-1989, по адресу: респ. Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39Б (кадастровый номер участка 16:50:050152:3188), кадастровый номер участка: 16:50:050152:3188, кадастровый номер здания/сооружения (при наличии).

3. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 340.0 кВт, при напряжении 6 кВ, в том числе: Л-1 340 кВт, Л-2 190 кВт

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств (без учета ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) составляет 150.0 кВт при напряжении 6 кВ – для Л-1;

- максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 190.0 кВт при напряжении 6.0 кВ.

4. Категория надежности: III.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - Июль 2026.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

- по основному присоединению: Контакты присоединения кабельных наконечников отходящей линии потребителя в ячейке системообразующей территориальной сетевой организации (далее – Сетевая организация) РУ 6 кВ ТП - 1924 - 340.0 кВт.

- по резервному присоединению: Контакты присоединения кабельных наконечников отходящей линии потребителя в ячейке Сетевой организации РУ 6 кВ ТП - 1920 - 190.0 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Нокса, ТП - 1924.

9. Резервный источник питания ПС 110 кВ Нокса, ТП - 1920.

10. Сетевая организация осуществляет необходимый комплекс мероприятий для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям сетевой организации до границ раздела балансовой принадлежности.

10.1. В РУ 6 кВ ТП 1924 в направлении ТП-1989 заявителя установить средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровне напряжения от 1 до 20 кВ в количестве 1 шт.

10.2. Разработку проектной документации в пределах границ раздела балансовой принадлежности.

10.3. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в соответствии с п.10.1 настоящих технических условий.

10.4. Уточнение при проектировании технических параметров и характеристик объектов электросетевого хозяйства, сооружаемых в соответствии с п. 10.1. настоящих технических условий.

10.5. Контроль превышения максимальной мощности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.6. Обеспечение качества электрической энергии в точке присоединения по ГОСТ 32144-2013.

Примечание.
В случае превышения максимальной мощности объекта, подключенного к электрическим сетям, сетевая организация вправе ввести полное ограничение режима потребления электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442».

11. Заявитель выполняет следующий объем работ в пределах границ раздела балансовой принадлежности электрических сетей:

11.1. Требования по проектированию: Разработать проектную документацию с включением разделов, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схема выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии) (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

11.2. Подготовку объектов электроэнергетики (аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс)), для осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности не более 340.0 кВт.

11.3. Заявитель учитывает при разработке проектной документации (если это требуется в соответствии с законодательством РФ), либо при разработке проекта электроснабжения следующее:

11.4. Требования по строительству питающей линии от точки присоединения к электрической сети сетевой организации.
Электроснабжение выполнить по существующей схеме от РУ 6 кВ ТП - 1924 до ТП 1989, при необходимости выполнить замену КЛ 6 кВ, тип, марку и сечение кабеля определить проектом. Трассу прохождения КЛ 6 кВ согласовать (при необходимости) с филиалом сетевой организации. Район по ветру - II, по гололеду - III.

11.4.1. Требования к схеме приема электрической мощности:

11.4.1.1. Согласно Технических условий: Выполнить строительство КЛ 6 кВ от ТП - 1989 до нов. КТП установить в центре нагрузок. Тип и мощность КТП выбрать проектом в пределах запрашиваемой мощности.

11.4.1.2. Выполнить строительство ЛЭП-0,4кВ от нов. КТП: способ и трассу прокладки, марку и сечение провода (кабеля) определить проектом.

11.4.1.3. Запрещается производство работ в охранной зоне действующих ЛЭП.

11.4.1.4. Работы, производимые в охранной зоне выполнить в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР), который необходимо предварительно согласовать с предприятием электрических сетей, (МПОТ(ПБ) гл.4.15).

11.4.2. Требования к энергопринимающим устройствам:

11.4.2.1. На вводах предусмотреть установку защитного отключения, заземление, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапряжения однофазных токоприемников) типа УЗО.

11.4.2.2. Проектом предусмотреть подтверждённые расчётом мероприятия и/или технические решения по поддержанию значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (tg φ) в диапазоне, не превышающем предельные значения (для напряжения 0,4 кВ - tg φ = 0,35, для напряжения 6-20 кВ - t φ =0,4), установленные Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 N 380 «Ο Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».

11.4.2.3. Заземление и зануление электрического оборудования и элементов электрических установок выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ (п.1.7.).

11.4.3. Требования по проектированию релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, поддержанию качества электроэнергии: устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики предусмотреть в необходимом объеме согласно ПУЭ (раздел 3) и Стандарта организации (СО 153-34.20.122-2008).

11.4.4. Требования по компенсации реактивной мощности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 N 380 «Ο Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» и приведения tg φ  до уровня, указанного в п. 11.4.2.2. настоящих ТУ.

11.4.4.1. Проектом предусмотреть подтверждённые расчётом мероприятия и/или технические решения по поддержанию значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (tg φ) в диапазоне, не превышающем предельное значение, указанное в п. 11.4.2.2. Достаточность предусмотренных мероприятий обосновать и отразить в проекте.

11.4.4.2. Проектом предусмотреть технические мероприятия по поддержанию на границе балансовой принадлежности значений показателей качества электрической энергии (размах изменения напряжения δUt, доза фликера Pst, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения Ku(n), коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, обусловленные работой энергопринимающих устройств. Достаточность предусмотренных мероприятий обосновать и отразить в проекте.

11.4.5. При наличии электроприемников, влияющих на качественные показатели электроэнергии список приемников представить в филиал Сетевой организации, а также проектом предусмотреть мероприятия для поддержания необходимого уровня качества электроэнергии. Обеспечение качества электроэнергии отразить в проекте.

11.4.6. Предусмотреть необходимость установки автономных источников питания для отдельных энергопринимающих устройств, в работе которых возникают сбои при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

11.5. Проектные, строительные и пусконаладочные работы по выданным техническим условиям выполняются Заявителем за свой счет, из своих материалов и оборудования специализированными организациями.

При возникновении вопросов подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации и переустройству электрических сетей сетевой организации - все вопросы до начала работ согласовываются с сетевой организацией.

Приложение № 1 к Извещению о закупке

(форма заявки на участие в закупке)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ООО «Интеграция»				                  Дата:_______________________

Изучив Извещение о проведении закупки на право заключения Договора на ___________________________________________________________________________________ (указать полное наименование и номер закупки), опубликованное ___________________________________________________________________________________ (указать дату публикации и сайт, на котором опубликовано Извещение), понимая и принимая установленные требования и условия закупки, _____________________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы и адреса местонахождения (для юридического лица) / ФИО, паспортные данные и адрес регистрации (для физического лица, индивидуального предпринимателя) (далее – участник), предлагает заключить Договор _______________________________________________ (указать предмет Договора) на условиях, предусмотренных Извещением о закупке, и в соответствии с документами, входящими в состав настоящей заявки на участие в закупке.

Настоящим ____________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы) выражаем согласие на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора;

Приложение№1 к Заявке на участие в закупке

Наименование и характеристики поставляемого Товара

| № п\п | Наименование Товара | Функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации3 | Номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная форма должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

*Инструкция к заполнению.

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

В заявке участник закупки предоставляет сведения о товаре (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг), в соответствии с требованиями, установленными в части 3 настоящей документации (Техническое задание).

При формировании заявки и указании конкретных показателей товара участнику следует руководствоваться настоящей Инструкцией и учитывать, что в случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- «не более», «≤» - участник указывает конкретный показатель, равный или меньше установленного заказчиком значения;

- «не менее», «≥», - участник указывает конкретный показатель, равный или превышающий установленного заказчиком значения;

- «до» - участник указывает конкретный показатель, равный или меньше установленного заказчиком значения;

- «от» - участник указывает конкретный показатель, равный или превышающий установленного заказчиком значения;

- диапазон значений («от__ и  до__»,  «не менее__ не более__») - участник указывает конкретный показатель, входящий в диапазон установленного заказчиком значения (включая крайние значения диапазона).

Предоставляемые участником сведения о товаре не должны сопровождаться словосочетанием «или эквивалент». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть заполнена на русском языке и содержать наименование страны происхождения Товара.

Данная форма является рекомендательной для участника, однако участник вправе представить требуемые сведения в любой другой форме.

Приложение №1.1. к Извещению о закупке

(форма анкеты участника закупки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для юридического лица фирменное наименование участника (полное и сокращенное наименования); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя: ФИО |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители / акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму и Ф.И.О. всех учредителей / акционеров) |  |
| 3.1. | Для акционерных обществ указать состав действующего Совета директоров и перечислить Ф.И.О. членов Совета директоров с указанием периода их полномочий |  |
| 4. | Для юридического лица и для индивидуальных предпринимателей свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (указать дату, номер, кем выдано); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные (указать номер, серию паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, сведения о дате и месте рождения, сведения о месте регистрации и месте фактического проживания) |  |
| 5. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Для иностранного лица: ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН |  |
| 5.1. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН таких лиц |  |
| 6. | Юридический/Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 7. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты, официальный сайт |  |
| 10. | Филиалы / представительства / иные обособленные подразделения (перечислить наименования и почтовые адреса) |  |
| 11. | Размер уставного капитала |  |
| 12. | Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 13. | Банковские реквизиты (указать наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 14. | Орган управления Участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений, порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15. | Ф.И.О. контактного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В графе 15 указывается уполномоченное лицо Участника на участие в закупке для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

3 Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

Приложение №2 к Извещению о закупке

(ценовое предложение)

Наименование, ИНН/КПП

участника процедуры закупки: ________________________________________________________

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Участнику закупки необходимо заполнить ниже представленную таблицу в формате EXCEL/WORD).

| № п/п | Наименование Услуги | Цена единицы Услуги (включая НДС) (руб.) | Цена Услуги всего (включая НДС) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО |  |  |  |

* В случае, если настоящая заявка подается на участие в закупке на право заключения Договора выполнения работ или оказания услуг, Участник обязан прописать предлагаемые к применению методы выполнения работ, оказания услуг, а также предлагаемые к применению технологии выполнения работ, оказания услуг. Данные предложения должны соответствовать требованиям к выполнению работ, оказания услуг, указанным в настоящем Извещении. Участник закупки вправе подготовить такие сведения в произвольной форме в виде простого описания / локально – ресурсного сметного расчета / калькуляции и т. п.

** Комиссия Заказчика при проведении оценки и сопоставлении заявок участников закупки производит оценку ценовых предложений по цене, предложенной участниками закупки, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

      - 1. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которому является данное Ценовое предложение.

      - 2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

      - 3. Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

      - 4. Результат суммирования стоимостей предлагаемой продукции (товары, работы, услуги), указанных в Таблице, должен совпадать с итоговой суммой Договора (в рублях без НДС и с НДС).

      - Данная форма должна быть представлена в сканированном виде, а также в формате, доступном для редактирования (MicrosoftWordDocument (*.doc), MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

Приложение №3 к Извещению о закупке

(декларация о соответствии)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке

Настоящим ____________________________________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации о закупке:

- требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

- требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии    с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах   и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,    по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- ______________________________________ «______» в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей  и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- информация об ______________________________ «______» отсутствует в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.

- __________________________________ «______» не является офшорной компанией.

Руководитель ______________________________________ Ф.И.О.

ЧАСТЬ 4.

Проект договора № ___

на разработку проектной документации

г. Казань                                                                                                            «___» __________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция», в лице директора филиала ООО «Интеграция» - «КЭК» – Филиал ООО «Интеграция» Камаева Динара Фаризовича, действующего на основании доверенности №25/12/2025 от 25.12.2025г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________, в лице __________, действующего на основании___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», в соответствии с результатами определения Исполнителя путем проведения запроса предложений №___________, Протокола оценочного этапа рассмотрения заявок ___.____.20____г., заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется собственными и/или привлечёнными силами разработать проектную документацию для объекта: «Строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39Б, кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188» (далее — «Работы», «Объект»), передать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненный результат Работ и оплатить его на условиях Договора.

1.2. Состав, объём, требования к результату Работ, исходные данные и технические требования определены Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2.1. Все работы, предусмотренные по Договору, выполняются в соответствии с Техническим заданием, а также иными условиями Договора. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что весь объем необходимой информации, исходных данных и т.п., необходимых для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору содержится в Техническом задании.

1.2.2. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по Договору Подрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, Техническом задании, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными и квалифицированными подрядчиками для обеспечения качества результата подобных работ.

1.3. Подрядчик подтверждает, что имеет право выполнять Работы по Договору, включая требуемое членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, если такое членство требуется законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твёрдой и составляет: _________________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____%:___________ (______________) рублей ___ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком (указать основание). Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.2. Цена Договора включает все расходы Подрядчика, необходимые для полного и надлежащего исполнения обязательств: стоимость изысканий, проектирования, согласований, оплату труда, командировок, материалов, программного обеспечения, налогов, сборов, страхования, доставки документации, исправления замечаний и иные расходы. Дополнительная оплата не производится, кроме случаев внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, которые оформлены дополнительным соглашением Сторон.

2.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, что составляет _________________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___%:___________ (______________) рублей ___ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком (указать основание).

2.4. Аванс перечисляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня одновременного выполнения следующих условий:

- заключения Договора;

- получения Заказчиком счета на оплату аванса, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Выплата аванса не подтверждает приемку Работ либо их отдельных этапов, не свидетельствует о соответствии результата Работ требованиям Договора и не освобождает Подрядчика от обязанности выполнить Работы в полном объеме, надлежащего качества и в установленные Договором сроки.

2.6. Сумма аванса засчитывается Заказчиком при оплате выполненных и принятых Работ пропорционально их стоимости либо в полном объеме при осуществлении окончательного платежа по Договору. Конкретный порядок зачета аванса определяется Заказчиком при оплате первого принятого этапа Работ и отражается в платежном документе.

2.7. Оплата оставшейся части цены Договора производится Заказчиком после приемки всех Работ в целом, при наличии подписанного Заказчиком документа о приемке и счета Подрядчика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за вычетом суммы зачтенного аванса, неустоек, убытков и иных денежных требований Заказчика, подлежащих удержанию или зачету в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами без замечаний акт сдачи-приёмки выполненных Работ, счёт Подрядчика, счёт-фактура или универсальный передаточный документ.

2.8. При выявлении недостатков результата Работ, непредставлении Подрядчиком документов, предусмотренных Договором, либо направлении Заказчиком мотивированных замечаний срок оплаты соответствующей части цены Договора не наступает до устранения Подрядчиком таких недостатков и замечаний, а также повторной приемки Заказчиком соответствующего результата Работ.

2.9. При прекращении Договора, отказе Заказчика от исполнения Договора либо при невозможности дальнейшего исполнения Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик обязан вернуть Заказчику не зачтенную сумму аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе удержать не зачтенную сумму аванса из любых денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику по Договору.

2.10. Датой исполнения денежного обязательства Заказчика является дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.11. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора или дополнительной оплаты в связи с выполнением Работ, которые необходимы для достижения предусмотренного Договором результата и подлежали выполнению в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием, обычаями делового оборота и требованиями к работам данного вида.

2.12. Изменение цены Договора допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика и соглашением Сторон, если такое изменение не противоречит условиям закупки.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик приступает к Работам не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2. Срок выполнения и передачи Заказчику полного комплекта результата Работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.

3.3. В срок выполнения Работ входят подготовка документации, устранение замечаний Заказчика и согласующих организаций, а также передача окончательного комплекта документации. Срок рассмотрения Заказчиком представленной документации в срок выполнения Работ не включается, если Заказчик рассматривает её в пределах срока, установленного пунктом 6.3 Договора.

3.4. Продление срока допускается только по письменному соглашению Сторон при наличии документально подтверждённых обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, включая задержку предоставления исходных данных или согласований, обязанность по получению которых возложена на Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы качественно, в полном объёме и в сроки, предусмотренные Договором, Техническим заданием, действующими нормативными документами и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику календарный план выполнения Работ для согласования.

4.1.3. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ, о выявленной неполноте или недостоверности исходных данных, а также о необходимости дополнительных исходных данных.

4.1.4. Не передавать результат Работ, исходные данные и сведения о Заказчике третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда передача необходима для выполнения Договора или предусмотрена законом.

4.1.5. По мотивированным замечаниям Заказчика, сетевой организации либо иных согласующих организаций безвозмездно устранить недостатки и доработать документацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не обусловлен характером замечаний.

4.1.6. При привлечении субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за их действия и результат Работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о привлечении субподрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика исходные данные и разъяснения, объективно необходимые для выполнения Работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В установленные Договором сроки осуществлять рассмотрение представленных Подрядчиком результатов Работ и документов, направлять мотивированные замечания либо подписывать соответствующие документы при отсутствии замечаний.

4.3.2. Принять и оплатить результат Работ при соответствии результата условиям Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать ход и качество выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Направлять Подрядчику мотивированные замечания к результату Работ.

4.4.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков, допущенных Подрядчиком, и возмещения убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Требования к результату Работ

5.1. Результат Работ должен соответствовать Техническому заданию, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 21.101, ГОСТ 32144-2013, приказу Минэнерго России от 23.06.2015 № 380, применимым отраслевым нормам и действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. Подрядчик обязан предусмотреть и обосновать, в частности:

- тип, мощность и место установки новой КТП в центре нагрузок;

- вариант линии 6 кВ (кабельная или воздушная), трассу, марку и сечение кабеля/провода на основании технико-экономического сравнения;

- решения по заземлению, занулению, релейной защите, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике и связи;

- мероприятия по поддержанию tgφ не более 0,35 для напряжения 0,4 кВ и не более 0,4 для напряжения 6–20 кВ;

- мероприятия по обеспечению требуемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности;

- ППР для работ в охранных зонах действующих ЛЭП, если такие работы предусмотрены проектными решениями.

5.3. Подрядчик передаёт Заказчику итоговый согласованный комплект проектной документации:

- на бумажном носителе — 3 (три) экземпляра;

- в электронном виде — в форматах PDF и DWG/DXF;

- с приложением результатов изысканий, расчётов, согласований, заключений и иных документов, предусмотренных Техническим заданием.

5.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком при выполнении Работ, включая проектную документацию, возникают у Заказчика в полном объёме с даты полной оплаты принятых Работ. Подрядчик гарантирует, что передача прав не нарушает права третьих лиц.

6. Сдача и приёмка Работ

6.1. По завершении Работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности результата Работ, акт сдачи-приёмки выполненных Работ, итоговый комплект документации и иные предусмотренные Договором документы.

6.2. Подрядчик передаёт результат Работ по сопроводительному письму с описью передаваемых документов.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта результата Работ обязан рассмотреть его и направить Подрядчику подписанный акт либо мотивированный письменный отказ с исчерпывающим перечнем замечаний.

6.4. При получении мотивированного отказа Подрядчик устраняет замечания в срок, установленный Договором, и повторно представляет результат Работ на приёмку. Повторная приёмка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.5. При отсутствии в установленный срок подписанного акта или мотивированного отказа результат Работ считается принятым Заказчиком при условии документального подтверждения получения Заказчиком полного комплекта документации.

6.6. Подписание акта не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7. Гарантии и ответственность

7.1. Подрядчик гарантирует качество и комплектность результата Работ в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных Работ.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки, вызванные ошибками или нарушениями Подрядчика, Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в срок, установленный Заказчиком с учётом характера недостатков, но не менее 10 (десяти) рабочих дней.

7.3. За нарушение срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

7.4. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств в натуре и возмещения другой Стороне убытков в части, не покрытой неустойкой.

7.6. Подрядчик возмещает Заказчику документально подтверждённые убытки, причинённые недостатками проектной документации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по денежным обязательствам Сторон не начисляются.

8. Конфиденциальность и антикоррупционная оговорка

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений и документов, полученных при исполнении Договора, кроме случаев, когда их раскрытие обязательно по законодательству Российской Федерации или необходимо для исполнения Договора.

8.2. Стороны, их работники и представители не предлагают, не передают и не допускают передачу денежных средств, имущества или иных преимуществ с целью неправомерного влияния на решения, принимаемые в связи с исполнением Договора.

8.3. При возникновении у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение пункта 8.2 Договора, такая Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке при документально подтверждённом нарушении настоящего раздела Подрядчиком.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора и не зависящими от воли Сторон.

9.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления, приложив подтверждающие документы при наличии.

9.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней подряд, каждая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора по соглашению Сторон.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика и документацией о закупке.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при их письменном оформлении и подписании уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе при существенном нарушении Подрядчиком сроков или требований к качеству Работ. Уведомление направляется Подрядчику не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, если иной срок не предусмотрен законом.

10.4. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При расторжении Договора Стороны проводят взаиморасчёты за фактически выполненные и принятые Работы, имеющие потребительскую ценность для Заказчика.

11. Разрешение споров

11.1. Споры и разногласия Стороны стремятся урегулировать путём переговоров и обязательного претензионного порядка.

11.2. Срок рассмотрения претензии — 15 (пятнадцать) календарных дней с даты её получения.

11.3. При недостижении соглашения спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

- Прочие условия

12.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они будут оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Все приложения, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему Договору, содержащие дополнения и изменения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

12.2.	Стороны не имеют право передавать права и обязательства по настоящему Договору, в том числе осуществлять перевод долга, уступку права требования третьим лицам без предварительного письменного извещения другой Стороны.

12.3.	Все вопросы, не согласованные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

12.4. При любом изменении адресов и реквизитов, Стороны обязаны в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомить друг друга о произошедших изменениях.

12.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.6. В случае, если какая-либо часть, пункт или условие данного Договора будут признаны невыполнимыми или недействительными, все остальные части, пункты или условия Договора остаются в силе.

12.7. Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе.

12.8.  В соответствии с  Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» (ст.6), Законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ст.9),  Налоговым кодексом РФ (ст.169), Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

12.9. Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

12.10. Стороны  договорились, что по мере технической возможности, в соответствии с Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмами ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г.,№ ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014г., они стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры.

12.11. Если Сторонами принято решение применять УПД, первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются.

12.12. Названия разделов Договора используются исключительно для удобства и не являются частью Договора, не рассматриваются как ограничение или расширение каких-либо прав и обязанностей, вытекающих из положений Договора.

12.13. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по нему.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Стороны вправе подписывать Договор, дополнительные соглашения, акты и иные документы усиленными квалифицированными электронными подписями в системе электронного документооборота. Такие документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно.

13.3. Во всём, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 223-ФЗ.

13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Спецификация;

Приложение № 3- Календарный план выполнения Работ.

14. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» Юридический адрес: 420095, РТ, г. Казань, тер. Химград, д.50, пом. 13 Юридический адрес филиала: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 16, помещ. 31 Факт. адрес филиала: 420044, РТ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 36, оф.703 ОГРН 1161690113749 ИНН 1658191691 КПП 165801001 КПП филиала 165043001 ОКПО 03063231 ОКОПФ 12300 ОКТМО 92701000001 р/с 407 028 106 62 000 00 1596 в ПАО Сбербанк к/с 301 018 106 000 000 00 603 БИК 049205603 Тел.: 8 (987) 215-01-25 Эл.почта: kekfilial@integration-kzn.ru Директор филиала ООО «Интеграция» - «КЭК» – Филиал ООО «Интеграция» ______________________/ Д.Ф.Камаев / М.П. | Подрядчик: ____________________________ Юридический адрес: ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Р/с БАНК К/с БИК Тел.: E-mail: ____________________/ ___________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ___

на разработку проектной документации

от «______»_________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации:

«Строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188)»

1. Общие положения

1.1. Заказчик: ООО «Интеграция».

1.2. Основание для разработки проектной документации: техническое задание и технические условия для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «Интеграция» максимальной мощностью 150 кВт (далее — ТУ).

1.3. Предмет закупки: выполнение работ по разработке проектной документации на строительство сетей электроснабжения (ТП и ЛЭП) объекта Заказчика в объёме.

1.4. Закупка проводится в форме конкурса в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

2. Требования к участникам закупки

2.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования с наличием сведений в едином реестре о праве осуществлять подготовку проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2.2. Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных работ (разработка проектной документации на строительство и/или реконструкцию объектов электросетевого хозяйства напряжением 0,4–10 кВ) за последние 3 (три) года, подтверждённый копиями исполненных договоров и/или актов сдачи-приёмки работ.

2.3. Иные требования к участникам закупки (отсутствие процедуры ликвидации/банкротства, отсутствие недоимок по налогам, отсутствие конфликта интересов с Заказчиком и т.п.) устанавливаются в общей части Документации о закупке в соответствии с Положением о закупке Заказчика и Федеральным законом № 223-ФЗ.

3. Основные характеристики проектируемого объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Трансформаторная подстанция (160 кВА, 6/0,4 кВ) и ЛЭП-6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188) |
| Место расположения | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов (кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188 |
| Максимальная мощность энергопринимающих устройств | 340,0 кВт при напряжении 6 кВ (в т.ч. Л-1 — 150 кВт (присоединяемая), Л-2 — 190 кВт (ранее присоединённая)) |
| Категория надёжности электроснабжения | III |
| Класс напряжения | 6 кВ (внешнее электроснабжение) |
| Точки присоединения | Основная — РУ 6 кВ ТП-1924 (ПС 110 кВ «Нокса»); Резервная — РУ 6 кВ ТП-1920 (ПС 110 кВ «Нокса») |
| Тип новой ТП | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП), устанавливаемая в центре нагрузок; тип и мощность определить проектом в пределах запрашиваемой мощности |
| Линия 6 кВ (ТП-1924 (ТП-1989) → новая ТП) | Вид линии (КЛ или ВЛ), марка и сечение кабеля/провода — определить проектом (ориентировочная длина – 300 – 500 метров) |
| Район по ветру | II |
| Район по гололёду | III |

4. Требования к составу и содержанию работ

4.1. Инженерные изыскания.

Выполнить топографическую съёмку (масштаб не менее 1:500) по трассам проектируемых линий 6 кВ и на площадке размещения новой ТП, с нанесением существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений, охранных зон ЛЭП. При необходимости выполнить дополнительные инженерно-геологические и иные изыскания, достаточные для принятия обоснованных проектных решений.

4.2. Проектные решения.
Разработать проектную документацию, определяющую:

- тип и место размещения новой КТП;

- вид линии электропередачи 6 кВ (КЛ или ВЛ — по итогам технико-экономического сравнения вариантов), трассу, марку и сечение кабеля/провода;

- решения по релейной защите, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике и связи в объёме, необходимом для выполнения ТУ;

- решения по заземлению и занулению в соответствии с ПУЭ (раздел 1.7);

- расчётное обоснование мероприятий по поддержанию соотношения потребления активной и реактивной мощности (tgφ) в пределах, установленных Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 № 380 (не более 0,35 для 0,4 кВ, не более 0,4 для 6–20 кВ);

- расчётное обоснование мероприятий по обеспечению показателей качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с ГОСТ 32144-2013;

- проект производства работ (ППР) для участков строительства в охранных зонах действующих ЛЭП (при наличии таких участков), подлежащий предварительному согласованию с сетевой организацией.

4.3. Соответствие техническим условиям.

Все проектные решения должны в полном объёме обеспечивать выполнение требований ТУ, включая требования по составу и параметрам оборудования, схеме присоединения, приборам учёта, качеству электроэнергии и срокам действия ТУ.

4.4. Экономическая целесообразность.

В составе пояснительной записки выполнить сравнение возможных вариантов технических решений (тип линии — КЛ/ВЛ, вариант трассы, тип и место размещения КТП) по критериям стоимости строительства, эксплуатационных расходов, потерь электроэнергии и надёжности, с обоснованием выбора итогового варианта как наиболее экономически целесообразного.

5. Согласование проектной документации

5.1. Разработанная проектная документация подлежит согласованию:

- с Филиалом АО «Сетевая компания» — «Казанские электрические сети»;

- с Заказчиком — Филиал КЭК - Филиал ООО «Интеграция»;

- со всеми иными заинтересованными лицами (собственники и эксплуатирующие организации инженерных коммуникаций, органы местного самоуправления и иные организации, чьи интересы затрагиваются проектными решениями).

5.2. Подрядчик обязан самостоятельно получить все необходимые согласования, заключения и подписи, требуемые для комплектности проектной документации, и передать Заказчику согласованный комплект документации.

6. Срок выполнения работ

Срок разработки и передачи Заказчику проектной документации — 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

7. Требования к оформлению и передаче документации

7.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими НТД (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 21.101, отраслевые стандарты электросетевого строительства).

7.2. Документацию передать Заказчику на бумажном носителе — в 3 (трёх) экземплярах, и в электронном виде — в форматах Adobe PDF и dwg/dxf.

7.3. Разработанная документация является собственностью Заказчика; передача её третьим лицам без письменного согласия Заказчика не допускается.

7.4. В случае выявления ошибок проектирования на этапе строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан безвозмездно скорректировать проектные решения без переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Приложение: Технические условия на 2-х листах.

Приложение №1

к Техническому заданию

на разработку проектной документации

Технические условия

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя - трансформаторная подстанция (ТП-1989).

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ТП-1989, по адресу: респ. Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39Б (кадастровый номер участка 16:50:050152:3188), кадастровый номер участка: 16:50:050152:3188, кадастровый номер здания/сооружения (при наличии).

3. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет 340.0 кВт, при напряжении 6 кВ, в том числе: Л-1 340 кВт, Л-2 190 кВт

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств (без учета ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) составляет 150.0 кВт при напряжении 6 кВ – для Л-1;

- максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 190.0 кВт при напряжении 6.0 кВ.

4. Категория надежности: III.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - Июль 2026.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

- по основному присоединению: Контакты присоединения кабельных наконечников отходящей линии потребителя в ячейке системообразующей территориальной сетевой организации (далее – Сетевая организация) РУ 6 кВ ТП - 1924 - 340.0 кВт.

- по резервному присоединению: Контакты присоединения кабельных наконечников отходящей линии потребителя в ячейке Сетевой организации РУ 6 кВ ТП - 1920 - 190.0 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Нокса, ТП - 1924.

9. Резервный источник питания ПС 110 кВ Нокса, ТП - 1920.

10. Сетевая организация осуществляет необходимый комплекс мероприятий для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям сетевой организации до границ раздела балансовой принадлежности.

10.1. В РУ 6 кВ ТП 1924 в направлении ТП-1989 заявителя установить средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровне напряжения от 1 до 20 кВ в количестве 1 шт.

10.2. Разработку проектной документации в пределах границ раздела балансовой принадлежности.

10.3. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в соответствии с п.10.1 настоящих технических условий.

10.4. Уточнение при проектировании технических параметров и характеристик объектов электросетевого хозяйства, сооружаемых в соответствии с п. 10.1. настоящих технических условий.

10.5. Контроль превышения максимальной мощности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.6. Обеспечение качества электрической энергии в точке присоединения по ГОСТ 32144-2013.

Примечание.
В случае превышения максимальной мощности объекта, подключенного к электрическим сетям, сетевая организация вправе ввести полное ограничение режима потребления электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442».

11. Заявитель выполняет следующий объем работ в пределах границ раздела балансовой принадлежности электрических сетей:

11.1. Требования по проектированию: Разработать проектную документацию с включением разделов, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схема выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии) (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

11.2. Подготовку объектов электроэнергетики (аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс)), для осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности не более 340.0 кВт.

11.3. Заявитель учитывает при разработке проектной документации (если это требуется в соответствии с законодательством РФ), либо при разработке проекта электроснабжения следующее:

11.4. Требования по строительству питающей линии от точки присоединения к электрической сети сетевой организации.
Электроснабжение выполнить по существующей схеме от РУ 6 кВ ТП - 1924 до ТП 1989, при необходимости выполнить замену КЛ 6 кВ, тип, марку и сечение кабеля определить проектом. Трассу прохождения КЛ 6 кВ согласовать (при необходимости) с филиалом сетевой организации. Район по ветру - II, по гололеду - III.

11.4.1. Требования к схеме приема электрической мощности:

11.4.1.1. Согласно Технических условий: Выполнить строительство КЛ 6 кВ от ТП - 1989 до нов. КТП установить в центре нагрузок. Тип и мощность КТП выбрать проектом в пределах запрашиваемой мощности.

11.4.1.2. Выполнить строительство ЛЭП-0,4кВ от нов. КТП: способ и трассу прокладки, марку и сечение провода (кабеля) определить проектом.

11.4.1.3. Запрещается производство работ в охранной зоне действующих ЛЭП.

11.4.1.4. Работы, производимые в охранной зоне выполнить в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР), который необходимо предварительно согласовать с предприятием электрических сетей, (МПОТ(ПБ) гл.4.15).

11.4.2. Требования к энергопринимающим устройствам:

11.4.2.1. На вводах предусмотреть установку защитного отключения, заземление, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапряжения однофазных токоприемников) типа УЗО.

11.4.2.2. Проектом предусмотреть подтверждённые расчётом мероприятия и/или технические решения по поддержанию значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (tg φ) в диапазоне, не превышающем предельные значения (для напряжения 0,4 кВ - tg φ = 0,35, для напряжения 6-20 кВ - t φ =0,4), установленные Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 N 380 «Ο Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».

11.4.2.3. Заземление и зануление электрического оборудования и элементов электрических установок выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ (п.1.7.).

11.4.3. Требования по проектированию релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, поддержанию качества электроэнергии: устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики предусмотреть в необходимом объеме согласно ПУЭ (раздел 3) и Стандарта организации (СО 153-34.20.122-2008).

11.4.4. Требования по компенсации реактивной мощности в соответствии с Приказом Минэнерго России от 23.06.2015 N 380 «Ο Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» и приведения tg φ до уровня, указанного в п. 11.4.2.2. настоящих ТУ.

11.4.4.1. Проектом предусмотреть подтверждённые расчётом мероприятия и/или технические решения по поддержанию значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (tg φ) в диапазоне, не превышающем предельное значение, указанное в п. 11.4.2.2. Достаточность предусмотренных мероприятий обосновать и отразить в проекте.

11.4.4.2. Проектом предусмотреть технические мероприятия по поддержанию на границе балансовой принадлежности значений показателей качества электрической энергии (размах изменения напряжения δUt, доза фликера Pst, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения Ku(n), коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, обусловленные работой энергопринимающих устройств. Достаточность предусмотренных мероприятий обосновать и отразить в проекте.

11.4.5. При наличии электроприемников, влияющих на качественные показатели электроэнергии список приемников представить в филиал Сетевой организации, а также проектом предусмотреть мероприятия для поддержания необходимого уровня качества электроэнергии. Обеспечение качества электроэнергии отразить в проекте.

11.4.6. Предусмотреть необходимость установки автономных источников питания для отдельных энергопринимающих устройств, в работе которых возникают сбои при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

11.5. Проектные, строительные и пусконаладочные работы по выданным техническим условиям выполняются Заявителем за свой счет, из своих материалов и оборудования специализированными организациями.

При возникновении вопросов подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации и переустройству электрических сетей сетевой организации - все вопросы до начала работ согласовываются с сетевой организацией.

Приложение №2

к Договору № ___

на разработку проектной документации

от «______»_________20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара/работ/услуг | Предлагаемая цена за ед. товара/работ/услуг, руб. | Общая стоимость товара/работ/услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации для объекта: «Строительство трансформаторной подстанции 160 кВА 6/0,4 кВ и линий электропередачи напряжением 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39Б, кадастровый номер земельного участка 16:50:050152:3188» |  |  |
| Итого |  |  |  |
| НДС |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» ________________/Д. Ф. Камаев / М.П. | Подрядчик: ________________/_____________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ___

на разработку проектной документации

от «______»_________20___г.

Календарный планы выполнения работ

к Договору на разработку проектной документации

№ ___ от «___» __________ 2026 г.

| № | Этап / результат | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных, организация изысканий | Не позднее 5 календарных дней с даты заключения Договора |
| 2 | Топографическая съёмка и необходимые инженерные изыскания | В пределах общего срока выполнения Работ |
| 3 | Разработка проектных решений, расчётов и технико-экономического сравнения вариантов | В пределах общего срока выполнения Работ |
| 4 | Согласование документации с Заказчиком, сетевой организацией и заинтересованными лицами | В пределах общего срока выполнения Работ |
| 5 | Передача полного согласованного комплекта документации | Не позднее 50 календарных дней с даты заключения Договора |

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» ________________/Д. Ф. Камаев / М.П. | Подрядчик: ________________/_____________ / М.П. |
| --- | --- |

,2,3,4 Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В отношении промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на территории государства - члена Евразийского экономического союза: Участник закупки указывает номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в случае наличия предлагаемой им продукции в вышеуказанных реестрах.

Отсутствие в заявке Участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенном реестре и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенном реестре, влечет за собой признание такой заявки предлагающей Товар иностранного происхождения, вне зависимости от указания (декларирования) страны происхождения Товара