РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0023926013DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616302383
I. Общие положения
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго" (ИНН: 1660365507, КПП: 168401001, ОГРН: 1211600047911).
Место нахождения: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "Энерго" (ИНН: 1660365507, КПП: 168401001, ОГРН: 1211600047911).
Место нахождения: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, помещ. 27.

Контактная информация: Шабашева А. М., тел.: +7 (843) 211-70-17, e-mail: shabasheva_am@tat-energy.ru
Сведения об операторе электронной площадки: АО "Центр развития закупок РТ"
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 86, пом. 1001.

Ответственное лицо: Генеральный директор АО "Центр развития закупок РТ" Газеев Нияз Анирович

Наименование закупки: Право заключения договора поставки приборов учета электрической энергии и комплектующих (щиты учета), которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, для нужд ООО "СК "Энерго"
Предмет договора (лота): Право заключения договора поставки приборов учета электрической энергии и комплектующих (щиты учета), которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, для нужд ООО "СК "Энерго".
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Однофазный счетчик электри-ческой энергии прямого включе-ния с модулем связи
	246 (Штука)
	Запрет
	26.51.63.130: Счетчики производства или потребления электроэнергии
	26.51: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

	2
	Трехфазный счетчик электри-ческой энергии прямого включе-ния с модулем связи
	66 (Штука)
	Запрет
	26.51.63.130: Счетчики производства или потребления электроэнергии
	26.51: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

	3
	Выносной щит учета
	93 (Штука)
	
	27.12.31.000: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Однофазный счетчик электри-ческой энергии прямого включе-ния с модулем связи: 246 Штука, Трехфазный счетчик электри-ческой энергии прямого включе-ния с модулем связи: 66 Штука, Выносной щит учета: 93 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан (Татарстан)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 6 216 235.50 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 18 августа 2026 года по 26 августа 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatar.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616302383.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: ТЗ. Текст запроса: добрый день, уважаемый заказчик!
В техническом задании на поставку ПУ для 1ф приборов учета указаны габаритные размеры  (В×Ш×Г) не более Высота, мм: 110+/-1; Ширина, мм: 123+/-1; Глубина, мм: 68,5+/-1.
1ф приборы учета с указанными габаритами представлены на рынке только одним производителем - ООО "ПромЭнерго".   Основываясь на принципах 223-ФЗ, мы считаем, что данное требование к габаритам 1ф ПУ является ограничивающим конкуренцию для участия потенциальных участников с эквивалентными приборами учета, имеющими бОльшие габариты.  В связи с этим, для расширения круга участников и экономической выгоды просим скорректировать требования к габаритам В*Ш*Г не более 140×106×65 мм.

В случае отказа от корректировки ТЗ, просим сообщить модель и марку Ваших щитовых шкафов или обосновать необходимость данных габаритов, которые подходят только под ПУ одного производителя.. Текст ответа: Добрый день, в рамках данной закупки приобретаются приборы учета для замены существующих в СНТ. Размеры 1 ф приборов учета указаны, исходя из размеров установленных шкафов учета. то есть приборы учета, которые запланированы для закупки, будут установлены в СНТ в существующие шкафы, имеющими размеры В-0,4 м, Ш-0,3 м, Г-0,2 м,  куда вмещаются по два 1ф. прибора учета, 

Также имеются шкафы учета с размерами В-0,55 м, Ш-0,33 м, Г-0,2 м, где где необходимо установить по четыре 1ф. ПУ с данными размерами.

В связи с этим указаны соответствующие размеры приборов учета.
Дата поступления запроса о разъяснении: 21 августа 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 24 августа 2026 года.
