УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.С. Ротарь/

Протокол

рассмотрения единственного предложения на участие в конкурентном отборе № 0011318086DP/86

г. Казань «24» апреля 2018 года

1. Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам.

2. Наименование заказчика: АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

3. Наименование конкурентного отбора: Право заключения договора на аренду и монтаж системы видеонаблюдения в павильонах КПП на предматчевых тренировочных площадках и тренировочных площадках баз команд.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 347 338,00 руб.

5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, т.к. на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

5.1. Ввиду отсутствия секретаря комиссии Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам для нужд   
АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». (далее - комиссия), путем открытого голосования, единогласным решением членов комиссии, временно исполняющим обязанности секретаря комиссии избран Шарипов И.Г.

6. Процедура рассмотрения единственного предложения на участие в конкурентном отборе проводилась комиссией в период с 10 часов 30 минут «23» апреля 2018 года до 14 часов 00 минут «24» апреля 2018 года по адресу: г. Казань, ул. Петербургская,   
д. 86, конференц-зал.

7. Для участия в конкурентном отборе было подано 1 (одно) предложение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участника | Юридический адрес | Фактический адрес | Номер контактного телефона |
| 1 | ООО «ИНТЕЛ» | 420138, РФ, РТ, г. Казань,  ул. Дубравная, д. 49, офис 201 | 420138, РФ, РТ, г. Казань,  ул. Дубравная, д. 49, офис 201 | +7 (917) 246-73-82 |

8. Комиссия уполномоченного органа рассмотрела единственное предложение на участие в конкурентном отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным в извещении и информационной карте конкурентного отбора, и приняла решение:

8.1. Отклонить предложение единственного участника конкурентного отбора:

| № п/п | Наименование участника | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИНТЕЛ» | 1. В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если в предложениях участников не представлены требования, установленные в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации.  В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено выполнение работ со следующими требованиями к использованию товаров:  На предматчевой тренировочной площадке на стадионе «Динамо»:   |  |  | | --- | --- | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С | | Труба гофрированная | Диаметр – **не менее** 20 мм. |   На тренировочной площадке базы команды на стадионе «Рубин» (камеры для осмотра транспортного средства:   |  |  | | --- | --- | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С |   Временные павильоны «Контрольно-пропускной пункт»:   |  |  | | --- | --- | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4; Категория - 5е;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С |   На предматчевой тренировочной площадке на стадионе «Электрон»:   |  |  | | --- | --- | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С | | Труба гофрированная | Диаметр – **не менее** 20 мм. |   На предматчевой тренировочной площадке на стадионе «Центральный»:   |  |  | | --- | --- | | Коммутатор | Порты 10-100Base-TX: **не менее** 8 шт., из них комбо-порты 1000BASE-T/Mini GBIC (SFP): **не менее** 2 шт. | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С | | Кабель оптоволоконный | Количество волокон – **не менее** 8  Диапазон рабочих температур от **не более** -40°С до **не менее** +60°С | | Труба гофрированная | Диаметр – **не менее** 20 мм. |   На тренировочной площадке базы команды на стадионе «Трудовые резервы»:   |  |  | | --- | --- | | Коммутатор | Порты 10-100Base-TX: **не менее** 8 шт., из них комбо-порты 1000BASE-T/Mini GBIC (SFP): **не менее** 2 шт. | | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – **не менее** 4;  Диапазон рабочих температур от **не более** -20°С до **не менее** +75°С | | Труба гофрированная | Диаметр – **не менее** 20 мм. | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Кабель оптоволоконный | Количество волокон – **не менее** 8  Диапазон рабочих температур от **не более** -40°С до **не менее** +60°С |   Участником закупки вышеуказанные характеристики не представлены.  2. В соответствии с разделом IV Информационной карты конкурентного отбора комиссия рассматривает и отклоняет предложения участников конкурентного отбора в случаях, если предложения участников не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентного отбора и закупочной документации.  В техническом задании конкурентного отбора предусмотрено выполнение работ со следующим требованием к использованию товара:  На предматчевой тренировочной площадке на стадионе «Центральный»:   |  |  | | --- | --- | | Коммутатор | Количество портов – **не менее** 10 |   На тренировочной площадке базы команды на стадионе «Трудовые резервы»:   |  |  | | --- | --- | | Коммутатор | Количество портов – **не менее** 10 |   Участником закупки представлена характеристика, не соответствующая значению, установленному в техническом задании, а именно:   |  |  | | --- | --- | | Коммутатор | Количество портов – **5** | |

9. В связи с тем, что комиссией принято решение об отклонении предложения единственного участника конкурентного отбора, признать конкурентный отбор № 0011318086DP/86 несостоявшимся.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на электронной торговой площадке etpzakupki.tatar.

11. Подписи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам  М.С. Ротарь  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| Члены комиссии: | Ведущий менеджер АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»  Р.А. Носов  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  | Специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан»  Г.В. Погорелов  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  | Ведущий специалист отдела развития закупочной деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок Республики Татарстан»  М.И. Зарипов  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
|  | Специалист 1 разряда отдела централизованных закупок Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам  А.Р. Булатова  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| Секретарь комиссии: | Заместитель начальника отдела исполнения государственных контрактов Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам  И.Г. Шарипов  С пунктами 8.1, 9 согласен | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |